|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1225 от 30.04.1999 на бланке______ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября  2025 года

химико-бактериологической лаборатории водопровода

коммунального унитарного производственного предприятия

«Кобринрайводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| водозабор “Брилево”, г.Кобрин, 225304, Брестская область, РБ |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021г. №37 СанНиП «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012г. № 213 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2013г. № 137 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость Д: св. 0,1 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Д: св. 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А (вариант 3) |
| 1.4* |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди Д: св. 0,0006 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.5* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка Д: св. 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.6* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия Д: св. 0,0002 мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021г. №37 СанНиП «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012г. № 213 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2013г. № 137 | СТБ 1290-2001 |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца Д: св. 0,0002 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д: св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация общего железа Д: св. 0,10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора Д: св. 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.п. 2, 3 |
| 1.11* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д: св. 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.13* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Д: 2,0 мг/дм3 – 50,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) Д: св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д: св. 0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.16* |  | 100.09/11.116 | Запах Д: 0 балл -5 балл |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.17* |  | 100.09/11.116 | Вкус Д: 0 балл - 5 балл |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.18* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Цветность Д: св. 1 градус цветности Cr-Co |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: св. 0,58 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.20* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2 ед. рН – 12 ед. рН | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021г. №37 СанНиП «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012г. № 213 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2013г. № 137 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов Д: св. 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п. 1 |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Д: св. 0,04 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |
| 1.23* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка Д: 0,01 мг/дм3 - 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.24* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость Д: св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.25* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 1.26* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 |
| 1.27* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 |
| 1.28* |  | 100.09/04.125 | Суммарная альфа-активность Д: 0,01 Бк/л – 1000 Бк/л и суммарная бета-активность Д: 0,1 Бк/л – 3000 Бк/л |  | СТБ ISО 9696-2020 СТБ ISО 9697-2016 |
| 2.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Д: 0,10 мкЗв/ч - 999,9 мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивно- го загрязнения для принятия решения о проведении дезак-тивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ. ГМ.1906-2020 |

- Примечание:

- * - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

- ** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

- *** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Д − диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       Т.А.Николаева