|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0643 от 09.03.1998 на бланке №_________ на 6 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИ от 25 сентября 2025 года

участка по контролю качества сварочных работ

Открытого акционерного общества «Стройгаз г. Брест»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Янки Купалы, 108К, 224032, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Объекты газораспределитель- ной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | СНиП 3.05.02-88 (п.9) ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. ТНПА и другая техническая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 1.3 * | Объекты газораспределитель- ной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -сварные соединения | СНиП 3.05.02-88 (п.9) ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 11262-2017 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): -сварные соединения; -основной металл | ТНПА и другая техническая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 2.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | - Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ТНПА и другая техническая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 |
| 3.1 ** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СП 1.03.02-2020 | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) -сварные соединения | ТНПА и другая техническая документация | ГОСТ 6996-66 |
| 4.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, котлы, трубопроводы пара и горячей воды Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, котлы, трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7. | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 4.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) -сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 №5. ТНПА и другая техническая документация | ГОСТ 6996-66 |
| 5.1 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23055-78 | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 30242-97 СТБ 2174-2011 СТБ 2089-2010 СТБ 2349-2013 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 5817-2019 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.3 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): -сварные соединения | СНиП 3.05.02-88 (п.9) СП 4.02.01-2020 ТКП 45-4.01-272-2012 СП 5.03.02-2021 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 ТКП 054-2007 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 5.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) -сварные соединения | ТНПА и другая техническая документация | ГОСТ 6996-66 |
| 6.1 ** | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединений | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Минск, Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): -сварные соединения | СТБ 2350-2013 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 6.4 * | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) -сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020г. №21 | ГОСТ 6996-66 |
| 7.1 ** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.21/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод -сварные соединения; -основной материал; -контрольные образцы сварных соединений | СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 п.9 | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                      по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева