|  |  | Приложение №3 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0024 от 14.09.1994 на бланке №_________ на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 сентября 2025 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ф. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 101.2* | Металлы и сплавы | 24.10/29.143 25.93/29.143 | Твердость по Роквеллу | ГОСТ 8733-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9013-59 СТБ ISO 6508-1-2018 |
| 136.4* | Изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/29.061 | Размеры изделий | ТР 2025/013/BY ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.1.1 ГОСТ 30493-96 |
| 136.5* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) |  | ГОСТ 13449-82 п.1.2-1.4 |
| 136.6* |  | 23.42/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |
| 136.7* |  | 23.42/11.116 | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, 1.7 |
| 136.8* |  | 23.42/29.137 | Цвет изделия |  | ГОСТ 13449-82 п.1.8 |
| 136.9* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.3 |
| 136.10* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделия |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |
| 136.11* |  | 23.42/11.116 | Функциональная пригодность |  | ГОСТ 13449-82 п.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева