|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5478 |
|  | от 19.05.2023 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

производственной лаборатории

Воложинского производственного участка

Открытого акционерного общества «Минcкий молочный завод №1»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пушкина, д. 60, 222357, г. Воложин, Воложинский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867. 119-2001 ТУ РБ 100098867. 121-2001 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 пп. 4.2, 4.3, 4.8 ГОСТ 26809.2-2014 пп. 5.2, 5.3 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 р. 1, 3 СТБ 1036-97 р. 5, п.7.2 ГОСТ 32901-2014 п. 5 |
| 1.2* | Молоко и молочные продукты | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция, внешний вид, рисунок | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867. 119-2001 ТУ РБ 100098867. 121-2001 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 п. 6.2 ГОСТ 29245-91 р. 3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 СТБ 1890-2017 п. 7.2 ГОСТ 32899-2014 п. 7.4 ТУ РБ 100098867.119-2001 п. 5.2 ТУ BY 100098867.164-2020 п. 3.2 ТУ РБ 100098867.133-2002 п. 3.2 СТБ 1373-2016 пп. 6.2, 6.3 ТУ BY 690253379.082-2015 п. 4.8 ТУ 10.51.40-002-32974011-2019 п. 6.6 ТУ BY 101339003.002-2011 пп. 4.2, 4.3 ТУ 10.51.40-003-04067107-2018 п. 6.4 ТУ 10.51.40-004-04067107-2018, п. 6.4 ТУ 10.51.40-004- 68226299-2018 п. 6.3 ТУ BY 600077963.014-2014 п. 4.3 ТУ BY 600077963.016-2014 п. 4.3 ТУ BY 600013875.001 -2008 пп. 4.2, 4.3 ТУ BY 600013875.003-2008 пп. 4.2, 4.3 ТУ BY 600013875.004-2008 пп. 4.2, 4.3 ТУ BY 600013875.005-2008 пп. 4.2, 4.3 ТУ ВУ 190510058.001- 2010 пп. 4.2, 4.3 ТУ 10.51.40-012-32070605-2019 п. 6.3 ТУ BY 600077963.041-2021 п. 4.3 ТУ BY 600077963.009-2012 п. 4.3 |
| 1.3* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р. 3 ГОСТ 30305.3-95 р. 5 |
| 1.4* |  | 01.41/35.065 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 р. 2 |
| 1.5* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.6* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р. 2 |
| 1.7* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867. 119-2001 ТУ РБ 100098867. 121-2001 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5867-90 р. 2 ГОСТ 29247-91 р. 3 |
| 1.8* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.9* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 р. 2 |
| 1.10* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Термоустойчивость по алкоголь-ной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.12* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.13* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р. 3, 5-8 ГОСТ 30305.1-95 р.5 |
| 1.14* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 р. 7 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.4 ГОСТ 329014-2014 п. 8.2 |
| 1.17* |  | 01.41/08.043 10.51/08.043 | Количество соматических клеток в 1 см3 |  | ГОСТ 23453-2014 р. 5, 6 |
| 1.18* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу), бактериальная обсемененность по редуктазной пробе |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 1.19* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики |  | ГОСТ 32219-2013 пп. 5.2, 5.4 |
| 1.20* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 р. 7, 8 |
| 1.21* |  | 10.51/11.116 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 р. 6, 7 |
| 1.22* |  | 01.41/29.040 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 р. 2 СТБ 8035-2012 |
| 1.26* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р. 2 |
| 1.27* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 1.29* | Молоко и молочные продукты | 01.41/03.152 | Тетрациклиновая группа | СТБ 1598-2006 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.30* |  | 01.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.31* |  | 01.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.32* |  | 01.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 2.1** | Продукты сухие молочные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.9 ГОСТ 9225-84 р. 1, 3 ГОСТ 32901-2014 п. 5 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, запах и вкус |  | ГОСТ 29245-91 р. 3 |
| 2.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 рр. 3, 2 |
| 2.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р. 5 |
| 2.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 р. 4 |
| 2.6* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 р. 7 |
| 2.7* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.8* |  | 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.11* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5.2 |
| 2.12* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 р. 6 СТБ 8035-2012 |
| 4.1*** | Пищевые продукты, сельскохозяйственное сырье и корма | 10.51/42.000 10.42/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-99 # Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхоз-продом Республики Беларусь от 03.08.1999 | СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 |
| 4.2* |  | 10.51/04.125 10.42/04.125 10.91/04.125 | Удельная/ объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения:

- СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 - Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52.

- ГН-23 от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25 января 2021 г.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева