| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.3605 |  |  |
| от 26.06.2007 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября.2025 года

центральной лаборатории экспертизы и диагностики Открытого акционерного общества «ЛИФТСЕРВИС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Левкова, 8, к.2, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лифты | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 30242-97; СТБ ISO 6520-1-2009; ТКП 054-2007; ГОСТ ISO 5817-2019; Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утверждены Постановлением коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 №3; Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2020 г. №56 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений (эхо-метод): - измерение толщины основного металла |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 *** | Канаты стальные | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утверждены Постановлением коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 №3; Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2020 г. №56 | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |