ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «10» октября 2025 г.

Открытое акционерное общество "Гродненский мясокомбинат"

наименование юридического лица

производственная лаборатория

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.0343

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область (Производственная лаборатория ОАО "Гродненский мясокомбинат") |  |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1** | Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VII Приложение 1 Приложение 2 Таблица 3 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | Производственная лаборатория ОАО "Гродненский мясокомбинат" (ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область) |
| 3.2* |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 3.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 |  |
| 3.5* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7 |  |
| 3.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.9* |  |  | Плесень |  |  |  |
| 3.10* |  | 10.13/03.071 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст.7, 20 Приложение 3 Р.1; ТР ТС 034/2013 Раздел V, Приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 3.11* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.12* |  | 10.13/08.169 | Массовая доля белка | ТР ТС 034/2013 Раздел V, Приложение 4 Таблица 5 | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 3.13* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |
| 3.14* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 3.15* |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 3.16* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |
| 3.17* |  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |  |
| 3.18* |  | 10.13/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 034/2013 Раздел V п.14 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 4.1* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 7 Приложение 8 | ГОСТ 9794-2015 |  |
| 4.2* |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |
| 5.1** | Продукты убоя птицы и продукция из птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III п. 8; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, Приложение 2 р. 1.1 | ГОСТ 7702.2.0-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | Производственная лаборатория ОАО "Гродненский мясокомбинат" (ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.2* |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, консистенция | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III п. 8 | ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 |  |
| 5.3* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе для детского питания) Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.41/08.052 | Физико-химические показатели: Массовая доля сухих веществ и влаги | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел lll п.9 Раздел V п.20 Приложение 7 | ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016 п. 9 | Производственная лаборатория ОАО "Гродненский мясокомбинат" (ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.4* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе для детского питания) | 10.13/08.169, 10.12/08.169 | Массовая доля белка | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел lll п.9 Раздел V п.20 Приложение 7 | ГОСТ 25011-2017 п.6 | Производственная лаборатория ОАО "Гродненский мясокомбинат" (ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.5* |  | 10.13/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |
| 5.6* |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 5.7* |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 5.8* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п. 18 Приложение 5 | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |
| 5.9* |  |  | Массовая доля общего фосфора | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел lll п.9 Раздел V п.20 Приложение 7 | ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 5.10* |  | 10.13/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 4 | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |
| 5.11* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 5.12* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания) | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, Приложение 1 Приложение 2; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2 Приложение 1, Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1 | Производственная лаборатория ОАО "Гродненский мясокомбинат" (ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 5.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 5.15* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.1-10.4 |  |
| 5.16* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 5.17* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |
| 5.18* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7 |  |
| 5.19* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесень |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 5.20* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 5.21* |  | 10.12/03.071, 10.13/03.071 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п. 18, п. 21 Приложение 4 Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 20 Статья 20 Приложение 3 Раздел 1 | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 5.22* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 5.23* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.18 Приложение 4, Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2, Статья 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |