ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Стартеры | 29.31/26.095 | Вибропрочность (ускорение 10g) | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13; ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.13 | Испытательная лаборатория (ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 1.2** |  |  | Ударопрочность (ускорение 15 g) |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.13; ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.13 |  |
| 1.3** |  | 29.31/26.141 | Защита от проникновения пыли и влаги |  | ГОСТ 3940-2004 пп.6.3, 6.4; ГОСТ Р 52230-2004 пп.6.3, 6.4 |  |
| 1.4** |  | 29.31/29.113 | Электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.9; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.9 |  |
| 2.1** | Генераторы | 29.31/26.080 | Работоспособность в условиях окружающей среды | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004 | ГОСТ 3940-2004 п. 6.1; ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.1 | Испытательная лаборатория (ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 2.2** |  | 29.31/41.000 | Работоспособность при изменении напряжения |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.1; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.1 |  |
| 2.3** |  | 29.31/26.095 | Испытание на вибропрочность и ударопрочность |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.13; ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.13 |  |
| 2.4** |  | 29.31/26.141 | Защита от проникновения пыли и влаги |  | ГОСТ 3940-2004 пп.6.3, 6.4; ГОСТ Р 52230-2004 пп.6.3, 6.4 |  |
| 2.5** |  | 29.31/29.113 | Электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.9; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.9 |  |