|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5418 |
|  | от 05.08.2022 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2025 года

жилищно-эксплуатационного участка Районного унитарного предприятия «Столбцовское ОКС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала; - объемный расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, Приложение К МВИ.ГМ 1879-2020 |
| 1.2*** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | МВИ.ГМ 1879-2020 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Скорость истечения воздушных потоков | СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 п.6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значение | МВИ.ГМ 1879-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева