ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на 14.11.2025

Республиканского унитарного предприятия "Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"

наименование юридического лица

отдел испытаний мебели и изделий деревообработки

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 1.1236

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Корпусная мебель | 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 1.2* |  | 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Применяемые материалы | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2, 3 | ГОСТ 16371-2014 п.7.2 |  |
| 1.3* |  |  | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5 |  |
| 1.4* |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3, Приложение 2; ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.1, 6.2 |  |
| 1.5* |  |  | Прочность и деформируемость корпуса |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.4 |  |
| 1.6* |  |  | Прочность основания |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.5 |  |
| 1.7* |  |  | Прочность полкодержателей |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.7 |  |
| 1.8* |  |  | Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1м длины |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8 |  |
| 1.9* |  |  | Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.9 |  |
| 1.10* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |  |
| 1.11* |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий корпусной мебели |  | ГОСТ 28136-89 п.2 |  |
| 1.12* |  |  | Смещение встраиваемых элементов |  | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.3 |  |
| 1.13* |  |  | Прочность перегородок со встраиваемыми элементами |  | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.4 |  |
| 2.1* | Двери с вертикальной осью вращения | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость крепления | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 19195-89 п.2.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 2.2* |  |  | Прочность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.2.2 |  |
| 2.3* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.2.3 |  |
| 3.1* | Двери с горизонтальной осью вращения | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 19195-89 п.3.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 3.2* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.3.2 |  |
| 4.1* | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 30209-94 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 4.2* |  |  | Прочность крепления |  | ГОСТ 30209-94 п.3 |  |
| 4.3* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 30209-94 п.4 |  |
| 5.1* | Вертикальные двери-шторки | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 30209-94 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 5.2* |  |  | Прочность рывком |  | ГОСТ 30209-94 п.6 |  |
| 6.1* | Ящики (полуящики) | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 28105-89 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 6.2* |  |  | Прочность |  | ГОСТ 28105-89 п.3 |  |
| 6.3* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 28105-89 п.4 |  |
| 7.1* | Штанги | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 28102-89 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 7.2* |  |  | Прочность штангодержателей |  | ГОСТ 28102-89 п.3 |  |
| 7.3* |  |  | Усилие выдвигания |  | ГОСТ 28102-89 п.4 |  |
| 7.4* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность выдвижных штанг, прогиб |  | ГОСТ 28102-89 п.5 |  |
| 7.5* |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность выдвижных штанг |  | ГОСТ 28102-89 п.6 |  |
| 8.1* | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 8.2* |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  |
| 8.3* |  |  | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |  |
| 8.4* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |  |
| 8.5* |  |  | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |  |
| 8.6* |  |  | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |  |
| 8.7* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.8 |  |
| 8.8* |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.10 |  |
| 8.9* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |  |
| 9.1* | Столы письменные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 9.2* |  |  | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.2; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.2 |  |
| 9.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.3 |  |
| 9.4* |  |  | Жесткость |  | ГОСТ 30212-94 п.4 |  |
| 9.5* |  |  | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.5; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.4 |  |
| 9.6* |  | 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.6; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.5 |  |
| 9.7* |  |  | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |  |
| 9.8* |  | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.9 |  |
| 9.9* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30212-94 п.10; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.6 |  |
| 9.10* |  |  | Прочность под воздействием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.3 |  |
| 10.1* | Столы журнальные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 10.2* |  |  | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.2 |  |
| 10.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.3 |  |
| 10.4* |  |  | Жесткость |  | ГОСТ 30212-94 п.4 |  |
| 10.5* |  |  | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.5 |  |
| 10.6* |  | 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.6 |  |
| 10.7* |  |  | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |  |
| 10.8* |  | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.9 |  |
| 10.9* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30212-94 п.10 |  |
| 11.1* | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 11.2* |  |  | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |  |
| 11.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |  |
| 11.4* |  |  | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |  |
| 11.5* |  |  | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |  |
| 11.6* |  |  | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.10 |  |
| 11.7* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |  |
| 12.1* | Столы детские | 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 12.2* |  | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  |
| 12.3* |  |  | Прочность под действием статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |  |
| 12.4* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |  |
| 12.5* |  |  | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |  |
| 12.6* |  |  | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |  |
| 12.7* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |  |
| 13.1* | Столы ученические и столы для учителя | 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 13.2* |  | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23380-83 п.2 |  |
| 13.3* |  |  | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 23380-83 п.3 |  |
| 13.4* |  |  | Жесткость |  | ГОСТ 23380-83 п.4 |  |
| 13.5* |  |  | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  |  |  |
| 13.6* |  |  | Прочность крепления задней стенки |  | ГОСТ 23380-83 п.5 |  |
| 13.7* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 23380-83 п.7 |  |
| 13.8* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23380-83 п.8 |  |
| 14.1* | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/11.116 | Применяемые материалы | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2, 3 | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 14.2* |  |  | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |
| 14.3* |  | 31.00/36.057 | Долговечность деревянных стульев |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.3 |  |
| 14.4* |  |  | Долговечность поворотных опор и опор качения |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4 |  |
| 14.5* |  | 31.00/26.095 | Устойчивость (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88) |  |
| 14.6* |  |  | Статическая прочность сиденья |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.1 |  |
| 14.7* |  |  | Статическая прочность спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.2 |  |
| 14.8* |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.3 |  |
| 14.9* |  |  | Статическая прочность подголовника в боковом направлении |  |  |  |
| 14.10* |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.4 |  |
| 14.11* |  | 31.00/36.057 | Долговечность (усталость) сидения |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.5 |  |
| 14.12* |  |  | Долговечность (усталость) спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.6 |  |
| 14.13* |  | 31.00/26.095 | Статическая прочность ножек |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.7, 7.8 |  |
| 14.14* |  |  | Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.9 |  |
| 14.15* |  |  | Ударная прочность сиденья |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.10 |  |
| 14.16* |  |  | Ударная прочность спинки и подлокотника |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.11, 7.12 |  |
| 14.17* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.13 |  |
| 15.1* | Стулья детские | 31.09/29.061, 31.00/29.061 | Функциональные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 15.2* |  | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23381-2022 п.5 |  |
| 15.3* |  |  | Прочность каркаса трансформируемых стульев | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 23381-2022 п.6.1 |  |
| 15.4* |  |  | Прочность стола и подножки трансформируемого стула |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |  |
| 15.5* |  |  | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу |  |  |  |
| 15.6* |  |  | Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |  |
| 15.7* |  |  | Статическая прочность сиденья |  |  |  |
| 15.8* |  | 31.09/36.057, 31.00/36.057 | Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции |  | ГОСТ 23381-2022 п.7 |  |
| 15.9* |  | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23381-2022 п.8 |  |
| 16.1* | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность сиденья | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 16.2* |  |  | Долговечность спинки |  |  |  |
| 16.3* |  |  | Долговечность подлокотников |  |  |  |
| 17.1* | Стулья ученические | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 17.2* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23381-2022 п.5 |  |
| 17.3* |  |  | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |  |
| 17.4* |  |  | Прочность крепления накладной спинки стула к каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |  |
| 17.5* |  |  | Статическая прочность сиденья стула на металлическом каркасе |  |  |  |
| 17.6* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность деревянных стульев |  | ГОСТ 23381-2022 п.7 |  |
| 17.7* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23381-2022 п.8 |  |
| 18.1* | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 17340-87 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 18.2* |  |  | Прочность крепления опорных элементов к царгам |  | ГОСТ 17340-87 п.3 |  |
| 18.3* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность конструкции |  | ГОСТ 17340-87 п.4 |  |
| 18.4* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Ударная прочность оснований |  | ГОСТ 17340-87 п.5 |  |
| 18.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность царг |  | ГОСТ 17340-87 п.6 |  |
| 18.6* |  |  | Долговечность гибких и эластичных оснований |  | ГОСТ 17340-87 п.7 |  |
| 18.7* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Усилие трансформации встроенных кроватей |  | ГОСТ 17340-87 п.8 |  |
| 18.8* |  |  | Прочность встроенных кроватей при падении |  | ГОСТ 17340-87 п.9 |  |
| 19.1* | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 30210-94 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 19.2* |  |  | Прочность ограждения верхнего яруса |  | ГОСТ 30210-94 п.4 |  |
| 19.3* |  |  | Прочность крепления верхнего яруса |  | ГОСТ 30210-94 п.3 |  |
| 19.4* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность конструкции |  | ГОСТ 30210-94 п.5 |  |
| 19.5* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность основания |  | ГОСТ 30210-94 п.6 |  |
| 19.6* |  |  | Статическая прочность крепления лестницы |  | ГОСТ 30210-94 п.7.1 |  |
| 19.7* |  |  | Прочность каждой ступени лестницы |  | ГОСТ 30210-94 п.7.2 |  |
| 19.8* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.09/11.116 | Исполнение |  | ГОСТ 30210-94 п.9 |  |
| 19.9* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность основания |  | ГОСТ 30210-94 п.10 |  |
| 20.1* | Кровати, тип I | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 28777-2016 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 20.2* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28777-2016 п.12 |  |
| 20.3* |  |  | Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой |  | ГОСТ 28777-2016 п.6.5 |  |
| 20.4* |  |  | Прочность стоек при испытании на изгиб |  | ГОСТ 28777-2016 п.9 |  |
| 20.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 28777-2016 п.11.2 |  |
| 20.6* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность основания в каждой испытываемой точке |  | ГОСТ 28777-2016 п.8 |  |
| 20.7* |  |  | Прочность каркаса под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 28777-2016 п.11.1 |  |
| 20.8* |  |  | Прочность блокирующего механизма складных кроватей |  | ГОСТ 28777-2016 п.13 |  |
| 21.1* | Кровати, тип II | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 28777-2016 п.11.3 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 21.2* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность основания в каждой испытываемой точке |  | ГОСТ 28777-2016 п.8 |  |
| 21.3* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность царг |  | ГОСТ 28777-2016 п.15 |  |
| 21.4* |  | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 28777-2016 п.6.1 |  |
| 22.1* | Мягкие элементы мебели | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность пружинных мягких элементов | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2, 5.1 Приложение 2 | ГОСТ 14314-94 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 22.2* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Остаточная деформация бесружинных мягких элементов |  | ГОСТ 19918.3-79 |  |
| 22.3* |  |  | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |  |
| 22.4* |  | 31.00/25.047, 31.01/25.047, 31.03/25.047, 31.09/25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ EN 1021-1-2016; ГОСТ EN 1021-2-2016; ГОСТ Р 53294-2009 п.4, 5 |  |
| 23.1* | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 19120-93 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 23.2* |  |  | Статическая прочность навесных боковин |  | ГОСТ 19120-93 п.3 |  |
| 23.3* |  |  | Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях |  | ГОСТ 19120-93 п.4 |  |
| 23.4* |  |  | Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей |  | ГОСТ 19120-93 п.5 |  |
| 23.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 19120-93 п.6 |  |
| 23.6* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Ударная прочность сиденья или спального места |  | ГОСТ 19120-93 п.7 |  |
| 23.7* |  |  | Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его секций) |  | ГОСТ 19120-93 п.8 |  |
| 23.8* |  |  | Прочность каркаса при падении |  | ГОСТ 19120-93 п.9 |  |
| 24.1* | Кресла-качалки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 19120-93 п.2 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 24.2* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность при горизонтальном нагружении боковин |  | ГОСТ 19120-93 п.10 |  |
| 24.3* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 19120-93 п.11 |  |
| 25.1* | Кресла для зрительных залов | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 26003-2016 п.5 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 25.2* |  |  | Прочность каркаса кресла с откидными сиденьями |  | ГОСТ 26003-2016 п.6 |  |
| 25.3* |  |  | Статическая прочность крепления элементов кресел |  | ГОСТ 26003-2016 п.7 |  |
| 25.4* |  |  | Смещения ряда стульев |  | ГОСТ 26003-2016 п.8 |  |
| 25.5* |  |  | Прочность соединительных элементов |  | ГОСТ 26003-2016 п.9 |  |
| 26.1* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб штанги вешал для одежды | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 26.2* |  |  | Прогиб горизонтальных несущих элементов |  |  |  |
| 26.3* |  |  | Отклонение от вертикали стоек в горках |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.2 |  |
| 26.4* |  |  | Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.2, 7.15.4 |  |
| 26.5* |  |  | Прочность полки под установку кассового аппарата |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.3 |  |
| 26.6* |  |  | Прочность штанги вешал для одежды |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.4 |  |
| 27.1* | Мебель для книготорговых помещений | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания ящика | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 Приложение 2 | ГОСТ 23190-2018 п.8.7 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 27.2* |  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.8 |  |
| 27.3* |  |  | Прочность полок |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8; ГОСТ 23190-2018 п.8.9; ГОСТ 23508-2018 п.7.5 |  |
| 27.4* |  |  | Прогиб полок |  |  |  |
| 28.1* | Мебель | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.03/26.045, 31.09/26.045 | Стойкость поверхности: | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.3 |  | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 28.2* |  |  | к влажной дезинфекции |  | ГОСТ 16143-81; ГОСТ 27627-88; ГОСТ ISO 4211-2012 |  |
| 28.3* |  |  | к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |  |
| 28.4* |  |  | к воздействию холодных жидкостей |  | ГОСТ ISO 4211-2012 |  |
| 28.5* |  |  | к воздействию влажного тепла |  | ГОСТ ISO 4211-2-2012 |  |
| 28.6* |  |  | к воздействию сухого тепла |  | ГОСТ ISO 4211-3-2012 |  |
| 28.7* |  | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |  |
| 28.8* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Применяемые материалы, исполнение | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2, 3 | ГОСТ 16371-2014 п.7.2; ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  |
| 28.9* |  |  | Требования к фурнитуре, трансформация изделия, наличие защитного покрытия |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |
| 28.10* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления подсадной ножки |  | ГОСТ 19194-73 |  |
| 28.11* |  | 31.00/Б99, 31.01/Б99, 31.02/Б99, 31.03/Б99, 31.09/Б99 | Летучие химические вещества, выделяющиеся при эксплуатации мебели в воздух помещений: | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.3 Приложение 3 |  |  |
| 28.12* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |
| 28.13* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 28.14* |  |  | Ангидрид фосфорный |  | ГОСТ 34039-2016 |  |
| 28.15* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Бутилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |
| 28.16* |  |  | Винилацетат |  | МВИ.МН 2101-2004; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |
| 28.17* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |  |
| 28.18* |  | 31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.02/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159 | Гексаметилендиамин |  | МВИ.МН 3121-2009 |  |
| 28.19* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2057-2004 |  |
| 28.20* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |  |
| 28.21* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2057-2004 |  |
| 28.22* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |
| 28.23* |  |  | Ксилол |  |  |  |
| 28.24* |  |  | Метилметакрилат |  |  |  |
| 28.25* |  |  | Стирол |  |  |  |
| 28.26* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Специфический запах |  | МУ 2.1.2.1829-04 |  |
| 28.27* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирт бутиловый (бутанол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |
| 28.28* |  |  | Спирт изопропиловый (пропанол-2) |  |  |  |
| 28.29* |  |  | Спирт метиловый |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2056-2004 |  |
| 28.30* |  |  | Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |
| 28.31* |  | 31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.02/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159 | Толуилендиизоционат |  | МВИ.МН 3123-2009 |  |
| 28.32* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 28.33* |  |  | Фенол |  |  |  |
| 28.34* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Фталиевый ангидрид |  | МВИ.МН 2057-2004 |  |
| 28.35* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |  |
| 28.36* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |
| 28.37* |  |  | Этилацетат |  |  |  |
| 28.38* |  |  | Этиленгликоль |  |  |  |
| 28.39* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Требования к стеклоизделиям | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ 30698-2014 п.9.9, 9.10; ГОСТ 33002-2014; ГОСТ 6799-2005 П.7.9 |  |
| 28.40* |  |  | Сопротивление удару защитных покрытий |  | ГОСТ ISO 4211-4-2012 |  |
| 29.1* | Мебель, используемая на открытом воздухе | 31.00/11.116, 31.09/11.116 | Исполнение, безопасность конструкции | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ EN 581-1-2012 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 30.1* | Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе | 31.00/26.095, 31.09/26.095 | Испытание статическим нагружением поверхности сиденья и спинки | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 30.2* |  |  | Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.2 |  |
| 30.3* |  |  | Статические испытания подставки для ног в высоких стульях |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.4 |  |
| 30.4* |  |  | Испытание подлокотников на сопротивление направленной вниз статической нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |  |
| 30.5* |  |  | Испытание сиденья и спинки на сопротивление при длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7 |  |
| 30.6* |  |  | Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |  |
| 30.7* |  |  | Испытание ножек на сопротивление направленной вперед статической нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.12 |  |
| 30.8* |  |  | Испытание ножек на сопротивление боковой статической нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.13 |  |
| 30.9* |  |  | Испытание сиденья на удар |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15 |  |
| 30.10* |  |  | Испытание механизма регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.4.3; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение А |  |
| 30.11* |  |  | Устойчивость |  | ГОСТ EN 1022-2013 п.6,7; ГОСТ EN 1022-2023 п.7, 8 |  |
| 31.1* | Кушетки, используемые на открытом воздухе | 31.00/26.095, 31.09/26.095 | Испытание статическим нагружением поверхности сиденья и спинки | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 31.2* |  |  | Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.2 |  |
| 31.3* |  |  | Испытание на долговечность устройства для регулирования спинки |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.3, приложение А |  |
| 31.4* |  |  | Статические испытания подлокотников опускаемых вниз |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |  |
| 31.5* |  |  | Испытание подлокотников на долговечность |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |  |
| 31.6* |  |  | Испытание сиденья на удар |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.6 |  |
| 31.7* |  |  | Испытания на поднятие |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.7 |  |
| 31.8* |  |  | Испытания на боковую устойчивость |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.3.1.1 |  |
| 31.9* |  |  | Устойчивость в продольном направлении |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.3.1.2 |  |
| 32.1* | Столы, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095 | Устойчивость под действием вертикальной нагрузки | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 32.2* |  |  | Устойчивость столов, опору которых используют как держатель зонта от солнца |  | ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.2 |  |
| 32.3* |  |  | Вертикальное статическое нагружение столешницы |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.1 |  |
| 32.4* |  |  | Испытания раздвижных крышек столов под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.2 |  |
| 32.5* |  |  | Прочность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.4; ГОСТ EN 581-1-2012 п.6.4 |  |
| 33.1* | Столы складные и трансформируемые | 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные и габаритные размеры | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.2 | ГОСТ 16371-2014 п.7.1 | Отдел испытаний мебели и изделий деревообработки (ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 33.2* |  | 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.2 |  |
| 33.3* |  |  | Внешний вид, наличие защитного и защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5 |  |
| 33.4* |  |  | Требования к фурнитуре и трансформации изделия |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; СТБ 1268-2006 п.5.7 |  |
| 33.5* |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  |
| 33.6* |  |  | Прочность под действием статической нагрузки |  | СТБ 1268-2006 п.5.9 |  |
| 33.7* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | СТБ 1268-2006 п.5.10 |  |
| 33.8* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | СТБ 1268-2006 п.5.11 |  |
| 33.9* |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Тяговое усилие столов на опорах качения |  | СТБ 1268-2006 п.5.12 |  |
| 33.10* |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность опор качения |  | СТБ 1268-2006 п.5.13 |  |