ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Промавтотехцентр»

наименование юридического лица

испытательной лаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Промавтотехцентр»

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 1.1752

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Резервуары для хранения нефти, воды, нефтепродуктов и химических реагентов и их рабочее оборудование Резервуары для хранения нефти, воды, нефтепродуктов и химических реагентов и их рабочее оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17032-2022 ГОСТ 21014-2022 ГОСТ 21631-2023 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 2634-2023 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 CТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Брестская, 18-50Б, 220099, г. Минск ул. Торговая, 10, 222201, г. Смолевичи ул. Брестская, 18-50Б, 220099, г. Минск ул. Торговая, 10, 222201, г. Смолевичи ул. Брестская, 18-50Б, 220099, г. Минск ул. Торговая, 10, 222201, г. Смолевичи ул. Брестская, 18-50Б, 220099, г. Минск ул. Торговая, 10, 222201, г. Смолевичи ул. Брестская, 18-50Б, 220099, г. Минск ул. Торговая, 10, 222201, г. Смолевичи |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ ISO 3452-1-2021 СТБ 1172-99 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 МВИ.МН 3772-2011 |  |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 3803-2011 |  |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 2.1** | Цистерны для перевозки веществ в жидком состоянии (жидкостей или твердых веществ, предъявляемых к перевозке в расплавленном или растворенном состоянии), в твердом состоянии (порошкообразных или гранулированных), в газообразном состоянии (сжатых, сжиженных или растворенных газов), в том числе опасных грузов, автомобильным транспортом и их рабочее оборудование Цистерны для перевозки веществ в жидком состоянии (жидкостей или твердых веществ, предъявляемых к перевозке в расплавленном или растворенном состоянии), в твердом состоянии (порошкообразных или гранулированных), в газообразном состоянии (сжатых, сжиженных или растворенных газов), в том числе опасных грузов, автомобильным транспортом и их рабочее оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9218-2015 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 21014-2022 ГОСТ 21631-2023 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27352-87 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31232-2004 ГОСТ 33666-2015 ГОСТ EN 12972-2020 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 25239-5-2020 (Часть 5) СТБ 2682-2025 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 CТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 г. № 35) Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.1992 г. № 721) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ ISO 3452-1-2021 СТБ 1172-99 |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 3803-2011 |  |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 МВИ.МН 3772-2011 |  |
| 2.6** |  | 25.29/ 22.000 | Измерения при проверке сопротивления электрической цепи |  | АМИ.ГР 0053-2022 МВИ.МН 4918-2014 СТБ 2682-2025, п. 5.5.4 |  |
| 2.7** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (ультразвуковой метод отраженного излучения): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ ISO 17640-2021 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 2.8** |  | 25.29/ 26.141 | Испытания на воздействия внешних факторов. Испытание на воздействие гидравлического давления |  | ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.6 СТБ 2682-2025, п. 5.6 Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, п. 6.8.2.4.2 (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.1992 г. № 721) |  |
| 2.9** |  | 25.29/ 26.141 | Испытания на воздействия внешних факторов. Испытание на герметичность |  | ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.8 СТБ 2682-2025, п. 5.7 Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, п. 6.8.2.4.3 (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.1992 г. № 721) |  |
| 3.1** | Устройства (клапаны) дыхательные, предохранительные, отвода паров Устройства (клапаны) дыхательные, предохранительные, отвода паров | 28.14/ 35.062 | Измерения параметров физических факторов. Измерение рабочего избыточного и/или вакуумметрического давления | ГОСТ EN 12972-2020 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 г. № 35) Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.1992 г. № 721) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 25560-82 п. 6.3 (вариант 1) ГОСТ EN 12266-1-2020, Приложение А (п. А4, табл. А3 «Мембранный клапан») ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.10.4.3 СТБ 2682-2025, п. 5.8.3.3 |  |
| 3.2** |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на воздействия внешних факторов. Испытание на герметичность по внутренней посадочной поверхности |  | ГОСТ EN 12266-1-2020, Приложение А (п. А4, табл. А3 «Мембранный клапан») ГОСТ EN 12972-2020, п. 5.10.4.3 СТБ 2682-2025, п. 5.8.3.3 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.