ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Открытое акционерное общество «Агрохимпроект»

наименование юридического лица

группы токсикологии и группы радиологии отдела агрохимических испытаний

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 1.0051

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Земли, включая почвы Торф | 1100.06/04.125, 08.92/04.125 | Удельная и объемная аактивность цезия-137 | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа» утв. Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 30.12.2006 и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1.2* |  |  | Удельная и объемная активность стронция-90 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1* | Продукция растениеводства (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный) Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Масла растительные. Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные. Сахар. Чай. Приправы, пряности (специи). | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.29/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Массовая доля остаточных количеств пестицидов: ГХЦГ (альфа, бета и гамма изомеры); ДДТ и его метаболиты | CанНиП №52 утв. постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 ГН, утв. пост. №149 МЗ РБ от 27.09.2012 и другая документация | ГОСТ 30349-96 р. 5 МУ 4120-86 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2* | Продукция растениеводства (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный) Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Масла растительные. Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные. Сахар. Чай. Приправы, пряности (специи). | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.29/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.61/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032 | Массовая доля кадмия | CанНиП №52 утв. постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 ГН, утв. постановлением №149 МЗ РБ от 27.09.2012 и другая документация | ГОСТ 26929-94 р. 3; ГОСТ 26933-86 п. 3.6; ГОСТ 30178-96 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.3 |  |  | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 р. 2 ГОСТ 33412-2015 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.4* |  |  | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 26929-94 р. 3; ГОСТ 26932-86 п. 3.6; ГОСТ 30178-96 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.5* |  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.6* | Продукция растениеводства (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный) Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур. Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные. | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.26/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158 | Содержание пестицида 2,4-Д; 2,4-ДМА | CанНиП №52 утв. постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 ГН, утв. постановлением №149 МЗ РБ от 27.09.2012 и другая документация | МУ 1541-76 ч. VIII, с. 118 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7* | Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы. Фрукты семечковые и косточковые. Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников. Соки фруктовые и овощные. Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные. | 01.13/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Содержание патулина | CанНиП №52 утв. постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 ГН, утв. постановлением №149 МЗ РБ от 27.09.2012 и другая документация | ГОСТ 28038-2013 р. 6; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1-93 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.8* | Продукция растениеводства (культуры злаковые, бобовые, семена и плоды масличных культур). Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные. | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 10.61/08.159, 10.73/08.159 | Содержание зеараленона |  | МУ 5177-90, п.3 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.9* | Продукция растениеводства (культуры злаковые, бобовые, семена и плоды масличных культур, рис необрушенный). Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные. | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.26/08.159, 10.61/08.159, 10.73/08.159 | Содержание охратоксина А |  | ГОСТ 32587-2013 р. 5 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10* | Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур. фрукты, ягоды. Картофель переработанный и консервированный. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. | 01.13/07.096, 01.19/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.29/07.096, 10.31/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | CанНиП №52 утв. постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 ГН, утв. постановлением №149 МЗ РБ от 27.09.2012 и другая документация | Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции Рег. № 37-0305 от 12.04.2005 МУК 4.2.3016-12 п.п. 1-6.2, 6.4-7.3 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.11* | Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды. Картофель переработанный и консервированный. Соки фруктовые и овощные. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | CанНиП №52 утв. постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 ГН, утв. постановлением №149 МЗ РБ от 27.09.2012 и другая документация | ГОСТ 29270-95 р. 5; МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.89 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12* | Продукция растениеводства (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный) Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Масла растительные. Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные. Сахар. Чай. Приправы, пряности (специи). | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.61/04.125, 10.73/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) утв.26.04.1999 Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Минздрава РБ от 26.04.1999 г. №16 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 2.13* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 10.31/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция -90 |  | МВИ.МН 1181-2011; ГОСТ 32163-2013. | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14* | Продукция растениеводства (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный) Культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Масла растительные. Продукция мукомольно-крупяная, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные. Сахар. Чай. Приправы, пряности (специи) | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.29/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.61/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032 | Массовая доля ртути | CанНиП №52 утв. постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 ГН, утв. пост. №149 МЗ РБ от 27.09.2012 и другая документация | ГОСТ 33412-2015 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1* | Культуры злаковые бобовые и семена масличных культур | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.19/11.116 | Крупность | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ №10 от 10.02.2011г. ( в ред. пост. от 10.09.2014) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 и другая документация | ГОСТ 30483-97 п. 3.4 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 3.2* |  |  | Примеси |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 20239-74 п. 3; ГОСТ 30483-97 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 3.3* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 п. 1.4.2; ГОСТ 27559-87 п. 3; ГОСТ 30483-97 п. 3.3 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 3.4* |  | 01.26/08.158 | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.1* | Культуры злаковые бобовые и семена масличных культур. Культуры овощные. Корма готовые, добавки кормовые для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158 | Содержание хлорорганических пестицидов: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ №10 от 10.02.2011г. ( в ред. пост. от 10.09.2014) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 и другая документация | МУ 4120-86 с. 110 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.2* |  |  | Содержание пестицида 2,4-Д; 2,4-ДМА |  | МУ №1541-76, ч.8, с.118 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.3* |  |  | Массовая доля кадмия |  | ГОСТ 26929-94 р. 3; ГОСТ 26933-86 п. 3.6; ГОСТ 30178-96 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4* | Культуры злаковые бобовые и семена масличных культур. Культуры овощные. Корма готовые, добавки кормовые для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев | 01.26/08.158 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158 | Массовая доля свинца | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ №10 от 10.02.2011г. ( в ред. пост. от 10.09.2014) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 и другая документация | ГОСТ 26929-94 р. 3; ГОСТ 26932-86 п. 3.6; ГОСТ 30178-96 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.5* |  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31266-2004 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.6* |  |  | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 р. 2; ГОСТ 33412-2015 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.7* |  | 01.11/08.159, 01.19/08.159, 01.26/08.159, 10.91/08.159, 10.92/08.159 | Содержание зеараленона |  | МУ 5177-90,п.3 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.8* |  |  | Содержание охратоксина А |  | ГОСТ 32587-2013 р. 5 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.9* | Культуры злаковые бобовые и семена масличных культур. Культуры овощные. Корма готовые, добавки кормовые для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.26/08.169, 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Массовая доля нитратов | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ №10 от 10.02.2011г. ( в ред. пост. от 10.09.2014) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 и другая документация | ГОСТ 13496.19-2015 р. 7 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.10* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116 01.19/11.116, 01.26/11.116, 01.29/11.116 | Сорная и зерновая примеси |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.11* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116 01.19/11.116, 01.26/11.116, 01.29/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 п. 1.4.2; ГОСТ 30483-97 п. 3.3 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.12* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная и объемная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |
| 4.13* |  |  | Удельная и объемная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | Ул.Казинца,90 к.2,220108, г.Минск, Минская область |