ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества "Милкавита"

наименование юридического лица

производственной лаборатории Полесского производственного участка

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.1324

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания -временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с гл. гос. сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 2.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/42. 000 | Отбор образцов | СТБ 1598-2006 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 |  |
| 2.2* | Молоко коровье сырое | 01.41/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет | СТБ 1598-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 п.6.2 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 2.3* |  | 01.51/11.116 | Вкус и запах |  | Стб 1598-2006 п.6.2 |  |
| 2.4* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 2.5* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3, п.2.4 |  |
| 2.6* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 2.7* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 2.8* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |  |
| 2.9* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 приложения А и Б |  |
| 2.10* |  | 01.41/.08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |
| 2.11* |  | 01.41/12.042 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |
| 2.12* |  | 01.41/12.042 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |
| 2.13* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |
| 2.14* |  | 01.41/12.042 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |  |
| 2.15* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |
| 2.16* |  | 01.41/12.042 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) - тетрациклиновая группа - пенициллины - стрептомицин Ветеринарные лекарственные препараты: - хинолоны/фторхинолоны; - макролиды; - аминогликозиды; - линкозамиды; - сульфаниламиды. |  | ГОСТ 32219-2013, п.5.4.2 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола и стрептомицина, фторхинолов, эритромицина, линкомицина, тилозина и тилкомизина, неомицина, канамицина, гентамицина, спектиномицина и сульфаниламидов. Утверждена директором ООО «Пионер Продукт» 07.12.2018 |  |
| 2.17* | Молоко коровье сырое | 01.41/04.125 | Объемная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.18* |  | 01.41/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 2.19* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1598-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 3.1* | Сыворотка молочная пастеризованная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ТУ BY 100098867.371-2015 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.4, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 |  |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ТУ BY100098867.371-2015 п.4.2, п. 4.3 |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Плотность |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 3.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.2.3 |  |
| 3.7* | Сыворотка молочная пастеризованная | 10.51/08.031 | Массовая доля жира | ТУ BY 100098867.371-2015 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 3.10* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.1* | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 ТУ РБ 10008967.119-2001 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1051-2012 |  |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ТУ РБ 10008967.119-2001 п. 5.2 |  |
| 4.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.4 |  |
| 4.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 4.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.5 |  |
| 4.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2.1 |  |
| 4.7* | Сыворотка молочная | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ТУ РБ 10008967.119-2001 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29248-91 п.5 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 4.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 4.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 4.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 П.8.5.1 |  |
| 4.11* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.1* | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 ТУ BY100098867.179-2005 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, 4.9 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 |  |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ТУ BY 100098867.179-2005 пп.4.2, 4.3, 4.4 |  |
| 5.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 5.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626 п.2 |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 5.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 4 |  |
| 5.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.4.3.3 |  |
| 5.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 5.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 5.10* | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 5.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.1* | Сыворотка сухая молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 СТБ 2219-2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п. 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1051-2012 |  |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 6.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 6.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 6.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 6.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 6.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 6.8* |  | 10.51/08.149 | рН (в 10 %растворе) |  | ГОСТ Р 51467-99 |  |
| 6.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты |  | СТБ 2219-2017 п.7.12 |  |
| 6.10* |  | 10.51/08.149 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 6.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 |  |
| 6.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 6.13* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 6.14* |  | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.15* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.16* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.1* | Сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 ТУ ВУ 100098867.219-2007 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1051-2012 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 7.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |
| 7.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 7.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 7.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 7.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 31086-2002 ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 7.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2 |  |
| 7.9* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 7.10* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 7.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 7.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 7.13* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.14* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.15* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.16* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.1* | Продукты молочно-сывороточные и сывороточные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ТУ ВУ 100377914.550-2008 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 |  |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 8.3* |  | 10.51/08.153 | Чистота |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 8.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 8.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 8.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5.3 |  |
| 8.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 8.8* | Продукты молочно-сывороточные и сывороточные | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 8.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ТУ ВУ 100377914.550-2008 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 8.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 8.11* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.12* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.13* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.1* | Творог | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 315-2017 ГОСТ 31453-2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.6 СТБ 1051-2012 |  |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция цвет |  | СТБ 315-2017 п.7.2 ГОСТ 31453-2013 п.7.2 |  |
| 9.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 315-2017 п.7.3 ГОСТ 31453-2013 п.7.2 |  |
| 9.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 315-2017 п.7.5 |  |
| 9.5* |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 9.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |  |
| 9.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 9.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |  |
| 9.9* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |
| 9.10* | Творог | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 9.11* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 9.12* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.13* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.1* | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.10 СТБ 1051-2012 |  |
| 10.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 |  |
| 10.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 1890-2017 п.7.3 |  |
| 10.4* |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 10.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.3.5 |  |
| 10.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.3 |  |
| 10.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.2 |  |
| 10.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |  |
| 10.9* |  | 10.51/08.052 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |
| 10.10* | Масло из коровьего молока | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 10.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 10.12* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.13* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 11.1* | Сыры плавленые пастообразные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 736-2017 ТУ РБ 100098867.089-2000 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 |  |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет |  | СТБ 736-2008 п.7.3 |  |
| 11.3* |  | 10.51/08.037 | Масса нетто |  | СТБ 736-2008 п.7.5 |  |
| 11.4* |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 11.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, п.2.3.4 |  |
| 11.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2.3.3 |  |
| 11.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 11.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 11.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 11.10* | Сыры плавленые пастообразные | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 736-2017 ТУ РБ 100098867.089-2000 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 11.11* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.12* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.13* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН №37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 11.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 12.1* | Сыры и полуфабрикаты сырные, сыры фасованные тертые | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ТУ РБ 100098867.167-2004 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенически норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 |  |
| 12.2* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, консистенция и вид на разрезе, цвет теста |  | ТУРБ 100098867.167-2004 п.4.7 |  |
| 12.3* |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | ТУРБ 100098867.167-2004 п. 4.6 |  |
| 12.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 12.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 12.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 12.7* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 12.8* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 13.1* | Сыры и полуфабрикаты сырные, сыры фасованные тертые | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1373-2016 ТУ РБ 029065613.030-96 ТУ ВУ 101497290.007-2005 ТУ ВУ 691312046.004-2011 ТУ ВУ 190513389.018-2010 ТУ ВУ 691312046.002-2011 ТУ ВУ 190513389.259-2015 ТУ ВУ 400068171.017-2016 ТУ ВУ 400068171.025-2016 ТУ ВУ 400068171.024-2016 ТУ ВУ 400068171.023-2016 ТУВУ 100098867.234-2009 ТУ ВУ 191212488.041-2015 ТУ ВУ 190513389.007-2008 ТУ ВУ 400068171.031-2019 ТУ ВУ 400068171.030-2020 ТУ ВУ 192762412.046-2019 ТУ 10.51.40-015-68226299-2019 ТУ ВУ 400068171.037-2022 ТУ ВУ 400068171.035-2021 ТУ ВУ 400068171.036-2021 ТУ ВУ 400068171.020-2017 ТУ ВУ 400068171.034-2021 ТУ ВУ 400068171.038-2023 ТУ ВУ 1001497290.013-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 13.2* |  | 10.51/11.116 | Форма, внешний вид, консистенция, цвет теста, рисунок |  | СТБ 1373-2016 п.6.2 |  |
| 13.3* | Сыры и полуфабрикаты сырные, сыры фасованные тертые | 10.51/11.116 | Вкус и запах | СТБ 1373-2016 ТУ РБ 029065613.030-96 ТУ ВУ 101497290.007-2005 ТУ ВУ 691312046.004-2011 ТУ ВУ 190513389.018-2010 ТУ ВУ 691312046.002-2011 ТУ ВУ 190513389.259-2015 ТУ ВУ 400068171.017-2016 ТУ ВУ 400068171.025-2016 ТУ ВУ 400068171.024-2016 ТУ ВУ 400068171.023-2016 ТУВУ 100098867.234-2009 ТУ ВУ 191212488.041-2015 ТУ ВУ 190513389.007-2008 ТУ ВУ 400068171.031-2019 ТУ ВУ 400068171.030-2020 ТУ ВУ 192762412.046-2019 ТУ 10.51.40-015-68226299-2019 ТУ ВУ 400068171.037-2022 ТУ ВУ 400068171.035-2021 ТУ ВУ 400068171.036-2021 ТУ ВУ 400068171.020-2017 ТУ ВУ 400068171.034-2021 ТУ ВУ 400068171.038-2023 ТУ ВУ 1001497290.013-2006 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 | СТБ 1373-2016 п.6.3 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 13.4* |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1373-2016 п.6.4 |  |
| 13.5* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |  |
| 13.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, 2.3.4 |  |
| 13.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 13.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 13.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 13.10* | Сыры и полуфабрикаты сырные, сыры фасованные тертые | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 13.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.1* | Cырки творожные глазированные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ТУ РБ 69025379.004-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.6 СТБ 1051-2012 |  |
| 14.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, форма изделий, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУРБ 690253379.004-2004 п.4.5 |  |
| 14.3* |  | 10.51/29.040 | Номинальная масса |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |  |
| 14.4* |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 14.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |  |
| 14.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |  |
| 14.7* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 14.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 14.9* |  | 10.51/29.040 | Массовая доля глазури |  | СТБ 2509 п.7.10 |  |
| 14.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |
| 14.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 14.12* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 14.13* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 14.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.15* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.1* | Молоко сухое | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ТУВУ 100377914.550-2008 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.9 СТБ 1051-2012 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 15.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 15.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |
| 15.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 15.5* |  | 10.51/08 .037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 15.6* |  | 10.51/08 .052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 15.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 15.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 15.9* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 15.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 15.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 15.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.13* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.1* | Смеси сухие молокосодержащие | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 1051-2012 ТУВУ 100377914.550-2008 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 1051-2012 |  |
| 16.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид. Вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 16.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1858-2009 п.7.3 |  |
| 16.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 16.5* |  | 10.51/08 .052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 16.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 16.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 16.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 16.9* | Смеси сухие молокосодержащие | 10.51/01.086 | БГКП | ТУВУ 100377914.550-2008 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 | ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники |
| 16.10* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.11* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.13* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 17.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |