ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 п.2.1, п.2.2 ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 ГОСТ 28283-2015 р.1-5, п.6.4, п.6.5 |  |
| 1.3* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/08.037 10.51/08.037 01.41/08.074 10.51/08.074 | Физико-химические показатели: - массовая доля жира | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 32255-2013 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | - плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | - титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.153 10.51/08.153 | - степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.7* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | - определение соды |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |  |
| 1.8* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | - определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |
| 1.9* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | - определение перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 1.10 |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | - массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
|  |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.11* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | - массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |  |
| 1.12 |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - общее количество микроорганизмов; - количество микроорганизмов при 30 ºС в 1 см3 |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2, п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.1, п.8.4 |  |
| 1.13* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/08.043 10.51/08.043 | - количество соматических клеток в 1 см3 | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23453-2014 р.6 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 1.14* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | - определение ингибирующих веществ, включая антибиотики (качественный анализ) |  | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 ГОСТ 32254-2013 |  |
| 1.15* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 2.1** | Молоко пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 ТУ BY 100011258.014-2012 ТУ BY 100098867.221-2007 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 2.2* | Молоко пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус | СТБ 1746-2017 ТУ BY 100011258.014-2012 ТУ BY 100098867.221-2007 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3 ТУ BY 100011258.014-2012 ТУ BY 100098867.221-2007 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | - массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.031 | - плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | - титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.153 | - степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 2.7* |  | 10.51/12.042 | - фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 2.9* |  | 10.51/08.052 | - массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |  |
| 2.10* |  | 10.51/11.116 | - пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 2.11* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 2.13* |  | 10.51/01.086 | - промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |  |
| 2.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. Пост. Гл. госуд. сан. врача РБ №16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 3.1** | Сливки, крем сливочный | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1887-2016 СТБ 2277-2016 ТУ ВУ 100011258.015-2012 ТУ BY 691780951.001-2015 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 ТУ BY 100011258.015-2012 ТУ BY 691780951.001-2015 |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Физико-химические показатели: - массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | - титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | - массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 3.6* |  | 10.51/08.052 | - массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |  |
| 3.7* |  | 10.51/11.116 | - пероксидаза, фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, п.7.1 |  |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 3.10* |  | 10.51/01.086 | - промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |  |
| 3.11* | Сливки, крем сливочный | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 4.1** | Кефир | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 970-2017 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 970-2017 п.7.2 |  |
| 4.3* |  | 10.51/08.037 | Физико-химические показатели: - массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | - титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 4.5* |  | 10.51/11.116 | - пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 4.6* |  | 10.51/29.049 | - условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |  |
| 4.7* |  | 10.51/08.149 | - массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 4.8* |  | 10.51/08.052 | - массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |  |
| 4.9* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 4.10* |  | 10.51/01.086 | - дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 4.11* |  | 10.51/01.086 | - количество молочнокислых микроорганизмов в 1 см3 продукта |  | ГОСТ 33951-2016 |  |
| 4.12* | Кефир | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 5.1** | Сметана | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1888-2016 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.5 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97, р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 1888-2016 п.7.2 |  |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | Физико-химические показатели: - массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | - титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 5.5* |  | 10.51/11.116 | - пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 5.6* |  | 10.51/08.149 | - массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 5.7* |  | 10.51/08.052 | - массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |  |
| 5.8* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 5.9* |  | 10.51/01.086 | - дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 | - количество молочнокислых микроорганизмов в 1 г продукта |  | ГОСТ 33951-2016 |  |
| 5.11* | Сметана | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 6.1** | Творог, творожные изделия | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 ТУ РБ 100011258.005-2004 ТУ РБ 100011258.008-2004, СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 315-2017 п.7.2 ТУ РБ 100011258.005-2004 ТУ РБ 100011258.008-2004 |  |
| 6.3* |  | 10.51/08.037 | Физико-химические показатели: - массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 6.4* |  | 10.51/08.052 | - массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |  |
| 6.5* |  | 10.51/08.149 | - титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 6.6* |  | 10.51/11.116 | - фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 6.7* |  | 10.51/08.149 | - массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 6.8* |  | 10.51/08.052 | - массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |  |
| 6.9* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 6.10 |  | 10.51/01.086 | - количество молочнокислых микроорганизмов в 1 г продукта |  | ГОСТ 33951-2016 |  |
| 6.11* | Творог, творожные изделия | 10.51/01.086 | - дрожжи, плесени | СТБ 315-2017 ТУ РБ 100011258.005-2004 ТУ РБ 100011258.008-2004, СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 6.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 7.1** | Сыр | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 ТУ BY 190513389.010-2009 ТУ BY 100098867.167-2024 ТУ ВY 190513389.303-2016 ТУ BY 192762412.024-2018 ТУ 10.51.40-011-35954477-2020 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 7.2* | Сыр | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус, рисунок, форма, размеры | СТБ 1373-2016 ТУ BY 190513389.010-2009 ТУ BY 100098867.167-2024 ТУ ВY 190513389.303-2016 ТУ BY 192762412.024-2018 ТУ 10.51.40-011-35954477-2020 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3 ТУ BY 190513389.010-2009 ТУ BY 100098867.167-2024 ТУ ВY 190513389.303-2016 ТУ BY 192762412.024-2018 ТУ 10.51.40-011-35954477-2020 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 7.3* |  | 10.51/08.052 | Физико-химические показатели: - массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |  |
| 7.4* |  | 10.51/08.037 | - массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 7.5* |  | 10.51/08.149 | - массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81, р.2 |  |
| 7.6* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 7.7* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 8.1** | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3 |  |
| 8.3* |  | 10.51/08.052 | Физико-химические показатели: - массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |  |
| 8.4* |  | 10.51/08.037 | - массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 8.5* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 8.6* |  | 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 8.7* |  | 10.51/01.086 | - дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.8* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 9.1** | Молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 9.2* | Молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 1858-2022 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13, ГН, утв. постан. Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91 р.3 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 9.3* |  | 10.51/08.037 | Физико-химические оказатели: - массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 р.4 |  |
| 9.4* |  | 10.51/08.052 | - массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 р.3 |  |
| 9.5* |  | 10.51/08.149 | - массовая доля общего белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 9.6* |  | 10.51/08.052 | - индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 9.7* |  | 10.51/08.153 | - группа чистоты |  | СТБ 1858-2022 р.7 п.7.2 ГОСТ 29245-91 р.7 |  |
| 9.8* |  | 10.51/08.149 | - кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |  |
| 9.9* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 9.10* |  | 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 9.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 10.1** | Сыворотка молочная сухая | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2219-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13, ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 10.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 р.3 |  |
| 10.3* |  | 10.51/08.052 | Физико-химические показатели: - массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 р.3 |  |
| 10.4* |  | 10.51/08.037 | - массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 р.4 |  |
| 10.5* |  | 10.51/08.149 | - массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 р.4 |  |
| 10.6* |  | 10.51/08.149 | - кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |  |
| 10.7* |  | 10.51/08.052 | - индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 10.8* |  | 10.51/01.086 | Микробиологические показатели: - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 10.9* |  | 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 10.10* |  | 10.51/01.086 | - дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 11.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МУК РБ №11-10-1-2002 п.3 | пр-т Партизанский, д. 170, 220075, г. Минск |
| 11.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |  |
| 11.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |  |
| 11.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |  |
| 11.5* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. пост. Главн. госуд. сан. врача РБ № 16 от 26.04.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |  |