Приложение №

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4214

от  «26» сентября 2011 года

на бланке №

Дополнение № 1 к области аккредитации от «16» июля 2012 года

Электротехнической лаборатории Научно-производственного общества

с ограниченной ответственностью «Защита-Сервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вентиляционные системы зданий и сооружений |  | Аэродинамические характеристики: -динамическое, статическое, полное давление газа (воздуха) в газоходах; -скорость газа (воздуха) в газоходах; -температура газа (воздуха) в газоходах; -влажность газа (воздуха) в газоходах; -объемный расход газа (воздуха) в газоходах | СНБ 4.02.01-03; Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |
| Вентиляционные системы противодымной защиты |  | Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений. Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на пути эвакуации. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010; Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь-

директор Государственного предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева