ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Мясо, птица, субпродукты парные, охлажденные, замороженные. Полуфабрикаты из мяса и птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ Р 54315-2001 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1945-2023 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015, п.4 ГОСТ 7702.0-74, п.1 СТБ 974-2016, п.6 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 20235.0-74, п.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.2 * |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, прозрачность, аромат бульона |  | ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 7269-2015, п.5 ГОСТ 7702.0-74, п.2 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 20235.0-74, п.2 СТБ 974-2016, п.5.2.1, 7.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.3 * | Мясо, птица, субпродукты парные, охлажденные, замороженные. Полуфабрикаты из мяса и птицы | 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 | Продукты первичного распада белков в бульоне | ГОСТ 779-55 ГОСТ 3739-89 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1945-2023 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23392-2016, п.6.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.5 * |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76, п.2.4, 2.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.6 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.6, 7, 9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.7 * |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76, п.2.4, 2.5а ГОСТ 9957-2015, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.8 * |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.9 * |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.10 * |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 1.11 * |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 | Масса продукта |  | СТБ 974-2016, п.7.12-7.15 ГОСТ 4288-76, п.2.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.1 ** | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, птицы, субпродуктов, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 196-2016 СТБ 335-2024 СТБ 523-2002 СТБ 735-2024 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 2247-2012 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза | ГОСТ 9792-73, п.1,2,4 ГОСТ 4288-76, п.2.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.2 * |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76, п.2.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.3 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5а ГОСТ 9957-2015, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.4 * |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 9793-2016, п.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.5 * |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.6 * | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, птицы, субпродуктов, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.12/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | №299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23231-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.7 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.8 * |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.9 * |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015, п.8 ГОСТ 30615-99 ГОСТ 32009-2013 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.10 * |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 2.11 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.6, 7, 9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 3.1 ** | Консервы из мяса, мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные, в т.ч. для детского питания | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.12/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 697-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 32125-2013 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 3.2 * |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 33741-2015, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
|  |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 10.12/29.040 10.86/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 3.4 * |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 * |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 10.12/08.164 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 3.6 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.12/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 3.7 * |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 3.8 * |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.12/08.156 10.86/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015, п.8 ГОСТ 30615-99 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 3.9 * |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 4.1 ** | Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток) | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30363-2013 СТБ 254-2004 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30364.0-97, п.3 СТБ 254-2022 п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 4.2 * |  | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 30364.0-97, п.4, 5 СТБ 254-2022 п.7.4,7.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.1 ** | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1859-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1552-2017, п.7.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.2 * |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах |  | ГОСТ 28283-2015 СТБ 970-2017, п.7.2 СТБ 1467-2017, п.7.3 СТБ 1552-2017, п.7.3, 7.4 СТБ 1598-2006, п.6.4 СТБ 1746-2017, п.7.3 СТБ 1859-2016, п.7.2 СТБ 1887-2016, п.7.3 СТБ 1888-2016, п.7.2 СТБ 2206-2017, п.7.2, 7.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.3 * |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.4 * |  | 01.41/11.116 | Чистота молока |  | ГОСТ 8218-89 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.5 * |  | 10.51/08.082 10.52/08.082 10.86/08.082 | Пастеризация: наличие фосфатазы, пероксидазы |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2, 7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.6 * |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 СТБ 1552-2017, п.7.11 ГОСТ 30648.4-99, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.7 * | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 30648.1-99, п.4 СТБ 1552-2017, п.7.9 СТБ 1467-2017, п.7.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.8 * |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.2, 3, 4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.9 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98, п.6.1-6.3 ГОСТ 30648.2-99, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.10 * |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.2, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.11 * |  | 01.41/08.082 | Массовая доля соды |  | ГОСТ 24065-80 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.12 * |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.13 * |  |  | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.14 * |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 10.52/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55, р.III, п.14 ГОСТ 30627.2-98, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.15 * |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 30648.5-99 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 5.16 * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.1 ** | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.2 * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 29245-91, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.3 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлических банок |  | ГОСТ 29245-91, п.1, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.4 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 29248-91 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.5 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.6 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95, п.4 ГОСТ 29246-91, п.2.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.7 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 6.8 * |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98, п.6.1-6.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.1 ** | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 10.51/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1349-85 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.2 * |  | 10.51/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели:цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 29245-91, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.3 * |  | 10.51/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 ГОСТ 30648.1-99, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.4 * |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.5 * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99, п.4 ГОСТ 23327-98, п.6.1-6.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.6 * |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 ГОСТ 30648.4-99, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.7 * |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-99 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.8 * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 29248-91 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 7.9 * |  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.1 ** | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.2 * |  | 10.51/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | СТБ 315-2017, п.7.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.3 * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.4 * |  | 10.51/08.082 10.86/08.082 | Наличие фосфатазы |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.5 * |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.6 * |  | 10.51/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 30648.1-99, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.7 * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98, п.6.1-6.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.8 * |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 ГОСТ 30648.4-99, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.9 * |  | 10.51/29.040 10.86/29.040 | Масса продукта |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.10 * |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-99 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.11 * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.2, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 8.12 * |  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 9.1 ** | Сыры ферментативные и плавленые, сычужные, мягкие рассольные, копченые, сырные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 8019-2002 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 9.2 * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, вид на разрезе |  | СТБ 736-2017, п.7.2, 7.3 СТБ 1373-2016, п.6.2, 6.3 СТБ 2190-2017, п.7.2, 7.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 9.3 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 9.4 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 9.5 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 9.6 * |  | 10.51/29.040 | Масса продукта |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.1 ** | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты) | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.2 * |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, запах, вкус |  | СТБ 1890-2017, п.7.2 ГОСТ 32899-2014, п.7.4, приложение А | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.3 * |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.4 * |  |  | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.5 * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.6, 6а, 7, 8, 9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.6 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-87, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.7 * |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.8 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 10.9 * |  | 10.41/08.169 | Активная кислотность плазмы |  | ГОСТ 33613-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 11.1 ** | Рыба живая, рыба свежая, охлажденная, мороженая, мясо морских млекопитающих | 03.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 814-2019 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 11.2 * |  | 03.00/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 7631-2008, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 12.1 ** | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2021 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 18056-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 12.2 * |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция |  | ГОСТ 26664-85, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 12.3 * |  | 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей, масса нетто продукта |  | ГОСТ 26664-85, п.3, 4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 12.4 * |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |

| 13.1 ** | Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, маринованная, кулинарная и другая рыбная продукция, готовая к употреблению | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 28698-90 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 * |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 7631-2008, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 13.3 * |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85, п.3.5.1, 3.5.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 13.4 * |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85, п.3.3.1, 3.3.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 13.5 * |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85, п.3.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 14.1 ** | Икра и молоки рыб и продукты из них, аналоги икры | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 18173-2004 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006, п.5.3.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 14.2 * |  | 03.00/42.000 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 7631-2008, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 15.1 ** | Рыбий жир | 03.00/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006, п.5.2.1, 5.2.3, 5.3.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 15.2 * |  | 03.00/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах |  | ГОСТ 7631-2008, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 15.3 * |  | 03.00/08.149 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85, п.7.12 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 15.4 * |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85, п.7.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 16.1 ** | Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные, пресмыкающиеся | 10.20/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20845-2022 СанПиН и ГН, утв. Постан. Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 16.2 * |  | 10.20/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, запах, цвет, вкус |  | ГОСТ 7631-2008, п.6 ГОСТ 8756.1-2017, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 17.1 ** | Зерно продовольственное, в том числе пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго. Солод. Семена зернобобовых, в т.ч. горох, фасоль, боб, чина, чечевица, нут, соя | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.19/42.000 11.06/42.000 | Отбор проб | СТБ 1522-2005 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН, утв. Постанов. Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 17.2 * |  | 01.11/11.116 01.12/11.116 01.19/11.116 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 10967-2019, п.6.3 ГОСТ 29272-92, п.3.2, 3.3 ГОСТ 29294-2014, п.3.2-3.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 17.3 * |  |  | Зараженность и поврежденность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93, п.1.4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 17.4 * | Зерно продовольственное, в том числе пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго. Солод. Семена зернобобовых, в т.ч. горох, фасоль, боб, чина, чечевица, нут, соя | 01.11/08.052 01.12/08.052 01.19/08.052 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 29272-92, п.3.5 ГОСТ 29294-2014, п.3.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 17.5 * |  |  | Содержание испорченных и поврежденных зерен |  | ГОСТ 30483-97, п.3.1.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 18.1 ** | Крупа, толокно, хлопья, мюсли | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 2203-2011 СТБ 2324-2013 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 21149-93 СанПиН и ГН, утв. Постан. Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постанов. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.1-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 18.2 * |  | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 18.3 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность, загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 18.4 * |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 18.6 * |  |  | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 19.1 ** | Мука пшеничная, в том числе для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые из зерновых и зернобобовых культур, пищевые волокна из отрубей | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27668-88 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 19.2 * |  | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус и хруст |  | ГОСТ 27558-87 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 19.3 * |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 27559-87 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 19.4 * |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 19.6 * |  |  | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 20.1 ** | Макаронные изделия, в т.ч. яичные | 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1963-2009 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, п.6, 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 20.2 * |  | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, поверхность, излом, форма, запах, вкус |  | СТБ 1963-2009, п.9.4, 9.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 20.3 * |  | 10.73/11.116 | Состояние изделий после варки, хруст от минеральных примесей |  | СТБ 1963-2009, п.9.6, 9.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 20.4 * |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009, п.9.10 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 20.5 * |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009, п.9.11 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 20.7 * |  | 10.73/11.116 | Наличие вредителей |  | СТБ 1963-2009, п.9.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 20.8 * |  | 10.73/29.040 | Определение массы нетто |  | СТБ 1963-2009, п.9.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.1 ** | Хлеб, булочные и сдобные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27844-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-2011, п.4 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.2 * |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, цвет, вкус, запах, состояние мякиша, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и плесени |  | СТБ 2160-2011, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.3 * |  | 10.71/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003, п.5.5 СТБ 985-95, п.5.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.4 * |  |  | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.5 * |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.6 * |  | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.7 * |  | 10.71/08.164 10.71/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022, п.7,10 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 21.8 * |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 22.1 ** | Бараночные, сухарные изделия | 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 686-83, п.2.2,3.1 СТБ 926-98, п.4.2, 5.2, 5.3 ГОСТ 8494-96, п.3.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 22.2 * |  | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, хрупкость |  | СТБ 926-98, п.5.6 ГОСТ 8494-96, п.3.4 ГОСТ 27558-2022, п.6 ГОСТ 15113.3-77, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 22.3 * |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 926-98, п.5.11 ГОСТ 8494-96, п.3.7 ГОСТ 15113.4-2021, п.6,7 ГОСТ 21094-2022 п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 22.4 * | Бараночные, сухарные изделия | 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96, п.5.2 ГОСТ 686-83, п.3.7 ГОСТ 15113.5-77 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 22.5 * |  | 10.72/08.037 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68, п.2, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 22.6 * |  | 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 22.8 * |  | 10.72/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 23.1 ** | Сахар | 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33222-2015 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12569-99, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 23.2 * |  | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 23.3 * |  | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 23.4 * |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-2016, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.1 ** | Сахаристые кондитерские изделия: карамель, конфеты, ирис, халва, пастила, зефир, мармелад, желейные изделия. Какао-продукты. Шоколад и изделия из него | 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 934-93 СТБ 2211-2011 СТБ 1202-2014 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 7060-2020 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.1-2.10, 2.14 ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015, п.1-5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.2 * |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 5897-90, п.2 СТБ 2394-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.3 * |  | 10.82/29.040 | Массовая доля составных частей, масса нетто продукта |  | ГОСТ 5897-90, п.3, 4, 5 СТБ 2394-2014, п.6, 7, 8.1, 8.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.4 * | Сахаристые кондитерские изделия: карамель, конфеты, ирис, халва, пастила, зефир, мармелад, желейные изделия. Какао-продукты. Шоколад и изделия из него | 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5899-85, п.4, 5 ГОСТ 31902-2012, п.7, 8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.5 * |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) |  | ГОСТ 5903-89, п.3, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.6 * |  |  | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.7 * |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 24.8 * |  | 10.82/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 5898-87, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.1 ** | Мучные кондитерские изделия, в т.ч. многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015, п.1-5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.2 * |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 5897-90, п.2 СТБ 2394-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.3 * |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31902-2012, п.7, 8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.4 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) |  | ГОСТ 5903-89, п.3, 5 СТБ 961-2005, п.5.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.5 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.6 * |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | Массовая доля составных частей, размеры и масса нетто продукта |  | СТБ 2394-2014, п.6, 7, 8.1, 8.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.7 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 25.8 * |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022, п.8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 26.1 ** | Мёд | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017, п.6, 7.1,7.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 26.2 * |  | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: аромат, вкус |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 26.3 * |  | 01.49/08.156 | Содержание гидроксиметил-фурфураля |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 26.4 * |  | 01.49/08.082 | Качественная реакция на гидроксиметил-фурфураль |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 26.5 * |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 26.6 * |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 26.7 * |  | 01.49/08.149 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 32167-2013, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 27.1 ** 27.1 ** | Свежие, свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы Свежие, свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 | Отбор проб Отбор проб | СТБ 392-93 СТБ 393-93 СТБ 739-93 СТБ 986-95 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34340-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.3 СТБ 392-93, п.2.2, 3.1 СТБ 393-93, п.2.2, 3.1 СТБ 739-93, п.6.3, 7.2 СТБ 986-95, п.5.1.1 СТБ 2287-2012, п.5, 6.1 СТБ 2288-2012, п.5, 6.1 СТБ 2319-2013, п.5, 6.1 СТБ 2344-2013, п.5, 6.1 СТБ 2491-2016, п.6.1 СТБ 2492-2016, п.6.1 ГОСТ 1722-85, п.2.3, 3.1 ГОСТ 1723-2015, п.5 ГОСТ 1724-85, п.2.3, 3.1 ГОСТ 1725-2019, п.6 ГОСТ 1726-2019, п.6 ГОСТ 4427-82, п.3.3 ГОСТ 4428-82, п.2.3 ГОСТ 4429-82, п.2.3 ГОСТ 6828-89, п.2.3, 3.1 ГОСТ 6829-2015, п.6 ГОСТ 6830-89, п.2.3, 3.1 ГОСТ 7177-2015, п.2.3, 2.4, ГОСТ 7178-2015, п.6 ГОСТ 7968-89, п.2.3, 3.1 ГОСТ 7975-2013, п.7.4, 7.5 ГОСТ 7977-87, п.2.4, 3.1 ГОСТ 13908-68, п.2.3, 3.1 ГОСТ 19215-73, п.2.3, 3.1 ГОСТ 20450-2019, п.6 ГОСТ 21405-75, п.2.2, 3.1 ГОСТ 21122-75, п.3.2, 4.1 ГОСТ 21715-2013, п.3.2, 3.3 ГОСТ 21833-76, п.3.2, 3.3 ГОСТ 26768-85, п.2.2 ГОСТ 27569-87, п.2.2, 3.1 ГОСТ 27573-2013, п.2.3, 3.1 ГОСТ 31821-2012, п.8 ГОСТ 32284-2013, п.8 ГОСТ 32787-2014, п.8 ГОСТ 32285-2013, п.8 ГОСТ 7194-81, п.1, 2.1 ГОСТ 33494-2015, п.5.2.2-5.2.8 ГОСТ 33823-2016, п.6 ГОСТ 33932-2016 п.6 ГОСТ 34298-2017 п.6 ГОСТ 34306-2017, п.6 ГОСТ 34307-2017, п.6 ГОСТ 34340-2017, п.6 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 33540-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 27.2 * | Свежие, свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы | 01.13/11.116 01.19/11.116 01.20/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 739-93 СТБ 986-95 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13908-68 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 392-2022, п.6.2 СТБ 393-2022, п.4.2.1 СТБ 739-93, п.7.3.3 СТБ 986-95, п.5.2 СТБ 2287-2012, п.6.2 СТБ 2288-2012, п.6.2 СТБ 2319-2013, п.6.2 СТБ 2344-2013, п.6.2 СТБ 2491-2016, п.6.2 СТБ 2492-2016, п.6.2 ГОСТ 1722-85, п.3.2 ГОСТ 1723-2015, п.6.2.5 ГОСТ 1724-85, п.3.2 ГОСТ 1725-2019, п.7.6 ГОСТ 1726-2019, п.7.6 ГОСТ 4427-82, п.4.2 ГОСТ 4428-82, п.3.2 ГОСТ 4429-82, п.3.2 ГОСТ 6828-89, п.3.2.2 ГОСТ 6829-2015, п.7.1-7.6 ГОСТ 6830-89, п.3.2.2 ГОСТ 7177-2015, п.3.1.1, 3.3 ГОСТ 7178-2015, п.7.1-7.3 ГОСТ 7968-89, п.3.2.2 ГОСТ 7975-2013, п.8.5 ГОСТ 7977-87, п.3.2.2 ГОСТ 13908-68, п.3.3 ГОСТ 19215-73, п.3.3 ГОСТ 20450-2019, п.7.7 ГОСТ 21405-75, п.3.2 ГОСТ 21122-75, п.4.2 ГОСТ 21715-2013, п.3.4 ГОСТ 21833-76, п.3.4 ГОСТ 26768-85, п.3.2 ГОСТ 27569-87, п.3.2.2 ГОСТ 27573-2013, п.3.2.2 ГОСТ 7194-81, п.2.5 ГОСТ 31821-2012, п.9 ГОСТ 32284-2013, п.9.2.6 ГОСТ 32285-2013, п.9.2.6 ГОСТ 32787-2014, п.9.1-9.7 ГОСТ 33494-2015, п.6.3 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33823-2016, п.7.4 ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4 ГОСТ 34298-2017 п.7.2.4 ГОСТ 34306-2017, п.5.2, 7.2.4 ГОСТ 34307-2017, п.5.2, 7.8 ГОСТ 34340-2017, п.5.2, 7.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 27.2 * | Свежие, свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы | 01.13/11.116 01.19/11.116 01.20/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |
| 27.3 * |  | 01.13/08.169 01.19/08.169 01.20/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 | Нитраты | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Гл. II, разд. I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МУ 5048-89, п.2 АМИ.ГМ 0108-2022 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 28.1 ** | Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы | 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 739-93 СТБ 819-93 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Гл. II, раз. I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34125-2017 СТБ 1036-97, п.7.3.5.4, 7.22 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 28.2 * |  | 10.31/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 34130-2017, п.10 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 28.3 * |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28561-90, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 28.4 * |  | 10.31/08.169 10.39/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |

| 29.1 ** | Овощи, фрукты, грибы солёные, мочёные, квашеные. Джемы, варенье, повидло, сиропы. Соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные (консервированные) в том числе для детского питания. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Горчица готовая | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 39-95 СТБ 54-96 СТБ 294-95 СТБ 337-98 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1131-98 СТБ 1190-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1551-2005 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2043-2010 СТБ 2328-2013 СТБ 2329-2013 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 20144-74 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 34220-2017 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 34129-2017 СТБ 1036-97, п.7.3.5 ГОСТ 12231-66, п.1-3 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 * |  | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.3 * |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.4 * |  | 10.31/08.164 10.32/08.164 10.39/08.164 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.5 * |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
|  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.6, 7 ГОСТ 12231-66, п.4.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.7 * |  |  |  |  |  |  |
| 29.8 * |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.11 * |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 10.86/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013, п.7.1.3-7.1.5, 7.2 ГОСТ 34128-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.12 * |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013, п.7.2 ГОСТ 34127-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.14 * | Овощи, фрукты, грибы солёные, мочёные, квашеные. Джемы, варенье, повидло, сиропы. Соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные (консервированные) в том числе для детского питания. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Горчица готовая | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.15 * |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.16 * |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | Массовая доля оксиметил-фурфурола |  | ГОСТ 29032-91 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.17 * |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Посторонние примеси |  | СТБ 337-98, п.5.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 29.18 * |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 30.1 ** | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье и другие) | 01.19/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 905-95 ГОСТ 17594-81 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17594-81, п.3.1 ГОСТ 28875-90, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 30.2 * |  | 01.19/11.116 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 28875-90, п.3.3 ГОСТ 17594-81, п.3.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 30.3 * |  | 01.19/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля посторонних примесей, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875-90, п.3.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 30.4 * |  | 01.19/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 30.5 * |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 31.1 ** | Орехи | 01.25/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16830-71, п.3,4.1, 4.2 ГОСТ 16831-71, п.2. 3.1, 3.2 ГОСТ 16832-71, п.2, 3.1, 3.2 ГОСТ 16833-2014, п.8.2.3, 8.2.4 ГОСТ 16834-81, п.2, 3.1-3.3 ГОСТ 32287-2013, п.8 ГОСТ 32811-2014, п.8 ГОСТ 32857-2014, п.8 ГОСТ 32874-2014, п.8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 31.2 * |  | 01.25/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 16830-71, п.2.1 ГОСТ 16831-71, п.3.3 ГОСТ 16832-71, п.3.4 ГОСТ 16833-2014, п.9.3 ГОСТ 32287-2013, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32811-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32857-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32874-2014, п.9.3, 9.4 |  |
| 31.3 * |  | 01.25/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 16830-71, п.4.8 ГОСТ 16832-71, п.3.7 ГОСТ 16833-2014, п.9.5 ГОСТ 16834-81, п.3.4.6 ГОСТ 32287-2013, п.9.5 ГОСТ 32811-2014, п.9.5 ГОСТ 32874-2014, п.9.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 31.4 * |  | 01.25/08.052 01.25/11.116 | Посторонние примеси и ореховая скорлупа |  | ГОСТ 16830-71, п.4.3 ГОСТ 16831-71, п.3.4 ГОСТ 16832-71, п.3.3 ГОСТ 16833-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 16834-81, п.3.4.1 ГОСТ 32287-2013, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32811-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32857-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32874-2014, п.9.3, 9.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 31.5 * | Орехи | 01.25/08.052 | Наличие ядер недоразвитых (сморщенных, прогорклых) | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16830-71, п.4.6, 4.7 ГОСТ 16831-71, п.3.5 ГОСТ 16832-71 п.3.4.1 ГОСТ 16833-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 16834-81 п.3.4.1 ГОСТ 32287-2013, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32811-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32857-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32874-2014, п.9.3, 9.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 31.6 * |  | 01.25/11.116 | Наличие орехов с плесневым ядром |  | ГОСТ 16830-71, п.4.5 ГОСТ 16831-71, п.3.5 ГОСТ 16833-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 16834-81, п.3.4.2 ГОСТ 32287-2013, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32811-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32857-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32874-2014, п.9.3, 9.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 31.7 * |  |  | Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок) внутри ореха |  | ГОСТ 16830-71, п.4.9 ГОСТ 16831-71, п.3.5 ГОСТ 16832-71 п.3.4.1 ГОСТ 16833-2014п.9.3 ГОСТ 16834-81 п.3.4.1 ГОСТ 32287-2013п.9.3 ГОСТ 32811-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32857-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32874-2014, п.9.3, 9.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 32.1 *** | Чай (черный, зелёный, плиточный) | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32170-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 32.2 * |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид сухого чая, цвет, вкус, аромат настоя |  | ГОСТ 32572-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 32.3 * |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85, п.2.5 ГОСТ ISO 1572-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 32.4 * |  |  | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 32.5 * |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.1 *** | Кофе в зернах (в том числе зелёный), молотый, растворимый, кофейные напитки на основе злаков, цикория и другие | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II,раздел I ГН-23, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на каждый вид продукции | ГОСТ 15113.0-77, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.2 * |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат |  | ГОСТ 32775-2014, Приложение Б ГОСТ 32776-2014, Приложение Б | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.3 * |  |  | Продолжительность растворения в воде |  | ГОСТ 32776-2014, Приложение В | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.4 * |  | 10.83/11.116 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.5 * |  |  | Посторонние примеси, вредители |  | ГОСТ 15113.2-77, п.2, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.6 * |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.7 * |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 33.8 * |  | 10.83/08.052 10.83/08.133 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014, Приложение В | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 34.1 ** | Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, льна, горчицы, рапса, арахиса) | 01.11/42.000 01.26/42.000 | Отбор проб | СТБ 1398-2003 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10852-86, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 34.2 * |  | 01.11/11.116 01.26/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах |  | ГОСТ 27988-88, п.3.2, 3.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 34.3 * |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 34.4 * |  | 01.11/08.052 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 35.1 ** | Масло растительное (все виды) | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1486-2004 ГОСТ 1129-93 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1939-2009, п.6 СТБ ISO 5555-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 35.2 * |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50, п.I-III ГОСТ 1129-93, п.4.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 35.3 * |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 35.4 * |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012, п.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.1 ** | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды, кулинарные жиры, кондитерские жиры, сливочно-растительные спреды) | 10.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008, п.5.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.2 * |  | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет запах, вкус, консистенция |  | СТБ 1889-2008, п.5.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.3 * |  | 10.42/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.4 * |  | 10.42/08.052 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008, п.5.11-5.14 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.5 * |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008, п.5.4-5.8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.6 * |  | 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.7 * |  |  | Кислотность |  | СТБ 1889-2008, п.5.10 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 36.8 * |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008, п.5.20, 5.21 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 37.1 ** | Продукты переработки растительных масел (майонезы) | 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30004.1-93 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012, п.4.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 37.2 * |  | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 37.3 * |  | 10.42/08.037 10.42/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.6, 4.7, 4.8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 37.4 * |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.3, 4.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 37.5 * |  | 10.42/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную или лимонную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.13 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 37.6 * |  | 10.42/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.21 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 38.1 ** | Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и др. убойных животных (охлажденный, замороженный). Шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый | 10.41/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015, п.4 ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 742-2009, п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 38.2 * |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 38.3 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 38.4 * |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р51487-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 39.1 ** | Жиры животные топленые | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25292-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91, п.2.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 39.2 * |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 8285-91, п.2.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 39.3 * |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 39.4 * |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 39.5 * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91, п.2.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.1 ** | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) в потребительской и транспортной таре | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 880-2016 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, разделы 1, 21 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.2 * |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 23268.1-91, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.3 * |  | 11.07/08.050 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91, п.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.4 * |  | 11.07/08.149 | Сульфат ионы |  | ГОСТ 23268.4-78 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.5 * |  |  | Ионы кальция |  | ГОСТ 23268.5-78, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.6 * |  |  | Ионы магния |  | ГОСТ 23268.5-78, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.7 * |  |  | Гидрокарбонат-ионы |  | ГОСТ 23268.3-78, п.2-5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.8 * | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) в потребительской и транспортной таре | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ 880-2016 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, разделы 1, 21 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.12-78 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.9 * |  |  | Хлорид-ионы |  | ГОСТ 23268.17-78, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.10 * |  | 11.07/08.082 11.07/08.156 | Нитрит-ионы |  | ГОСТ 23268.8-78 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 40.11 * |  | 11.07/08.082 | Нитрат-ионы |  | ГОСТ 23268.9-78, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.1 ** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, раздел 9 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.0-91, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.2 * |  | 11.07/08.082 | Цветность Д-0-70 градусы цветности |  | ГОСТ 31868-2012, п.4, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.3 * |  |  | Мутность Д-1-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.4 * |  | 11.07/11.116 | Запах при 20оС, запах при 60оС характер запаха Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.5 * |  |  | Привкус Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.6 * |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-0-14 (рН) |  | СТБ ИСО 10523-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.7 * |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.8 * |  | 11.07/08.156 | Сульфаты (SO42-) |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.9 * |  |  | Фосфаты (полифосфаты) |  | ГОСТ 18309-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.10 * |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.11 * |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.12 * |  | 11.07/08.149 | Окисляемость Перманганатная |  | СТБ ИСО 8467-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.13 * |  | 11.07/08.156 | Аммоний-ион, аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.14 * | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Нитриты | Единые санитарные требования, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, раздел 9 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33045-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.15 * |  | 11.07/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные Д-0,025-2,0, мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.16 * |  |  | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.17 * |  |  | Фенолы летучие Д-0,0005-25, мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.18 * |  |  | Гидрокарбонаты, бикарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012, п.5.4 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.19 * |  | 11.07/08.156 | Фторид-ион, фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.20 * |  | 11.07/08.149 | Щелочность |  | СТБ ИСО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012, п.5.4 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.21 * |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.22 * |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.23 * |  | 11.07/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.24 * |  | 11.07/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.25 * |  | 11.07/08.032 | Кадмий Д-0,0001-0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.26 * |  |  | Кобальт Д-0,001-0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.27 * |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.28 * |  |  | Медь Д-0,001-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.29 * |  |  | Никель Д-0,001-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.30 * |  | 11.07/08.032 | Свинец Д-0,001-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.31 * |  | 11.07/08.156 | Мышьяк Д-0,01-0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 41.32 * |  | 11.07/08.032 | Цинк Д-0,001-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 42.1 ** | Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и на настоях и эссенциях. Напитки брожения | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 539-2019 СТБ 2193-2011 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 539-2019, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 42.2 * |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 42.3 * |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 42.4 * |  | 11.07/08.031 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2, 4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 42.5 * |  | 11.07/11.116 | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 42.6 * |  | 11.07/08.050 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 42.7 * |  | 11.07/11.116 | Растворимость концентратов и экстрактов |  | ГОСТ 6687.5-86, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 43.1 ** | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 395-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12786-80 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 43.2 * |  | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус |  | ГОСТ 30060-2022, п. п.4.7.1-4.7.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 43.3 * |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 43.4 * |  | 11.05/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 43.5 * |  | 11.05/08.050 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 44.1 ** | Вино и другие алкогольные напитки (кроме водок и спирта), слабоалкогольные напитки, спиртовые полуфабрикаты для производства алкогольных напитков | 11.02/42.000 11.04/42.000 | Отбор проб | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2500-2017 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86, п.2 СТБ 1384-2010 ГОСТ 4828-83, п.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 44.2 * |  | 11.02/11.116 11.04/11.116 11.03/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус |  | СТБ 950-2006, п.7.6 СТБ 979-94, п.5.3 СТБ 1385-2013, п.6.4 СТБ 1386-2013, п.7.7 СТБ 1529-2010, п.7.3 СТБ 1694-2006, п.7.6 СТБ 1695-2006, п.7.6 СТБ 1832-2008, п.7.3 СТБ 2044-2010, п.6.6 ГОСТ 4828-83, п.2.5, 2.6.1, 2.8 ГОСТ 6687.5-86, п.2 ГОСТ 7208-93, п.4.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 45.1 ** | Водки, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93, п.3, 4.1-4.4 ГОСТ 5964-93, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 45.2 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, прозрачность, запах, вкус |  | ГОСТ 5363-93, п.4.6 ГОСТ 5964-93, п.5.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 45.3 * |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта. Крепость |  | ГОСТ 5964-93, п.5.3 ГОСТ 3639-79 ГОСТ 5363-93, п.4.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 45.7 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 45.8 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла:1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 45.9 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 45.10 * |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 47.1 ** | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7699-78 ГОСТ 32159-2013 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33444-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 47.2 * |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 7698-93, п.2.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 47.3 * |  | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93, п.2.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 47.4 * |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93, п.2.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 47.5 * |  | 10.62/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 7698-93, п.2.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 47.6 * |  | 10.62/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93, п.2.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 48.1 ** | Дрожжи пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 171-2015 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 171-2015, п.7, 8.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 48.2 * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 171-2015, п.8.2, 8.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 49.1 ** | Соль поваренная и лечебно- профилактическая | 08.96/42.000 | Отбор проб | СТБ 1828-2009 ГОСТ 13830-97 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.1 ГОСТ 33770-2016, п.3 СТБ 1828-2009, п.7.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 49.2 * |  | 08.96/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 13685-84, п.2.1 ГОСТ 33770-2016, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 49.3 * |  | 08.96/08.149 | Массовая доля йода |  | ГОСТ 13685-84, п.2.12 СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.1, 4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 49.4 * |  | 08.96/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 49.5 * |  | 08.96/08.169 | Массовая доля фтора |  | МВИ.МН 1511-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.1 ** | Концентраты пищевые | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.2 * |  | 10.85/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах,вкус, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.3 * |  | 10.85/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021, п.6, 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.4 * |  | 10.85/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.7 * |  | 10.85/11.116 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.8 * |  | 10.85/08.149 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.9 * |  | 10.85/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 50.10 * |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 10.89/08.037 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77, п.3, 4, 6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.1 ** | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 СТБ 985-95 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 МУ, утв. постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001г. СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 06.05.2013г. № 38 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 26.12.2012г. № 205 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 27.12.2012г. № 206 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 12.12.2012г. № 196 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 12.12.2012г. № 197 СанПиН утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.11.2012г. № 180 Постановление Минздрава Республики Беларусь от 14.01.2003г. № 2 Специфические санитарно-эпидемиологи ческие требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 Специфические санитарно-эпидемиоло-гические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п.3, Приложение 1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.2 * |  | 10.85/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, Прил. 2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.3 * |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ (массовая доля влаги) |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь №18/29 от 21.04.2001, п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.12.2.5, 5.3.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.4 * | Продукция общественного питания | 10.85/08.037 10.85/08.164 | Массовая доля жира |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.5 * |  | 10.85/08.149 | Массовая доля белка |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь№ 18/29 от 21.04.2001, п.5.6.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.6 * |  | 10.85/08.052 | Минеральные вещества (зола) |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п.5.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.7 * |  | 10.85/11.116 | Содержание продуктов термического окисления |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь №18/29, от 21.04.2001, п.11.2 СТБ 985-95, п.5.8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.8 * |  | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п.5.9.1 ГОСТ 7047-55, раздел III, п.14 ГОСТ 30627.2-98, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 51.9 * |  | 10.85/08.052 | Расчет (содержания жира, белка, углеводов, сухих веществ, калорийность) |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п.11.3, 12 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.1 ** | Продовольственное сырье и пищевые продукты, в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.14/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 01.41/42.000 01.42/42.000 01.45/42.000 01.46/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 01.70/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел I ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.2 * |  | 01.11/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.27/08.032 01.29/08.032 01.30/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 01.70/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Свинец |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ EN 14083-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.3 * |  |  | Кадмий |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.4 * |  | 01.11/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.27/08.032 01.29/08.032 01.30/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 01.70/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.11/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 01.26/08.082 01.27/08.082 01.29/08.082 01.30/08.082 01.47/08.082 01.49/08.082 01.50/08.082 01.70/08.082 03.00/08.082 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 10.20/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 10.41/08.082 10.42/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 10.61/08.082 10.62/08.082 10.71/08.082 10.72/08.082 10.73/08.082 10.81/08.082 10.82/08.082 10.83/08.082 10.84/08.082 10.85/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.5 * |  | 01.11/08.156 01.24/08.156 01.25/08. 156 01.26/08.156 01.27/08. 156 01.29/08. 156 01.30/08. 156 01.47/08. 156 01.49/08. 156 01.50/08. 156 01.70/08. 156 03.00/08. 156 10.11/08. 156 10.12/08. 156 10.13/08. 156 10.20/08. 156 10.31/08. 156 10.32/08. 156 10.39/08. 156 10.41/08. 156 10.42/08. 156 10.51/08. 156 10.52/08. 156 10.61/08. 156 10.62/08. 156 10.71/08. 156 10.72/08. 156 10.73/08. 156 10.81/08. 156 10.82/08. 156 10.83/08. 156 10.84/08. 156 10.85/08. 156 10.86/08. 156 10.89/08. 156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.6 * |  | 01.11/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.27/08.032 01.29/08.032 01.30/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 01.70/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 01.11/08.156 01.24/08.156 01.25/08. 156 01.26/08.156 01.27/08. 156 01.29/08. 156 01.30/08. 156 01.47/08. 156 01.49/08. 156 01.50/08. 156 01.70/08. 156 03.00/08. 156 10.11/08. 156 10.12/08. 156 10.13/08. 156 10.20/08. 156 10.31/08. 156 10.32/08. 156 10.39/08. 156 10.41/08. 156 10.42/08. 156 10.51/08. 156 10.52/08. 156 10.61/08. 156 10.62/08. 156 10.71/08. 156 10.72/08. 156 10.73/08. 156 10.81/08. 156 10.82/08. 156 10.83/08. 156 10.84/08. 156 10.85/08. 156 10.86/08. 156 10.89/08. 156 | Железо |  | ГОСТ13195-73 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.7 * |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.27/08.032 01.29/08.032 01.41/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 01.70/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Хром |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 СТБ EN 14083-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.8 * |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.27/08.032 01.29/08.032 01.41/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 01.70/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.9 * |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.27/08.032 01.29/08.032 01.41/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 52.10 * |  |  | Медь |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 53.1 ** | Мясо, птица (в том числе полуфабрикаты), субпродукты парные, охлажденные, замороженные. Колбасные изделия, мясные продукты из мяса, субпродуктов и птицы. Мясные консервы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09. 2012. № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.1 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 53.2 * |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма-изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 53.3 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 53.4 * |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | 2,4-Д (дихлор-фенокси уксусная кислота, диален) |  | МУ № 1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 54.1 *** | Яйца и яйцепродукты | 01.47/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.6 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 55.1 *** | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сухие молочные продукты, мороженое, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09. 2012. № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 55.2 * |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | Альдрин (алдрин) |  | ГОСТ 23452-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 55.3 * |  |  | Гептахлор |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 55.4 * |  |  | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 55.5 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 55.6 * |  |  | 2,4-Д (дихлор-фенокси уксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 56.1 ** | Рыба свежая, мороженная, сушеная, копченая, соленая, маринованная. Консервы и пресервы рыбные. Икра рыбная. Рыбный жир. Нерыбные объекты (моллюски, ракообразные, беспозвоночные, морские водоросли) | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012. № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97, п.7.4 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 56.2 * |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.89/08.158 03.00/08.161 10.20/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  | МВИ.МН 2352-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 56.3 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 56.4 * |  |  | 2,4-Д (дихлор-фенокси уксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 57.1 ** | Зерно, семена зернобобовых, крупа, мука. Макаронные изделия | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.19/42.000 10.61/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012. № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.25, 7.26, 7.27 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 57.3 * | Зерно, семена зернобобовых, крупа, мука. Макаронные изделия | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.19/08.161 10.61/08.161 11.06/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 57.4 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 57.5 * |  |  | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ № 1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 58.1 ** | Хлеб, хлебобулочные, сухарные и бараночные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 58.2 * |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.71/08.161 10.72/08.161 | Гексахлорбензол (ГХБ) |  | ГОСТ 30349-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 58.3 * |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.71/08.161 10.72/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 58.4 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 58.5 * |  |  | 2,4-Д (дихлор-фенокси уксусная кислота, диален) |  | МУ № 1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 59.1 ** | Сахар, мёд, кондитерские изделия сахарис-тые, кисели сухие | 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 10.62/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН «Показатели безопасности действую-щих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.17, 7.23 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 60.1 ** | Кондитерские изделия мучные. Орехи, семена. Какао-бобы, какао-продукты | 01.11/42.000 01.25/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.8 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 60.2 * |  | 01.11/08.158 01.25/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 01.11/08.161 01.25/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.82/08.161 | Гексахлорбензол (ГХБ) |  | ГОСТ 30349-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 60.3 * | Кондитерские изделия мучные. Орехи, семена. Какао-бобы, какао-продукты | 01.11/08.158 01.25/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 01.11/08.161 01.25/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.82/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 60.4 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 60.5 * |  | 01.11/08.158 01.25/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ № 1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 61.1 ** | Свежие, свеже-замороженные, сухие, соленые, маринованные, квашеные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.3 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 61.2 * |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 01.29/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 01.13/08.161 01.19/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 01.26/08.161 01.29/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 61.3 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 61.4 * |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 01.29/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 01.13/08.161 01.19/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 01.26/08.161 01.29/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 | 2,4-Д (дихлор-фенокси уксусная кислота, диален) |  | МУ № 1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 61.5 * |  |  | ДДВФ (дихлорфос) |  | ГОСТ 30710-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 61.6 * |  |  | Фосфамид (диметоат) |  | ГОСТ 30710-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 61.7 * |  |  | Хлорофос (трихлофон) |  | ГОСТ 30710-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 62.1 ** | Чай, кофе, напитки из семян зерновых и зернобобовых концентрированные, сгущенные и сухие. Специи и пряности | 10.83/42.000 10.84/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Гл II, р.15 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постан. Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действую-щих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.21, 7.22, 7.33 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 62.4 * |  | 10.83/08.158 10.84/08.158 11.07/08.158 | 2,4-Д (дихлор-фенокси уксусная кислота, диален) |  | МУ № 1541-76 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 63.1 ** | Масло растительное. Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды, кондитерские жиры, майонезы) | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Гл. II, р.15 ГН, утв. Постанов. Минздрава Республики Беларусь 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Перечень действующих веществ, препаратов и их МДУ содержания в продукции. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности действую-щих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.15, 7.20, 7.24 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 63.2 * |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.41/08.161 10.42/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 63.3 * | Масло растительное. Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды, кондитерские жиры, майонезы) | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.41/08.161 10.42/08.161 | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  | ГОСТ 32122-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 64.1 ** | Вина, виноматериалы | 10.31/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановле-нием Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постановле-нием Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97, п.7.12 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 64.2 * |  | 10.32/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 10.32/08.161 11.02/08.161 11.03/08.161 | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 64.3 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 65.1 ** | Другие продукты (желатин, крахмал, патока, дрожжи) | 10.62/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 15 ГН, утв. Постановле-нием Минздрава Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 5 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97, п.7.14 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 65.2 * |  | 10.62/08.158 10.89/08.158 | Гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 65.3 * |  |  | ГХЦГ (гексахлорциклогексан: альфа, бета, гамма - изомеры) |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 65.4 * |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 66.1 ** | Пищевое сырьё и пищевая продукция, в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.41/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 11.06/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 22 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 66.2 * |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.25/08.161 01.26/08.161 01.27/08.161 10.41/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.7208.161 10.73/08.161 10.82/08.161 10.83/08.161 10.85/08.161 10.86/08.161 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 66.3 * |  | 01.41/08.161 10.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 66.4 * | Пищевое сырьё и пищевая продукция, в том числе для детского питания | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.27/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.7208.161 10.73/08.161 10.85/08.161 10.86/08.161 | Зеараленон | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 22 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28001-88, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 66.5 * |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.27/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.85/08.161 10.86/08.161 | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 66.6 * |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 66.7 * |  | 10.86/ 08.161 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013, п.1-5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 67.1 ** | Кондитерские изделия (отделки и начинки) | 10.71/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Гл II, р.22 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постанов. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.14 ГОСТ 5904-2019 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 67.2 * |  | 10.71/08.156 10.89/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 68.1 ** | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10979-2009 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 22 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 68.2 * |  | 10.20/08.149 | Бензойнокислый натрий |  | ГОСТ 27001-86, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 69.1 ** | Сушеные овощи, фрукты, ягоды | 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 739-93 ГОСТ 32896-2014 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Гл. II, р.22 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 70.1 ** | Продукты переработки плодов, ягод, овощей, грибов. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Горчица | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.27/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 39-95 СТБ 337-98 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 998-95 СТБ 999-95 СТБ 1368-2002 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7061-88 ГОСТ 18078-72 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 22 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 70.2 * |  | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 01.27/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.84/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 70.3 * |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 71.1 *** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 71.2 * |  | 11.07/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 71.3 * |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 72.1 ** | Вина, виноматериалы | 10.32/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.0000 | Отбор проб | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 72.2 * |  | 10.32/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | Диоксид серы свободный и общий |  | СТБ 1932-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 73.1 ** | Маргарины, спреды | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 2016-2009 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008, п.5.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 73.2 * |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Бензойная кислота, бензоат натрия |  | СТБ 1889-2008, п.5.25.1, 5.25.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 73.3 * |  |  | Сорбиновая кислота, сорбат калия или натрия |  | СТБ 1889-2008, п.5.25.3, 5.25.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 74.1 ** | Уксусы пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1760-2007 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1760-2007, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 74.2 * |  | 10.89/08.156 | Бензойная кислота |  | СТБ 1760-2007, п.7.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 74.3 * |  | 10.89/08.149 | Диоксид серы |  | СТБ 1760-2007, п.7.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 75.1 ** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 539-2019 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 75.2 * |  | 11.07/08.156 | Аспартам |  | ГОСТ 30059-93, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 76.1 ** | Пищевые продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 8756.0-70 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73, п.1-3 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 31762-2012п.4.1 ГОСТ 30364.0-97, п.3 СТБ 1889-2008, п.5.1 СТБ 1963-2009, п.6, 7 СТБ 2160-2011, п.3, 4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 76.2 * |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.86/08.156 | b-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 77.1 ** | Продовольственное сырьё и пищевые продукты | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 77.2 * |  | 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.86/01.086 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 77.3 * |  |  | Стрептомицин |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 77.4 * |  |  | Пенициллин |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.1 ** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1756-2007 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.10.2012 № 166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах при 20оС, запах при 60оС, характер запаха Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.3 * |  |  | Привкус Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.4 * |  |  | Цветность Д-0-70 градусы цветности |  | ГОСТ 31868-2012, п.4, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.5 * |  | 100.09/11.116 | Мутность Д-1-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.6 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-0-14 (рН) |  | СТБ ИСО 10523-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.7 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.8 * |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.9 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ 1756-2007 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.10.2012 № 166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 8467-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.10 * |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.11 * |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные Д-0,025-2,0, мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.12 * |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы Д-0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.13 * |  | 100.09/08.156 | Алюминий Д 0,1-0,15 мг/дм3, Д>0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.14 * |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.15 * |  | 100.09/08.032 | Кадмий Д-0,0001-0,01, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.16 * |  | 100.09/08.032 | Кобальт Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.17 * |  | 100.09/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.18 * |  | 100.09/08.032 | Медь Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.19 * |  | 100.09/08.156 | Мышьяк Д-0,01-0,1, мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.20 * |  | 100.09/08.032 | Никель Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.21 * |  | 100.09/08.032 | Свинец Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.22 * |  | 100.09/08.032 | Цинк Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.23 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.032 | Хром общий | Фактическое значение | ГОСТ 31870-2012 п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.24 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты | СанПиН, утвержденные Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 СТБ 1756-2007 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33045-2014, п.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.25 * |  | 100.09/08.156 | Нитриты, нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.26 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.27 * |  | 100.09/08.156 | Сульфаты (SO42-) Д-2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.28 * |  | 100.09/08.156 | Фториды, фтор, фторид-ион Д-0,05-1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89, п.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.29 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.30 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.31 * |  | 100.09/08.149 | Бикарбонаты Д-6,0-6100 мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.10. 2012 № 166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31957-2012, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.32 * |  | 100.09/08.149 | Кальций Д-≤130 мг/дм3 | Фактическое значение | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю.Лурье.-М., 1973, С.240-242 С.242-243 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.33 * |  |  | Магний Д-≤80 ммоль/дм3 |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 78.34 * |  | 100.09/08.149 | Щелочность Д-0.1-100 ммоль/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.10. 2012 № 166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31957-2012, п.5 СТБ ISO 9963-1-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.1 ** | Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 0С Запах при 60 0С Характер запаха Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.3 * |  |  | Привкус Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.4 * |  |  | Цветность Д-0-70 градусов |  | ГОСТ 31868-2012, п.4,5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.5 * |  |  | Мутность Д-1-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.6 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-0-14 (рН) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ИСО 10523-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.7 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.8 * |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.9 * |  |  | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ИСО 8467-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.10 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты (NO3-) |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.11 * |  | 100.09/08.156 | Сульфаты (SO42-) Д-2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.12 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды (Cl-) |  | ГОСТ 4245-72, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.13 * |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.14 * |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные Д-0,025-2,0, мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.15 * |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы Д-0,0005-25, мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.16 * |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.17 * |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.18 * | Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.032 | Кадмий Д-0,0001-0,01, мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.19 * |  |  | Кобальт Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.20 * |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.21 * |  |  | Медь Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.22 * |  | 100.09/08.156 | Мышьяк Д-0,01-0,1, мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.23 * |  | 100.09/08.032 | Никель Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.24 * |  |  | Свинец Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.25 * |  |  | Цинк Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.26 * |  | 100.09/08.156 | Нитриты, нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.27 * |  |  | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.28 * |  |  | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.29 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.30 * | Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Бикарбонаты Д-6,0-6100 мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.10. 2012 №166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31957-2012, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.31 * |  |  | Щелочность Д-0.1-100 ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.32 * |  | 100.09/08.149 | Кальций Д-≤130 мг/дм3 | Фактическое значение | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю.Лурье.-М., 1973, С.240-242 С.242-243 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 79.33 * |  |  | Магний Д-≤80 ммоль/дм3 |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.1 ** | Вода подземная | 100.04/42.000 | Отбор проб | Водный Кодекс Республики Беларусь 30.04.2014 № 149-З ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.2 * |  | 100.04/11.116 | Запах при 20оС, запах при 60оС, характер запаха Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.3 * |  |  | Привкус Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.4 * |  |  | Цветность Д-0-70 градусов |  | ГОСТ 31868-2012, п.4, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.5 * |  |  | Мутность Д-1-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.6 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-0-14 (рН) |  | СТБ ИСО 10523-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.7 * |  | 100.04/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) Д- от 50 до 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.8 * |  | 100.04/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.9 * | Вода подземная | 100.04/08.155 | Нефтепродукты Д-0,001-50 мг/дм3 | Водный Кодекс Республики Беларусь 30.04.2014 № 149-З ТНПА и другая документация на объект испытаний | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.10 * |  | 100.04/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные Д-0,025-2,0, мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.11 * |  |  | Фенольный индекс, фенолы Д-0,0005-25,0 вкл., мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.12 * |  | 100.04/08.156 | Формальдегид Д-0,05-400, мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.13 * |  |  | Алюминий Д 0,1-0,15 мг/дм3, Д>0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.14 * |  |  | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 СТБ 17.13.05-45-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.15 * |  | 100.04/08.032 | Кадмий Д-0,0001-0,01, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.16 * |  |  | Кобальт Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.17 * |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.18 * |  |  | Медь Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.19 * |  | 100.04/08.156 | Мышьяк Д-0,01-0,1, мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.20 * |  | 100.04/08.156 | Никель Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.21 * |  |  | Свинец Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.22 * |  |  | Цинк Д-0,001-0,05, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.23 * |  |  | Хром Д-0,001-0,1, мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.24 * | Вода подземная | 100.04/08.156 | Нитраты (NO3)-, азот нитратов, нитрат-ион Д-0,020-0,45 мг/дм3 | Водный Кодекс Республики Беларусь 30.04.2014 № 149-З ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 33045-2014, п.9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.25 * |  |  | Нитриты, нитрит-ион, азот нитритов Д-0,0025-0,25 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.26 * |  |  | Аммиак (по азоту) и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.27 * |  | 100.04/08.149 | Хлориды, хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.28 * |  | 100.04/08.156 | Сульфаты (SO4)2-, сульфат-ион Д-2-50 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.29 * |  |  | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.30 * |  | 100.04/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 80.31 * |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий, фосфаты, фосфор фосфатный |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 81.1 ** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 81.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах, запах при 20оС, запах при 60оС, характер запаха Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 81.3 * |  |  | Цветность Д-0-70 градусов |  | ГОСТ 31868-2012, п.4 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 81.4 * |  | 100.09/11.116 | Мутность Д-1-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 81.5 * |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный, остаточный хлор общий |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 81.6 * |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 81.7 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2, 3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.1 ** | Вода поверхностная | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2016г. № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.2 * |  | 100.03/11.116 | Цветность Д-0-70 градусы |  | ГОСТ 31868-2012, п.4, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.3 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-0-14,0 |  | СТБ ИСО 10523-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.4 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д – св. 3 мг/дм3 Д – 3,0-50 мг/дм3 Д – св. 50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.5 * |  |  | Сухой остаток Д- от 50 до 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.6 * | Вода поверхностная | 100.03/08.149 | Кислород растворенный Д-0,2-20 мгО2/дм3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2016г. № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.7 * |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ ИСО 17.13.05-22-2011/ISO 58.15-1:2003 СТБ ИСО 17.13.05-23-011/ISO 58.15-2:2003 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.8 * |  |  | Хлорид-ион, хлориды Д-10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.9 * |  | 100.03/08.156 | Сульфат-ион, сульфаты Д-2,0-50,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.10 * |  |  | Аммиак (по азоту), NH4, аммонийный ион Д-0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.11 * |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.12 * |  | 100.03/08.156 | Нитриты, NO2 нитрит-ион, азот нитритов |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 ,7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.13 * | Вода поверхностная | 100.03/08.156 | Нитраты, нитрат-ион, азот нитратов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2016г. № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 33045-2014, п.8, 9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.14 * |  | 100.03/08.155 | Поверхностные активные вещества (ПАВ) анионо-активные (алккил-амидометан-сульфонат натрия) Д-0,025-2,0, мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.15 * |  |  | Фенол (карболовая кислота, гидроксилбензол), фенолы суммарно Д-0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.16 * |  | 100.03/08.156 | Формальдегид Д-0,05-400, мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.17 * |  |  | Фосфор фосфатов, фосфат-ион, фосфор общий, PO4 Д-0,010-0,300, мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.18 * |  | 100.03/08.156 | Железо Д-0,100-9,000, мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.19 * |  | 100.03/08.032 | Кадмий Д-0,0005-1,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.20 * |  |  | Кобальт Д-0,005-10,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.21 * |  |  | Марганец Д-0,002-4,0, мг/дм3 Д-0,05-5,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.22 * |  |  | Медь Д-0,001-10,0, мг/дм3 Д-0,1-5,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.23 * |  |  | Никель Д-0,005-10,0, мг/дм3 Д-0,05-10,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.24 * |  |  | Свинец Д-0,005-10,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.25 * |  |  | Цинк Д-0,0005-0,005 мг/дм3 Д-0,005-25 мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.26 * | Вода поверхностная | 100.03/08.032 | Хром общий | Фактическое значение | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 82.27 * |  | 100.03/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | МВИ концентрации ХПК титриметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению измерений в области охраны окружающей среды. Ч.3. Мн.: Бел НИЦ «Экология», 2011г. с.149-151 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.1 ** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.2 * |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный, аммиак (по азоту), аммонийный-ион Д-0,1-10 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ПДС для объекта хозяйствования ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 33045-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.3 * |  |  | Азот нитратов, нитраты, нитрат-ион Д-0,1-6,0, мг/дм3 Д-0,1-2,0, мг/дм3 Д-0,020-0,45 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.8, 9 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.4 * |  |  | Азот нитритов, нитриты, нитрит-ион Д-0,003-0,3, мг/дм3 Д-0,25-10,0, мг/дм3 Д-0,0025-0,25 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6, 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.5 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д-3-6000, мгО2/дм3 Д-0,5-6, мгО2/дм3 |  | СТБ ИСО 17.13.05-22-2011/ISO 58.15-1:2003 СТБ ИСО 17.13.05-23-011/ISO 58.15-2:2003 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.6 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д – св. 3 мг/дм3 Д – 3,0-50 мг/дм3 Д – св. 50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.7 * | Вода сточная | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-0-14,0 | СТБ 1004-96 ПДС для объекта хозяйствования ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ИСО 10523-2009 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.8 * |  | 100.05/08.156 | Железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.9 * |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный Д-0,2-20 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.10 * |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.11 * |  | 100.05/08.155 | Поверхностные активные вещества (ПАВ) анионо-активные Д -0,025-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.12 * |  | 100.05/08.156 | Сульфаты, сульфат-ион Д-2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.13 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д- от 50 до 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.14 * |  | 100.05/08.155 | Фенол (карболовая кислота, гидрокси-бензол), фенолы суммарно Д-0,0005-25,0, мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.15 * |  | 100.05/08.156 | Формальдегид Д-0,05-400, мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.16 * |  |  | Фосфаты, фосфор фосфатов, фосфор общий, фосфат-ион Д-0,005-0,8, мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.17 * |  | 100.05/08.149 | Хлориды, хлорид-ион Д-10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.18 * |  | 100.05/08.032 | Кадмий Д-(0,0005-0,0025), мг/дм3 Д-0,025-1, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.19 * |  |  | Кобальт Д-0,005-0,01, мг/дм3 Д-0,01-10, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.20 * |  |  | Марганец Д-0,002-4,0, мг/дм3 Д-0,05-5,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.21 * |  |  | Медь Д-0,001-10,0, мг/дм3 Д-0,1-5,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.22 * | Вода сточная | 100.05/08.032 | Никель Д-0,005-10,0, мг/дм3 Д-0,05-10,0, мг/дм3 | СТБ 1004-96 ПДС для объекта хозяйствования ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.23 * |  |  | Свинец Д-0,005-10,0, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.24 * |  |  | Хром общий Д-0,0050-0,20, мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.25 * |  |  | Цинк Д-0,0005-25,0 мг/дм3 Д-0,005-2,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 83.26 * |  | 100.05/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | Фактическое значение | МВИ концентрации ХПК титриметричес-ким методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению измерений в области охраны окружающей среды. Ч.3. Мн.: Бел НИЦ «Экология», 2011г. с.239-244 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.1 ** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГН 2.1.7.12-1-2004 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ ИСО 10381-4-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.2 * |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.13.05-36-2015, п.10.2 ГОСТ ISO 11464-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.3 * |  | 100.06/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26425-85, п.1 ГОСТ ISO 11464-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.4 * |  | 100.06/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 26488-85 ГОСТ ISO 11464-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.5 * |  | 100.06/08.032 | Кадмий Д 0,25-25, мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ ISO 11464-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.6 * |  |  | Цинк Д-(10-1000), мг/кг |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.7 * |  |  | Хром Д- (3-50), мг/кг Д-50-500, мг/кг |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.8 * |  |  | Свинец Д- (3-10), мг/кг Д-10-500, мг/кг |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.9 * |  |  | Марганец Д-(40-250), мг/кг Д-250-2000, мг/кг |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.10 * |  |  | Кобальт Д-(2,5-25), мг/кг Д-25-200, мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ ISO 11464-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.11 * | Почва | 100.06/08.032 | Медь Д-(1,5-5), мг/кг Д-5-250, мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Нормативы предельно допустимых концентраций подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009 № 125 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ ISO 11464-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 84.12 * |  |  | Никель Д- (2-50), мг/кг Д-5-250, мг/кг |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 85.1 ** | Дезинфекционные средства | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 14193-95 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 1692-85, п.4.1 ГОСТ 25263-82, п.4.1 ГОСТ 14193-95, п.6.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 85.2 * |  | 20.59/08.149 | Активный хлор в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 1692-85, п.4.3.2.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 85.3 * |  |  | Активный хлор в гипохлорите кальция | ГОСТ 25263-82 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 25263-82, п.4.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 85.4 * |  |  | Активный хлор в монохлорамине | ГОСТ 14193-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14193-95, п.6.4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.1 ** | Вода дистиллированная | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 31861-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.2 * |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.3 * |  | 20.13/08.169 | Определение рН при 20 0С |  | ГОСТ 6709-72, п.3.16 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.4 * |  |  | Удельная электрическая проводимость при 20 0С |  | ГОСТ 6709-72, п.3.17 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.5 * |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.6 * |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.7 * |  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.8 * |  | 20.13/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.9 * |  | 20.13/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72, п.3.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.10 * |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72, п.3.9.1, 3.9.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.11 * |  |  | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72, п.3.11 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.12 * |  | 20.13/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.13 * |  |  | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.14 * |  |  | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 86.15 * |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.2 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб Аммиак | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов –продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.3 ** |  |  | Отбор проб Азота диоксид |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.4 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб Азота оксид (в пересчете на NO) |  | МВИ.МН 3485-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.5 ** |  | 100.10/12.042 100.12/08.156 | Отбор проб Ацетальдегид |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.МН 5986-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.6 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Бензин (растворитель, топливный) |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.7 ** |  |  | Отбор проб Бензол |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.8 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб Гидрохлорид (водорода хлорид) |  | МВИ.МН 6038-2018 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.9 ** |  |  | Отбор проб Гидроксибензол (фенол) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.МН 6064-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.10 ** |  |  | Отбор проб Дигидросульфид (сероводород) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.БР 357-2019 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.11 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Диметилбензол (смесь 2-,3-,4-изомеров (ксилол)) |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.12 ** |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб Дижелезотриоксид |  | МВИ.МН 5831-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.13 ** |  |  | Отбор проб Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% |  | МВИ.МН 5831-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.14 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 100.10/12.042 100.10/08.158 | Отбор проб Метанол (спирт метиловый) | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов –продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.МН 6250-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.15 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/12.042 100.12/12.042 100.10/08.158 | Отбор проб Метилбензол (толуол) |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.16 ** |  |  | Отбор проб Пропан-2-он (ацетон) |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ.МН 6325-2020 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.17 ** |  | 100.10/12.042 100.10/08.158 | Отбор проб Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.МН 6250-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.18 ** |  | 100.10/12.042 100.10/08.156 | Отбор проб Проп-2-ен-1-аль (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.19 ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб Серная кислота |  | МВИ.МН 5987-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.20 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Сера диоксид (сернистый ангидрид) |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.21 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.22 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб Трихлорэтен (трихлорэтилен) |  | МВИ.МН 3485-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.23 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Углерода оксид |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.24 ** |  |  | Отбор проб Углеводороды алифатические предельные (С1-10) |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.25 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) |  | МВИ.МН 3485-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.26 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Уайт-спирит |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.27 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб Формальдегид |  | МВИ.МН 4950-2014 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.28 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб Хлорэтен (винилхлорид) | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов –продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 3485-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.29 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Хлор |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.30 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Этановая кислота (кислота уксусная) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.МН 4443-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.31 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб Этенилбензол (стирол) |  | МВИ.МН 3485-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.32 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 100.10/08.158 | Отбор проб Этанол (спирт этиловый) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.МН 6250-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.33 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Этантиол (этилмеркаптан) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.34 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Этилацетат |  | МВИ.МН 3485-2010 ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.35 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб Этилбензол |  | МВИ.МН 3485-2010 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.36 ** |  | 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб Аммоний калий динитрат (аммиачно-калиевая селитра) |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.37 ** |  |  | Отбор проб Аэрозоли по сумме смесей сложного состава |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.38 ** |  |  | Отбор проб Аммофос (смесь моно и диаммоний фосфатов) |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.39 ** |  |  | Отбор проб Доломит |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.40 ** |  |  | Отбор проб Железо |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.41 ** |  |  | Отбор проб Зола |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.42 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб Кальций сульфат дигидрат (гипс) | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов –продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.43 ** |  |  | Отбор проб Карбамид |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.44 ** |  |  | Отбор проб Корунд белый |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.45 ** |  |  | Отбор проб Кремний нитрид (карборунд) |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.46 ** |  |  | Отбор проб Мочевино-формальдегидное удобрение |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.47 ** |  |  | Отбор проб Полиэтен (полиэтилен) |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.48 ** |  |  | Отбор проб Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид) |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.49 ** |  | 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб Пыль растительного и животного происхождения |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.50 ** |  |  | Отбор проб Пыль торфа |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.51 ** |  | 100.10/08.107 100.12/08.107 | Отбор проб Масла минеральные нефтяные |  | МВИ.БР 317-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.52 ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) |  | МВИ.МН 5832-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.53 ** |  |  | Отбор проб Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) (по свинцу) |  | МВИ.МН 5832-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.54 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб Силикат-содержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов –продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.55 ** |  |  | Отбор проб Углерода пыли |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.56 ** |  |  | Отбор проб Целлюлоза |  | МВИ.МН 5842-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.57 ** |  | 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Гидрофторид (в пересчете на фтор) (водород фтористый) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.58 ** |  |  | Отбор проб Озон |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.МН 6091-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.59 ** |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 100.10/12.042 | Отбор проб Этенилацетат (винилацетат) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 МВИ.ГМ.1931-2021 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.60 ** |  |  | Отбор проб Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат) |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.61 ** |  |  | Отбор проб Бутилацетат |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.62 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидрооксид натрия) |  | МВИ.МН 5866-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.63 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб Хром (VI) триоксид (хромовый ангидрид) |  | МВИ.МН 5822-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.64 ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб Органическая пыль зерно растительного происхождения |  | МВИ.МН 5920-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.65 ** |  |  | Отбор проб Пыль свино-водческого производства (по белку) |  | МВИ.МН 5920-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.66 ** |  |  | Отбор проб Пыль животно-водческого производства (по белку) |  | МВИ.МН 5920-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.67 ** |  |  | Отбор проб Канифоль |  | МВИ.МН 5904-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.68 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб Кислота азотная | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов –продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0242-2023 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.70 ** |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Проп-2-енонитрил (акрилонитрил) | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов –продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 87.71 ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб Ртуть |  | ГОСТ 12.1.014-84, п.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.1 ** | Атмосферный воздух. Воздух внутренней среды помещений | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2014 (02120) | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2014 (02120) Инструкция № 003-0315, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.2 ** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | Отбор проб Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 01.11.2016 № 113 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 20.08.2015 № 95 ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5087-2014 Инструкция № 003-0315, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.3 ** |  |  | Отбор проб Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 Инструкция № 003-0315, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.4 ** |  |  | Отбор проб Cера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 4160-2011 Инструкция № 003-0315, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.5 ** |  | 100.02/08.052 100.11/08.052 100.13/08.052 | Отбор проб Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль / аэрозоль) |  | МВИ.МН 5093-2014 Инструкция № 003-0315, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.6 ** |  | 100.02/08.169 100.11/08.169 100.13/08.169 | Отбор проб Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 5561-2016 Инструкция № 003-0315, утв. Гл. сан. врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.7 ** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | Отбор проб Фенол (гидроксибензол) |  | МВИ.МН 5693-2016 Инструкция № 003-0315, утв. Гл. сан. врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 88.8 ** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | Отбор проб Формальдегид (метаналь) |  | МВИ.МН 5493-2016 Инструкция № 003-0315, утв. Гл. сан. врачом Республики Беларусь от 05.03.2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |

| 89.1 ** | Полимерные материалы и пластические массы на их основе и изделия из них, в т.ч. предназначен-ные для контакта с пищевыми продуктами и хозяйственно-питьевом водоснабжении. Парафины и воски. Резины и изделия из них в том числе соски и пустышки. Минилинии и производственное оборудование. Изделия медицинского назначения | 22.22/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 24.20/42.000 25.11/42.000 25.99/42.000 28.93/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 СТБ 1015-97 СанПиН 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГОСТ 32179-2013 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 10354-82, п.4 ГОСТ 25250-88, п.2 ГОСТ 12302-2013, п.8 ГОСТ 7730-89, п.2 ГОСТ 25951-83, п.4 СТБ 1015-97, п.5 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3356-95, п.6 ГОСТ 32179-2013, п.6 СТБ 1400-2023 ГОСТ 31214-2016, п.5.2 ГОСТ 5556-2022, п.5.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.1 ** | Бумага, картон, картон макулатурный, пергамент, подпергамент. Фильтровальные материалы (фильтрокартон, кизельгуры, перлиты) | 17.12/42.000 17.21/42.000 17.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12290-89 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 8273-75 ГОСТ 7247-2006 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 32546-2013 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 12290-89, п.2 ГОСТ 9569-2006, п.6 ГОСТ 8273-75, п.3 ГОСТ 7247-2006, п.8 ГОСТ 32546-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 91.1 ** | Консервная тара, в том числе лакированная | 25.99/42.000 25.92/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5981-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2008 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 5981-2011, п.8 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 92.1 ** | Издания учебные для общего среднего образования, издания книжные, журнальные и бумажно-беловые (в т.ч. для детей) | 17.23/42.000 18.11/42.000 18.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 СТБ 7.206-2006 СТБ 7.204-2020 Другие ТНПА на вид продукции | СТБ 1198-99, п.7 СТБ 1021-2014, п.6 СТБ 7.206-2006, п.6 СТБ 7.204-2020, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 93.1 ** | Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции, строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в жилых и общественных зданиях и изготовления мебели | 16.23/42.000 17.24/42.000 22.23/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.64/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.08.2009 №95 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 01.11.2016 № 113 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 ГОСТ 30255-2014 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГОСТ 19917-2014 СТБ 1156-99 СТБ 1157-99 СТБ 939-2013 СТБ 1161-99 СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 ГОСТ 6810-2002 (ЕН233-89) ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 26150-84 ГОСТ 30255-2014 СТБ 1995-2009 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 7251-77 ГОСТ 9980.4-2002 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 5406-84 ГОСТ 10564-75 ГОСТ 18992-80 ГОСТ 64-77 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 9179-2018 ГОСТ 10277-90 Другие ТНПА на вид продукции | СТБ 1156-99, п.5 СТБ 1157-99, п.7 СТБ 939-2013, п.7 СТБ 1161-99, п.6, 7 СТБ 1197-2008, п.5.1 СТБ 1507-2004, п.8 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 6810-2002, п.6, 7 (ЕН 233-89) ГОСТ 3916.1-2018, п.6 ГОСТ 16914-71, п.3 ГОСТ 26149-84, п.3 ГОСТ 26150-84, п.1 ГОСТ 19917-2014, п.6 ГОСТ 30255-2014, п.4 СТБ 1995-2009, п.7.1 ГОСТ 18108-2016, п.7 ГОСТ 16475-81, п.3 ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 6465-2023, п.7.1 ГОСТ 15080-77, п.3.1 ГОСТ 5406-84, п.3 ГОСТ 10564-75, п.2 ГОСТ 18992-80, п.4 ГОСТ 64-77, п.2 ГОСТ 10503-71, п.3 ГОСТ 9179-2018, п.6 ГОСТ 23343-78, п.3 ГОСТ 14231-88, п.2, 3.1 ГОСТ 20824-81, п.3 ГОСТ 8292-85, п.3 ГОСТ 18188-2020, п.8.1 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 24920-81 ГОСТ 32546-2016 СТБ 1843-2008, п.9.1 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008, п.9.1 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1437-2004, п.6 ГОСТ 9980.1-86 СТБ 1871-2008, п.7 ГОСТ 18321-73 СТБ 1811-2007, п.9.1 ГОСТ 4976-83, п.4.1 ГОСТ 16371-2014, п.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 94.1 ** | Средства личной гигиены: подгузники, памперсы, пеленки (разовые) для детей и взрослых, гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические, косметические, бумажные салфетки, туалетная бумага, вата гигиеническая и т.п. | 17.11/42.000 17.22/42.000 17.29/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава 2, раздел 12 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 29188.0-2014, п.5 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 95.1 ** | Парфюмерно- косметическая продукция (средства для ухода за кожей, средства для ухода за волосами, изделия косметические гигиенические моющие, средства гигиены полости рта (зубные пасты, гели, средства для отбеливания зубов, зубные элексиры, полоскания, дезодоранты для полости рта, зубные порошки и др., зубные щетки, зубочистки, зубные нити. Жевательные резинки и др. Мыло твердое туалетное, декоративная косметика на жировой основе, декоративная косметика на эмульсионной основе, изделия косметические порошкообразные и компактные, изделия парфюмерные, средства для ухода за ногтями, средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты, средства специального назначения | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34435-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016, п.5 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34435-2018 п.8.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 95.1 ** |  | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34435-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016, п.5 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34435-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 96.1 ** | Средства бытовой химии: средства чистящие для кухни, средства для мытья и чистки посуды, санитарно-гигиенические чистящие средства ухода за предметами сантехники, средства для мытья окон, стекол, комбинированных поверхностей, средства для чистки ковров, мягкой мебели и салонов автомобилей, средства для полировки мебели, средства по уходу за автомобилями, средства для чистки рук, средства по уходу за изделиями из кожи и замши, средства для стирки, средства по уходу за тканями и др. (в т.ч. в аэрозольной упаковке) | 20.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1044-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1044-2012, п.3 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 97.1 ** | Мыло хозяйственное твердое | 20.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28546-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 790-89, п.2 ГОСТ 28546-2014, п.7 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 98.1 ** | Табачные изделия: сигареты, папиросы | 12.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31632-2016 ГОСТ 3935-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31632-2016 ГОСТ 3935-2000, п.5, 6.1 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 99.1 ** | Тара стеклянная для пищевых продуктов. Изделия из стекла с декоративным покрытием. Керамические изделия. Изделия из фарфора и фаянса и стекла | 23.13/42.000 23.19/42.000 23.41/42.000 23.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 СТБ 841-2003 ГОСТ 30407-2019 (ИСО 7086-1-82 ИСО 7086-2-82) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 5717.1-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 СТБ 841-2003, п.6 ГОСТ 28391-89, п.2 ГОСТ 28390-89, п.2 ГОСТ 32131-2013, п.6 ГОСТ 5717.1-2021, п.6.4 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 100.1 ** | Стальная эмалированная посуда. Посуда из коррозионно-стойкой стали, алюминия, чугуна. Посуда с антипригарным покрытием. Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Оборудование из металлов. Изделия медицинского назначения (из металла) | 25.99/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 24308-2018 ГОСТ 17151-2019 СТБ 469-2019 СТБ 432-2000 СТБ 98-2008 СТБ 300-2021 ГОСТ 27002-2020 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 24295-80 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 24303-80, п.4 СТБ ГОСТ Р 51687-2003, п.6 СТБ 98-2008, п.5 СТБ 432-2000, п.5 ГОСТ 17151-2019 СТБ 469-2019 СТБ 300-2021, п.7 ГОСТ 27002-2020, п.6.5 ГОСТ 24788-2018, п.6 ГОСТ 24308-2018, п.6 ГОСТ 30765-2001, п.7 ГОСТ 23695-2016, п.7 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 101.1 ** | Игры и игрушки (из пластических масс, резин, ПВХ пластизоля, мягконабивные, металлические и др.) | 32.40/42000 | Отбор проб | СТБ 952-94 Инструкция по применению № 091-0610 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 952-94, п.3 ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 102.1 ** | Изделия из искусственных кож пленочных и текстильных материалов, синтетические волокна, одежда и обувь в т.ч. специальные и для детей | 13.10/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.93/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 14.12/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГОСТ 32074-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 638-2001 ГОСТ 16825-2002 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 30877-2003 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 26165-2021 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 126-79 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29097-2015 п.6 ГОСТ 32074-2013, п.6.1 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.17 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 103.1 ** | Оборудование бытового назначения | 27.51/42.000 27.90/42.000 | Отбор проб | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |

| 104.1 * | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/11.116 16.29/11.116 17.21/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 25.99/11.116 23.49/11.116 | Органолептические показатели: муть, осадок, окрашивание, запах, привкус, запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 22.12.2009 № 135 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 30.12.2014 № 119 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 22648-77, п.2 ГОСТ 25951-83, п.5.4а | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104.2 * |  | 22.22/26.045 23.13/26.045 22.29/26.045 | Стойкость изделия к горячей воде | СТБ 1015-97, п.4.8 Другие ТНПА на вид продукции | СТБ 1015-97, п.6.8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.3 * |  |  | Химическая стойкость изделий (стойкость к растворам кислот и мыльно-щелочным растворам) | СТБ 1015-97, п.4.10 ГОСТ 5717.1-2021 Другие ТНПА на вид продукции | СТБ 1015-97, п.6.9 ГОСТ 5717.1-2021, п.7.18 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.6 * | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 22.22/08.158 22.29/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 16 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.12. 2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на вид продукции | Инструкция 4.1.10.14-91-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.7 * |  |  | Ацетон в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.8 * |  |  | Спирт бутиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.9 * |  |  | Бутилацетат в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.11 * |  | 22.22/08.158 22.29/08.158 | Гексан в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.12 * |  |  | Гептан в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.13 * |  |  | Дибутилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.14 * |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ.МН 2367-2005 ГОСТ 33449-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.15 * |  |  | Диметилтерефталат в воздухе |  | ГОСТ 33450-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.16 * |  |  | Диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.17 * |  |  | Спирт изопропиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.18 * | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.158 16.29/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 25.99/08.158 23.49/08.158 | Спирт метиловый в вытяжке | Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 16 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.12. 2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на вид продукции | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.19 * |  |  | Спирт пропиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.20 * |  | 25.99/08.156 23.49/08.156 16.24/08.032 16.29/08.032 17.21/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 25.99/08.032 | Железо в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.21 * |  | 23.13/08.032 25.99/08.032 23.49/08.032 | Марганец в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.22 * |  |  | Медь в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 104.23 * |  | 17.21/08.032 25.99/08.032 23.49/08.032 | Цинк в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.1 * | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 15.20/11.116 32.30/11.116 14.13/11.116 22.19/11.116 | Органолептические показатели образца: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вытяжек (запах, привкус, осадок, цветность) | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГОСТ 3356-95 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77, п.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.2 * | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 17.11/08.169 17.12/08.169 17.22/08.169 17.29/08.169 | Изменение pH водной вытяжки | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 12523-77 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.7 * | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.19/08.032 17.22/08.032 17.23/08.032 23.19/08.032 25.99/08.032 | Марганец в вытяжке | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГОСТ 3356-95 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на вид продукции | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.8 * |  |  | Медь в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.9 * |  |  | Никель в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.10 * |  |  | Свинец в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.11 * |  |  | Цинк в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.12 * |  |  | Хром в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.13 * |  | 13.92/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 22.29/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.14-91-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.15 * |  | 13.92/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 32.30/08.158 | Дибутилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.16 * |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ.МН 2367-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.17 * |  |  | Диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 106.18 * | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/08.156 14.19/08.156 14.39/08.156 15.20/08.156 14.14/08.156 14.13/08.156 14.20/08.156 14.11/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГОСТ 3356-95 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 25617-2014, п.18 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.1 * | Игры и игрушки | 32.40/11.116 | Органолептические показатели образца: внешний вид, цвет, запах, вытяжек (запах, привкус) | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГОСТ 25779-90 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25779-90, п.2.29 ГОСТ 22648-77, п.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.2 * |  | 32.40/29.121 | Устойчивость покрытия к действию слюны, пота и влажной обработки |  | ГОСТ 25779-90, п.3.68 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.3 * |  | 32.40/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.4 * |  | 32.40/08.158 | Ацетон в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10.15-90-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.5 * |  | 32.40/08.158 | Дибутилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.6 * |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ.МН 2367-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.7 * |  |  | Диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.8 * |  | 32.40/08.032 | Железо в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.9 * |  |  | Кадмий в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.10 * |  |  | Марганец в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.11 * |  |  | Свинец в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.12 * |  |  | Медь в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.13 * |  |  | Никель в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.14 * |  |  | Хром в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 107.15 * |  |  | Цинк в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 108.2 * | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/11.116 | Внешний вид | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 ГОСТ 7983-2016 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Другие ТНПА на вид продукции | ГОСТ 29188.0-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 108.3 * |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 12523-77 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 108.4 * |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016, п.6.8.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 108.6 * |  | 20.42/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 33023-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 109.1 * | Средства личной гигиены | 17.11/11.116 17.22/11.116 17.29/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, раздел 12, Приложение 12.2 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 109.2 * |  | 17.11/08.032 17.22/08032 17.29/08.032 | Железо вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 109.3 * |  |  | Марганец в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 109.4 * |  |  | Медь в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 109.5 * |  | 17.11/08.169 17.22/08.169 17.29/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 12523-77 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 110.1 * | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/08.158 | Содержание метанола | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 5 ГН «Содержание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостях», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постан. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4612-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 110.2 * |  | 20.41/08.169 | Активность водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.1 * | Продукция легкой промышленности | 13.99/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.39/11.116 13.20/11.116 | Органолептические показатели образца и вытяжки (внешний вид, запах,вкус) | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.24, 25 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.2 * |  | 13.99/08.169 14.13/08.169 14.14/08.169 14.19/08.169 14.20/08.169 14.39/08.169 13.20/08.169 | рН вытяжки | СанПиН 10-54-97 МУ № 11-10-12-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22829-77 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.3 * |  | 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.39/08.158 13.20/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, Приложение 7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.5 * | Продукция легкой промышленности | 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.39/08.158 13.20/08.158 | Дибутилфталат в вытяжке | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1402-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.6 * |  |  | Диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.7 * |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ.МН 2367-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.8 * |  | 13.99/08.156 14.19/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.9 * |  | 13.99/08.032 14.19/08.032 | Кадмий |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.10 * |  |  | Кобальт |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.11 * |  |  | Медь |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.12 * |  |  | Никель |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.13 * |  |  | Свинец |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.14 * |  |  | Хром |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 112.16 * |  | 13.99/08.032 14.19/08.032 | Цинк |  | МВИ.МН 3057-2008 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, дБ, для постоянного шума; - эквивалентный и максимальный уровни звука – для прерывистого, колеблющегося и импульсного шумов, дБА | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.020-79 ГОСТ 26918-86 ГОСТ 32203-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.2 ** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2-16 Гц (дБ) и общий уровень звукового давления для постоянного инфразвука, дБЛин; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) и эквивалентный общий уровень звукового давления, дБЛин | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвук на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | МВИ.ГМ 1694-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.3 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения (вибро-скорости) в октавных или третьоктавных полосах частот со среднегеометричес-кими частотами от 1 (2) до 63 Гц и логарифмические урони корректированных по частоте значений виброускорения (вибро-скорости), дБ; - эквивалентные по энергии логарифмических уровни виброускорения (виброскорости),дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.047-85 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.4 ** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения (вибро-скорости) в октавных или третьоктавных полосах частот со среднегеометричес-кими частотами от 8 до 1000 Гц и логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения (виброскорости), дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни значений виброускорения (вибро-скорости), дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.5 ** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатичес-кие поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.045-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.6 ** |  | 100.12/35.069 | Электростатичес-кие поля от экрана ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м | Фактическое значение | МВИ.ГМ 1907-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.7 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.8 ** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты (50Гц): - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м или магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты, нТл | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другая документация на объект | МВИ.ГМ 1729-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.10 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц и в полосе частот (48-52) Гц; (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц и в полосе частот (48-52) Гц; (2-400) кГц | Фактическое значение | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59, приложение 1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.11 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 - интенсивность ультрафиолетового излучения (В+С суммарно), Вт/м2 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | МВИ.МН 5755-2017 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.12 ** |  | 100.12/35.068 | Аэроионный состав воздуха: - концентрация аэроионов положительной полярности, ион/см3 - концентрация аэроионов отрицательной полярности, ион/см3 -коэффициент униполярности | ГН «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | МВИ.ГМ 1753-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.13 ** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха; - температура воздуха; - относительная влажность воздуха | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.15 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГН «Микроклиматичес-кие показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 МВИ.МН 6147-2019 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 114.16 ** |  | 100.12/35.063 | Естественное и искусственное освещение | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.1 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, дБ, для постоянного шума; - эквивалентный и максимальный уровни звука – для непостоянного шума, дБА. | ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 23337-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.2 ** |  | 100.11/35.067 | Шум транспортных потоков: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республика Беларусь от 16.11.2011 № 115 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 20444-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.3 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2-16 Гц (дБ) и общий уровень звукового давления для постоянного инфразвука, дБЛин; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) и эквивалентный общий уровень звукового давления, дБЛин. | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | МВИ.ГМ 1694-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.4 ** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения (вибро-скорости) в октавных или третьоктавных полосах частот со среднегеометричес-кими частотами от 1 (2) до 63 Гц и логарифмические урони корректированных по частоте значений виброускорения (вибро-скорости), дБ; - эквивалентные по энергии логарифмических уровни виброускорения (виброскорости),дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.5 ** |  | 100.11/35.069 | Электростатичес-кие поля от экранов ВДТ. ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м | Фактическое значение | МВИ.ГМ 1907-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.6 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другая документация на объект | АМИ.МН 0008-2021 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.7 ** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц и в полосе частот (48-52) Гц; (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц и в полосе частот (48-52) Гц; (2-400) кГц - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц | Фактическое значение | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59, приложение 1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.8 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.068 | Аэроионный состав воздуха: - концентрация аэроионов положительной полярности, ион/см3 - концентрация аэроионов отрицательной полярности, ион/см3 - коэффициент униполярности | ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», ГН «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация на объект | МВИ.ГМ 1753-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.9 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.063 100.13/35.063 | Естественное и искусственное освещение | СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 06.05.2013г. № 38 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.12.2012 № 196 Специфические санитарно- эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.9 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.063 100.13/35.063 | Естественное и искусственное освещение |  | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.10 ** |  | 100.11/35.065 100.13/35.065 100.11/35.060 100.13/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | СанПиН и ГН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 СанПиН, утв.постан. Минздрава Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 04.06. 2013 № 43 ГОСТ 30494-2011 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.10 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.065 100.13/35.065 100.11/35.060 100.13/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | Беларусь от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 12.12.2012 № 196 СанПиН и ГН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 11.08. 2009 № 91 СанПиН и ГН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постан. Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. постан. Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постанов. | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 115.10 ** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.065 100.13/35.065 100.11/35.060 100.13/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утв. постан. Совмина Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 116.1 ** | Игры и игрушки | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, раздел 2 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 117.1 ** | Продукция легкой промышленности | 13.99/35.069 14.19/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, раздел 2 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СанПиН № 9-29.7-95 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 118.1 ** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/35.069 14.19/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 119.1 ** | Оборудование бытового назначения | 27.51/35.069 26.40/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Гл. II, раздел 7 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СанПиН № 9-29.7-95 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 120.1 ** | Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, дикорастущие ягоды и грибы | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.14/42.000 01.15/42.000 01.16/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.70/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 1 Приложение 3 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постан. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) ТНПА на вид продукции | МВИ.ГМ 1906-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 120.2 * |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.14/04.125 01.15/04.125 01.16/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.28/04.125 01.70/04.125 02.30/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 120.3 * |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 121.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постан. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 121.2 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 122.1 ** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 01.19/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постан. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 251-2010 (02080) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 122.2 * |  | 01.28/04.125 01.19/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 123.1 ** | Сельско-хозяйственное сырье | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.14/42.000 01.15/42.000 01.16/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.50/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь от 03.08.1999г. ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 123.2 * |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.14/04.125 01.15/04.125 01.16/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.28/04.125 01.50/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 123.3 * |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.14/04.125 01.15/04.125 01.16/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.28/04.125 01.50/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 124.1 ** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочие непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) ТНПА на вид продукции | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 251-2010 (02080) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 124.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 1, приложение 3 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постан. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 125.1 ** | Коммунальные отходы (зольные) | 38.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) ТНПА на вид продукции | МВИ.ГМ 1906-2020 МОПр. МН 01-98 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 125.2 * |  | 38.12/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 126.1 ** | Продукция на основе торфа | 08.92/42.000 | Отбор проб | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министром энергетики Республики Беларусь 30.12.2006 ТНПА на вид продукции | МВИ.ГМ 1906-2020 СТБ 1687-2006, п.4.1, 5.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 126.2 * |  | 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 127.1 ** | Строительные материалы и изделия из них | 16.23/42.000 17.24/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | МВИ.ГМ 1906-2020 ГОСТ 30108-94, п.4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 128.1 ** | Территория, внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, металлом | 27.12/04.056 27.90/04.056 28.25/04.056 28.29/04.056 28.49/04.056 30.99/04.056 38.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ утв. председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 02.08.2004г. (КУРЗ-2004) Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования, утв. председатель комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 22.10.2004 г. (РКУРЗ-2004) СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.03.2016 № 42 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постан. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 4194-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 128.3 ** |  | 27.12/04.056 27.90/04.056 28.25/04.056 28.29/04.056 28.49/04.056 30.99/04.056 38.12/04.056 100.11/04.056 | Поверхностное бета-, альфа- загрязнение (плотность потока альфа и бета-частиц) |  | МВИ.МН 4194-2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |

| 129.1 ** | Воздух помещений жилых и общественных зданий | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность радона, торона | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постан. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 3862-2011 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130.1 ** | Мясо парное, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.2 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.5 * |  |  | L. мonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.6 * |  |  | Сульфи- тредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.7 * |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.8 * |  |  | S. aureus |  | ГОСТ7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.9 * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 130.10 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.1 ** | Колбасные изделия, и продукты из мяса всех видов убойных животных и птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.2 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81, п.4.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81, п.4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГОСТ 9958-81, п.4.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.5 * |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.6 * | Колбасные изделия, и продукты из мяса всех видов убойных животных и птицы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Сульфи-тредуцирующие клостридии | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81, п.4.6 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.7 * |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.8 * |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81, п.4.5 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.9 * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 131.10 * |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 132.1 ** | Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постанов. Минздрава Республики Беларусь 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30364.0-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 132.2 * |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32149-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 132.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 132.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 132.5 * |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 132.6 * |  |  | Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.1 ** | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.2 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.5 ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.5 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | S. aureus | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30347-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.6 * |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.7 * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.8 * |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.9 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.10 * |  |  | Еnterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.11 * |  |  | Молочнокислые микроорганизмы, количество молочно-кислых и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.12 * |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.13 * | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Плесени | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.14 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.15 * |  |  | Бифидобактерии и/или др. пробиотические микро-организмы (родов Lactobacillus, Propioni bacterium) |  | ГОСТ 33491-2015 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.16 * |  |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.17 * |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.18 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 133.19* |  |  | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.1 ** | Консервы стерилизованные, в том числе для детского питания Полуконсервы группы «Д» Консервы стерилизованные, в том числе для детского питания Полуконсервы группы «Д» | 01.13/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.2 * |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.3 * |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и (или) B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.4 * |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.5 * |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.6 * |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.7 * |  |  | Неспорообразую-щие микро-организмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.8 * |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.9 * |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.Polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.10 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Негазообразующие cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.11 * |  |  | Неспорообразующие микро-организмы, и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.12 * |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.13 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.14 * |  |  | B.сereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.15 * |  |  | Сульфи-тредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.16 * |  |  | S.aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 134.17 * |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.1 ** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.2 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.5 * |  |  | L. мonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.6 * |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.7 * |  |  | Сульфи-тредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.8 * |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.9 * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.10 * |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.11 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 135.12 * |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISО 21872-1-2022 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.1 ** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.2 * |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.26/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.5 * |  |  | B. cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.6 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.7 * |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 136.8 * |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.1 ** | Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.2 * |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.5 * |  |  | L. мonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.6 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.7 * |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.8 * |  |  | Сульфи-тредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.9 * |  |  | B. cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.10 * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 137.11 * |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.1 ** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.2 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.5 * |  |  | L. мonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.6 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.7 * |  |  | S. aureus |  | ГОСТ10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 138.8 * |  |  | Сульфи-тредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 139.1 ** | Напитки. Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и на настоях и эссенциях. Напитки брожения. Пиво | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 2193-2011 ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 139.2 * |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 139.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 139.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 139.5 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 139.6 * |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 139.7 * |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 140.1 ** | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) в потребительской и транспортной таре | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 140.2 * |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 140.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 140.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 140.5 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 140.6 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 140.7 * |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.1 ** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 СанПиН 10-124 РБ 99 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 9 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.2 * |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при температуре 37°С |  | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.3 * |  |  | ОМЧ при температуре 22°С |  | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.4 * |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.5 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.6 * |  |  | Глюкозо-положительные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 092-0610, п.15 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.7 * |  |  | Споры сульфи-тредуцирующих клостридий |  | Инструкция по применению № 068-1109, п.17 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.8 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.9 * |  |  | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 141.10 * |  |  | Энтерококки (фекальный стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.1 ** | Другие продукты, концентраты пищевые, готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.2 * |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.4 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.5 * |  |  | L. моnocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.6 * |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.7 * |  |  | Сульфи-тредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.8 * | Другие продукты, концентраты пищевые, готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.89/01.086 | Proteus | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2012 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.9 * |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.10 * |  |  | B.cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 142.11 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 143.1 ** | Вода, вода питьевая. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая в источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 30.12.2009 № 142 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 02.08.2010 № 105 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 143.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73, п.4.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 143.3 * |  |  | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 143.4 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 143.5 * |  |  | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 143.6 * |  |  | Споры сульфи-тредуцирующих клостридий |  | МУК № 11-10-1-2002, п.8.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 143.7 * |  |  | Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии) |  | Инструкция по применению № 025-0309 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.1 ** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.2 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.3 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.4 * |  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 070-0210, п.33 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.5 * |  |  | Лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, п.38 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.6 * |  |  | Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии) |  | Инструкция по применению № 025-0309 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.7 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021, р.11 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 144.8 * |  |  | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 145.1 ** | Вода водных объектов, сточная вода | 100.05/42.000 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 30.12.2008 № 238 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 145.2 * |  | 100.05/01.086 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 145.3 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, п.15 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 145.4 * |  |  | E. Coli |  | Инструкция по применению № 037-0409, п.23 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 145.5 * |  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, п.17 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 145.6 * |  |  | Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии) |  | Инструкция по применению № 025-0309 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 146.1 ** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 17.4.4.02-84 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 146.2 * |  | 100.06/01.086 | БГКП (колииндекс) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, гл.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 146.3 * |  |  | Энтерококки (индекс энтерококков) |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 146.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 147.1 ** | Дезинфицирующие антисептические растворы | 20.14/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 147.2 * |  | 20.14/01.086 | Микробиологичес-кая чистота |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.6-8 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.1 ** | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 076-0210 Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10.15-10-2006, приложение 1 Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 31.12.2002 № 150/35 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция 4.2.10.15-10-2006, приложение 1 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция по применению № 078-0210, гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.15 Инструкция 4.2.10.15-10-2006, гл.4 Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь и Минсельхозпрода Республики Беларусь от 31.12.2002 № 150/35, гл.4 Инструкция 4.2.10-17-7-2006, п.19 Инструкция по применению № 001-0116 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.2 * |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению № 078-0210, глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.15 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.3 * |  | 100.15/01.086 | Коагулазо-положительные стафилоккоки |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.4 * |  |  | Патогенные энтеробактерии |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.5 * |  |  | УПМ |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.6 * |  |  | Иеpсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.7 * | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/01.086 | ОМЧ | Инструкция 4.2.10.15-10-2006, приложение 1, утв. постановлением МЗ РБ 12.06.2006 № 73 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция 4.2.10.15-10-2006, гл.4 Инструкция по применению№ 078-0210, гл.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.8 * |  |  | Proteus |  | Инструкция 4.2.10.15-21-2006, гл.15 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 148.9 * |  |  | L. моnocytogenes | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 02.12.2016 № 121 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 32031-2012 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 149.1 ** | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 ТНПА и другая документация на объект испытаний | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 149.2 * |  | 100.15/01.086 | Золотистый стафилоккок |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 149.3 * |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 149.4 * |  |  | Патогенные микроорганизм, в том числе сальмонеллы |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 149.5 * |  |  | Рseudomonas aeruginosae |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 150.1 ** | Воздух внутренней среды помещений | 100.11/42.000 100.13/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.10.2013 № 107 ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 13.10.2016 № 109 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», ГН «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 150.2 * |  | 100.11/01.086 100.13/01.086 | Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ), общее число микроорганизмов |  | ГОСТ 7702.2.0-2016 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 Инструкция по применению № 007-0514 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 150.3 * |  |  | Количество дpожжей и плесневых грибов, количество плесневых грибов |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 150.4 * |  |  | Количество S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.1 ** | Препараты и продукты фармацевтические, в том числе лекарственные средства, лекарственное растительное сырье | 21.10/42.000 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ.РБ II). Том 1. Общие методы контроля качества лекарственных средств от 25.04.2012 г. №453 | Государственная фармакопея Республики Беларусь т.1, ст.1.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.2 * |  | 21.10/01.086 | Стерильность |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь т.1, п. 2.6.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.3 * |  |  | Общее количество аэробов, общее количество грибов |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь т.1, п.2.6.12 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.4 * |  |  | Enterobacteriacae |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь т.1, п.2.6.13 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.5 * |  |  | Рseudomonаs aeruginosa |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.6 * |  |  | St.aureus |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.7 * |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.8 * |  |  | E.Coli |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 152.9 * |  |  | Salmonella |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 153.1 * | Смывы с изделий | 101.19/01.086 | Стерильность | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 №33 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 154.1 ** | Биотесты | 101.19/42.000 | Отбор проб | МУ № 15/6-5, гл.4 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | МУ № 15/6-5, гл.4, Приложения 1, 2, 5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 154.2 * |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 155.1 ** |  | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5-51-2006 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 3.5-51-2006, п.99.1 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 155.2 * |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры |  | Инструкция 3.5-51-2006, п.100-103 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 156.1 ** | Питательные среды | 101.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ ISO 11133-2016, п.4.1, 4.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 156.2 * |  | 101.19/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ ISO 11133-2016 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 156.3 * |  | 101.19/08.169 | рН |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 156.4 * |  | 101.19/01.086 | Стерильность |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 156.5 * |  |  | Производительность |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 156.6* |  |  | Селективность |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 156.7* |  |  | Специфичность |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 157.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.09.2012 № 140, табл.2, п.17 Инструкция 4.2.10.15-10-2006, пр.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Инструкция «Определение микробной загрязненности воздуха птицефабрик и пути ее снижения» от 21.04.1989, п.1, утв. МЗ РБ 21.04.1989 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 12.1.005-88 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 157.2 * |  | 100.10/01.086 100.12/01.086 | Микробный аэрозоль (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 7702.2.0-2016 п.9.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 157.4 * |  | 100.10/01.086 100.12/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 7702.2.0-2016 п.9.2 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 158.1 ** | Игры и игрушки (из пластических масс, резин, ПВХ пластизоля, мягконабивные, металлические и др.). Канцелярские товары, школьные принадлежности | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 ТНПА на продукцию | Инструкция по применению № 091-0610 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 158.2 * |  | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных аноэробов) |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 158.3 * |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 158.4 * |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 158.5 * |  |  | Патогенные стафилококки |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 158.6 * |  |  | Pseudomona saeruginosa |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 159.1 ** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 Таблица 3, п.2 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 29188.0-2014, п.5 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 159.2 * |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO21149-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 159.3 * |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 159.4 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 159.5 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 159.6 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 160.1 ** | Смазочно-охлаждающие и технологические составы | 20.59/42.000 | Отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21 11.2012 № 182 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.085-78 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 160.2 * |  | 20.59/01.086 | Биостойкость |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 161.1 * | Копроовоскопия, копроцистоскопия | 101.02/42.000 | Забор материала | Инструкция «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения», утв. 15.12.2010 приказом Минздрава Республики Беларусь № 1334 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 161.2 * |  | 101.02/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, п.24, 39 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 162.1 ** | Вода питьевая, вода плавательных бассейнов, вода водных объектов | 100.09/42.000 100.03/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», ГН «Показатели безопасности питьевой воды», ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция по применению №108-1207, с.4-6 Инструкция № 65-0605 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 162.2 * |  | 100.09/07.096 100.03/07.096 | Цисты лямблий |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 162.3 * |  |  | Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 162.4 * |  |  | Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 163.1 ** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция по применению № 107-1207 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 163.2 * |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 164.1 ** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.7.11-12-5-2004 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция № 65-0605 Инструкция по применению № 107-1207 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 164.2 * |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 165.1 ** | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605 ГН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция по применению № 65-0605, с.3-10 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 165.2 * |  | 01.13/07.096 01.19/07.096 01.21/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 166.1 ** | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постан. Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постан. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 166.2 * |  | 03.00/07.096 10.20/07.096 10.89/07.096 | Личинки паразитов в живом виде |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 167.1 ** | Смывы и пыль с предметов обихода | 101.19/42.000 | Отбор проб | Постановление ГГ СВ РБ № 54 от 05.12.2014 об утверждении порядка проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды ТНПА и другая документация на объект | Инструкция № 65-0605, с.3-10 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 167.2 * |  | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 168.1 ** | Перианально-ректальный соскоб | 101.12/42.000 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, гл.7 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 168.2 * |  | 101.12/07.096 101.15/07.096 | Возбудители энтеробиоза и тениаринхоза (яйца и личинки гельминтов) |  |  | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 169.1 | Отделяемое верхних и нижних дыхательных путей, в том числе назофарингеальный мазок | 101.15/42.000 | Забор материала | Инструкция №121-1210, утв. Главным Государственным санитарным врачом Республики Беларусь 18.01.2011 Санитарные нормы, правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 ТНПА и другая документация на объект исследований | Инструкция №121-1210, утв. Главным Государственным санитарным врачом Республики Беларусь 18.01.2011 | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |
| 169.2 |  | 101.15/10.094 | Выявление и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний: выделение РНК/ДНК вирусов методом ПЦР (в т.ч. SARS-CoV-2) |  | Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК из биологического материала. Руководство по применению набора реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ПЦР | Лабораторный отдел (ул. Жиляка, 11, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область) |