ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, м3/с - скорость потока, м/с - давление, Па - температура, оС - влажность, % | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск |
| 2.1* | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - фактический объемный расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям м3/ч - фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям, кг/ч | НПБ 23-2010, СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |  |

| 2.2* | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | - скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза, незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2, на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу. | НПБ 23-2010, СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 100.13/23.000 | - Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2(секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |  |
| 2.4* |  | 100.13/23.000 | - перепад давлений на закрытых дверях на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |  |
| 3.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 3.2* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск |
| 3.3* |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.4* |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.5* |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 3.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:(0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017, Метод Б |  |
| 3.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,5-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5924-2017 |  |
| 3.8** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение: - концентрации бутилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. 1Сборник. Часть 3. с. 77-79 |  |
| 3.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | - концентрации винилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 |  |  |  |
| 3.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | - концентрации пропилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 |  |  |  |
| 3.11** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | - концентрации этилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 |  |  |  |
| 3.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (4,4-200) мг/м3 |  | МВИ концентрации стирола фотометрическим методом с нитрующей смесью. 1Сборник. Часть 3, с. 95-97 |  |

| 3.13** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (0,3-20) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути и трехвалентным железом. 1Сборник. Часть 3, с. 113-115 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5-20) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | АМИ.БР 0007-2021 |  |
| 3.15** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара ДИ: (3,3-300) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации скипидара фотометрическим методом с фурфуролом в присутствии серной кислоты. 1Сборник. Часть 3, с. 90-92 |  |
| 3.16** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |  |
| 3.17** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: (0,1-40,00) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-48-2020 |  |
| 3.18** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 3.19** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации озона фотометрическим методом с иодидом калия. утв. зам. ГГСВ СССР 4МУ, МП «Рарог», с. 37-39 |  |
| 3.20** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,13-10,0) мг/м3 ДИ: (10,0-40,0) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск |
| 3.21** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,5-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3984-2011 |  |
| 3.22** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц ДИ: (15-20000) мг/м3 ДИ: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 3.23** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации калия хлористого в виде пыли ДИ: (10-300000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5947-2018 |  |
| 3.24** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.25** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.26** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.27** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации н-бутанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |

| 3.28** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации изобутанола ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.29** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации н-бутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.30** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации н-изобутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.31** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации н-гексана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.32** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации н-гептана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.33** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации изопропанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.34** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации кумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.35** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации м-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.36** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации о-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.37** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации п-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 3.38** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации метилэтилкетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.39** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации метанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.40** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации н-октана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.41** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: концентрация н-пентана ДИ: (10-5000) мг/м |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.42** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации стирола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.43** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации псевдокумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.44** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации толуола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.45** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации трихлорэтилена ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.46** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации этанола ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 3.47** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации этилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.48** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.49** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации этилцеллозольва ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 3.50** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определе-ние концентрации предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 3.51* |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации масляного тумана ДИ: (1-10) мг/м3 При температуре газопылевых потоков не более 40 0С |  | МВИ.МН 3347 -2010 |  |
| 3.52* |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации уксусной кислоты; ДИ: (5-80) ppm При температуре газопылевых потоков не более 40 0С |  | МВИ.МН 3347 -2010 |  |
| 3.53* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации хлора ДИ: (0,2-3) ppm При температуре газопылевых потоков не более 40 0С | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347 -2010 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 3.54* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определе-ние концентрации азота (IV) оксид ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.55* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определе-ние концентрации азота (II) оксид ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.56* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определе-ние концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об.дол.,% |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.57* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определе-ние концентрации диоксида серы ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.58* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определе-ние концентрации углерода оксида ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 4.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-20) ppm ДИ: (20-2000) ppm | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 4.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации алюминия ДИ: (1-100) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации оксида алюминия атомно-абсорбционным методом от 22.12.1988, утв. зам ГГСВ СССР.4МУ, МП «Рарог», с. 70-72 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 4.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации ванадия ДИ: (0,05-5,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия, свинца, железа, марганца, молибдэна, олова, вольфрама, оксидов ванадия и оксидов хрома атомно-абсорбционным методом от 22.12.1988, утв. зам ГГСВ СССР 4МУ, МП «Рарог», с. 67-70 |  |
| 4.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации олова ДИ: (0,2-20) мг/м3 |  |  |  |
| 4.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации свинца ДИ: (0,007-0,7) мг/м3 |  |  |  |
| 4.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации хрома ДИ: (0,005-5,0) мг/м3 |  |  |  |
| 4.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации вольфрама ДИ: (3,3-50) мг/м3 |  |  |  |
| 4.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации цинка ДИ: (0,01-5,0) мг/м3 |  |  |  |
| 4.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации железа ДИ: (0,01-10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 4.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации кадмия ДИ: (0,02-2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 4.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации марганца ДИ: (0,02-3,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия, свинца, железа, марганца, молибдэна, олова, вольфрама, оксидов ванадия и оксидов хрома атомно-абсорбционным методом от 22.12.1988, утв. зам ГГСВ СССР 4МУ, МП «Рарог», с. 67-70 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 4.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации меди ДИ: (0,02-5,0) мг/м3 |  |  |  |
| 4.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определе-ние концентрации никеля ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |
| 4.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азота диоксид) ДИ: (0,6-6,0) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5914-2017 |  |
| 4.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации борной кислоты ДИ: (0,3-37,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации борной кислоты и борного ангидрида фотометрическим методом от 22.12.1988, утв. зам ГГСВ СССР 4МУ, МП «Рарог»,с. 28-29 |  |

| 4.16** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремний диоксида ДИ: (0,125-10,0) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 324-2017 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты ДИ: (0,42-4,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 370-96 |  |
| 4.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бутилакрилата ПО: 2,5 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1689-77 на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, пропилацетата, метилметакрилата, бутилметакрилата, бутилметилакрилата в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР 3МУ, вып. 1-5, с. 165-167 |  |
| 4.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние бутилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |  |
| 4.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние бутилметакрилата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |  |
| 4.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние амилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |  |
| 4.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние винилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |  |
| 4.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние этилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |  |
| 4.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации капролактама ПО: 2,3 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1671-77 на колориметрическое определение капролактама в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР 3МУ, вып. 1-5, с.130-132 |  |
| 4.25** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия ДИ: (0,50-10,00) мг/м3 окиси алюминия ДИ: (0,90-19,00) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1775-2019 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 4.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5750-2017 |  |
| 4.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 4.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 4.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 4.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-0,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 6091-2018 |  |
| 4.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара ПО: 2 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1688-77 на фотометрическое определение скипидара в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. 3МУ, вып. 1-5, с. 164-165 |  |

| 4.32** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида ДИ: (0,20-2,00) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5810-2017 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 362-2019 |  |
| 4.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - оксид хрома (VI) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 -оксидов хрома (III) ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 4.35** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |  |
| 4.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цианистого водорода ДИ: (0,15-1,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 2917-83 по фотометрическому измерению концентрации цианистого водорода в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983, утв. зам. ГГСВ СССР. 2МУ, вып. 19,с. 167-170 |  |
| 4.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,8-30,2) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5904-2017 |  |
| 4.38** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (2,5-50) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 317-2017 | ул. Б. Хмельникого, 8, 220013, г. Минск |
| 4.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого натрия ДИ: (0,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6135-2019 |  |
| 4.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода ДИ: (0,01-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |  |
| 4.41** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |  |
| 4.42** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |  |
| 4.43** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси этилена ДИ: (0,125-5,000) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |  |
| 4.44** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (0,2-25) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 3141-84 на измерение концентрации стирола и бензальдегида методом УФ-спектрометрии от 01.11.1984, утв. зам. ГГСВ СССР 5МУ, с. 98-101 |  |
| 4.45** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации 4,4-дифенилметан-диизоцианата ПО: 0,05 мг/м3 |  | МУ № 2000-79 на фотометрическое определение 4,4-дифенилметанди-изоцианата в воздухе рабочей зоны от 06.06.1979, утв. зам. ГГСВ СССР. 11МУ, вып. 15 Минздрава СССР,с. 61-64 |  |
| 4.46** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации карбоната натрия ДИ: (1-20) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 358-2019 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 4.47** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:(0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017, Метод Б |  |
| 4.48** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого метилена ПО: 25 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1702-77 по измерению концентрации метилена хлористого фотометрическим методом с хромо-троповой кислотой от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. 3МУ, вып. 1-5, с. 194-196 |  |
| 4.49** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 4.50** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |  |
| 4.51** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 4.52** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации белка ДИ: (0,047-9,541) мг/м3 |  | МВИ.МН 5920-2017 |  |
| 4.53** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации паров ртути ДИ: (0,005-0,08) мг/м3 |  | МВИ.БР 379-2020 |  |
| 4.54** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации акролеина ДИ: (0,1-1,4) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 2719-83 по фотометрическому определению акролеина в воздухе рабочей зоны от 21.04.1983, утв. зам. ГГСВ СССР 10МУ, вып. 18,с. 130-133 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 4.55** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена ДИ: (1-40) мг/м3 |  | МУ № 2769-83 по фотометрическому измерению концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) в воздухе рабочей зоны от 22.04.1983, утв. зам. ГГСВ СССР.9МУ, вып. 8, с. 121-125 |  |
| 4.56** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации циклогексанона ПО: 2,5 мкг/мл |  | Определение циклогексанона, М.С. Быховская, С.Л. Гинзбург, О.Д. Хализова. Методы определения вредных веществ в воздухе. 6Глава 17 М., Издательство «Медицина», 1966, с. 495-496 |  |
| 4.57* |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации масляного тумана ДИ: (1-10) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 4.58* |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации уксусной кислоты ДИ: (5-80) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 4.59* |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации хлора ДИ: (0,2-3) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 4.60* |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации ацетона ДИ: (100-10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |

| 4.61* | Воздух рабочей зоны | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации бензина ДИ: (50-4000) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.62* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации бензола ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.63* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации бутана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.64* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации бутанола, изобутанола ДИ: (5-300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.65* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации гексана ДИ: (10-300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.66* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации диоксида серы ДИ: (1-130) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.67* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации ксилола ДИ: (5-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.68* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации метанола ДИ: (2-250) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |

| 4.69* | Воздух рабочей зоны | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации моноэтаноламина ДИ: (0,5-50) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.70* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации пропанола, изопропанола ДИ: (5-300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.71* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации сероводорода ДИ: (0,2-15) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.72* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации толуола ДИ: (10-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.73* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.74* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации углеводородов нефти ДИ: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.75* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации хлора ДИ: (0,5-20) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.76* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации хлористого водорода ДИ: (0,5-60) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.77* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации этилмеркаптана ДИ: (0,2-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |

| 4.78* | Воздух рабочей зоны | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.79* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации акролеина ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.80* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации оксида углерода ДИ: (2-350) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.81* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации оксидов азота ДИ: (1-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.82* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации стирола ДИ: (5-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 4.83** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремний диоксида ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |  |
| 4.84* |  | 100.01/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определе-ние концентрации бутилацетата ДИ: (100-3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 5.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (20-1440) мкг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 ГН-1 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5087-2014 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 5.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,020-0,400) мг/м3 |  | МВИ.МН 5771-2017 |  |
| 5.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 5.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (3-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |
| 5.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,004-0,080) мг/м3 |  | МВИ.МН 6166-2019 |  |
| 5.6** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрация формальдегида ДИ: (0,01-0,22) мг/м3 |  | МВИ.БР 374-2020 |  |
| 5.7** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрация изопропилового спирта ДИ: (0,22-2,2) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации изопропилового спирта фотометрическим методом с салициловым альдегидом.12РД 52.04.186-89, с. 254-257 |  |
| 5.8** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: (12-500) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 ГН-1 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5834-2017 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 6.1* | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучения в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 ГН-10 «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 6.2* |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 ГН-15 «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 6.3* | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | ГОСТ 12.1.002-84 ГН от 12.12.2012 № 194 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 №360. "О специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения" | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ. ГМ 1729-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 6.4* |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м; - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 №360. "О специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения" | МВИ. ГМ 1729-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 6.5* |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | ГН-18 «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1907-2020 |  |

| 6.6* | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц; (2-400) кГц; (48-52) Гц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: (2-400) кГц (48-52) Гц | ГН-18 «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0301-2024 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7* |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 ГН-11 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |  |
| 6.8* |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 12.12.2012 № 194 ГН-9 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.9, 15-19 |  |
| 6.9* | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН-13 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.15, 20, 23, 24 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 6.10* |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН-13 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 25 |  |
| 7.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ГН, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 СанПиН от 06.12.2012 № 191, п. 7, гл.3 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл. 4 | ул. Б. Хмельниц-кого, 8, 220013, г. Минск |
| 7.2* |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |  |
| 7.3* |  | 100.11/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 ГН утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 7.4* |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/23.000 100.11/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - результирующая температура, °С | ГОСТ 30494-2011 ГН, утвержден постановлением Совета Министров Республи-ки Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30494-2011 |  |