ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида (NO) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022; Проектная и другая эксплуатационная документация; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 1.2** |  |  | Концентрация азота диоксида (NO2) |  |  |  |
| 1.3** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Концентрация аммиака Отбор проб |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 1.4** |  | 100.01/08.157, 100.01/42.000 | Концентрация бензола Отбор проб |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация н-бутана Отбор проб |  | МВИ.МН 1657-2001 МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.6** |  |  | Концентрация бутан-1-ола (бутилового спирта, н-бутанола) Отбор проб |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.7** |  |  | Концентрация бутилацетата (н-бутилацетата, уксусной кислоты бутилового эфира) Отбор проб |  |  |  |
| 1.8** |  |  | Концентрация н-гексана Отбор проб |  |  |  |
| 1.9** |  |  |  |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.10** |  |  | Концентрация н-гептана Отбор проб |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.11** |  |  |  |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.12** |  | 100.01/08.169 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.13** |  |  | Концентрация кислорода (O2) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.14** |  | 100.01/08.157, 100.01/42.000 | Концентрация м-ксилола Отбор проб |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.15** |  |  | Концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензола) Отбор проб |  |  |  |
| 1.16** |  |  | Концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензола) Отбор проб |  |  |  |
| 1.17** |  |  | Концентрация метана Отбор проб |  |  |  |
| 1.18** |  |  | Концентрация метанола (метилового спирта) Отбор проб |  |  |  |
| 1.19** |  |  | Концентрация н-нонана Отбор проб |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.20** |  |  | Концентрация н-октана Отбор проб |  |  |  |
| 1.21** |  |  |  |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.22** |  |  | Концентрация н-пентана Отбор проб |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.23** |  |  |  |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.24** |  |  | Концентрация н-пропана Отбор проб |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.25** |  |  | Концентрация пропан-2-она (ацетона) Отбор проб |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.26** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (SO2) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.27** |  |  | Скорость газовых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 1.28** |  |  | Расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.29** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Концентрация твердых частиц (пыли, взвешенных веществ) Отбор проб |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 1.30** |  |  |  |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 1.31** |  | 100.01/08.169 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.32** |  | 100.01/08.157, 100.01/42.000 | Концентрация толуола (метилбензола) Отбор проб |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.33** |  |  | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканов) суммарно Отбор проб |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.34** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (CO) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.35** |  | 100.01/08.157, 100.01/42.000 | Концентрация этана Отбор проб |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 1.36** |  |  | Концентрация этанола (этилового спирта) Отбор проб |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 1.37** |  |  | Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этилового эфира) Отбор проб |  |  |  |
| 1.38** |  |  | Концентрация этилбензола Отбор проб |  |  |  |
| 1.39** |  |  | Концентрация 2-этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва) Отбор проб |  |  |  |
| 1.40* |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.41** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 2.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.5** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.149 | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 2.8* |  |  | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 2.9* |  |  | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 2.12* |  |  | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 2.13* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |  |
| 2.14* |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 2.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.19** |  | 100.05/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 3.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; ЭкоНиП17.01.06-001-2017 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 3.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака | ГН-2 от 25.01.2021 № 37; Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13; СанПиН 2.1.2.12-33-2005; СанПиН от 05.12.2016 № 122; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 3.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 3.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.5** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 3.8* |  |  | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 3.9* |  |  | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 3.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 3.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 3.12* |  |  | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 3.13* |  | 100.03/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |  |
| 3.14* |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |  |
| 3.15* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.16* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 3.18* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.19* |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А, 2 |  |
| 3.20* |  |  | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 П.4 |  |
| 3.21** |  | 100.03/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 3.22* |  | 100.03/08.159 | Массовая концентрация нафталина | ГН-2 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область. ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 3.23* |  |  | Массовая концентрация бензо(а)пирена |  |  |  |
| 3.24* |  |  | Массовая концентрация аценафтена | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения |  |  |
| 3.25* |  |  | Массовая концентрация фенантрена |  |  |  |
| 3.26* |  |  | Массовая концентрация флуорантена |  |  |  |
| 3.27* |  |  | Массовая концентрация бензо(а)антрацена |  |  |  |
| 3.28* |  |  | Массовая концентрация бензо(b)флуорантена |  |  |  |
| 3.29* |  |  | Массовая концентрация дибензо(a,h)антрацена |  |  |  |
| 3.30* |  |  | Массовая концентрация флуорена |  |  |  |
| 3.31* |  |  | Массовая концентрация антрацена |  |  |  |
| 3.32* |  |  | Массовая концентрация пирена |  |  |  |
| 3.33* |  |  | Массовая концентрация хризена |  |  |  |
| 3.34* |  |  | Массовая концентрация бензо(k)флуорантена |  |  |  |
| 3.35* |  |  | Массовая концентрация индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |  |
| 3.36* |  |  | Массовая концентрация бензо(ghi)перилена |  |  |  |
| 4.1** | Подземные воды Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 4.2** |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГН 2.1.5.10-21-2003; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.3* |  | 100.04/08.032 | Концентрация кадмия |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 4.4* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 4.5* |  | 100.04/08.032 | Концентрация никеля |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 4.6* |  | 100.04/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |  |
| 4.7* |  | 100.04/08.032 | Концентрация свинца |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 4.8* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.9* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 4.10* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 (М 01-07-2006) |  |
| 4.11* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.12* |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 4.13* |  | 100.04/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |  |
| 4.14* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 4.15* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 П.4 |  |
| 4.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.17* |  |  | Концентрация ионов аммония и аммиака |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 4.18* |  |  | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 4.19* |  |  | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 4.20* |  | 100.04/08.032 | Концентрация марганца |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 4.21* |  |  | Концентрация меди |  |  |  |
| 4.22* |  |  | Концентрация хрома |  |  |  |
| 4.23* |  |  | Концентрация цинка |  |  |  |
| 4.24** |  | 100.04/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 4.25* |  | 100.04/08.159 | Массовая концентрация нафталина | ГН-2 от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область. ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 4.26* |  |  | Массовая концентрация бензо(а)пирена |  |  |  |
| 4.27* |  |  | Массовая концентрация аценафтена | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения |  |  |
| 4.28* |  |  | Массовая концентрация фенантрена |  |  |  |
| 4.29* |  |  | Массовая концентрация флуорантена |  |  |  |
| 4.30* |  |  | Массовая концентрация бензо(а)антрацена |  |  |  |
| 4.31* |  |  | Массовая концентрация бензо(b)флуорантена |  |  |  |
| 4.32* |  |  | Массовая концентрация дибензо(a,h)антрацена |  |  |  |
| 4.33* |  |  | Массовая концентрация флуорена |  |  |  |
| 4.34* |  |  | Массовая концентрация антрацена |  |  |  |
| 4.35* |  |  | Массовая концентрация пирена |  |  |  |
| 4.36* |  |  | Массовая концентрация хризена |  |  |  |
| 4.37* | Подземные воды |  | Массовая концентрация бензо(k)флуорантена | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область. ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 4.38* |  |  | Массовая концентрация индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |  |
| 4.39* |  |  | Массовая концентрация бензо(ghi)перилена |  |  |  |
| 5.1** | Вода питьевая источников централизованного водоснабжения Вода питьевая источников централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 5.2* |  | 100.09/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 5.3** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 |  |
| 5.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 П.4 |  |
| 5.6* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) изд.2012 |  |
| 5.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 5.8* |  |  | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 5.9* |  | 100.09/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |  |
| 5.10* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 5.11* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 5.12* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 5.13* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 5.14* |  | 100.09/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А, 2 |  |
| 5.15* | Вода питьевая источников централизованного водоснабжения | 100.09/08.159 100.09/08.159 | Массовая концентрация нафталина | ГН-3 от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 ГОСТ ISO 17993-2016 | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область; ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область; ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 5.16* |  |  | Массовая концентрация бензо(а)пирена |  |  |  |
| 5.17* |  |  | Массовая концентрация аценафтена | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения |  |  |
| 5.18* |  |  | Массовая концентрация фенантрена |  |  |  |
| 5.19* |  |  | Массовая концентрация флуорантена |  |  |  |
| 5.20* |  |  | Массовая концентрация бензо(а)антрацена |  |  |  |
| 5.21* |  |  | Массовая концентрация бензо(b)флуорантена |  |  |  |
| 5.22* |  |  | Массовая концентрация дибензо(a,h)антрацена |  |  |  |
| 5.23* |  |  | Массовая концентрация флуорена |  |  |  |
| 5.24* |  |  | Массовая концентрация антрацена |  |  |  |
| 5.25* |  |  | Массовая концентрация пирена |  |  |  |
| 5.26* |  |  | Массовая концентрация хризена |  |  |  |
| 5.27* |  |  | Массовая концентрация бензо(k)флуорантена |  |  |  |
| 5.28* |  |  | Массовая концентрация индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |  |
| 5.29* |  |  | Массовая концентрация бензо(ghi)перилена |  |  |  |
| 6.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140); ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140); | ул. Книжная, 15Б, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |
| 6.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГН-4 от 25.01.2021 № 37; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140); ТУ BY 400051902.025-2020; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.03.01-001-2021; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |
| 6.3* |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13170 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |  |
| 6.4* |  | 100.06/08.032 | Концентрация кадмия |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 6.5* |  |  | Концентрация марганца |  |  |  |
| 6.6* |  |  | Концентрация меди |  |  |  |
| 6.7* |  |  | Концентрация никеля |  |  |  |
| 6.8* |  |  | Концентрация свинца |  |  |  |
| 6.9* |  |  | Концентрация хрома |  |  |  |
| 6.10* |  |  | Концентрация цинка |  |  |  |