ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением потока) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - расход воздуха | СН 4.02.03-2019; ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79; МВИ.МН 6244-2020; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | Отдел по испытаниям и наладке систем вентиляции (пер. 1-ый Твердый, 6, 220038, г. Минск) |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением потока) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019; ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79; МВИ.МН 6244-2020 | Отдел по испытаниям и наладке систем вентиляции (пер. 1-ый Твердый, 6, 220038, г. Минск) |
| 3.1* | Бронзы безоловянные | 24.45/08.035 | Массовая доля элементов: алюминий (Al) (8,39 – 11,07) % железо (Fe) (1,38 – 4,59) % кремний (Si) (0,076 – 0,247) % марганец (Mn) (0,44 – 2,28) % никель (Ni) (0,21 – 1,06) % цинк (Zn) (0,21 – 0,97) % свинец (Pb) (0,014 – 0,053) % олово (Sn) (0,044 – 0,202) % фосфор (P) (0,01 – 0,029) % | ГОСТ 18175-78; ГОСТ 493-79; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20068.2-79 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 4.1* | Сплавы медно-цинковые | 24.45/08.035 | Массовая доля элементов: кремний (Si) (0,074 – 4,65) % марганец (Mn) (0,27 – 0,66) % алюминий (Al) (0,094 – 0,387) % никель (Ni) (0,239 – 0,72) % железо (Fe) (0,074 – 1,01) % олово (Sn) (0,062 – 0,42) % свинец (Pb) (0,094 – 2,9) % медь (Cu) (59,0 – 83,0) % | ГОСТ 1020-97; ГОСТ 15527-2004; ГОСТ 17711-93; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9716.2-79 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 5.1* | Сплавы алюминиевые | 24.42/08.035 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,005 – 0,81) % титан (Ti) (0,005 – 0,23) % цинк (Zn) (0,005 – 3,0) % олово (Sn) (0,020 – 0,1) % хром (Cr) (0,005 – 0,23) % кремний (Si) (0,098 – 12,85) % магний (Mg) (0,005 – 7,00) % марганец (Mn) (0,015 – 1,49) % железо (Fe) (0,14 – 2,10) % медь (Cu) (0,005 – 8,63) % свинец (Pb) (0,005 – 0,27) % | ГОСТ 11069-2019; ГОСТ 1131-76; ГОСТ 1583-93; ГОСТ 4784-2019; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7727-81 п. 3 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 6.1* | Чугун и изделия из чугуна | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,022 – 0,87) % алюминий (Al) (0,007– 0,15) % марганец (Mn) (0,089 – 1,37) % кремний (Si) (0,26 – 3,73) % хром (Cr) (0,031 – 1,78) % ванадий (V) (0,002 – 0,160) % титан (Ti) (0,005 – 0,060) % медь (Cu) (0,025 – 1,29) % углерод (C) (2,59 – 4,06) % сера (S) (0,035 – 0,029) % фосфор (P) (0,009 – 0,260) % магний (Mg) (0,010 – 0,037) % олово (Sn) (0,0017 – 0,115) % | ГОСТ 1215-79; ГОСТ 1412-85; ГОСТ 1585-85 п. 1; ГОСТ 28394-89; ГОСТ 33695-2015 п. 6.1.4; ГОСТ 4832-95; ГОСТ 7293-85; ГОСТ 805-95; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.0-87 п. 14; ГОСТ 27611-88 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 7.1* | Сталь и изделия из стали | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,015 – 10,0) % хром (Cr) (0,02 – 10,0) % титан (Ti) (0,0069 – 1,81) % молибден (Mo) (0,016 – 3,62) % алюминий (Al) (0,014 – 0,84) % кремний (Si) (0,05 – 2,23) % марганец (Mn) (0,036 – 2,31) % вольфрам (W) (0,006 – 4,24) % медь (Cu) (0,028 – 2,88) % ванадий (V) (0,0053 – 1,72) % углерод (C) (0,034 – 1,43) % сера (S) (0,0024 – 0,028) % фосфор (P) (0,0028 – 0,030) % ниобий (Nb) (0,005-0,206) % | ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 10791-2011 п. 6.3; ГОСТ 1425-93 п. 1.2; ГОСТ 1435-99 п. 3.2; ГОСТ 1452-2011; ГОСТ 14959-2016 п. 6.1; ГОСТ 18572-2014; ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.1; ГОСТ 28300-2010 п. 4.5; ГОСТ 30803-2014 п. 4.3; ГОСТ 32400-2013 Приложение А; ГОСТ 34075-2017; ГОСТ 380-2005; ГОСТ 398-2010 п. 4.5; ГОСТ 4491-2016 п. 4.3.1; ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.2; ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 5950-2000 п. 3.2; ГОСТ 801-2022 п. 7.2; ГОСТ 977-88; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18895-97 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 8.1* | Чугун, сталь и изделия из них | 24.10/18.115 | Микроструктура | ГОСТ 1412-85; ГОСТ 1452-2011 п. 3.6; ГОСТ 1585-85 п. 1; ГОСТ 18572-2014 п. 6.1.2.4; ГОСТ 30803-2014 пп.. 4.10 - 4.12; ГОСТ 32400-2013 п. 4.2.5; ГОСТ 33695-2015 п. 6.1.6; ГОСТ 5950-2000 Приложения Г, Д, Е, Ж; ГОСТ 7293-85; ГОСТ 801-2022; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 18572-2014 п. 9.15; ГОСТ 30803-2014 п. 6.12; ГОСТ 32400-2013 п. 6.12; ГОСТ 3443-87; ГОСТ 398-2010 п. 6.10; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 5950-2000 пп.. 6.9, 6.10; ГОСТ 801-2022 п. 7.9; ГОСТ 8233-56 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 8.2* |  |  | Стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 6032-2017; ГОСТ 7769-82; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6032-2017 п. 5 |  |
| 8.3* |  | 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 10791-2011 пп.. 6.11 - 6.13; ГОСТ 1425-93 п. 1.6; ГОСТ 1435-99 п. 4.1.2; ГОСТ 14959-2016 п. 6.4; ГОСТ 1585-85 п. 1; ГОСТ 33695-2015 пп.. 6.1.5, 6.2.9; ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.6; ГОСТ 5950-2000 п. 4.1.2.1; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10791-2011 п. 8.4; ГОСТ 1425-93 п. 3.1; ГОСТ 23677-79; ГОСТ 27208-87 п. 4; ГОСТ 28300-2010 п. 7.4; ГОСТ 33695-2015; ГОСТ 34075-2017 п. 8.7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |
| 8.4* |  |  | Твердость по Роквеллу | ГОСТ 1425-93 п. 1.6; ГОСТ 1435-99 п. 4.1.2; ГОСТ 18572-2014 п. 6.1.2.3; ГОСТ 28300-2010 п. 4.3; ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.6; ГОСТ 5950-2000 п. 4.1.2.2; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23677-79; ГОСТ 28300-2010 п. 7.4; ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) |  |
| 8.5* | Сталь, цветные металлы, сплавы и изделия из них | 24.45/29.143 | Твердость по Виккерсу | ГОСТ 33200-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1452-2011 п. 6.15; ГОСТ 2999-75 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 9.1* | Сварные соединения | 24.10/29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 1561-75 п. 4.3; ГОСТ 23118-2019 п. 4.10.2; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2999-75; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 9.2* |  | 24.10/08.130 | Спектральный анализ | ГОСТ 1561-75; ГОСТ 23118-2019; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18895-97; ГОСТ 28033-89 |  |
| 9.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; ударный изгиб при температурах от минус 60 °C до плюс 100 °C | ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.8, Таблица 10; ГОСТ 380-2005 п. 4.8; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) пп.. 5, 8, 9; ГОСТ 9454-78 |  |
| 9.4* |  | 24.10/18.115 | Стойкость к межкристаллитной коррозии | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6032-2017 п. 5 |  |
| 10.1* | Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/29.121, 24.42/29.121, 24.45/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 1050-2013 п. 7.1.17; ГОСТ 10791-2011 п. 6.10; ГОСТ 11530-2014 п. 5.1.3; ГОСТ 1412-85 п. 2.1; ГОСТ 22343-2014 п. 7.3; ГОСТ 22703-2012 п. 5.3.6; ГОСТ 28394-89 п. 3; ГОСТ 30803-2014 пп.. 4.3, 4.11; ГОСТ 32400-2013 п. 4.2.2; ГОСТ 33200-2014 п. 6.1.6; ГОСТ 398-2010 п. 4.8; ГОСТ 4491-2016 п. 4.3.3; ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.7; ГОСТ 5781-82 п. 2.6; ГОСТ 5949-2018 п. 7.1.17; ГОСТ 7293-85 п. 2.1; ГОСТ 809-2020 п. 7.4; ГОСТ 9045-93 п. 4.1.3; ГОСТ 977-88 п. 3.3; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 27208-87 п. 1 | Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита (ул. Брест-Литовская, 9а, 220039, г. Минск) |
| 10.2* |  |  | Статическое сжатие | ГОСТ 10791-2011 п. 6.10; ГОСТ 32400-2013 п. 4.2.2; ГОСТ 33200-2014 п. 6.1.6; ГОСТ 4491-2016 п. 4.3.3; ГОСТ 5781-82 п. 2.6; ГОСТ 977-88 п. 3.3; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25.503-97; ГОСТ 27208-87 п. 2 |  |
| 10.3* |  |  | Статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 27208-87 п. 3 |  |
| 10.4* |  |  | Ударный изгиб при температуре от минус 60 °C до плюс 100 °C | ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.10.1, Таблицы 11, 12; ГОСТ 22703-2012 п. 5.3.6; ГОСТ 30803-2014 пп.. 4.3, 4.11; ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.7; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9454-78 |  |
| 11.1** | Грузоподъемные краны | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 34589-2019; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; Пост. от 22.12.2018 № 66 (33130); Программа технического диагностирования грузоподъёмных кранов организаций, входящих в состав Белорусской железной дороги, Государственное объединение «Белорусская железная дорога», 26.02.2024 ; СТБ ISO 6520-1-2009; ТКП 054-2007 (02300) | ГОСТ 14782-86 | Отдел технического диагностирования и испытаний объектов повышенной опасности Бюро испытаний и технического аудита (ул. Зеньковой, 1Ц, 210001, г. Витебск, Витебская область) |
| 11.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 11.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 11.4** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 11.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 12.1** | Оборудование, работающее под давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; Пост. от 27.12.2022 № 84 (33130); Программа технического диагностирования сосудов, работающих под избыточным давлением, организаций, входящих в состав Белорусской железной дороги, Государственное объединение «Белорусская железная дорога», 12.09.2023; СТБ ISO 6520-1-2009; ТКП 054-2007 (02300) | ГОСТ 14782-86 | Отдел технического диагностирования и испытаний объектов повышенной опасности Бюро испытаний и технического аудита (ул. Зеньковой, 1Ц, 210001, г. Витебск, Витебская область) |
| 12.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 12.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 12.4** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 12.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 13.1** | Железнодорожный подвижной состав | 24.10/32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 10935-2022; ГОСТ 26686-2022; ГОСТ 26725-2022; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 30243.1-2021; ГОСТ 30243.2-97; ГОСТ 30243.3-99; ГОСТ 31313-2006; ГОСТ 33976-2016; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 5973-2022; ИШДЖ.6.00008.ПМ-2025; ИШДЖ.6.00009.ПМ-2025; ИШДЖ.6.00013-2014; Положение о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении, Государственное объединение «Белорусская железная дорога», 12.11.2014; ПР НК В.1-2012; ПР НК В.5-2013; СТБ 2534-2018; СТП БЧ 18.334-2024; СТП БЧ 18.422-2020; Технические требования на исключение из инвентаря пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении, Государственное объединение «Белорусская железная дорога», 11.11.2016; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 | Отдел технического диагностирования и продления срока службы подвижного состава Бюро испытаний и технического аудита (пер. 1-ый Твердый, 6, 220038, г. Минск) |
| 13.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 13.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 14.1** | Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 62.09/37.076 | Стойкость к внешним воздействиям | ГОСТ 33894-2016; ГОСТ 33895-2016; ГОСТ 33896-2016; ГОСТ 34012-2016; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33894-2016; ГОСТ 33895-2016; ГОСТ 33896-2016; ГОСТ 34012-2016; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008 | Дорожная лаборатория автоматики и телемеханики Конструкторско-технического центра (пл. Привокзальная, 3, 220006, г. Минск) |
| 14.2** |  |  | Безопасность функционирования |  |  |  |
| 14.3** |  |  | Обеспечение безопасности движения |  |  |  |
| 14.4** |  |  | Работоспособность после перезагрузок |  |  |  |
| 14.5** |  |  | Защищенность от компьютерных вирусов |  |  |  |
| 14.6** |  |  | Соответствие свойствам и характеристикам |  |  |  |
| 14.7** |  |  | Маркировка и идентификация |  |  |  |
| 14.8** |  |  | Утилизация |  |  |  |
| 15.1** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Затухание в оптических волокнах в диапазоне не более 30 дБ | СТП БЧ 19.015-2023; СТП БЧ 19.022-2018; ТКП 212-2010 (02140) А.1; ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3233-2009 | Дорожная лаборатория сети связи и передачи данных Конструкторско-технического центра (ул. Стекольный, 1, 220007, г. Минск) |
| 15.2** |  |  | Затухание в соединениях оптических волокон |  |  |  |
| 15.3** |  |  | Длина оптического волокна в диапазоне не более 120 км |  |  |  |
| 15.4** |  |  | Затухание в оптических волокнах в диапазоне не более 60 дБ |  | МВИ.МН 3963-2011 |  |
| 15.5** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | СТП БЧ 19.015-2023; СТП БЧ 19.022-2018; ТКП 212-2010 (02140) А.2; ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3292-2010 |  |