ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |
| 3.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой УЗО-Д линии | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7, п.В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.3, п. 5.4; ТКП 181-2023 (33240) п. В.4.65 ; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7г | АМИ.ГР 0062-2022 | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |
| 3.3** |  |  | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.14; ТКП 181-2023 (33240) п. В.4.65 ; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7д |  | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |
| 3.4** |  |  | Ток утечки защищаемой УЗО-Д электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; ТКП 181-2023 (33240) п. В.4.65 |  | проспект Партизанский, 89а, 220026, г. Минск |