ОПИСАНИЕ  ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Сыворотка, плазма крови Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.133 | Белок | Нормативные требования к показателям обмена веществ у животных при проведении биохимических исследований крови, №03-02/29, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.02.2019 ТНПА и другая документация | МУ № 02-1-30/372, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | отдел биохимии и микологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 1.2* |  | 101.04/08.156 | Каротин |  | МУ № 02-1-30/396, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 1.3* |  | 101.04/08.156 101.05/08.156 | Глюкоза |  | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 1.4* |  | 101.04/08.149 101.04/08.156 | Общий кальций |  | МУ № 02-1-30/397, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 1.5* |  | 101.04/08.156 | Неорганический магний |  | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 1.6* |  | 101.04/08.156 | Железо | Нормативные требования к показателям обмена веществ у животных при проведении биохимических исследований крови, №03-02/29, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.02.2019 ТНПА и другая документация | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | отдел биохимии и микологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 1.7* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 1.8* |  |  | Калий |  |  |  |
| 1.9* |  |  | Аланинамин трансфераза |  |  |  |
| 1.10* |  |  | Аспартатамин Трансфераза |  |  |  |
| 1.11* |  |  | Общий билирубин |  |  |  |
| 1.12* |  |  | Креатинин |  |  |  |
| 1.13* |  |  | Мочевина |  |  |  |
| 1.14* |  | 101.04/08.149 101.05/08.149 | Резервная щелочность |  | МУ № 02-1-30/359, утв. директором ГУ «БГВЦ» 20.12.2016 |  |
| 1.15* |  | 101.04/08.156 101.04/08.082 | Неорганический фосфор |  | МУ № 02-1-30/382, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 1.16* |  | 101.05/08.149 | Витамин Е |  | МУ № 02-1-30/379, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 1.17* | Биологический материал | 101.01/08.133 | Белок |  | МУ № 02-1-30/364, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 1.18* |  | 101.01/08.082 | Кетоновые тела |  |  |  |
| 1.19* |  |  | Билирубин |  |  |  |
| 1.20* |  | 101.19/05.086 | Определение грибковых болезней (Дерматофитозы) | МУ № 02-1-30/360, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ № 02-1-30/360, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 2.1* | Пчёлы, расплод пчёл | 101.19/05.086 | Определение грибковых болезней (Аспергиллёз) | Методические указания по лабораторной диагностике микозов пчел № 02-1-30/358, утв. директором «БГВЦ» от 30.12.2016 | МУ № 02-1-30/358, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 30.12.2016 | отдел биохимии и микологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 2.2* |  |  | Определение грибковых болезней (Аскосфероз) |  |  |  |
| 3.1** | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.19/42.000 01.29/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 13979.0 -86 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 27262-87 СТБ 1036 -97 ГОСТ 17483-72 МУ №03-02/33, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 26.02.2020 | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 13979.0 -86 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 27262-87 СТБ 1036 -97 ГОСТ 17483-72 МУ №03-02/33, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 26.02.2020 |  |
| 3.2* |  | 10.91/06.036 10.92/06.036 01.11/06.036 | Определение токсичности | СТБ 1842-2008 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 СТБ 1193-99 СТБ 1135-98 СТБ 1134-98 СТБ 1136-98 СТБ 1223-2024 ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.7-97 п.4.6 ГОСТ 31674-2012 п.5.2 МУ № 02-1-30/395, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 3.3* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 01.11/03.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31653-2012 |  |
| 3.4* |  |  | Т–2 токсин |  |  |  |
| 3.5* |  |  | Зеараленон |  |  |  |
| 3.6* |  |  | Охратоксин А |  |  |  |
| 3.7* |  |  | Фумонизин В1 |  |  |  |
| 3.8* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Определение микроскопических грибов | СТБ 1842-2008 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 СТБ 2662-2024 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1135-98 СТБ 1134-98 СТБ 1136-98 СТБ 1223-2024 ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.6-2014 ГОСТ 18057-88 МУ № 02-1-30/378, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | отдел биохимии и микологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 3.9* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 01.11/08.052 10.92/08.052 10.91/08.052 | Определение спорыньи |  | МУ № 02-1-30/378, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 3.10* |  | 10.91/08.052 01.11/08.052 01.29/08.052 01.19/08.052 | Определение влажности |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  |
| 3.10* |  | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, сорность |  | ГОСТ 10967-2019 |  |
| 3.11* |  | 10.91/08.052 01.11/08.052 01.29/08.052 01.19/08.052 | Определение влаги |  | ГОСТ 27548-97, п.п.5,6 ГОСТ 13496.3-92, п. 2.3.2 ГОСТ 27548-97 п. 4 |  |
| 3.12* | Корма растительного происхождения | 10.91/08.052 01.19/08.052 01.29/08.052 | Определение массовой доли масляной кислоты | СТБ 2662-2024 ВСП №10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | СТБ 2662-2024 п. 9.12 |  |
| 3.13* |  |  | Определение массовой доли органических кислот | СТБ 1223-2024 ВСП №10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | СТБ 1223-2024 п. 9.13 |  |
| 3.14* |  | 01.19/08.156 01.29/08.156 10.91/08.156 | Определение каротина | Фактическое значение ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.17-2019 |  |
| 3.15* | Корма, и кормовые добавки Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.19/08.149 01.29/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина | СТБ 1223-2024 СТБ 2662-2024 ГОСТ 9267-68 СТБ 1842-2008 ГОСТ 9268-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.4 -2019 п. 8 | отдел биохимии и микологии, сектор диагностики и борьбы с лейкозом ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 3.16* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226 -95 п. 1 |  |
| 3.17* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.2 |  |
| 3.18* |  | 01.19/08.149 01.11/08.052 01.29/08.149 01.29/08.052 10.91/08.052 10.91/08.149 | Расчетный показатель: - энергетическая питательность сенажа в обменной энергии и в кормовых единицах |  | СТБ 1223-2024 п. 9.14 СТБ 2662-2024 п. 9.15 |  |
| 3.19* |  | 01.19/08.156 01.29/08.156 01.11/08.156 10.92/08.156 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора | Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукции | ГОСТ 26657-97 п. 4 |  |
| 3.20* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 01.11/08.149 10.92/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п. 2.2 |  |
| 4.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (ИФА) | МУ № 02-1-30/72, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/72, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 4.2* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (ИФА) | МУ № 02-1-30/75, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/75, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 4.3* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (РИД) | МУ № 02-1-30/74, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/74, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | сектор диагностики и борьбы с лейкозом, отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 4.4* | Молоко сырое | 101.19/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (ИФА) | МУ № 02-1-30/73, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/73, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 5.1* | Живые пчелы, подмор пчел, расплод, вощина, перга | 101.19/07.096 101.19/07.090 | Обнаружение возбудителя акарапидоза | МУ № 02-1-30/257, утв. директором ГУ «БГВЦ» от19.12.2016 | МУ № 02-1-30/257, утв. директором ГУ «БГВЦ» от19.12.2016 |  |
| 5.2* |  |  | Обнаружение возбудителя амебиаза | МУ № 02-1-30/317, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/317, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 5.3* |  | 101.19/07.096 101.19/07.090 | Обнаружение возбудителя браулеза | МУ № 02-1-30/265, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/265, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 5.4* |  |  | Обнаружение возбудителя варроатоза | МУ № 02-1-30/264, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/264, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 5.5* |  |  | Обнаружение возбудителя мелеоза медоносных пчел | МУ № 02-1-30/313, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/313, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 5.6* |  | 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя сенотаиниоза | МУ № 02-1-30/270, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/270, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 5.7* |  | 101.19/07.096 101.19/07.090 | Обнаружение возбудителя тропилолапсоза пчел | МУ №10-1-5/ 5 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 06.12.2024 | МУ №10-1-5/ 5 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 06.12.2024 |  |
| 5.8* | Живые пчелы, подмор пчел, расплод, вощина, перга | 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя зодионоза | МУ № 02-1-30/301, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/301, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | отдел бактериологии. паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 5.9* |  |  | Обнаружение возбудителя нозематоза | МУ № 02-1-30/312, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/312, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.1* | Биологический материал | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов лошадей | МУ № 02-1-30/263, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/263, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.2* |  | 101.19/07.096 101.15/07.096 101.03/07.096 | Случная болезнь лошадей, ослов, мулов | МУ № 02-1-30/269, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 15 МУ 0003-2015 утв. директор ГУ «БГВЦ» 06.09.2015 | МУ № 02-1-30/269, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ 15 МУ 0003-2015 утв. директор ГУ «БГВЦ» 06.09.2015 |  |
| 6.3* |  | 101.03/07.096 | Обнаружение возбудителей кровепаразитарных болезней животных | МУ № 02-1-30/283, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/283, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.4* |  | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов жвачных животных | МУ № 02-1-30/261, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/261, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.6* |  | 101.15/07.096 101.08/07.096 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя трихомоноза | МУ № 02-1-30/298 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/298 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.7* |  | 101.15/07.096 | Обнаружение возбудителя телязиоза | МУ № 02-1-30/296, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/296, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.9* | Биологический материал | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителя балантидиоза свиней | МУ № 02-1-30/259, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/259, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 6.10* |  | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов свиней | МУ № 02-1-30/288, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/288, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.12* |  | 101.16/07.096 10.11/07.096 10.13/07.096 | Обнаружение возбудителя спарганоза | МУ № 02-1-30/284, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/284, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.13* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов плотоядных | МУ № 02-1-30/299, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/299, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.15* |  | 101.03/07.096 | Боррелиоза (спирохетоза) птиц | МУ № 02-1-30/268, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/268, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.16* |  | 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя гистомоноза (тифлогепатита) | МУ № 02-1-30/303, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/303, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.17* |  | 101.15/07.096 | Обнаружение возбудителя трихомоноза птиц | МУ № 02-1-30/293, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/293, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.18* |  | 101.15/07.096 | Обнаружение возбудителя полиморфоза, филиколлеза | МУ № 02-1-30/297, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/297, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.19* |  | 101.02/07.096 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителя эймериозов | МУ № 02-1-30/291, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/291, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.20* |  | 101.02/07.096 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителя криптоспоридиозов | МУ № 02-1-30/309, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/309, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 6.21* | Биологический материал | 101.02/07.096 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителя токсоплазмоза животных | МУ № 02-1-30/94, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/94, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 6.22* |  | 101.02/07.096 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителей личиночных цестодозов животных | МУ № 02-1-30/285, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ № 02-1-30/286, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/285, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ № 02-1-30/286, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 7.1* | Мясо свиней, лошадей, диких кабанов, медведей, барсуков, других всеядных и плотоядных животных, а также нутрий | 10.11/07.096 101.19/07.096 10.13/07.096 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителя трихинеллеза | «Ветеринарные правила по лабораторной диагностике трихинеллеза животных в РБ», утв. постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 21.06.2021 №43 | «Ветеринарные правила по лабораторной диагностике трихинеллеза животных в РБ», утв. постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 21.06.2021 №43 |  |
| 8.1* | Биологический материал (сельскохозяйственные и непродуктивные животные, пчелы, рыба) | 101.15/07.096 101.16/07.096 101.12/07.096 | Обнаружение возбудителей арахноэнтомозов животных | МУ № 02-1-30/282, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/282, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 8.2* |  | 101.19/07.090 | Наличие малого ульевого жука (Aethina tumida) | МУ 15 МУ 0002-2015 утв. директор ГУ «БГВЦ» 06.09.2015 | МУ 15 МУ 0002-2015 утв. директор ГУ «БГВЦ» 06.09.2015 |  |
| 8.3* | Биологический материал. Объекты внешней среды: почва, вода питьевая, поверхностные воды, смывы | 100.06/07.096 100.03/07.096 100.09/07.096 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов и протозоозов | МУ № 02-1-30/262, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ № 02-1-30/274, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/262, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ № 02-1-30/274, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 8.4* | Биологические материалы. Кровь рыбы. | 03.00/07.096 | Обнаружение возбудителя воспаления плавательного пузыря рыб (микроспоридий) | МУ № 02-1-30/307, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/307, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 9.1* | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | 03.00/07.090 10.20/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | Паразиты и паразитарные поражения | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. Минздрав РБ постановлением №128 от 25.10.2006 ВСП от 27.04.2004 № 309 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Минздрав РБ Постановлением №128 от 25.10.2006 ВСП от 27.04.2004 № 30 МУ № 02-1-30/315, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. МУ № 02-1-30/306, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 9.2* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 | Филометроидоз |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. МЗ РБ Постановлением №128 от 25.10.2006 ВСП от 27.04.2004 № 30 |  |
| 10.1* | Сыворотка крови Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю бруцеллеза в РБП, РА, РСК, РДСК | МУ № 02-1-30/82, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/82, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | сектор серологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
|  |  | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю бруцеллеза в ИФА | МУ 1193, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 04.04.2025 | МУ 1193, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 04.04.2025 |  |
| 10.2* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю лептоспироза в РМА | МУ № 02-1-30/103, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/103, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 10.3* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю листериоза в РСК | МУ № 02-1-30/102, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/102, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 10.4* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю паратуберкулёза в РСК | МУ № 02-1-30/101, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/101, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
|  |  | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю паратуберкулеза в ИФА | МУ № 02-1-30/93, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/93, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 10.5* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю сапа в РСК | МУ № 02-1-30/100, директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/100, директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 10.6* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов в РДСК | МУ № 02-1-30/99, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/99, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 10.7* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей в РДП | МУ № 02-1-30/98, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/98, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | сектор серологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 10.8* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю хламидиоза в РСК, РДСК | МУ № 02-1-30/97, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/97, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
|  |  | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю хламидиоза в ИФА | МУ № 02-1-30/92, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/92, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 10.9* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю трипаносомоза в РСК | МУ № 02-1-30/96, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/96, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 10.11* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю ящура в ИФА | МУ № 02-1-30/137, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/137, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 |  |
| 10.12* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю к блютанга в ИФА | МУ № 02-1-30/91, утв. директором ГУ БГВЦ» от 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/91, утв. директором ГУ БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 11.1* | Биологический материал | 101.19/02.134 101.19/02.036 | Обнаружение антигена вируса бешенства | ГОСТ 26075-2013 МУ № 02-1-30/129, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | ГОСТ 26075-2013 МУ № 02-1-30/129, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | отдел вирусологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 11.2* | Биологический материал | 101.12/02.036 101.19/02.036 | Обнаружение вируса Ауески биологическим методом | ГОСТ 25753-83 МУ № 02-1-30/172 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | ГОСТ 25753-83 п.2 МУ № 02-1-30/172, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | отдел вирусологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
|  | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу болезни Ауески свиней методом ИФА | МУ № 02-1-30/171 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/171 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 |  |
| 11.3* | Биологический материал | 101.02/03.152 | Обнаружение антигена к ротовирусной инфекции, Короновирусной инфекции, E. coli, Criptosporodium методом ИФА | МУ № 02-1-30/161, утв. директором ГУ «БГВЦ» 15.12.2016 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МУ № 02-1-30/161, утв. директором ГУ «БГВЦ» 15.12.2016 |  |
| 11.4* | Сыворотка крови | 101.04/02.134 | Обнаружение антител к вирусу парагриппа-3 методом РТГА | МУ № 03-02/2, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 31.01.2019 | МУ № 03-02/2, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 31.01.2019 |  |
| 11.6* | Биологический материал | 101.19/02.134 | Обнаружение антигена к парвовирусной болезни методом РГА | МУ № 02-1-30/107, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/107, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 |  |
|  | Сыворотка крови | 101.04/02.134 | Обнаружение антител к вирусу парвовирусной болезни методом РТГА | МУ № 02-1-30/107, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 МУ № 03-02/21, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 31.01.2019 | МУ № 02-1-30/107, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 МУ № 03-02/21, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 31.01.2019 |  |
| 11.7* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к трансмиссивный гастроэнтерит методом ИФА | МУ 07-05-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 04.05.2016 | МУ 07-05-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 04.05.2016 | отдел вирусологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 11.8* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител вируса вирусной диареи методом ИФА | МУ 07-06-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 06.05.2016 | МУ 07-06-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 06.05.2016 |  |
| 11.9* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу инфекционного ринотрахеита методом ИФА | МУ 07-07-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 11.05.2016 | МУ 07-07-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 11.05.2016 |  |
| 11.10* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу КЧС методом ИФА | МУ 07-08-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 13.05.2016 | МУ 07-08-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 13.05.2016 |  |
| 11.11* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу болезни Ньюкасла птиц методом ИФА | МУ 07-09-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 20.05.2016 | МУ 07-09-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 20.05.2016 |  |
| 11.12* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу РРСС методом ИФА | МУ № 02-1-30/400, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/400, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 |  |
| 11.13* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу болезни гриппа птиц методом ИФА | МУ № 02-1-30/173, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/173, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 |  |
|  |  | 101.04/02.134 | Обнаружение антител к вирусу болезни гриппа птиц методом РТГА | МУ № 03-02/22, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 31.01.2019 | МУ № 03-02/22, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 31.01.2019 |  |
| 11.13* | Биологический материал | 101.15/10.094 101.19/10.094 101.04/10.094 | Обнаружение РНК вируса гриппа птиц методом ПЦР | МУ № 02-1-30/119, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/119, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 |  |
| 11.14* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к микоплазмозу птиц методом ИФА | МУ 07-10-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 01.06.2016 | МУ 07-10-2016 утв. ДУ «ГОВЛ» от 01.06.2016 | отдел вирусологии, ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», |
| 11.15* | Биологический материал | 101.04/10.094 101.15/10.094 101.19/10.094 | Обнаружение ДНК вируса африканской чумы свиней методом ПЦР | МУ№ 03-02/172 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 17.01.2022 | МУ№ 03-02/172 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 17.01.2022 |  |
|  | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу АЧС методом ИФА | МУ № 02-1-30/106, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/106, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.12.2016 |  |
| 12.1** | Биологический материал (продолговатый мозг) | 101.19/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | МУ№03-02/32 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.06.2019 | МУ№03-02/32 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.06.2019 |  |
| 12.2* |  | 101.19/03.152 | Определение атипичных прионных белков PrPSc методом ИФА | МУ №02-1-32/10 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 03.05.2018 | МУ №02-1-32/10 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 03.05.2018 |  |
| 13.1** | Биологический материал | 101.19/42.000 | Отбор проб | МУ №03-02/32, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.06.2019 | МУ №03-02/32, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.06.2019 |  |
| 13.2* | Пчелы (живые, подмор, расплод) Пчелы (живые, подмор, расплод) | 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя американского гнильца пчел (Обнаружение Bacillus larvae) | МУ №02-1-30/336, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/336, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 13.3* |  |  | Обнаружение возбудителя европейского гнильца пчел | МУ №02-1-30/337, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/337, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 13.4* |  |  | Обнаружение возбудителя сальмонеллеза пчёл | МУ №02-1-30/339, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документации | МУ №02-1-30/339, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 13.5* |  |  | Обнаружение возбудителя парагнильца пчёл (обнаружение Bacillus para аlvei) | МУ №02-1-30/338, утв. Директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/338, утв. Директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 13.6* |  |  | Обнаружение возбудителя порошковидного расплода (обнаружение Bacillus pulvifaciens) | МУ №02-1-30/330, утв. Директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/330, утв. Директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 13.7* |  |  | Обнаружение возбудителя протеоза пчёл (обнаружение Proteus vulgaris, Proteus mirabilis) | МУ №02-1-30/328, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/328, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 13.8* |  |  | Обнаружение возбудителя септицемии пчёл (обнаружение Pseudomonas apisepticum) | МУ №02-1-30/327, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/327, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 13.9* |  |  | Обнаружение возбудителя цитробактериоза пчёл (обнаружение Citrobacter sp.) | МУ №02-1-30/329, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/329, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 14.1* | Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патолого-анатомический материал Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патолого-анатомический материал | 101.19/01.086 101.19/01.086 101.15/01.086 | Обнаружение возбудителя атрофического ринита | МУ №02-1-30/60, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/60, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 14.2* |  |  | Обнаружение возбудителя актинобацилярной плевропневмонии (обнаружение Actinobacilus pleuropneuomoni) | МУ №02-1-30/319, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/319, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 14.3* |  |  | Обнаружение возбудителя гемофилезного полисерозитасвиней (обнаружение Haemophilus parasuis) | МУ №02-1-30/46, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/46, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 14.5* |  |  | Обнаружение возбудителя рожи свиней (Обнаружение Erysipelotrhix rhusiopathiae) | МУ №02-1-30/45, утв. Директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/45, утв. Директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 14.6* |  |  | Обнаружение возбудителя злокачественного отека | МУ №02-1-30/68, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/68, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 14.7* |  |  | Обнаружение возбудителя инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии | МУ №02-1-30/346, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/346, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 14.8* |  |  | Обнаружение возбудителя стафилококкоза | МУ №02-1-30/67, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ВСП №10 от 29.01.2019 утв. МСХиП РБ ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/67, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 14.9* |  |  | Обнаружение возбудителя стрептококкоза | МУ №02-1-30/348, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ВСП №10 от 29.01.2019 утв. МСХиП РБ ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/348, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 14.10* |  |  | Обнаружение возбудителя эмфизематозного карбункула | МУ №02-1-30/65, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/65, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 14.11* |  |  | Обнаружение возбудителя некробактериоза | МУ №02-1-30/64, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/64, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 15.1* | Биологический материал, патологический материал, почва | 101.19/01.086 100.06/01.086 | Обнаружение возбудителя туберкулеза | ГОСТ 26072 п 1-4. ВСП-1 № 32 от 23.02.2018 утв. МСХиП РБ. МУ №02-1-31/15, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 25.07.2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26072 п 1-4. ВСП-1 № 32 от 23.02.2018 утв. МСХиП РБ. МУ №02-1-31/15, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 25.07.2017 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 16.1* | Патологический материал, фекалии, инкубационное яйцо, подстилочный материал | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.02/01.086 | Обнаружение возбудителя сальмонеллеза | МУ №02-1-30/54, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ВСП-3 № 12 от 09.02.2018 утв. МСХиП РБ ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/54, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ISO 6579:1-2017 |  |
|  | Объекты внешней среды в том числе смывы | 101.19/01.086 | Определение КМАФАнМ, БГКП, коли-титра, бактерий рода Proteus, патогенных в т.ч. сальмонелл | МУ №02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 16.2* | Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патологоанатомический материал Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патологоанатомический материал | 101.19/01.086 101.15/01.086 101.02/01.086 | Обнаружение возбудителя колибактериоза | МУ №02-1-30/58, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ВСП №10 от 29.01.2019 утв. МСХиП РБ. ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/58, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 16.3* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Обнаружение возбудителя пастереллеза животных | МУ №02-1-30/70, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/69, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/70, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/69, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 16.4* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Обнаружение возбудителя псевдомоноза | МУ №02-1-30/63, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ВСП №10 от 29.01.2019 утв. МСХиП РБ. ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/63, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 16.5* | Патологический материал, абортплоды, сперма, сперма нативная, слизь препуциальная, слизь цервикальная, эмбрионы-задохлики, фекалии, молоко Патологический материал, абортплоды, сперма, сперма нативная, слизь препуциальная, слизь цервикальная, эмбрионы-задохлики, фекалии, молоко | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Условно-патогенная микрофлора | МУ №02-1-30/57, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/57, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 16.6* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Обнаружение возбудителя бруцеллеза животных | ГОСТ 33675-2015 МУ №03-02/1008, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.03.2020 ВСП-2 № 32 от 23.02.2018. утв. МСХиП РБ. ТНПА и другая документация | ГОСТ 33675-2015 МУ №03-02/1008, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.03.2020 |  |
| 16.7* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Обнаружение возбудителя кампилобактериоза животных | МУ №03-02/1007, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.03.2020 ТНПА и другая документация | МУ №03-02/1007, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.03.2020 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 17.1* | Патологический материал, почва, объекты внешней среды | 101.19/01.086 101.15/01.086 100.06/01.086 100.15/01.086 100.16/01.086 | Обнаружение возбудителя сибирской язвы животных (обнаружение Bacillus antracis) | МУ №02-1-30/50, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/50, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 17.2* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Обнаружение возбудителя листериоза животных (обнаружение Listeria monocytogenes) | МУ №02-1-30/320, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ВСП-1 № 12 от 09.02.2018 утв. МСХиП РБ ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/320, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 18.1* | Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патологический материал, экссудаты и транссудаты, смывы Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патологический материал, экссудаты и транссудаты, смывы | 101.15/01.086 101.19/01.086 | Патогенная микрофлора | МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/318, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/349, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/35, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/39, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ №02-1-30/318, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/349, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/35, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 |  |
| 18.2* |  | 101.15/01.086 101.08/01.086 | Общее количество бактерий | МУ №02-1-30/318, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/349, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/318, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 МУ №02-1-30/349, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 18.3* |  |  | Коли-титр |  |  |  |
| 18.4* |  |  | Анаэробы |  |  |  |
| 18.5* |  |  | Синегнойная палочка |  |  |  |
| 18.6* |  | 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителей анаэробных и аэробных микроорганизмов | ГОСТ 21237-75 ВСП № 44 от 18.04.2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21237-75 |  |
| 18.7* |  |  | Обнаружение возбудителей аэроманоза, Обнаружение возбудителей псевдомоноза карпов | МУ №03-02/21, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.06.2018 МУ №02-1-30/334, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №03-02/21, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 15.06.2018 МУ №02-1-30/334, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 |  |
| 21.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  |
| 21.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |
| 21.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 |  |
| 21.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 |  |
| 22.1* | Биологические лекарственные средства для ветеринарного применения | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность | ГОСТ 28085-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28085-2013 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел, отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 22.1* | Культура микроорганизмов | 101.17/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | МУ № 02-1-30/51, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ № 02-1-30/51, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 14.12.2016 |  |
| 23.1* | Корма, и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые, пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.19/08.035 01.29/08.035 10.91/08.035 10.92/08.035 01.11/08.035 01.13/08.035 01.50/08.035 01.26/08.035 10.81/08.035 10.61/08.035 01.19/08.032 01.29/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 01.11/08.032 01.13/08.032 01.50/08.032 01.26/08.032 10.81/08.032 10.61/08.032 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | СТБ 1193 - 99 СТБ 1137 - 98 СТБ 1135 - 98 СТБ 1136 -98 СТБ 1134 - 98 СТБ 1150 - 2013 СТБ 2019 - 2014 ГОСТ 20083 - 74 ГОСТ 80 - 96 ГОСТ 2116 - 2000 ГОСТ 9268 - 2015 ГОСТ 17498 - 72 ГОСТ 11246 - 96 ГОСТ 17536 - 82 ГОСТ 11048 - 95 ГОСТ 30257 – 95 ТР 2010/025/BY СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 34427-2018 |  |
| 23.2* | Корма, и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые, пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 10.91/08.169 10.92/08.169 01.11/08.169 01.13/08.169 01.50/08.169 01.26/08.169 01.19/08.169 01.29/08.169 10.81/08.169 10.61/08.169 10.91/08.156 10.92/08.156 01.11/08.156 01.13/08.156 01.50/08.156 01.26/08.156 01.19/08.156 01.29/08.156 10.81/08.156 10.61/08.156 | Нитраты | СТБ 1193 - 99 СТБ 1137 - 98 СТБ 1135 - 98 СТБ 1136 -98 СТБ 1134 - 98 СТБ 1150 - 2013 СТБ 2019 - 2014 ГОСТ 20083 - 74 ГОСТ 80 - 96 ГОСТ 2116 - 2000 ГОСТ 9268 - 2015 ГОСТ 17498 - 72 ГОСТ 11246 - 96 ГОСТ 17536 - 82 ГОСТ 11048 - 95 ГОСТ 30257 – 95 ТР 2010/025/BY СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 МУ № 02-1-30/27, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 23.3* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 МУ № 02-1-30/27, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 |  |
| 23.4* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 10.91/08.149 10.92/08.149 01.11/08.149 01.13/08.149 01.50/08.149 01.26/08.149 10.81/08.149 10.61/08.149 10.41/08.149 | Определение содержания натрия и хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.10 |  |
| 23.6* |  |  | Определение кислотного и перекисного числа жира |  | ГОСТ 13496.18 -85 п3 ГОСТ 31485-2012 ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; 2.4.3 МВИ.МН 3506-2010 МВИ.МН 3507-2010 |  |
| 23.7* |  |  | Определение зараженности вредителями |  | ГОСТ 13496.13-85 п.8 ГОСТ 13586.4-83 п.3 ГОСТ 13586.6 -93 |  |
| 23.10* |  | 01.19/08.158 01.29/08.158 10.91/08.158 10.92/08.158 01.11/08.158 01.13/08.158 01.50/08.158 01.26/08.158 10.81/08.158 10.61/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры, ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181: 2000) |  |
| 24.1* | Молоко сырое молоко обезжиренное молоко молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе Молоко сырое молоко обезжиренное молоко молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.035 10.51/08.035 10.41/08.035 10.42/08.035 01.45/08.035 10.52/08.035 10.89/08.035 01.50/08.035 01.41/08.032 10.51/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 01.45/08.032 10.52/08.032 10.89/08.032 01.50/08.032 | Массовая концентрация токсичных элементов: свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ EN 14083-2013 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 24.2* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 01.45/08.156 10.52/08.156 10.89/08.156 01.50/08.156 | Содержание нитратов и нитритов |  | МУ № 02-1-30/27, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  |
| 24.3* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 01.45/08.158 10.52/08.158 10.89/08.158 01.50/08.158 | Хлорорганичес-кие пестициды: ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры, ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 24.4* |  | 01.41/08.162 10.51/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 01.45/08.162 10.52/08.162 10.89/08.162 01.50/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 24.5* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.162 01.45/08.162 01.50/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) Пенициллины: Амоксициллин Оксациллин Клоксациллин Диклоксациллин Ампициллин Бензилпенициллин Феноксиметил-пенициллин Нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019 |  |
| 25.1* | Пищевая продукция. Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания Продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания Пищевая продукция. Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания Продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.41/08.035 01.42/08.035 01.47/08.035 01.49/08.035 01.50/08.035 01.70/08.035 02.30/08.035 10.11/08.035 10.12/08.035 10.13/08.035 10.41/08.035 10.42/08.035 10.85/08.035 10.89/08.035 01.41/08.032 01.42/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 01.70/08.032 02.30/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.85/08.032 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ EN 14083-2013 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 25.2* |  | 01.41/08.158 01.42/08.158 01.47/08.158 01.49/08.158 01.50/08.158 01.70/08.158 02.30/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 10.92/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры, ДДТ и его метаболиты) | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 25.3* |  | 01.41/08.162 01.42/08.162 01.47/08.162 01.49/08.162 01.50/08.162 01.70/08.162 02.30/08.162 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.85/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 25.4* |  | 01.49/08.162 01.50/08.162 01.70/08.162 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.41/08.162 10.85/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) Пенициллины: Амоксициллин Оксациллин Клоксациллин Диклоксациллин Ампициллин Бензилпенициллин Феноксиметил-пенициллин Нафциллин | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34533-2019 |  |
| 26.1* | Яйцо птицы, и продукты их переработки | 01.47/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31694-2012 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 26.2* |  | 01.47/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) Пенициллины: Амоксициллин Оксациллин Клоксациллин Диклоксациллин Ампициллин Бензилпенициллин Феноксиметил-пенициллин Нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019 |  |
| 26.3* |  | 01.47/08.032 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 27.1* | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Кислотное число | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП от 27.04.2004 № 30 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 3507-2010 |  |
| 27.2* |  |  | Перекисное число |  | МВИ. МН 3506-2010 |  |
| 27.3* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры, ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 27.4* |  | 03.00/08.035 10.20/08.035 03.00/08.032 10.20/08.032 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 30538 -97 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ EN 14083—2013 |  |
| 27.5* | Рыба, морепродукты и продукция из них | 03.00/08.162 10.20/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31694-2012 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 27.6* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) Пенициллины: Амоксициллин Оксациллин Клоксациллин Диклоксациллин Ампициллин Бензилпенициллин Феноксиметил-пенициллин Нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019 |  |
| 28.2* | Зерно (семена), продукты их переработки | 01.11/08.035 01.19/08.035 01.26/08.035 01.11/08.032 01.19/08.032 01.26/08.032 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | ТР 2010/025/BY ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 34427-2018 |  |
| 28.3* |  | 01.11/08.149 01.19/08.149 01.26/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |  |
| 28.4* |  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |  |
| 28.5* |  | 01.11/08.158 01.19/08.158 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ-α, β,γ, ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181: 2000) |  |
| 29.1* | Мед натуральный | 10.81/08.158 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры, ДДТ и его метаболиты) | ВП № 15 от 03.03.2008 г. ГОСТ 19792-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | СТ РК 2011-2010 | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория»(пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 29.2* |  | 10.81/08.035 10.89/08.035 10.81/08.032 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, цинк, олово, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 34427-2018 |  |
| 29.3* |  | 10.81/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 29.4* |  | 10.81/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) Пенициллины: Амоксициллин Оксациллин Клоксациллин Диклоксациллин Ампициллин Бензилпенициллин Феноксиметил-пенициллин Нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019 |  |
| 29.5* | Моча | 101.01/08.162 | Стильбены: диэтил-стильбэстрол, гексэстрол, диенэстрол, бензоэстрол | ВСП, утв. 16.12.2005 постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь №78 ВСП, утв. 28.03.2012 постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь №18 Программа мониторинга остаточных количеств вредных веществ ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33482-2015 СОП. 00-10-2024 «Метод определения содержания производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием» утв. 24.10.2024 директором «ГОВЛ» | отдел химико-токсикологии и химических испытаний ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 29.6* |  | 101.01/08.162 | Лактоны резорциновой кислоты: зеараленон, альфа-зеараленол, талеранол, альфа-зеараланол, зеараланон |  | ГОСТ 33482-2015 СОП. 00-09-2024 «Метод определения содержания лактонов резорциловой кислоты с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием» утв. 23.10.2024 директором «ГОВЛ» |  |
| 30.4* | Молоко сырое, молоко обезжиренное, молоко и молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе Молоко сырое, молоко обезжиренное, молоко и молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 30.5* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 ГОСТ 23453-2014 |  |
| 30.8* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний (АРС) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |  |
| 30.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |  |
| 30.10* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 |  |
| 30.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ISO 6579-1:2017 |  |
| 30.12* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 30.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 30.14* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.41/03.152 10.42/03.152 01.45/03.152 10.52/03.152 10.89/03.152 10.85/03.152 | Левомецетин (Хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 4846-2014 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 4678-2018 МВИ. МН 4230-2015 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 30.15* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 |  |
| 30.16* |  |  | Пенициллин |  | МВИ. МН 5336-2015 МВИ. МН 4885-2014 МВИ. МН 4310-2012 |  |
| 30.17* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |  |
| 30.18* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.41/03.152 10.42/03.152 01.45/03.152 10.52/03.152 10.89/03.152 10.85/03.152 | Содержание метаболитов нитрофуранов |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |  |
| 30.19* |  |  | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |  |
| 30.20* |  |  | Афлотоксин М1 |  | МВИ. МН 4620-2013 МВИ. МН 2786-2013 |  |
| 30.21* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 01.45/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |
| 30.22* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ISO 16649-1-2018 ГОСТ ISO 16649-1-2015 ISO 16649 -2 -2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |
| 30.23* |  |  | Escherichia coli О 157 |  | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 30.24* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO15213-2003) |  |
| 30.25* | Молоко сырое, молоко обезжиренное, молоко (молокосодержащие) и молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основ | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 30.26* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |  |
| 31.4* | Пищевая продукция. Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания Пищевая продукция. Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания Пищевая продукция. Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.41/08.149 01.45/08.149 01.47/08.149 01.49/08.149 01.50/08.149 01.70/08.149 03.00/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 10.85/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9957-2015 |  |
| 31.5* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний (АРС) |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |  |
| 31.6* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 7702.2.2-93 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |  |
| 31.7* |  | 01.41/01.086 10.62/01.086 01.45/01.086 01.11/01.086 01.26/01.086 10.32/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 01.50/01.086 01.70/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.71/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | Staphylococcus aureus | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 31.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы,в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468 -2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ISO 6579-1:2017 |  |
| 31.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 7702.2.5-93 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 31.10* |  |  | Е.Coli |  | ГОСТ 30726-2001 ISO 16649-1-2018 ГОСТ ISO 16649-1-2015 ISO 16649 -2 -2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |
| 31.11* |  |  | Сульфит-редуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO15213-2003) ГОСТ 9958-81п. 4.6 |  |
| 31.12* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 31.13* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 31.14* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 01.47/03.152 01.49/03.152 01.50/03.152 01.11/03.152 01.26/03.152 01.70/03.152 03.00/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.20/03.152 10.51/03.152 10.89/03.152 10.85/03.152 10.41/03.152 10.42/03.152 | Левомецетин (Хлорамфеникол) | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ. МН 4678-2018 МВИ. МН 4230-2015 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 31.15* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 |  |
| 31.18* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 31.19* |  | 01.41/01.086 10.62/01.086 01.45/01.086 10.32/01.086 01.11/01.086 01.26/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 01.50/01.086 01.70/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.71/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 31.20* |  |  | Е.Coli О157 |  | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 31.21* | Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция переработки (мяса убойных животных и птицы), в том числе для детского питания | 01.47/01.086 01.49/01.086 01.50/01.086 01.70/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 32.2* | Яйцо птицы, и продукты их переработки Яйцо птицы, и продукты их переработки |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний (АРС) |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 п.7 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |  |
| 32.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32149-2013 п.8 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |  |
| 32.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 |  |
| 32.5* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 32149-2013 п.9 ISO 6579-1:2017 |  |
| 32.6* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 ГОСТ 28560-90 |  |
| 32.7* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.89/01.086 | Е.Coli О157 | Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 32.10* |  | 01.47/03.152 01.49/03.152 10.89/03.152 | Бацитрацин | СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 32.11* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ISO 16649-1-2018 ГОСТ ISO 16649-1-2015 ISO 16649 -2 -2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |
| 32.12* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.89/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |  |
| 33.4* | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория»(пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 33.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний (АРС) |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |  |
| 33.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 33.7* |  |  | БГПК |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |  |
| 33.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 |  |
| 33.9* |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO15213-2003) |  |
| 33.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ISO 6579-1:2017 |  |
| 33.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 33.12* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 33.14* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 33.17* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 10.89/03.152 10.85/03.152 | Бацитрацин | СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН утв. постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 Фактическое значение, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 4652-2013 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория»(пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 33.18* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Е.Coli |  | ГОСТ 30726-2001 ISO 16649-1-2018 ГОСТ ISO 16649-1-2015 ISO 16649 -2 -2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |
| 33.19* |  |  | Е.Coli О157 | Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 33.20* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |  |
| 34.1** | Мёд натуральный | 10.89/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | ВСП № 15 от 03.03.2008 г., ГОСТ 19792-2017 СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017 п. 6, п. 7.1, 7.2 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 34.2* |  | 10.89/11.116 | Вкус, аромат, внешний вид, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |  |
| 34.3* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |  |
| 34.4* |  | 10.89/08.082 | Массовая доля редуцирующих сахаров |  | ГОСТ 32167-2013 п. 6 |  |
| 34.5* |  | 10.89/08.082 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 п. 6 |  |
| 34.6* |  | 10.89/08.082 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п. 7 |  |
| 34.7* |  | 10.89/08.149 10.89/08.156 | Содержание гидроксиметилфур-фураля |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4, п. 3.3 |  |
| 34.8* |  | 10.89/08.149 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 32169-2013 |  |
| 34.9* |  | 10.89/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |  |
| 34.10* |  | 10.89/08.052 | Определение механических примесей |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |  |
| 35.2* | Смывы с помещений и территорий, технологического оборудования, инвентаря, предметов ухода, одежды и обуви, транспортных средств и др. объектов окружающей среды, в том числе рук работников для контроля гигиены производства. Воздушная среда и производственная атмосфера Смывы с помещений и территорий, технологического оборудования, инвентаря, предметов ухода, одежды и обуви, транспортных средств и др. объектов окружающей среды, в том числе рук работников для контроля гигиены производства. Воздушная среда и производственная атмосфера | 100.02/01.086 100.15/01.086 100.16/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 100.02/01.086 100.15/01.086 100.16/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний (АРС) | МУ № 02-1-30/35, утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 ВСП № 77 от 08.11.2007 ВСП № 53 от 16.08.2012 гл.16 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 12.06.2006 МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 Постановление МЗ РБ от 30.03.2012 № 32 Фактическое значение ТНПА и другая документация . | МУ № 02-l-30/35 утв. Директором БГВЦ от 19.12.2016 МУ № 02-1-30/351, утв. Директором БГВЦ от 16.12.2016 Инструкция 4.2.10-15-10 утв. МЗ РБ 12.06.2006 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв. 28.12.1987 ISO 4833-1:2013 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 35.3* |  |  | БГКП |  | МУ № 02-l-30/35 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 Инструкция 4.2.10-15-10 утв. МЗ РБ 12.06.2006 Инструкция № 078-0210 утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |  |
| 35.4* |  |  | Proteus |  | МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 35.6* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 ISO 6579-1:2017 |  |
| 35.7* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 100.02/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | МУ № 02-1-30/35, утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 ВСП № 77 от 08.11.2007 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 12.06.2006 МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016 Постановление МЗ РБ от 30.03.2012 № 32 ТНПА и другая документация, фактическое значение. | МУ № 02-l-30/35 утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016, Инструкция 4.2.10-15-10 утв. МЗ РБ 12.06.2006, Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв. 28.12.1987 |  |
| 35.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды технологического окружения пищевых производств. Инструкция по применению, рег. № 001-0116. МЗ РБ" утв. ГГСВ 30.08.2016, ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 35.9* | Смывы с помещений и территорий, технологического оборудования, инвентаря, предметов ухода, одежды и обуви, транспортных средств и других объектов окружающей среды, в том числе рук работников для контроля гигиены производства | 100.15/01.086 100.16/01.086 101.19/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория», (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 36.1** | Сельскохозяйственное сырьё, корма. Пищевая продукция включая продовольственное сырьё в том числе для детского питания, вода, прочая продукция | 01.11/42.000 01.19/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42/000 01.49/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 01.70/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42/000 10.20/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 100.09/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.71/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1036-97 ТКП 251-2010 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 «Ветеринарно-санитарные правила проведения радиационного контроля экспортируемых продуктов животного происхождения», утв. пост. МСХиП РБ от 31.08.2022 №91 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1036-97 ТКП 251-2010 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 «Ветеринарно-санитарные правила проведения радиационного контроля экспортируемых продуктов животного происхождения», утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 31.08.2022 №91 | отдел радиологии (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 36.2* | Сельскохозяйственное сырьё, корма и кормовые добавки. Пищевая продукция включая продовольственное сырьё в том числе для детского питания, вода, прочая продукция. | 01.11/04.125 01.19/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 01.70/04.125 02.30/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 100.09/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.71/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь от 03.08.1999 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.21 №37 ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1823-2007 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 | отдел радиологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория» (пер. Лепешинского, 21,246015, г. Гомель, Гомельская область) |
| 36.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4283-2012 |  |