ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сварные соединения трубопроводов пара и горячей воды, тепловых сетей | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (толщина свариваемых элементов - от 3,5 мм до 12,0 мм; диаметр криволинейных элементов - ≥51 мм) | СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 СТП 09110.17.309-10 | ГОСТ 14782-86 | пер. Промышленный, д.16, п.4, 220075, г. Минск |
| 2.1** | Грунты, песчаные основания | 41.00/29.119 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СТБ 1349-2009 п.5.6.1 СТБ 1685-2006 п.п.5.7.2, 5.8.2 СТБ 2072-2010 п.5.3.1 СТБ 1164.2-2009 п.5.5.1 СТБ 2116-2010 п.6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1685-2006 п. 5.7.2, 5.8.2, 6.7.2 | пер. Промышленный, д.16, п.4, 220075, г. Минск |