ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 1.5 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 1.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  |  |  |
| 1.9 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 1.10 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 1.11 ** |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 1.12 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2039-2010 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 СП 1.03.08-2023 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.4 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 2.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
| 2.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.9 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.10 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 2.11 ** |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 2.12 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 3.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, устьевая и фонтанная арматура скважин | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 (с изменениями от 05.01.2023 Постановление МЧС РБ №4) Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.11.2013 №55 (в ред. постановлений МЧС от 16.03.2015 №9, от 29.12.2017 №55) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, -эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 3.6 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, устьевая и фонтанная арматура скважин | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |  |
| 3.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 3.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.42/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 3.9 * |  | 24.10/ 18.115 24.42/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 4.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла. Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 16809-2022 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 05.01.2023 №5) Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 № 46 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 4.6 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла. Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 4.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 4.8 * | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла. Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  |  |  |
| 4.9 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 4.10 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 4.11 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 4.12 * |  | 24.10/ 18.115 24.42/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 5.1 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  |  |  |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости -сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
| 5.7 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, -эхо-метод: -основной металл |  |  |  |
| 6.1 ** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 (с изм. Постановления МЧС РБ от 30.12.2022 №88). Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.4 ** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.1 ** | Аттракционы | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2056-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2174-2011 СТБ ЕН 1320-2003 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл | СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13814-2008 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 30.12.2022 №89) ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  |  |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 7.6 ** | Аттракционы | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 7.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.42/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 8.1 ** | Объекты металлургических и литейных производств: -объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более: -разливочные ковши | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 30242-97 СТБ 1857-2009 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утв. Пост. МЧС РБ от 1.10.24 №67 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 8.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 8.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 8.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 8.6 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
| 9.1 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2116-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СТБ ISO 23278-2013 СП 4.02.01-2020 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02.2020 СП 1.04.04.2023 СП 4.01.06.2024 СП 4.01.07-2024 ТКП 45-5.03-307-2017 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 9.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 9.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.5 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 9.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.7 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  | 24.10/ 29.061 24.42/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 р.7 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 14019-2003 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
| 9.8 * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
|  |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  |  |  |
| 9.9 ** |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.10 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 9.11 * |  | 24.10/ 18.115 24.42/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.12 ** |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  |  |  |
| 10.1 ** | Объекты перевозки опасных грузов: -цистерны, емкости и оборудование | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13814-2008 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 №35 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 10.4 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 10.5 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 10.6 ** |  |  |  |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  |  |  |