ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 | отдел испытаний управления по обслуживанию комплексов (ул. Ивановская, 56, пом. 102, 220088, г. Минск) |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.МС 0070-2024 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | МВИ.МН 2850-2014 |  |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.МС 0071-2024 |  |  |
| 2.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электро-установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.МС 0070-2024 |  |  |

| 3.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 | отдел испытаний управления по обслуживанию комплексов (ул. Ивановская, 56, пом. 102, 220088, г. Минск) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 5.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 6.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 7.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 8.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 9.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 10.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 12.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 | отдел испытаний управления по обслуживанию комплексов (ул. Ивановская, 56, пом. 102, 220088, г. Минск) |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 13.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 13.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 14.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (ОПН) | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 14.3** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости ОПН | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 15.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 15.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 16.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 17.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 17.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ с измерением тока утечки | АМИ.МС 0132-2025 |  |  |
| 18.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 18.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0131-2025 |  |  |
| 19.1** | Здания и сооружения (системы вентиля-ции и кондициони-рования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Скорость движения воздуха; расход воздуха; давление; потери полного давления; коэффициент потерь давления. Геометрические размеры воздуховодов и помещений | ГОСТ 12.3.018-79 |  |  |
| 20.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый (объемный) расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | отдел испытаний управления по обслуживанию комплексов (ул. Ивановская, 56, пом. 102, 220088, г. Минск) |  |
| 20.2** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу, скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения), на пути эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |  |
| 20.3** |  | 100.13/23.000 | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |  |
| 20.4** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |  |

Примечание:

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами