ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | АМИ.БР 0056-2024; АМИ.ГР 0013-2021; АМИ.МС 0015-2022; МВИ.БР 03-2015 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка цепи "Фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021; АМИ.МС 0015-2022; МВИ.БР 101-2015 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021; МВИ.БР 03-2015; МВИ.БР 126-2009; МВИ.БР 24-2009 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи "Фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021; АМИ.МС 0015-2022; МВИ.БР 101-2015 |  |  |
| 2.3.** |  | 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 3.1.** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 3.2.** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 4.1** | Силoвые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 5.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 5.3** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | АМИ.МС 0026-2023; МВИ.БР 24-2009 |  |  |
| 6.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 8.1** | Выключaтели нагрузки | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 9.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (Пробивное напряжение) | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 10.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 12.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжений | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 13.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 13.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 14.1** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 14.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 15.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 15.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 16.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 16.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 17.1** | Конденсаторы | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсатора | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 17.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 10-2010 |  |  |
| 18.1* | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток протекающий через изделие | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 19.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 20.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Напряжением индикации. Ток протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении. Проверка повышенным напряжением. | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 21.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определения напряжения индикации. Ток протекающий через изделие. | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 22.1* | Штанги электроизолирующие и измерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 23.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 24.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 25.1* | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025; АМИ.МС 0093-2024; МВИ.БР 66-2011 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 26.1** | Электрические грузоподъёмные машины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 27.1** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | АМИ.МС 0013-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 28.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | АМИ.ГР 0019-2021; МВИ.Гр 1071-2015 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 29.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) управляемые дифференциальным током типа AC, A и B | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 29.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 29.3** |  |  | Ток утечки защищаемой линии |  |  |  |
| 30.1** | Резервуары для нефти и нефтепродуктов | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, молниезащита | АМИ.БР 0056-2024; АМИ.ГР 0013-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 31.1** | Изделия медицинские электрические | 26.60/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023; АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0015-2022 | ул. Красногвардейская, 116, А, 224024, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |