ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки. | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория); ул. Сергея Есенина, 17, 220025, г. Минск (лаборатория) |  |
| 1.2** |  |  | Коэффициент пульсации освещенности, % | ГОСТ 33393-2015 |  |  |
| 1.3** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 1.4** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | ул. Сергея Есенина, 17, 220025, г. Минск (лаборатория); ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 1.5** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.11/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБА; уровень звука, дБА; эквивалентные уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 1.7** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ. | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |  |  |
| 1.8** |  | 100.11/35.067 | Постоянный и непостоянный инфразвук | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 1.9** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070 | Температура воздуха, °С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха, м/с | АМИ.ГМ 0001-2021 |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Сергея Есенина, 17, 220025, г. Минск (лаборатория); ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 2.2** |  |  | Коэффициент пульсации освещенности, % | ГОСТ 33393-2015 |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 2.5** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м² |  |  |  |
| 2.7** |  | 100.12/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБА; уровень звука, дБА; эквивалентные уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 2.8** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ. | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 2.9** |  |  | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ. | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 2.10** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля: напряженность переменного электрического поля (от 5 В/м до1000 В/м в диапазонах частот от 5 Гц до 2кГц; от 0,5 В/м до 40 В/м в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц; от 5 В/м до 1000 В/м в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц); плотность магнитного потока переменного магнитного поля (50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл) в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц; от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл) в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц; от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл) в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц) | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 2.11** |  |  | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность переменного электрического поля (от 5 В/м до1000 В/м в диапазонах частот от 5 Гц до 2кГц; от 0,5 В/м до 40 В/м в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц; от 5 В/м до 1000 В/м в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц); плотность магнитного потока переменного магнитного поля (50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл) в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц; от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл) в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц; от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл) в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц) |  |  |  |
| 2.12** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 2.13** |  | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 2.14** |  | 100.12/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе. | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 2.15** |  | 100.12/35.067 | Постоянный и непостоянный инфразвук | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Сергея Есенина, 17, 220025, г. Минск (лаборатория); ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 2.16** |  | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 2.17** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м² | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Сергея Есенина, 17, 220025, г. Минск (лаборатория); ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 2.18** |  | 100.12/35.067 | Ультразвук воздушный: уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот ДИ: 1,6 до 40000 Гц | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 |  |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение пыли: хлопковой (растительного происхождения) ДИ:(0,25-10,0) мг/м³; цементной ДИ:(4,0-160,0) мг/м³; бумажной (растительного происхождения) ДИ:(1,0-40,0) мг/м³; древесной (растительного происхождения) ДИ:(3,0-120,0) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12433 | ул. Сергея Есенина, 17, 220025, г. Минск (лаборатория); ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 3.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле: диХром(III) триоксид (оксид хрома) ДИ:(0,6-20,0) мг/м³ ; оксида цинка ДИ:(0,3-10,0) мг/м³; марганца ДИ: (0,18-6,0) мг/м³; оксидов меди ДИ:(0,3-10,0) мг/м³; ди-железо-триокси-да (оксида железа) ДИ:(3,6-120,0) мг/м³; оксидов никеля ДИ:(0,03-1,0) мг/м³. | ФР.1.31.2010.06968 |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб и определение: азота диоксид ДИ:(1,0-40,0) мг/м³; аммиака ДИ:(10,0-400,0) мг/м³; серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ:(4,0-200,0) мг/м³; углерода диоксида ДИ:(4500-180000) мг/м³. | ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 3.4** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение: диметилбензол (ксилол) ДИ:(25,0-1000,0) мг/м³; этенилбензол (стирол) ДИ:(5,0-200,0) мг/м³; формальдегида ДИ:(0,25-10,0) мг/м³; углерода оксида ДИ:(10,0-400,0) мг/м³. |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 3.6** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных (в пересчете на гексан) С1—С10 | ФР.1.31.2010.08575 |  |  |
| 3.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) | ФР.1.31.2010.08576 |  |  |
| 3.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: азотной кислоты; серной кислоты. | ФР.1.31.2010.08573 |  |  |
| 3.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (дигидросульфи-да) ДИ: (5-200) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 3.10** |  |  | Отбор проб и определение: метана ДИ:(3500 - 35000) мг/м³; пропана 2-он (ацетон) ДИ:(100 - 4000) мг/м³ |  |  |  |
| 3.11** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочи (гидроокись натрия, гидроокись калия) | ФР.1.31.2010.08573 |  |  |
| 3.12** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации акролеина | ФР.1.31.2011.09650 |  |  |
| 3.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: гидрохлорида ДИ:(2,5-100,0) мг/м³; гидроксибензола (фенол) ДИ:(0,15-6,0) мг/м³; озона ДИ:(0,05-2,0) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляция и кондиционирования воздуха) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: скорость движения воздуха, м/с; динамическое давление воздуха, Па; статическое давление воздуха, Па; полное давление воздуха, Па; объемный расход воздуха, м³/с; температура воздуха в воздуховоде, °С. | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 4.2** | Здания и сооружения (системы вентиляция с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 6.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, °С | СТБ 17.08.05-03-2016 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 6.2** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па |  |  |  |
| 6.3** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 6.4** |  |  | Расход газопылевых потоков, м³/с |  |  |  |
| 6.5** |  | 100.01/35.060 | Влажность газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 6.6** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15 – 20000) мг/м³; ДИ: (5 – 15) мг/м³ | МВИ.МН 4514-2012 ; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 6.7** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: оксида углерода; оксида азота; диоксида азота; диоксида серы; кислорода. | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 6.8** |  |  |  |  |  |  |
| 6.9** |  |  |  |  |  |  |
| 6.10** |  |  |  |  |  |  |
| 6.11** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1** | Окружающая среда. Территория населённых пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Здания и сооружения. Неидентифицированные объекты. | 100.11/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 7.2** |  | 100.11/04.125, 100.13/04.125, 100.15/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе. | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 7.3** | Рентгеновские установки (стационарные и передвижные), смежные помещения и прилегающие территории | 26.60/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 8.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение твёрдых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). | МВИ.МН 5093-2014 | ул. Сергея Есенина, 17, 220025, г. Минск (лаборатория); ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест, Брестская область (лаборатория) |  |
| 8.2** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксид; диоксид азота; оксида углерода. | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 8.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  |  |  |
| 8.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: сероводорода ДИ: (0,0048-5) мг/м³; аммиака ДИ: (0,0024-10) мг/м³ |  |  |  |
| 8.5** |  |  | Отбор проб и определение: метана ДИ: (30 - 3500) мг/м³ |  |  |  |
| 8.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: фенола ДИ:(0,0018-0,15) мг/м³ |  |  |  |