ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МС 0130-2025 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 2.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МС 0130-2025 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 3.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | АМИ.МС 0130-2025 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 3.2* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 3.3* |  |  | Испытание наибольшим значением рабочего напряжения переменного тока с проверкой тока протекающего через указатель |  |  |  |
| 4.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части | АМИ.МС 0130-2025 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 4.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением переменного тока электроизолирующей части |  |  |  |
| 4.3* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 5.1* | Штанги электроизолирующие (от 1 до 35) кВ | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | АМИ.МС 0130-2025 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 6.1* | Клещи электроизолирующие (от 1 до 35) кВ | 26.51/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | АМИ.МС 0130-2025 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 7.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0130-2025 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 8.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Измерение пробивного напряжение | АМИ.МС 0130-2025; ГОСТ 6581-75 | ул. Урицкого, д. 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |