Приложение к аттестату аккредитации №BY/112 02.2.0.1718

от «05» «июля» 2002 года

на 1 листе

Область аккредитации от «05» марта 2012 года

Лаборатории электрофизических измерений

Закрытого Акционерного Общества  «Могилевский комбинат силикатных изделий»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009, п.Б 29.4 | МВИ.МГ 394-2001 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009, п. Б 29.2 | МВИ.МГ 395-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 569-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ.МГ 396-2011 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева