ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод;внешний осмотр и измерения-сварные соединения;основной металл. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 1.1** ТР | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 28.22/39.000 | Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.1, В.2, В.2.1-В.2.3 Приложение Г, Приложение Д; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.1, п.В.2 пп.В.2.1-В.2.3 Приложение Ж, Приложение И | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 1.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 14782-86 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 1.2** ТР | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 28.22/39.000 | Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.2.4; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.2 пп.В.2.4, п.В.3 пп.В.3.1-В.3.6, Приложение Г | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 1.3** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 1.3** ТР | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 28.22/39.000 | Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль за-земления (зануления) оборудования лифта | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.5; ГОСТ Р 53782-2010 раздел 5, п.5.4 раздел 11, Приложение В п.В.4 пп.В.4.5 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.103 | Контроль проникаю-щими веществами: -капиллярная (цвет-ная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 1.4** ТР | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 28.22/39.000 | Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.1; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.4 пп.В.4.1, В 4.3 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 1.5** ТР | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 28.22/39.000 | Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.4; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.4.4 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 1.6** ТР |  |  | Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п. В.4, пп.В.4.6 |  |  |
| 2.1** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод;внешний осмотр и измерения-сварные соединения;основной металл. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.1** ТР | Устройства безопасности лифта | 28.22/39.000 | Буфер: - энергонакопительного типа (за исключением буферов энерго-накопительного типа с линейными характеристиками): - с нелинейными характеристиками; - с амортизированным обратным ходом; - энергорассеивающего типа | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.3, пп.В.3.3 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 2.2** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 14782-86 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.2** ТР | Устройства безопасности лифта | 28.22/39.000 | Гидроаппарат безопасности (разрывной клапан) | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п. В.3, пп.В.3.4 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 2.3** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.3** ТР | Устройства безопасности лифта | 28.22/39.000 | Замок двери шахты | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.3, пп.В 3.5 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 2.4** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/32.103 | Контроль проникаю-щими веществами: -капиллярная (цвет-ная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.4** ТР | Устройства безопасности лифта | 28.22/39.000 | Ловители | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.3, пп.В.3.2 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 2.5** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.5** ТР | Устройства безопасности лифта | 28.22/39.000 | Ограничитель скорости | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.3, пп.В.3.1 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 011/2011 |
| 3.1** | Цистерны автомобильные для перевозки опасных грузов | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод;внешний осмотр и измерения-сварные соединения;основной металл. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникаю-щими веществами: -капиллярная (цвет-ная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.1** | Лифты электрические и гидравлические, подъемники и вышки строительные | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод;внешний осмотр и измерения-сварные соединения;основной металл. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникаю-щими веществами: -капиллярная (цвет-ная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.12/22.000 | Проверка соединителей между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 6.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0051-2022 | ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |