ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.1** | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.2* ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040, 11.07/29.040 | Объем | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.3* ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.89/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.4* ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.89/08.133, 11.07/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.5* ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.5* | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 34127-2017 метод Б; ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.6* ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.7* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |
| 1.7.1* ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.7.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 1.7.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa |  |  |  |
| 1.7.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 1.7.5* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |
| 1.7.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 1.7.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 10.39/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 1.8* | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.9* ТР | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли, продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция, в т.ч. свежезамороженные овощи, фрукты и ягоды, соковая продукция и др.) | 10.39/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.9* | Соки, нектары, напитки, морсы, коктейли | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п. 3 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 1.11* |  |  | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 1.12* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82 п. 4; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 1.13* |  |  | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 п. 5 |  |  |
| 1.14* |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.89/11.116, 11.07/11.116 | Посторонние примеси (Визуально) | ГОСТ 32100-2013 п. 7.8; ГОСТ 32101-2013 п. 7.9; ГОСТ 32102-2013 п. 7.8; ГОСТ 32103-2013 п. 7.9; ГОСТ 32104-2013 п. 7.10; ГОСТ 32105-2013 п. 7.9; СТБ 1449-2008 п. 7.2; СТБ 1823-2008 п. 7.2; СТБ 1824-2008 п. 7.2; СТБ 1825-2008 п. 7.2; СТБ 2043-2010 п. 6.2; СТБ 829-2008 п. 7.2; СТБ 962-95 п. 5.4; СТБ 965-2008 п. 7.2; ТУ BY 600123341.001-2009 п. 3.4; ТУ BY 600123341.003-2010 п. 4.2; ТУ BY 600123341.018-2019 п. 4.2 |  |  |
| 1.15* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 1.16* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.17* |  |  | Мезофильные анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 1.18* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 1.19* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 1.20* |  |  | Спорообразующие термофильные аэробных и факультативно анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 1.21* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |  |
| 1.22* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п. 7.9 |  |  |
| 1.23* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.8 |  |  |
| 1.24* |  | 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Объемная и удельная активность 137Cs | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 1.25* |  |  | Объемная и удельная активность 90Sr | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.1** ТР | Пищевая продукция для детского питания (плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей, овощи, фрукты, ягоды и смеси быстрозамороженные, мясные и из мяса птицы, мясорастительные и растительно-мясные с использованием мяса и мяса птицы консервы, рыбные, рыбо-растительные консервы, продукты прикорма фруктовые и овощные с молочными компонентами и др.) | 10.86/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.1** | Пищевая продукция для детского питания | 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п. 7.7; СТБ 1053-2015 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 2.2* ТР | Пищевая продукция для детского питания (плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей, овощи, фрукты, ягоды и смеси быстрозамороженные, мясные и из мяса птицы, мясорастительные и растительно-мясные с использованием мяса и мяса птицы консервы, рыбные, рыбо-растительные консервы, продукты прикорма фруктовые и овощные с молочными компонентами и др.) | 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* | Пищевая продукция для детского питания | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Объем | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 2.3* ТР | Пищевая продукция для детского питания (плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей, овощи, фрукты, ягоды и смеси быстрозамороженные, мясные и из мяса птицы, мясорастительные и растительно-мясные с использованием мяса и мяса птицы консервы, рыбные, рыбо-растительные консервы, продукты прикорма фруктовые и овощные с молочными компонентами и др.) | 10.86/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* | Пищевая продукция для детского питания | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 2.4* |  | 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 |  |  |
| 2.4.1* ТР | Пищевая продукция для детского питания (плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей, овощи, фрукты, ягоды и смеси быстрозамороженные, мясные и из мяса птицы, мясорастительные и растительно-мясные с использованием мяса и мяса птицы консервы, рыбные, рыбо-растительные консервы, продукты прикорма фруктовые и овощные с молочными компонентами и др.) | 10.86/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.4.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 2.4.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa |  |  |  |
| 2.4.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 2.4.5* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |
| 2.4.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 2.4.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 10.86/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.5* | Пищевая продукция для детского питания | 10.31/08.133, 10.39/08.133, 10.86/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 2.6* ТР | Пищевая продукция для детского питания (плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей, овощи, фрукты, ягоды и смеси быстрозамороженные, мясные и из мяса птицы, мясорастительные и растительно-мясные с использованием мяса и мяса птицы консервы, рыбные, рыбо-растительные консервы, продукты прикорма фруктовые и овощные с молочными компонентами и др.) | 10.86/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.6* | Пищевая продукция для детского питания | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Массовая доля сухих веществ или влаги | ГОСТ 28561-90 п. 2; ГОСТ 33977-2016 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 2.7* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 34127-2017 метод Б; ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |
| 2.8* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п. 3 |  |  |
| 2.9* |  | 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля общего азота (белок) | ГОСТ 25011-2017 п. 6; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978); СТБ ГОСТ Р 51438-2006 |  |  |
| 2.10* |  |  | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п. 3 |  |  |
| 2.11* |  | 10.31/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 2.12* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |
| 2.13* |  |  | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |
| 2.14* |  | 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 2.15* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82 п. 4; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 2.16* |  |  | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 п. 5 |  |  |
| 2.17* |  | 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116 | Посторонние примеси (Визуально) | ГОСТ 32920-2014 п. 7.7; ГОСТ 32920-2022 п. 7.5; СТБ 2050-2010 п. 7.7; СТБ 2051-2010 п. 7.6; СТБ 2052-2010 п. 7.6; СТБ 2346-2013 п. 7.9; ТУ BY 600123341.005-2012 п. 4.2.1; ТУ BY 600123341.006-2011 п. 4.2.1; ТУ BY 600123341.011-2015 п. 4.3; ТУ BY 600123341.015-2018 п. 4.2 |  |  |
| 2.18* |  | 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | 5-гидроксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022 |  |  |
| 2.19* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 2.20* |  | 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | Содержание нитритов | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) |  |  |
| 2.21* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.22* |  | 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125 | Объемная и удельная активность 137Cs | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.23* |  |  | Объемная и удельная активность 90Sr | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 3.1** ТР | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/42.000, 01.13/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7194-81 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1** | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34129-2017; СТБ 1036-97 п. 7.3, 7.7; СТБ 1053-2015 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 3.2* ТР | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/08.169, 01.13/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Нитраты | ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.89/29.040, 11.07/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 3.3* ТР | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/04.125, 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 3.4* ТР | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/04.125, 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.84/08.133, 10.85/08.133, 10.89/08.133, 11.07/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 3.6* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.89/29.040, 11.07/29.040 | Массовая доля сухих веществ или влаги | ГОСТ 28561-90 п. 2; ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 3.7* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.169, 10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169, 10.84/08.149, 10.84/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 34127-2017 метод Б; ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |
| 3.8* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 3.9* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п. 3 |  |  |
| 3.10* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п. 3 |  |  |
| 3.11* |  |  | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 3.12* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82 п. 4; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 3.13* |  |  | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 п. 5 |  |  |
| 3.14* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 3.15* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.16* |  |  | Мезофильные анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 3.17* |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116, 11.07/11.116 | Посторонние примеси (Визуально) | ГОСТ 17471-2013 п. 7.8; ГОСТ 18316-2013 п. 7.10; ГОСТ 22371-77 п. 3.3; ГОСТ 32147-2013 п. 7.3; ГОСТ 34113-2017 п. 7.6; СТБ 1000-96 п. 5.4; СТБ 1027-96 п. 5.2; СТБ 1082-97 п. 5.4; СТБ 1083-97 п. 5.2; СТБ 1131-98 п. 5.4; СТБ 1368-2002 п. 5.4; СТБ 1369-2002 п. 5.2; СТБ 1452-2004 п. 5.2; СТБ 1636-2006 п. 5.2; СТБ 39-95 п. 5.4; СТБ 998-95 п. 5.4; ТУ BY 600123341.004-2012 п. 4.2.6; ТУ BY 600123341.013-2017 п. 2.1.3; ТУ BY 600123341.020-2021 п. 4.2.3.3; ТУ BY 600123341.022-2021 п. 4.2.8 |  |  |
| 3.18* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 3.19* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 3.20* |  |  | Спорообразующие термофильные аэробных и факультативно анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 3.21* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 3.22* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п. 7.9 |  |  |
| 3.23* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.24* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.8 |  |  |
| 3.25* |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Объемная и удельная активность 137Cs | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 3.26* |  |  | Объемная и удельная активность 90Sr | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 4.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.1** | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/42.000, 01.13/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.3; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 4.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.86/08.133, 11.07/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 4.2* | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/11.116, 01.13/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, размер, строение) | ГОСТ 1722-85 п. 3.2; ГОСТ 1723-2015 п. 6.2; ГОСТ 1725-2019 п. 5.3; ГОСТ 20450-2019 п. 5.2; ГОСТ 21833-76 п. 3.4, 3.5; ГОСТ 27572-2017 п. 7.2.3, 7.2.4; ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013) п. 9.5-9,7; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.5; ГОСТ 33540-2015 п. 6.3.4; ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4-7.2.6; ГОСТ 33953-2016 п. 7.7; ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34340-2017 п. 7.7; ГОСТ 5312-2014 п. 8.3.1-8.3.4; ГОСТ 6828-89 п. 3.2.1, 3.2.2; ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.4, 7.5; ГОСТ 6830-89 п. 3.2.1, 3.2.2; ГОСТ 7194-81; ГОСТ 7968-89 п. 3.2.2; ГОСТ 7975-2013 п. 8.5, 8.6; СТБ 2287-2012 п. 6.2.1; СТБ 2288-2012 п. 6.2.1; СТБ 2319-2013 п. 6.2.1; СТБ 2344-2013 п. 6.2.1; СТБ 2491-2016 п. 6.2.1-6.2.3; СТБ 2492-2016 п. 6.2.1-6.2.3; СТБ 392-2022 п. 3.2.3; СТБ 393-2022 п. 3.2.3; СТБ 766-95 п. 5.2.3 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 4.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156 | 5-гидроксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 п. 1 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.3* | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/08.169, 01.13/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 4.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 34127-2017 метод Б; ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) п. 7.2 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.4* | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/04.125, 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Объемная и удельная активность 137Cs | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 4.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 4.5* | Продукция сельского хозяйства (растениеводства) | 01.50/04.125, 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Объемная и удельная активность 90Sr | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 4.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052 | Объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 п. 5 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 4.8* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п. 3 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.9.1* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 4.9.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 4.9.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa |  |  |  |
| 4.9.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 4.9.5* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |
| 4.9.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 4.9.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 5.1** ТР | Пищевая продукция для детского питания (мясные, мясорастительные, растительно-мясные консервы для питания детей раннего возраста) | 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 3 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 5.2* ТР | Пищевая продукция для детского питания (мясные, мясорастительные, растительно-мясные консервы для питания детей раннего возраста) | 10.86/29.040 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.2* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | ОМЧ | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1, п. 7.2; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 5.3* |  |  | ОКБ | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |  |  |
| 5.3.1* ТР | Пищевая продукция для детского питания (мясные, мясорастительные, растительно-мясные консервы для питания детей раннего возраста) | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.3.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 5.3.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa |  |  |  |
| 5.3.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 5.3.5* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 5.3.6* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 5.4* ТР |  | 10.86/08.052 | Жир | ГОСТ 23042-2015 п. 7; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 5.4* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | ТКБ | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область |  |
| 5.5* ТР | Пищевая продукция для детского питания (мясные, мясорастительные, растительно-мясные консервы для питания детей раннего возраста) | 10.86/08.149 | Белок | ГОСТ 25011-2017 п. 6 | ул. Кирова, д.2, 222531, г. Клецк, Клецкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.6* ТР |  | 10.86/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) |  |  |