ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23948-80; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты Отбор проб хромовый ангидрид | МВИ.МН 5822-2017; МВИ.МН 5830-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.2* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПин 9-29.7-95 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Окись хрома | МВИ.МН 5830-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.3* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Железо и его оксиды | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.4* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Марганец | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.5* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Медь | МВИ.МН 5837-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.6* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161 | Капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Никель, его оксиды и сульфиды | МВИ.БР 326-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.7* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161 | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Титан | МВИ.БР 354-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.8* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Цинк и его соединения Отбор проб Цинк | МВИ.ГМ.1776-2019 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.9* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161 | Диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.10* ТР |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 1.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Хлористый водород | МВИ.МН 6038-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.11* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Акрилонитрил | МУК 4.1.658-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Ацетон. Отбор проб Ацетон | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.ГМ.1935-2021; МВИ.МН 6325-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.12* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | О-ксилол | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 стр.39-46 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.12** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Фосфорный ангидрид Отбор проб фосфорный ангидрид | МВИ.МН 5810-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.13* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | П-ксилол | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 стр.39-46 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Двуокись азота | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5914-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.14* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | М-ксилол | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 стр.39-46 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Аммиак Отбор проб Аммиак | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5910-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.15* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Бутиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Прил. 7 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Формальдегид Формальдегид | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 322-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.16* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Прил. 7 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.16** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб Ксилол Ксилол | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.17* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Винилхлорид | МР 1941-78 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Винилацетат Отбор проб Винилацетат | МВИ.ГМ.1924-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.18* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.18** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Скипидар Скипидар | АМИ.БР 0009-2021 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.19* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Ацетон | МУК 4.1.650-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.19** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Этилацетат Этилацетат | АМИ.МН 0016-2021 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.20* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Бензол | МУК 4.1.650-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.21* ТР |  |  | Толуол |  |  |  |
| 1.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Бутилацетат Отбор проб Бутилацетат | АМИ.КЛ 0081-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.22* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 22829-77 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.22** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Толуол Толуол | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.23* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/29.061, 13.20/29.061, 13.91/29.061, 13.92/29.061, 13.95/29.061, 13.96/29.061, 13.99/29.061, 14.11/29.061, 14.13/29.061, 14.14/29.061, 14.19/29.061, 14.20/29.061, 14.31/29.061, 14.39/29.061, 15.11/29.061, 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 33225-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.23** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Эпихлогидрин Эпихлогидрин | МВИ.БР 362-2019 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.24* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.20/08.052 | Водопоглощение | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.24** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Диоксид серы (сернистый ангидрид) Отбор проб Диоксид серы (сернистый ангидрид) | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5858-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.25* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.20/08.052 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.25** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Едкие щелочи Отбор проб Едкие щелочи | МВИ.МН 5866-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.26* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.26** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Серная кислота (сульфаты) Отбор проб Серная кислота | МВИ.МН 4985-2014; МВИ.МН 5766-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.27* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.27** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Свинец Отбор проб Свинец | АМИ.ВТ 0061-2025; МВИ.МН 5832-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.28* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы: цинк | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.28** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Фенол Отбор проб Фенол | МВИ.МН 6064-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.29* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы: медь | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.29** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Азотная кислота Отбор проб Азотная кислота | АМИ.ГМ 0242-2023 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.30* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы: никель | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.30** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Алюминий (окись алюминия) Отбор проб Алюминий (окись алюминия) | МВИ.ГМ.1775-2019 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.31* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.31** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Пары ртути Пары ртути | МВИ.БР 379-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.32** |  |  | Уксусная кислота Отбор проб Уксусная кислота | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 1.33** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб Этиловый и метиловый спирт Этиловый и метиловый спирт | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 1.34** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Дигидросульфид ( сероводород) Отбор проб Дигидросульфид ( сероводород) | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 1.35** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Хлористый натрий Хлористый натрий | МВИ.МН 6135-2019 |  |  |
| 1.36** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Дибутилфталат Отбор проб Дибутилфтолат | АМИ.БР 0035-2023 |  |  |
| 1.37** |  |  | диоктилфталат отбор проб диоктилфталат |  |  |  |
| 1.38** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор проб ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 1.39** |  |  | отбор проб стирол стирол | АМИ.ГМ 0249-2023 |  |  |
| 1.40** |  |  | отбор проб этилцеллозольва этилцеллозольв | МВИ.БР 353-2018 |  |  |
| 1.41** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | отбор проб хлор хлор | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 1.42** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор проб озон озон | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 1.43** |  |  | отбор проб канифоль канифоль | МВИ.МН 5904-2017 |  |  |
| 1.44** |  | 100.10/08.107, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор проб аэрозоль масел индустриальных, минеральных, нефтяных аэрозоль масел индустриальных, минеральных, нефтяных | МВИ.БР 317-2017; МВИ.БР 363-2019 |  |  |
| 1.45** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | отбор проб пыль пыль | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.46** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор проб белкосодержащие аэрозоли белкосодержащие аэрозоли | МВИ.БР 334-2017 |  |  |
| 1.47** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | отбор проб углеводороды нефти углеводороды нефти | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.48** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | отбор проб оксид углерода оксид углерода | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.49** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | отбор проб диоксид углерода диоксид углерода |  |  |  |
| 1.50** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | отбор проб бензин бензин | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.51** |  |  | отбор проб бензол бензол |  |  |  |
| 1.52** |  |  | отбор проб этиловый эфир этиловый эфир |  |  |  |
| 1.53** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | отбор проб оксид азота оксид азота | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.54** |  |  | отбор проб кислород кислород |  |  |  |
| 1.55* |  | 100.10/08.161 | ГХЦГ (линдан) | Сборник под редакцией Клисенко 1977г. стр.3 |  |  |
| 1.56* |  |  | ДДТ |  |  |  |
| 1.57* |  |  | Альдрин |  |  |  |
| 2.1* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Аммиак Отбор проб Аммиак | МВИ.МН 5631-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.2* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/42.000 | Пробоподготовка | Инструкция 016-1211 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб диоксид азота Диоксид азота | МВИ.МН 5087-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.3* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Диоксид серы Отбор проб диоксид серы | МВИ.МН 4160-2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.4* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.032 | Токсичные элементы: хром | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5* ТР |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |  |
| 2.5** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Формальдегид Отбор проб Формальдегид | МВИ.БР 374-2020; МВИ.МН 5493-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.6* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Твердые частицы (нидифференцированная по составу пыль /аэрозоль) Отбор проб, твердые частицы (нидифференцированная по составу пыль /аэрозоль) | МВИ.МН 5093-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.7* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.156 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.7** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Сероводород Отбор проб, сероводород | МВИ.МН 5591-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.8* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.8** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб хлорид водорода Хлорид водорода | РД 52.04.186-89 п.5.2.3.6; РД 52.04.186-89 4.5.2.3.6 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.9* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.161 | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.9** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Серная кислота Серная кислота (сульфаты) | МВИ.МН 5766-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.10* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.161 | Капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.10** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | отбор проб хлор хлор | АМИ.БР 0089-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.11* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Акрилонитрил | МУК 4.1.658-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.12* ТР |  |  | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 2.12** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | хром Отбор проб хром | АМИ.БР 0024-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.13* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Ацетон | МУК 4.1.650-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.13** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Ацетон. Отбор проб Ацетон | МВИ.МН 6325-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.14* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Бензол | МУК 4.1.650-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.14** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | марганец Отбор проб Марганец | МВИ.ГМ.1864-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.15* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Толуол | МУК 4.1.650-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.15** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Свинец Свинец | РД 52.04.186-89 5.2.5.7 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.16* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Винилхлорид | МР 1941-78 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.17* ТР |  |  | О-ксилол | МР 01.024-07 |  |  |
| 2.18* ТР |  |  | П-ксилол |  |  |  |
| 2.19* ТР |  |  | М-ксилол |  |  |  |
| 2.19** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб натрий гидроксид (едкие щелочи) Натрий гидроксид (едкие щелочи) | МВИ.МН 5866-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.20* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Метиловый спирт | МР 01.022-07 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.20** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Фенол Фенол | МВИ.МН 5693-2016; МВИ.МН 6166-2019 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.21* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Бутиловый спирт | МР 01.022-07 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.21** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | отбор проб оксид углерода оксид углерода | МВИ.МН 5561-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.22* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | Изобутиловый спирт | МР 01.022-07 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.23* ТР |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |  |
| 2.24* ТР |  | 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; СанПин 1.1.12-14-2003 |  |  |
| 2.25* ТР |  | 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 2.26* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  |  |
| 2.27* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  |  |  |
| 2.28* ТР |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |  |
| 2.29* ТР |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |  |
| 3.1* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.1** | Рабочие места в производственных помещениях , в помещениях учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, профессионально-технических и средне-специальных учебных заведений, детских дошкольных учреждений, в помещениях общежитий, жилые помещения. Транспортные потоки , территории населённых пунктов, жилых застроек, гражданских и промышленных объектов | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.2* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000 | Пробоподготовка | Инструкция 016-1211 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.2** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум постоянный: уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.3* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: алюминий | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.3** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум непостоянный : эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.4* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: цинк | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.4** | Рабочие места морских, речных, рыбопромысловых и др. судов | 100.12/35.067 | Шум постоянный: уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.5* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.5** | Рабочие места морских, речных, рыбопромысловых и др. судов | 100.12/35.067 | Шум непостоянный : эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.6* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.6** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Измерение среднихквадратических значений виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни в октавных или третьоктавных полосах частот - для постоянной вибрации | ГОСТ 12.1.012-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.7* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.7** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Для непостоянной вибрации : эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004, часть 1; ГОСТ 31191.5-2007, часть 5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.8* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.8** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная производственная вибрация | ГОСТ 31192.1-2004, часть 1; ГОСТ 31192.2-2005, часть 2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.9* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: хром | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.9** | рабочие места помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | 100.11/35.067, 100.12/35.067 | инфразвук | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.10* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.10** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | температура и относительная влажность | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.11* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161 | Капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.11** | Рабочие места | 100.12/23.000 | скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88, р.2; ГОСТ 30494-2011 п.4; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.12* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161 | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.12** | Рабочие места | 100.12/26.080 | интенсивность УФ излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.13* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.13** | Рабочие места | 100.12/35.068 | среднеквадратическое значение напряженности электрического поля: в диапазонге частот 5 ГЦ - 2 кГц; в диапазоне частот 2 кГЦ - 400 кГц; среднеквадратическое значение плотности магнитного потока: в диапазоне частот 5 ГЦ - 2 кГц; в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц | ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.14* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.14** | Рабочие места | 100.12/35.068 | напряженность ЭМП: электрическая составляющая частотой 50 Гц; плотность магнитного потока частотой 50 Гц | ГОСТ 12.1.006-84; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.15* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158 | Акрилонитрил | МУК 4.1.658-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.16* ТР |  |  | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 3.16** | Рабочие места | 100.12/35.069 | напряженность электрического поля и магнитной составляющей в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц; плотность потока энергии в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.17* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158 | Ацетон | МУК 4.1.650-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.17** | Рабочие места | 100.12/35.069 | напряженность электростатического поля (ЭСП) | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.18* ТР | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158 | Бензол | МУК 4.1.650-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.19* ТР |  |  | Толуол |  |  |  |
| 3.20* ТР |  |  | Винилхлорид | МР 1941-78 |  |  |
| 3.21* ТР |  |  | О-ксилол | МР 01.024-07 |  |  |
| 3.22* ТР |  |  | П-ксилол |  |  |  |
| 3.23* ТР |  |  | М-ксилол |  |  |  |
| 3.24* ТР |  |  | Метиловый спирт | МР 01.022-07 |  |  |
| 3.25* ТР |  |  | Бутиловый спирт |  |  |  |
| 3.26* ТР |  |  | Изобутиловый спирт |  |  |  |
| 3.27* ТР |  |  | Спирт пропиловый |  |  |  |
| 3.28* ТР |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |  |
| 4.1 ** | помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум постоянный: уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах | ГОСТ 23337-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 4.1* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда) | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; Санитарные нормы и правила, гигиенический норматив №200 от 20.12.2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 008/2011 |
| 4.2* ТР |  |  | Моделирование условий исследований | Инструкция 016-1211; СанПин 1.1.12-14-2003 |  |  |
| 4.2** | помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум непостоянный : эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный уровень звука | ГОСТ 23337-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 4.3* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда) | 32.40/11.116 | Органолептика: запах, привкус | Санитарные нормы и правила, гигиенический норматив №200 от 20.12.2012 п. 2.6 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 008/2011 |
| 4.3** | помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | 100.11/35.059 | средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот (для постоянной и непостоянной вибрации) | ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) часть 2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 4.4* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда) | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПин 9-29.7-95; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 008/2011 |
| 4.4** | помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | 100.11/35.068 | электрическое поле, создаваемое воздушными линиями электропередачи | МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 4.5* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда) | 32.40/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 008/2011 |
| 4.6* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 4.7* ТР |  |  | Токсичные элементы: хром |  |  |  |
| 4.8* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |  |
| 4.9* ТР |  |  | Токсичные элементы: никель |  |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | Токсичные элементы: медь |  |  |  |
| 4.11* ТР |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |  |
| 4.12* ТР |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 4.13* ТР |  |  | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 4.14* ТР |  |  | Капролактам |  |  |  |
| 4.15* ТР |  |  | Дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 4.16* ТР |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 4.17* ТР |  | 32.40/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 4.18* ТР |  |  | Этиленгликоль |  |  |  |
| 4.19* ТР |  | 32.40/08.158 | Винилхлорид | МР 1941-78 |  |  |
| 4.20* ТР |  |  | Акрилонитрил | МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 4.21* ТР |  |  | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 4.22* ТР |  |  | Ацетон | МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 4.23* ТР |  |  | Бензол |  |  |  |
| 4.24* ТР |  |  | Толуол |  |  |  |
| 4.25* ТР |  |  | Метиловый спирт | МР 01.022-07 |  |  |
| 4.26* ТР |  |  | Бутиловый спирт |  |  |  |
| 4.27* ТР |  |  | Изобутиловый спирт |  |  |  |
| 4.28* ТР |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |  |
| 4.29* ТР |  |  | О-ксилол | МР 01.024-07 |  |  |
| 4.30* ТР |  |  | П-ксилол |  |  |  |
| 4.31* ТР |  |  | М-ксилол |  |  |  |
| 5.1* ТР | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года формирующихся массы и краски, наносимые пальцами. | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 008/2011 |
| 5.1** | Изделия медицинской техники | 26.60/35.067, 32.50/35.067 | Эквивалентный (по энергии) уровень звука, максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 5.2* ТР | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года формирующихся массы и краски, наносимые пальцами. | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция № 091-0610 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 008/2011 |
| 5.3* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  |  |
| 5.4* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  |  |  |
| 5.5* ТР |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |  |
| 5.6* ТР |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |  |
| 6.1* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи (водная модельная среда) | 14.11/42.000, 14.12/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10681-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ ISO 139-2014; ГОСТ ИСО 5089-2001; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СТБ ИСО 18454-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 017/2011 |
| 6.1** | средства телевидения, радиовещания, радиосвязи и сотовой связи | 26.30/35.068, 26.30/35.069, 26.40/35.068, 26.40/35.069 | Напряженность электрического поля и магнитной составляющей в диапазоне частот от 30 кГц до 300МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот от 300МГц до 300ГГЦ | ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 6.2* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи (водная модельная среда) | 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116 | Органолептика / интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 017/2011 |
| 6.3* ТР |  | 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПин 9-29.7-95 |  |  |
| 6.4* ТР |  | 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 22829-77 |  |  |
| 6.5* ТР |  | 14.11/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.20/08.052 | Водопоглощение | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 6.6* ТР |  | 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014 |  |  |
| 6.7* ТР |  |  | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 6.8* ТР |  |  | Диметилтерефталат |  |  |  |
| 6.9* ТР |  | 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161 | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 6.10* ТР |  |  | Капролактам |  |  |  |
| 6.11* ТР |  |  | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 6.12* ТР |  |  | Диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 6.13* ТР |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 6.14* ТР |  | 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158 | Акрилонитрил | МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 6.15* ТР |  |  | Бутиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Прил. 7 |  |  |
| 6.16* ТР |  |  | Метиловый спирт |  |  |  |
| 6.17* ТР |  |  | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 6.18* ТР |  |  | Ацетон | МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 6.19* ТР |  |  | Бензол |  |  |  |
| 6.20* ТР |  |  | Толуол |  |  |  |
| 6.21* ТР |  |  | О-ксилол | МР 01.024-07 |  |  |
| 6.22* ТР |  |  | П-ксилол |  |  |  |
| 6.23* ТР |  |  | М-ксилол |  |  |  |
| 6.24* ТР |  | 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 6.25* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 6.26* ТР |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |  |
| 6.27* ТР |  |  | Токсичные элементы: медь |  |  |  |
| 6.28* ТР |  |  | Токсичные элементы: никель |  |  |  |
| 6.29* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |  |
| 6.30* ТР |  |  | Токсичные элементы: хром |  |  |  |
| 7.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Свинец | ГОСТ 30178-96; Пробоподготовка по ГОСТ 26929-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/08.032, 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Кадмий | ГОСТ 30178-96; Пробоподготовка по ГОСТ 26929-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/08.032, 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Медь | ГОСТ 30178-96; Пробоподготовка по ГОСТ 26929-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/08.032, 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Цинк | ГОСТ 30178-96; Пробоподготовка по ГОСТ 26929-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/08.032, 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Мышьяк | ГОСТ 26930-86; Пробоподготовка по ГОСТ 26929-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Олово | ГОСТ 26935-86; Пробоподготовка по ГОСТ 26929-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Зеараленон | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.7* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.70/08.032, 01.70/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Токсичные элементы Железо | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; Пробоподготовка по ГОСТ 26929-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.10* ТР |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 |  |  |
| 7.11* ТР |  | 10.61/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 8.1* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.1* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитритов | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.2* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 4288-76, п.2.5; ГОСТ 8285-91, п.2.3; ГОСТ 9793-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.3* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 30364.1-97 п.5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.4* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.5* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 01.41/11.116, 01.42/11.116, 01.43/11.116, 01.45/11.116, 01.46/11.116, 01.49/11.116, 01.50/11.116 | Свежесть | ГОСТ 23392-2016 п.2.2; ГОСТ 7269-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.6* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотность | ГОСТ 4288-76 п.2.6 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.7* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Зеараленон | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.8* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 4288-76 п.2.8 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.9* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Фосфор | ГОСТ 9794-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.10* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.11* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.11* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 01.41/11.116, 01.42/11.116, 01.43/11.116, 01.45/11.116, 01.46/11.116, 01.49/11.116, 01.50/11.116 | Внешний вид : вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.1* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.1* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Перекисное число. | ГОСТ Р 51453-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.2* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | молоко и молочные продукты | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Внешний вид: вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.3* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2-3; СТБ 1552-2017 п.7.9 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.4* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | молоко и молочные продукты | 01.41/29.119, 10.51/29.119 | Плотность. | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.5* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность | СТБ 1552-2017 п.7.11 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.6* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 п.3-4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.7* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.7* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля витамина "С" | ГОСТ 7047-55 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.8* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Зеараленон | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.8* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.9* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п.2,4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.10* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/11.116, 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 10853-88 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п.3-4; СТБ 1552-2017 п.7.12 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.11* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые и кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 9.11* | молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п.2,5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 9.12* |  |  | массовая доля сахара | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 п.2 |  |  |
| 9.13* |  |  | массовая доля аммиака | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 10.1* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/11.116, 10.82/11.116 | внешний вид вкус запах цвет | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 5897-90 п.2; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ 2394-2014; СТБ 961-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.2* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/08.149, 10.82/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п.5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.3* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.4* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/08.149, 10.82/08.149 | массовая доля сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.5* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/08.037, 10.82/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.6* |  | 10.81/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 |  |  |
| 10.7* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.7* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.8* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.8* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/08.149, 10.82/08.149 | щелочность | ГОСТ 5898-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.9* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.9* | Сахар и кондитерские изделия, | 10.81/08.052, 10.82/08.052 | металло-магнитные примеси | СТБ 1963-2009 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.11* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки. | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.12* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 10.16* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 11.1* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1* | мед | 10.81/08.149 | гидроксиметилфурфураль | ГОСТ 31768-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 11.2* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | мед | 10.81/11.116 | внешний вид вкус аромат | ГОСТ 19792-2017 п.5; ГОСТ 31766-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 11.3* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | мед | 10.81/08.149 | диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7, 8, 9 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 11.4* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.4* | мед | 10.81/08.133 | массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 11.5* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* | мед | 10.81/08.149 | массовая доля сахарозы | ГОСТ 34232-2017 п.6 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 11.6* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | В. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.6* | мед | 10.81/08.149 | свободная кислотность | ГОСТ 32169-2013 п.6, 7, 8, 9 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 11.7* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.8* ТР |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МУ 5177-90 |  |  |
| 11.9* ТР |  | 10.61/11.116, 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 11.10* ТР |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 |  |  |
| 11.11* ТР |  | 10.61/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 5667-65 |  |  |
| 11.12* ТР |  | 10.61/08.032, 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 11.13* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 11.14* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 11.15* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 11.16* ТР |  | 10.61/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 11.17* ТР |  |  | Зеараленон | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |
| 11.18* ТР |  | 10.61/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 11.19* ТР |  | 10.61/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 12.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 01.21/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | массовая доля оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.27/11.116, 10.83/11.116, 10.89/11.116 | Внешний вид : вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 13634-2017; ГОСТ 1936-85 п.2.4; ГОСТ 28741-90; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 34130-2017 п.2.2, 2.4, 2.7; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.4* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | нитриты | ГОСТ 29270-95 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.5* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | массовая для влаги | ГОСТ 28561-90 2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.6* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 28561-90 п.2; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.7* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.31/08.037, 10.32/08.037, 10.39/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.8* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина "С" | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.9* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.10* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титрируемая кислотность | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.11* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.12* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого альдегида | ГОСТ 25555.5-2014 п.6,7,10 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.13* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.89/08.156 | гидроксиметилфурфураль | ГОСТ 31768-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.13* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки. | 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156 | Каротин. Каротин | ГОСТ ISO 6558-2-2019 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.14* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 5667-65; ГОСТ 5904-2019 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.14* | Овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Сорбиновая кислота | ГОСТ 26181-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.15* |  |  | Бензойная кислота | ГОСТ 28467-90 |  |  |
| 13.1* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1* | Напитки и продукты брожения | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116, 11.06/11.116, 11.07/11.116 | Внешний вид : цвет, вкус, аромат | ГОСТ 6687.5-86 п.2; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.2* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.031, 10.39/08.031, 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031, 11.05/08.031, 11.06/08.031, 11.07/08.031 | Массовая доля сахара | ГОСТ 13192-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.3* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.3* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.4* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.4* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.031, 10.39/08.031, 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031, 11.05/08.031, 11.06/08.031, 11.07/08.031 | Стойкость | ГОСТ 6687.6-88 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.5* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.5* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 п.1; ГОСТ 6687.4-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.6* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.6* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.7* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.7* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля спирта | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 6687.7-88 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.8* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.8* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Крепость | ГОСТ 4828-83 п.2.9; ГОСТ 5363-93 п.4.7; ГОСТ 5964-93 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.9* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.9* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 4828-83 п.2.10 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.10* ТР | плодоовощная продукция | 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.10* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Объемная доля этилового спирта | СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.11* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.11* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.12* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Yersinia Enterocolitica | ГОСТ ISO 10273-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.12* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация кислот в перерасчете на лимонную | ГОСТ 4828-83 п.2.12 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.13* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | МУК 4.2.3016-12 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.13* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация сернистой кислоты в т.ч. свободной | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.14* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.14* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля гидрокарбоната-ионов | ГОСТ 23268.3-78 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.15* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.15* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля сульфат-ионов | ГОСТ 23268.4-78 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.16* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.16* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля хлорид-ионов | ГОСТ 23268.17-78 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.17* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.17* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Ионы железа | ГОСТ 23268.11-78 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.18* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.18* | Напитки и продукты брожения | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Нитрит-ионы | ГОСТ 23268.8-78 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.19* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.19* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Сероводород и сульфиды | СТБ 17.13.05-31-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.20* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.27/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.20* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Кальций | СТБ 17.13.05-46-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.21* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.27/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.89/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.21* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Магний | СТБ 17.13.05-46-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.22* ТР | Плодоовощная продуция | 10.39/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.89/08.156 | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.23* ТР |  | 10.39/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.27/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 13.24* ТР |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) |  |  |  |
| 13.25* ТР |  | 10.39/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 13.26* ТР |  | 10.39/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 14.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* | Масличное сырье и жировые продукты. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число. | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 14.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.2* | Масличное сырье и жировые продукты. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число. | ГОСТ 31933-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 14.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.3* | Масличное сырье и жировые продукты. | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Прозрачность, запах, вкус | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 5472-50; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 14.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.4* | Масличное сырье и жировые продукты. | 10.41/08.133, 10.42/08.133 | Показатель преломления | ГОСТ ISO 6320-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 14.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.5* | Масличное сырье и жировые продукты. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Продукты термического окисления во фритюре | СТБ 985-95 п.5.8 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 14.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.7* ТР |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 14.8* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 14.9* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 14.10* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 14.11* ТР |  | 01.11/08.156, 01.26/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.89/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 14.12* ТР |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: медь | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 14.13* ТР |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 14.14* ТР |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 32122-2013 |  |  |
| 14.15* ТР |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) |  |  |  |
| 14.16* ТР |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 14.17* ТР |  | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-98; СТБ 1056-98 |  |  |
| 15.1* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001; Инструкция №072-0210 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.156 | Гистамин | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.2* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30712-2001; Инструкция №072-0210 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/11.116 | Внешний вид: консистенция, вкус, запах | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.3* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция №072-0210 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.4* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция №072-0210 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.4* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.5* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция №072-0210 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.5* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.6* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.6* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 27082-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.7* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция №072-0210 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.7* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.156, 03.00/08.156 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГОСТ 7636-85 п.5.7 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.8* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.9* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 15.10* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 15.11* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 15.12* ТР |  | 11.07/08.161, 10.89/08.161, 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 15.13* ТР |  | 11.07/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86; ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 16.1* ТР | Другие продукты | 10.89/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.1* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116 | Вредители хлебных запасов, примеси | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 26312.4-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.2* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.2* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.3* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.3* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116 | Вкус, запах, цвет | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ 1963-2009 п.9.1-9.4, 9.9; СТБ 2160-2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.4* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.4* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | влажность | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88; СТБ 926-98 п.5.11 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.5* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.5* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.6* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.6* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.7* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.7* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5672-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.8* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.8* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.9* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.9* | Зерно (семена) мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 686-83 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.10* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 16.13* ТР |  | 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 16.14* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 16.15* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 16.16* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 16.17* ТР |  |  | Токсичные элементы: цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 16.18* ТР |  |  | Токсичные элементы: медь |  |  |  |
| 16.19* ТР |  | 10.89/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149 | Йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п. 4.2 |  |  |
| 16.20* ТР |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 16.21* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 16.22* ТР |  |  | Зеараленон | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |
| 16.23* ТР |  | 10.89/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 16.24* ТР |  | 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 16.25* ТР |  |  | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) |  |  |  |
| 17.1* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.1* | концентраты пищевые | 10.61/11.116 | Внешний вид : вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 5897-90 п.2; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 17.2* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.2* | концентраты пищевые | 10.61/08.052 | влажность | ГОСТ 15113.4-2021 п.6 (метод А), п.7 (метод Б) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 17.3* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.3* | концентраты пищевые | 10.61/08.149 | общая кислотность | ГОСТ 15113.5-77 п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 17.4* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.4* | концентраты пищевые | 10.61/08.149 | массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.6-77 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 17.5* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.5* | концентраты пищевые | 10.61/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 17.6* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.6* | концентраты пищевые | 10.61/08.052 | металломагнитные примеси | ГОСТ 15113.2-77 п.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 17.7* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.9* ТР |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 17.10* ТР |  | 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 17.11* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 17.12* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 17.13* ТР |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 17.14* ТР |  | 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 18.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.1* | кофе (в зернах, молотый, растворимый) | 10.83/11.116 | Внешний вид : цвет, вкус, аромат | ГОСТ 32775-2014 Приложение Б; ГОСТ 32776-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 18.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.2* | кофе (в зернах, молотый, растворимый) | 10.83/08.133 | массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 32775-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 18.3* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.4* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 18.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 18.6* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 18.7* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 18.8* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 18.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.10* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 18.11* ТР |  | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 18.12* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 18.13* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 18.14* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 18.15* ТР |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 18.16* ТР |  | 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 18.17* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 18.18* ТР |  |  | Зеараленон | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |
| 18.19* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  |  |  |
| 18.20* ТР |  |  | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 18.21* ТР |  | 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 18.22* ТР |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 18.23* ТР |  |  | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 |  |  |
| 18.24* ТР |  | 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 18.25* ТР |  | 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 |  |  |
| 19.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 19.1* | чай (черный, зеленый, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ ISO 1572-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 19.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 19.2* | чай (черный, зеленый, плиточный) | 10.83/08.133 | массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 19.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 9225-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 19.4* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 19.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 19.6* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 19.7* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 19.8* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 19.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.10* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 20.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 20.1* | соль поваренная и профилактическая | 08.93/08.149 | йод. | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, 4.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 20.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 20.2* | соль поваренная и профилактическая | 08.93/08.149 | тиосульфата натрия | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, 4.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 20.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 20.3* | соль поваренная и профилактическая | 08.93/08.149 | массовая доля фтора | МВИ.МН 1753-2002 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 20.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ 9225-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 20.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 20.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 20.8* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 20.9* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 20.10* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 20.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 20.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 21.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 21.1* | блюда и рационы питания | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ массовая доля сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 п.10.2.1, 10.2.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 21.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 21.2* | блюда и рационы питания | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 п.10.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 21.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 21.3* | блюда и рационы питания | 10.85/08.037 | массовая доля белка | ГОСТ Р 54607.7-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 21.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 21.4* | блюда и рационы питания | 10.85/08.052 | расчетный показатель: энергетическая ценность (калорийность) пищи | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 п.10.5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 21.5* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 21.5* | блюда и рационы питания | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина "С" | ГОСТ 7047-55 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 21.6* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 21.6* | блюда и рационы питания | 10.85/08.082 | эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу) | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1.6 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 21.7* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического питания для детей недоношенных и маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 21.8* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 21.9* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.11* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 22.1* ТР | Продукты детского питания | 10.89/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125 | Удельная/ объемная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 22.1* | кремовые изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | сахар в водной фазе | ГОСТ 5900-2014; ГОСТ 5903-89; СТБ 961-2005 п.5.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 22.2* ТР | Продукты детского питания | 10.89/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 22.3* ТР |  | 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 22.4* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 22.5* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 22.6* ТР |  | 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 22.7* ТР |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 22.8* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 22.9* ТР |  |  | Зеараленон | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |
| 22.10* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  |  |  |
| 22.11* ТР |  |  | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 22.12* ТР |  | 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | Гистамин | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |  |
| 22.13* ТР |  | 10.89/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 22.14* ТР |  | 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 22.15* ТР |  |  | 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-91 |  |  |
| 22.16* ТР |  | 10.89/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 22.17* ТР |  |  | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 22.18* ТР |  | 10.89/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161 | Пестициды: - 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 |  |  |
| 23.1* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/42.000, 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.1* | продукты детского питания. | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 23.2* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.2* | продукты детского питания. | 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 23.3* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 часть 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.3* | продукты детского питания. | 10.89/08.149 | Массовая доля витамина "С" | ГОСТ 30627.2-98 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 23.4* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.4* | продукты детского питания. | 10.89/08.052 | влага и сухие вещества | ГОСТ 30648.3-99 п.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 23.5* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.5* | продукты детского питания. | 10.89/08.149 | Перекисное число. | МВИ.МН 3067-2008 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 23.6* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 23.7* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 23.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.9* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 24.1* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 и М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.2* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.89/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 28001-88 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.3* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.3* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.89/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 28001-88 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.4* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.4* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.5* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.5* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.89/08.161 | Зеараленон. | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.6* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.6* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) | 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.89/08.161 | Патулин. | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.7* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.7* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД). | 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 01.29/08.158, 01.29/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.8* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.8* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД) Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки (БАД). | 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 01.29/08.158, 01.29/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161 | ДДТ и его метаболиты; ДДТ и его метаболиты. | ГОСТ 30349-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 24.9* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы групп "А" и "В" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.10* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 21237-75 |  |  |
| 24.11* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.12* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.13* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы группы "В" | 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.14* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.15* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 24.16* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 24.17* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.18* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы группы "Г" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.19* ТР | Консервированные пищевые продукты. Полные консервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 24.20* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.21* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 24.22* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 29185-91 |  |  |
| 24.23* ТР |  |  | S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.1* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 25.1* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение, децентрализованное водоснабжение), подземные воды | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Органолептические показатели Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 25.2* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa, B. subtilis | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 25.2* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение, децентрализованное водоснабжение), подземные воды | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Органолептические показатели Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 25.3* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 25.3* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение, децентрализованное водоснабжение), подземные воды | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Органолептические показатели Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 25.4* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 25.4* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение, децентрализованное водоснабжение), подземные воды | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Органолептические показатели Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 25.5* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 25.5* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение, децентрализованное водоснабжение), подземные воды | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 25.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 25.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 25.8* |  |  | Окисляемость перманганатная | ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 25.9* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Издание 2014 года |  |  |
| 25.10* |  |  | Нефтепродукты, суммарно | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Издание 2012 года |  |  |
| 25.11* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 25.12* |  | 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 25.13* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 метод 1; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 25.14* |  | 100.09/08.032 | Цинк |  |  |  |
| 25.15* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Марганец | ГОСТ 31870-2012 метод 1; ГОСТ 4974-2014 п.6 |  |  |
| 25.16* |  |  | Медь | ГОСТ 31870-2012 метод 1; ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 25.17* |  |  | Молибден | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 25.18* |  | 100.09/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 1; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 25.19* |  |  | Хром |  |  |  |
| 25.20* |  |  | Никель |  |  |  |
| 25.21* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 25.22* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 25.23* |  | 100.09/08.052, 100.09/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |
| 25.24* |  | 100.09/08.156 | Фториды | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 25.25* |  | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2, 3 |  |  |
| 25.26* |  | 100.09/08.155 | Бор (В, суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 Издание 2010 года |  |  |
| 25.27* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |  |  |
| 25.28* |  | 100.09/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 25.29* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 25.31* |  | 100.09/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 31858-2012 |  |  |
| 25.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты. |  |  |  |
| 25.33* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 25.34* |  | 100.09/08.155 | Фенольный инденк (массовая концентрация летучих фенолов) | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 25.35* |  |  | Бериллий | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 26.1* ТР | Свежеотжатые соки | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 26.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 26.2* ТР | Свежеотжатые соки | 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 26.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 26.3* ТР | Свежеотжатые соки | 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 26.3* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 26.4* ТР | Свежеотжатые соки | 10.39/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 26.4* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 26.5* ТР | Свежеотжатые соки | 10.39/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 26.5* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | БПК5 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 26.6* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 26.7* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 26.8* |  | 100.03/08.149 | хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 26.9* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты, суммарно | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 26.10* |  |  | Бор (В, суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 Издание 2010 года |  |  |
| 26.11* |  |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Издание 2014 года |  |  |
| 26.12* |  | 100.03/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 26.13* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 26.14* |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 26.16* |  | 100.03/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 31858-2012 |  |  |
| 26.17* |  |  | ДДТ и его метаболиты. |  |  |  |
| 26.18* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 26.19* |  | 100.03/08.155 | Фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 27.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.1* | Вода дистиллированная | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п.3.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.2* | Вода дистиллированная | 100.09/11.116 | Аммиак и аммонийные соли | ГОСТ 6709-72 п.3.5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.3* | Вода дистиллированная | 100.09/11.116 | Нитраты | ГОСТ 6709-72 п.3.6 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.4* | Вода дистиллированная | 100.09/11.116 | Сульфаты | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.5* | Вода дистиллированная | 100.09/11.116 | Хлориды | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.6* | Вода дистиллированная | 100.09/11.116 | Аллюминий | ГОСТ 6709-72 п.3.9 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.7* | Вода дистиллированная | 100.09/11.116 | Железо | ГОСТ 6709-72 п.3.10 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 27.8* | Вода дистиллированная | 100.09/11.116 | Кальций | ГОСТ 6709-72 п.3.11 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 27.9* |  |  | Медь | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |  |
| 27.10* |  |  | Свинец | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |  |
| 27.11* |  |  | Цинк | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |  |
| 27.12* |  |  | Марганцовокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 27.13* |  | 100.09/08.169 | рН | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |  |
| 27.14* |  |  | Измерение удельной электрической проводимости воды при 20°С | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  |  |
| 28.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 28.1* | вода в чашах бассейна | 100.15/11.116 | Органические показатели:: запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 28.2* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 28.2* | вода в чашах бассейна | 100.15/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 28.3* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 28.3* | вода в чашах бассейна | 100.15/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 28.4* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/01.086 | Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 28.4* | вода в чашах бассейна | 100.15/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 28.5* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 28.5* | вода в чашах бассейна | 100.15/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2, 3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 28.6* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 28.6* | вода в чашах бассейна | 100.15/08.149 | остаточно активный хлор | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 29.1* ТР | Масла растительные все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 29.1* | дезинфицирующие вещества и антисептики | 20.59/08.149 | содержание активного хлора в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 п.4.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 29.2* ТР | Масла растительные все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 29.2* | дезинфицирующие вещества и антисептики | 20.59/08.149 | содержание активного хлора в хлорамине | Руководство по дезинфекции, дезинсекции и дератизации под редакцией Вашкова В.И. изд. Медгиз, 1952, стр.538 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 29.3* |  |  | определение хлора | Инструкция по применению дезинфицирующего средства |  |  |
| 30.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и масел животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 30.1* | почва | 100.06/08.169 | свинец | МУ 31-11/05 Утверждено ООО "НПП" Томьаналит" от 02.11.2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 30.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и масел животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 30.2* | почва | 100.06/08.169 | ртуть | МУ 31-11/05 Утверждено ООО "НПП" Томьаналит" от 02.11.2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 30.3* |  |  | нитраты | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |  |
| 30.4* |  |  | Водородный показатель | ГОСТ 26483-85 |  |  |
| 31.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, спреды топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 31.1* | пищевые продукты и продовольственное сырье при пищевых отравлениях | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 31.2* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, спреды топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 31.2* | пищевые продукты и продовольственное сырье при пищевых отравлениях | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086 | E.coli | ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 31.3* |  |  | микроорганизмы рода протей |  |  |  |
| 31.4* |  |  | staphylococcus aureus |  |  |  |
| 31.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |
| 31.6* |  |  | кампилобактерии |  |  |  |
| 31.7* |  |  | парагемолетический вибрион |  |  |  |
| 31.8* |  |  | энтерококк |  |  |  |
| 31.9* |  |  | возбудители пищевых отравлений, в т.ч. Cl.Botulinum | ГОСТ 10444.7-86 |  |  |
| 32.1* | консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 32.2* |  |  | герметичность | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 32.3* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы,соусы майонезные, кремы на раститльных маслах | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51453-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 32.3* | консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.14-91 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 32.4* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 32.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 32.6* |  |  | clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 32.7* |  |  | Clostridium Botulinum | ГОСТ 10444.7-86 |  |  |
| 32.8* |  |  | staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 32.9* |  |  | бактерии рода salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 |  |  |
| 32.10* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 32.11* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) |  |  |
| 32.12* |  |  | рН | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 32.13* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022; ГОСТ 7702.2.5-93 |  |  |
| 33.1* ТР | Глицерин дистиллированный | 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 33.1* | напитки, воды минеральные лечебные | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30712-2001 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 33.2* ТР | Глицерин дистиллированный | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 33.2* | напитки, воды минеральные лечебные | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 33.3* ТР | Глицерин дистиллированный | 10.89/08.156 | Железо | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 33.3* | напитки, воды минеральные лечебные | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 33.4* ТР | Глицерин дистиллированный | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 33.4* | напитки, воды минеральные лечебные | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 33.5* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 33.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 14189-2019 |  |  |
| 33.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 |  |  |
| 33.8* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 33.9* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 34.1* ТР | Пищевая масложировая продукция (майонезы, соусы на основе растительных масел, жиры, маргарины, спреды) | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 34.1* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 4288-76 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 34.2* ТР | Пищевая масложировая продукция (майонезы, соусы на основе растительных масел, жиры, маргарины, спреды) | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 34.2* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 34.3* ТР | Пищевая масложировая продукция (майонезы, соусы на основе растительных масел, жиры, маргарины, спреды) | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 34.3* | Мясо и мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | наличие антибиотиков тетрациклиновая группа | Инструкция № 33-0102, утв. Министерством Здравоохранения Республики от 11.07.2002 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 34.4* ТР | Пищевая масложировая продукция (майонезы, соусы на основе растительных масел, жиры, маргарины, спреды) | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 34.4* | мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 34.5* ТР | Пищевая масложировая продукция (майонезы, соусы на основе растительных масел, жиры, маргарины, спреды) | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 34.5* | мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.3-93 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 34.6* ТР | Пищевая масложировая продукция (майонезы, соусы на основе растительных масел, жиры, маргарины, спреды) | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 34.6* | мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-93; ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 34.7* |  |  | staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 34.8* |  |  | Протей | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 34.9* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 34.10* |  |  | Энтеробактерии | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 34.11* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 34.12* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022; ГОСТ 7702.2.5-93 |  |  |
| 35.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, вырабатываемой с использованием биотехнологической и/или пробиотической микрофлоры | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 35.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Протей | ГОСТ 28560-90 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 35.2* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, вырабатываемой с использованием биотехнологической и/или пробиотической микрофлоры | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии и др. микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium | ГОСТ 10444.11-89 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 35.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 35.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 35.4* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 35.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 |  |  |
| 35.6* |  |  | staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 35.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 35.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 35.9* |  |  | Vibrio parahemoliticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 35.10* |  |  | Наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека | Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СанПиН 15-6/44 п.5.2, 5.3, 6.2, 7, 8 |  |  |
| 36.1* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 36.1* | молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 36.2* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 36.2* | молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 36.3* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 36.3* | молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1; ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 36.4* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 36.4* | молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Стафилококк | ГОСТ 30347-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 36.5* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 36.6* |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 36.7* |  |  | Споры мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 |  |  |
| 36.8* |  |  | Антибиотики: стрептомицин, Пенициллин, Тетрациклин | Инструкция № 33-0102, утв. Министерством Здравоохранения Республики от 11.07.2002 |  |  |
| 36.9* |  |  | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 36.10* |  |  | Ацидофильные бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 36.11* |  |  | Определение количества клеток бифидобактерий | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 36.12* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 36.13* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 37.1* ТР | Другая продукция | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 37.1* | Маслиничное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 37.2* ТР | Другая продукция | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 37.2* | Маслиничное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 37.3* ТР | Другая продукция | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 37.3* | Маслиничное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 37.4* ТР | Другая продукция | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 37.4* | Маслиничное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 37.5* ТР | Другая продукция | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 37.5* | Маслиничное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи. Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 37.6* ТР | Другая продукция | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 37.6* | Маслиничное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 37.7* ТР | Другая продукция | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 37.7* | Маслиничное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 37.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 38.1* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.1* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.2* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.2* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.3* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.3* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.4* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.4* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1; ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.5* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.5* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.6* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.6* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.7* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.7* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.8* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.8* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | количества клеток бифидобактерий | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.9* ТР | Продукция питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 38.9* | продукты для детского питания | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 38.10* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 39.1* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 39.1* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 33536-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 39.2* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 39.2* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | БГКП | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 39.3* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 39.3* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 39.4* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 39.4* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 39.5* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 39.5* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 39.6* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 39.6* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 39.7* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или маловесных детей) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 027/2012 |
| 39.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 39.9* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 40.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.1* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.2* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.85/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.3* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.3* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.4* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.4* | зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.85/01.086 | staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.5* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.5* | Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания и предприятиях пищеконцентратной промышленности | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.6* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.6* | Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания и предприятиях пищеконцентратной промышленности | 10.85/01.086 | Плесени дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.7* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.7* | Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания и предприятиях пищеконцентратной промышленности | 10.85/01.086 | Протей | ГОСТ 28560-90 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.8* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.8* | Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания и предприятиях пищеконцентратной промышленности | 10.85/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.9* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.9* | Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания и предприятиях пищеконцентратной промышленности | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 40.10* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 40.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 41.1* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.156 | Нитрат натрия (калия) | ГОСТ Р 51460-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 41.1* | Овощи, фрукты, ягоды, грибы, продукты их переработки и специи | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 41.2* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.156 | Нитрит натрия (калия) | ГОСТ Р 51460-99 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 41.2* | Овощи, фрукты, ягоды, грибы, продукты их переработки и специи | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 41.3* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Сернистая кислота | ГОСТ 26811-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 41.3* | Овощи, фрукты, ягоды, грибы, продукты их переработки и специи | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 41.4* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 029/2012 |
| 41.4* | Овощи, фрукты, ягоды, грибы, продукты их переработки и специи | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 41.5* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 41.6* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 41.7* |  |  | Гельминты | Инструкция № 37-0305 |  |  |
| 41.8* |  |  | Yersinia Enterocolitica | ГОСТ ISO 10273-2013 |  |  |
| 41.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 42.1* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.1* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 р.10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 42.2* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.2* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 42.3* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.3* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | St.aureus в 1,0 г | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 42.4* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы и листерии L.monocytogenes | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.4* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) часть 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 42.5* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.5* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 42.6* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Ацидофильные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.6* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 42.7* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 часть 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.7* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | Микроорганизмы пробиотики | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 42.8* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.9* ТР |  |  | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 42.10* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 42.11* ТР |  |  | Бифидобактерии | Инструкция № 071-0210 |  |  |
| 42.12* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 42.13* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 42.14* ТР |  | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 3622-68; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 42.15* ТР |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 28283-2015 |  |  |
| 42.16* ТР |  | 10.51/08.037, 01.41/08.037, 10.52/08.037, 10.89/08.037 | Жир | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 п.2-3 |  |  |
| 42.17* ТР |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052 | Влага | ГОСТ 30648.3-99 |  |  |
| 42.18* ТР |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3-4 |  |  |
| 42.19* ТР |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 27559-87; ГОСТ 27669-88 |  |  |
| 42.20* ТР |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность/ Кислотность жировой фазы | ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п.3-4 |  |  |
| 42.21* ТР |  | 10.51/29.119, 01.41/29.119, 10.52/29.119, 10.89/29.119 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 42.22* ТР |  | 10.51/04.125, 01.41/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Цезий - 137 | МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 42.23* ТР |  | 10.51/08.032, 01.41/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 42.24* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 42.25* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 42.26* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 42.27* ТР |  | 10.51/08.161, 01.41/08.161, 10.52/08.161, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты ГХЦГ-изомеры (альфа, бета, гамма) | ГОСТ 23452-2015 |  |  |
| 42.28* ТР |  |  | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 42.29* ТР |  |  | Афлатоксин М1 |  |  |  |
| 42.30* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |
| 42.31* ТР |  |  | Зеараленон |  |  |  |
| 43.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.2* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 43.4* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.5* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | ГОСТ 34786-2021 п.11.2; ГОСТ ISO 16266-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.6* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/02.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.7* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Цисты лямблий | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007; Инструкция № 209-1203, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.10.2004г.; Инструкция № 65-0605, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.8* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Яйца гельминтов ед. в 50 дм3 | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007; Инструкция № 209-1203, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.10.2004г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.9* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Ооцисты криптоспоридии | Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007; Инструкция № 146-1102, утв. Минстерством Здравоохранения Республики Беларусь НИИ Эпидемиологии и микробиологии от 31.12.2002г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 43.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.42/01.086, 01.43/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 43.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 43.13* ТР |  |  | Левомицетин | Инструкция 4.1.10-15-59-2005 |  |  |
| 43.14* ТР |  | 01.42/42.000, 01.43/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  | ТР ТС 034/2013 |
| 43.15* ТР |  | 01.42/08.149, 01.43/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 43.16* ТР |  |  | Поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 43.17* ТР |  |  | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 43.18* ТР |  | 01.42/08.169, 01.43/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.89/08.169 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 43.19* ТР |  | 01.42/08.032, 01.43/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 43.20* ТР |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 43.21* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 43.22* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 43.23* ТР |  | 01.42/08.161, 01.43/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты ГХЦГ-изомеры (альфа, бета, гамма) | ГОСТ 23452-2015 |  |  |
| 44.1* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. Subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.1* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.2* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.2* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.3* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.3* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.4* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.4* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.5* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.5* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 14189-2019; СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.6* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.6* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | Цисты лямблий | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007; Инструкция № 65-0605, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.7* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.7* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | Цисты патогенных простейших кишечника, яйца гельминтов | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.8* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.8* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | Наличие ооцист криптоспородий | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007; Инструкция № 108-1207, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 12.01.2008 г.; Инструкция № 146-1102, утв. Минстерством Здравоохранения Республики Беларусь НИИ Эпидемиологии и микробиологии от 31.12.2002г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 44.9* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 44.10* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 45.1* ТР | Рыба, не рыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | 10.20/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1936-85 п.2.3; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31339-2006 п.4; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 4288-76 п.2; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 9792-73 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 45.1* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 45.2* ТР | Рыба, не рыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | 10.20/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 45.2* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 45.3* ТР | Рыба, не рыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | 10.20/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 45.3* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 45.4* ТР | Рыба, не рыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. | 10.20/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 45.5* ТР |  | 10.20/08.156, 01.50/08.156, 01.70/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 45.6* ТР |  | 10.20/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  |  |
| 45.7* ТР |  | 10.20/04.125, 01.50/04.125, 01.70/04.125, 10.89/04.125 | Удельная/ объемная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 46.1* ТР | Пищевая рыбная продукция | 01.70/42.000, 01.50/42.000, 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 46.1* | Подземные воды | 100.04/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 46.2* ТР | Пищевая рыбная продукция | 01.70/01.086, 01.50/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 46.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 46.4* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 46.5* ТР |  |  | V. parahaemoliticus, КОЕ/г (г/см3) | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |  |
| 46.6* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г (г/см3) | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 46.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 46.8* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 46.9* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 46.10* ТР |  |  | Плесень и дрожжи в сумме, КОЕ/г |  |  |  |
| 46.11* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 46.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 46.13* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 46.14* ТР |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 47.1* ТР | Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 47.1* | Смывная вода с устройства для разлива пива | 100.16/01.086 | БГКП (колиформы) | ИК 10-04-06-140-87 от 04.11.1987 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 47.2* ТР | Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 47.2* | Смывная вода с устройства для разлива пива | 100.16/01.086 | общее микробное число | ИК 10-04-06-140-87 от 04.11.1987 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 47.3* ТР | Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 47.4* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 47.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 47.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 47.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.8* ТР |  |  | Дрожжи, КОЕ/г, (г) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 47.9* ТР |  |  | Плесень, КОЕ/г (г) |  |  |  |
| 47.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 47.11* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 47.12* ТР |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 48.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 48.1* | Вода дистиллированная (субстанция для фармацевтического использования, для производства стерильных лекарственных средств, а также лекарственных средств для местного и ингаляционного применения) | 100.16/01.086 | Общее количество жизнеспособных аэробов -ОКА и ОКГ суммарно | ГФ РБ II5.1.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 48.2* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 48.2* | Вода дистиллированная (субстанция для фармацевтического использования, для производства стерильных лекарственных средств, а также лекарственных средств для местного и ингаляционного применения) | 100.16/01.086 | Грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II5.1.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 48.3* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 48.3* | Вода дистиллированная (субстанция для фармацевтического использования, для производства стерильных лекарственных средств, а также лекарственных средств для местного и ингаляционного применения) | 100.16/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГФ РБ II5.1.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 48.4* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 48.4* | Вода дистиллированная (субстанция для фармацевтического использования, для производства стерильных лекарственных средств, а также лекарственных средств для местного и ингаляционного применения) | 100.16/01.086 | staphylococcus aureus | ГФ РБ II5.1.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 48.5* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 48.5* | Вода дистиллированная (субстанция для фармацевтического использования, для производства стерильных лекарственных средств, а также лекарственных средств для местного и ингаляционного применения) | 100.16/01.086 | Esherichia coli | ГФ РБ II5.1.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 48.6* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 48.6* | Вода дистиллированная (субстанция для фармацевтического использования, для производства стерильных лекарственных средств, а также лекарственных средств для местного и ингаляционного применения) | 100.16/01.086 | Salmonella | ГФ РБ II5.1.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 48.7* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания (для детей дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | V. parahaemoliticus, КОЕ/г (г/см3) | ГОСТ ISO 21872-1-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 48.8* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus, КОЕ/г (г/см3) | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 48.9* ТР |  |  | Плесень и дрожжи в сумме, КОЕ/г | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 48.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 48.11* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 48.12* ТР |  |  | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.1* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.1* | вода в чашах бассейна | 100.03/01.086, 100.03/02.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 49.2* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.2* | вода в чашах бассейна | 100.03/01.086, 100.03/02.086 | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 49.3* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.3* | вода в чашах бассейна | 100.03/01.086, 100.03/02.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 49.4* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.4* | вода в чашах бассейна | 100.03/01.086, 100.03/02.086 | Лецитиназоположительные стафилококки | инструкция 070-0210 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 49.5* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 49.5* | вода в чашах бассейна | 100.03/01.086, 100.03/02.086 | Синегнойные палочки | ГОСТ 34786-2021 п.11.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 49.6* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 49.6* | вода в чашах бассейна | 100.03/07.096 | Возбудители инфекционных и кишечных вирусных заболеваний | Инструкция по применению к диагностическому набору; СТБ ISO 19250-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 49.7* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 49.7* | вода в чашах бассейна | 100.03/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007; Инструкция № 108-1207, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 12.01.2008 г.; Инструкция № 146-1102, утв. Минстерством Здравоохранения Республики Беларусь НИИ Эпидемиологии и микробиологии от 31.12.2002г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 49.8* |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |
| 50.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.1* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025; инструкция № 037-0409, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.05.2009 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.2* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | Кишечная патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы | СТБ ISO 19250-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.3* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.4* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025; инструкция № 037-0409, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.05.2009 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.5* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.6* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.6* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | E.coli | инструкция № 037-0409, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.05.2009 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.7* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.7* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | Энтерококки | инструкция № 037-0409, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.05.2009 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.8* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 50.8* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | St.aureus | инструкция № 037-0409, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.05.2009 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 50.9* |  | 100.03/07.096 | Цисты патогенных простейших | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007 |  |  |
| 50.10* |  |  | Яйца гельминтов | Инструкция № 057-0606, утв. министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2007; Инструкция № 108-1207, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 12.01.2008 г.; Инструкция № 65-0605, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005г. |  |  |
| 50.11* |  | 100.03/01.086 | Холера | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004, утв. Министерства Здравоохранения Республики Беларусь постановлением № 43 от 21.04.2004г. |  |  |
| 51.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 51.1* | почва | 100.06/01.086 | БГКП | АМИ.ВТ 0027-2025; Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 51.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, мезофильные клостридии C. botulinum и C. Perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 51.2* | почва | 100.06/01.086 | Общее количество бактерий | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 51.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 51.3* | почва | 100.06/01.086 | CI.Perfringens | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 51.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 51.4* | почва | 100.06/01.086 | Патогенные микроорганизмы | АМИ.ВТ 0027-2025; Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 51.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 51.5* | почва | 100.06/01.086 | Термофильные бактерии | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 51.6* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 51.6* | почва | 100.06/01.086 | Энтерококки | АМИ.ВТ 0027-2025; Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 51.7* |  |  | Нитрифицирующие бактерии | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 |  |  |
| 51.8* |  | 100.06/07.090, 100.06/07.096 | Гельминты | Инструкция № 021-0306; Инструкция № 65-0605, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005г. |  |  |
| 52.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 раздел 10 (обработка результатов) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 52.1* | Смывы | 100.16/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 52.2* | Смывы | 100.16/01.086 | Общая бактериальная обсемененность | МВИ.МН 6368-2021 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 52.3* | Смывы | 100.16/01.086 | staphylococcus aureus | Инструкция № 078-0210; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 52.4* | Смывы | 100.16/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 52.5* | Смывы | 100.16/01.086 | Грамотрицательные неферментирующие бактерии | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.6* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 52.6* | Смывы | 100.16/01.086 | Иерсинии | Инструкция № 076-0210; МР, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 08.12.1993 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.7* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 52.7* | Смывы | 100.16/01.086 | Патогенные микроорганизмы в том числе Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) xfcnm 1; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.8* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция. Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | Содержание живых личинок гельминтов и поражения видимыми паразитами | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 52.8* | Смывы | 100.16/01.086 | Плесневые грибы | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 52.9* |  |  | Энтерококки | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 52.10* |  | 100.16/07.096 | Гельминты | Инструкция № 37-0305; Инструкция № 65-0605, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005г. |  |  |
| 52.11* |  | 100.16/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 53.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 009/2011 |
| 53.1* | Лекарственные формы | 100.16/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II,2.6.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 53.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ТС 009/2011 |
| 53.3* ТР |  |  | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 53.4* ТР |  |  | Esherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 53.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 53.6* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 53.7* ТР |  |  | Стирильность | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 54.1* ТР | Упакованная питьевая вода, включая: природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода); купажированная питьевая вода; обработанная питьевая вода; питьевая вода для детского питания; искусственно минерализованная питьевая вода. | 11.07/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 54.1* | Нестерильные лекарственные средства и фармацевтические субстанции | 100.16/01.086 | Микробиологическая чистота: грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи, бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II2.6.12, 5.1.4 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 54.2* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |
| 54.3* |  |  | staphylococcus aureus |  |  |  |
| 54.4* |  |  | Esherichia coli |  |  |  |
| 54.5* |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 55.1* ТР | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | ОМЧ при 22 С | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7.1.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 55.1* | Изделия медицинского назначения (перевязочный материал и хирургический инструментарий) | 100.16/01.086, 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 55.2* ТР | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | ОМЧ при 37 С | ГОСТ 18963-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 55.3* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 55.4* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 55.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 55.6* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 56.1* ТР | Обработанная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | ОМЧ при 22 С | ГОСТ 18963-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 56.1* | дезинфицирующие вещества и антисептики | 100.16/01.086 | Микробная контаминация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановление Минстерства Здравоохранения Республики Беларусб № 283 от 30.12.2005г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 56.2* ТР | Обработанная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | ОМЧ при 37 С | ГОСТ 18963-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 56.2* | дезинфицирующие вещества и антисептики | 100.16/01.086 | Определение противомикробной активности дезинфицирующих средств | Инструкция № 4718; МР, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.1989; МУ № 11-13-1-97,утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 16.01.1997 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 56.3* ТР | Обработанная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | E. coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 56.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 56.5* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 56.6* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 56.7* ТР |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 57.1* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованнная природная и купажированная,изготовленная с использованием природной питьевой ГОСТ воды | 11.07/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 57.1* | Воздух | 100.10/01.086 | Общая бактериальная обсемененность | АМИ.МН 0022-2021 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 57.2* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованнная природная и купажированная,изготовленная с использованием природной питьевой ГОСТ воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Запах при 20С и запах при негревании до 60С | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 57.2* | Воздух | 100.10/01.086 | Колонии плесневых и дрожжевых грибов | Инструкция № 007-0514 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 57.3* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованнная природная и купажированная,изготовленная с использованием природной питьевой ГОСТ воды | 11.07/11.116, 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 57.3* | Воздух | 100.10/01.086 | St.aureus | АМИ.ВТ 0024-2025 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 57.4* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованнная природная и купажированная,изготовленная с использованием природной питьевой ГОСТ воды | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 57.5* ТР |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 57.6* ТР |  | 11.07/08.169, 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 57.7* ТР |  | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 57.8* ТР |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 57.9* ТР |  |  | Окисляемость пермангонатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 57.10* ТР |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионные | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 57.11* ТР |  |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2,3 |  |  |
| 57.12* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |
| 57.13* ТР |  |  | Железо суммарно | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 57.14* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 31870-2012 метод 1; ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 57.15* ТР |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 57.16* ТР |  |  | Свинец суммарно |  |  |  |
| 57.17* ТР |  |  | Хром общий |  |  |  |
| 57.18* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 57.19* ТР |  |  | Молибден | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 57.20* ТР |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 57.21* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 57.22* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 57.23* ТР |  |  | Фторид ион (F) | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 57.24* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п.6 |  |  |
| 57.25* ТР |  |  | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 57.26* ТР |  |  | Нитриты (по NO2) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 57.27* ТР |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 57.28* ТР |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 57.29* ТР |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |  |  |
| 57.30* ТР |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры) | ГОСТ 31858-2012 |  |  |
| 57.31* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 57.32* ТР |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 57.33* ТР |  | 11.07/04.125, 100.09/04.125 | Цезий - 137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 58.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 58.1* | Бактерицидные облучатели | 100.16/01.086 | St.aureus | МР № 2-6-01-01, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2001 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 58.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 58.2* | Бактерицидные облучатели | 100.16/01.086 | E.coli | МР № 2-6-01-01, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2001 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 58.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 58.4* ТР |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 58.5* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 58.6* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 58.7* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 58.8* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 58.9* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 58.10* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 58.11* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 58.12* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 58.13* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 58.14* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 58.15* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 58.16* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 59.1* ТР | продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 59.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 59.2* ТР | продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 59.2* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ 30280-95; ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 59.3* ТР | продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 59.3* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Esherichia coli | ГОСТ 30282-95; ГОСТ ISO 21150-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 59.4* ТР | продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 59.4* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | staphylococcus aureus | ГОСТ 30279-95; ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 59.5* ТР | продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 59.5* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 30281-95; ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 59.6* ТР | продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 59.6* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Соответствие требованиям стерильности | ГОСТ 33918-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 59.7* ТР | продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы для детского питания | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий - 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 59.8* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 59.9* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 59.10* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 59.11* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 59.12* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 59.13* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 59.14* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 59.15* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 59.16* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 59.17* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 60.1* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 60.1* | Стерилизаторы | 100.16/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест культур) Staphylococcus aureus | Инструкция " БиоТЕСТ-В-ВИНАР" № 154.328.2011 ИП 1; Инструкция " БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР" № 154.572.13 ИП; Инструкция "БиоТЕСТ-П-ВИНАР" (автономных) № 154.326.2011 ИП; Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ Республики Беларусь 23.11.206 № 175; Инструкция по применению к диагностическому набору; МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР от 28.02.1991 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 60.2* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 60.2* | Стерилизаторы | 100.16/01.086 | Bacillus sterothermophilus | Инструкция " БиоТЕСТ-В-ВИНАР" № 154.328.2011 ИП 1; Инструкция " БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР" № 154.572.13 ИП; Инструкция "БиоТЕСТ-П-ВИНАР" (автономных) № 154.326.2011 ИП; Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ Республики Беларусь 23.11.206 № 175; Инструкция по применению к диагностическому набору; МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР от 28.02.1991 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 60.3* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 60.3* | Стерилизаторы | 100.16/01.086 | Bacillus lichineformis | Инструкция " БиоТЕСТ-В-ВИНАР" № 154.328.2011 ИП 1; Инструкция " БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР" № 154.572.13 ИП; Инструкция "БиоТЕСТ-П-ВИНАР" (автономных) № 154.326.2011 ИП; Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ Республики Беларусь 23.11.206 № 175; Инструкция по применению к диагностическому набору; МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР от 28.02.1991 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 60.4* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или)C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 60.4* | Стерилизаторы | 100.16/01.086 | Mycobacterium terra | Инструкция " БиоТЕСТ-В-ВИНАР" № 154.328.2011 ИП 1; Инструкция " БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР" № 154.572.13 ИП; Инструкция "БиоТЕСТ-П-ВИНАР" (автономных) № 154.326.2011 ИП; Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ Республики Беларусь 23.11.206 № 175; Инструкция по применению к диагностическому набору; МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР от 28.02.1991 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 60.5* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 60.6* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 60.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 60.8* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 60.9* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 60.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 60.11* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 60.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 61.1* | питательные среды | 100.16/01.086 | контроль качества: прозрачность, цвет, рН | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция утв. Приказ № 42 Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 09.02.2000 Приложение 2; Инструкция № 079-0210 утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 61.2* |  |  | Стерильность |  |  |  |
| 61.3* |  |  | чувствительность (качественный и количественный метод) |  |  |  |
| 61.4* |  |  | скорость роста |  |  |  |
| 61.5* |  |  | дифференцирующие свойства |  |  |  |
| 61.6* |  |  | стабильность основных свойств микроорганизмов |  |  |  |
| 61.7* |  |  | процент всхожести |  |  |  |
| 61.8* |  |  | ингибирующие свойства |  |  |  |
| 62.1* | грудное молоко | 101.19/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 62.2* |  |  | St.aureus |  |  |  |
| 62.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |
| 63.1* | кал | 101.02/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв.МЗ РБ № 120 от 09.10.2006; Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 083-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 63.2* |  |  | кампилобактерии | Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ от 27.03.2006 |  |  |
| 63.3* |  |  | Холера | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004, утв. Министерства Здравоохранения Республики Беларусь постановлением № 43 от 21.04.2004г. |  |  |
| 63.4* |  |  | Иерсинии | Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 63.5* |  |  | St.aureus | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 63.6* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 63.7* |  |  | дисбактериоз | Инструкция № 086-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010; инструкция № 124-1001, утв.МЗ РБ от 04.07.2002 |  |  |
| 63.8* |  | 101.02/07.090, 101.02/07.096 | Гельминты | Инструкция № 117- 1210, утв.МЗ РБ от 19.12.2010; Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004 |  |  |
| 64.1* | спинномозговая жидкость | 101.09/01.086, 101.17/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 64.2* |  |  | гемофилы | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 64.3* |  |  | Нейсерии | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010; Инструкция, утв. Приказом Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2006Г. № 81 |  |  |
| 64.4* |  |  | Стрептококки | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв.МЗ РБ № 59 от 10.05.2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв.МЗ РБ № 120 от 09.10.2006; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 64.5* |  |  | псевдомонады | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 64.6* |  |  | листерии |  |  |  |
| 64.7* |  |  | Стафилококки |  |  |  |
| 64.8* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 64.9* |  |  | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв.МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 |  |  |
| 64.10* |  | 101.09/07.090, 101.09/07.096, 101.17/07.090, 101.17/07.096 | Гельминты | Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004 |  |  |
| 65.1* | Моча | 101.01/01.086, 101.17/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв.МЗ РБ № 120 от 09.10.2006; Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 65.2* |  |  | Бактериурия | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 65.3* |  |  | Эширихии |  |  |  |
| 65.4* |  |  | псевдомонады |  |  |  |
| 65.5* |  |  | Энтерококки |  |  |  |
| 65.6* |  |  | Стафилококки |  |  |  |
| 65.7* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 65.8* |  | 101.01/07.090, 101.01/07.096, 101.17/07.090, 101.17/07.096 | Гельминты | Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004 |  |  |
| 66.1* | Отделяемое дыхательных путей (верхние отделы дыхательных путей, нижние отделы дыхательных путей) | 101.15/01.086, 101.17/01.086, 101.19/01.086 | Стрептококки | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв.МЗ РБ № 59 от 10.05.2006; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 66.2* |  |  | гемофилы | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 66.3* |  |  | псевдомонады |  |  |  |
| 66.4* |  |  | Стафилококки |  |  |  |
| 66.5* |  |  | Клебсиеллы |  |  |  |
| 66.6* |  |  | листерии |  |  |  |
| 66.7* |  |  | Энтеробактерии | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 66.8* |  |  | Нейсерии | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010; Инструкция, утв. Приказом Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2006Г. № 81 |  |  |
| 66.9* | Коринебактерии | 101.15/01.086, 101.17/01.086, 101.19/01.086 | Коринебактерии | Инструкция утв. Приказ № 42 Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 09.02.2000 Приложение 2; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 66.10* | Отделяемое дыхательных путей (верхние отделы дыхательных путей, нижние отделы дыхательных путей) | 101.15/01.086, 101.17/01.086, 101.19/01.086 | Бордетеллы | Инструкция № 023-1221, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 10.06.2022; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 66.11* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 66.12* |  | 101.17/07.090, 101.17/07.096, 101.19/07.090, 101.19/07.096 | Гельминты | Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004 |  |  |
| 67.1* | Биологический материал (назальный секрет, мазок из носоглотки, мазок ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспиратор, бронхоальвеолярный смыв), объекты внешней среды | 101.14/10.094, 101.15/10.094, 101.19/10.094 | РНК короновирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) | Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК; Руководство по применению набора реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 67.2* |  | 101.01/10.094, 101.02/10.094, 101.03/10.094, 101.04/10.094, 101.05/10.094, 101.09/10.094, 101.10/10.094, 101.11/10.094, 101.12/10.094, 101.13/10.094, 101.14/10.094, 101.15/10.094, 101.19/10.094 | ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция № 049-0509, утв.МЗ РБ 08.05.2009; Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2008; Инструкция № 121-1210, утв. МЗ РБ 18.01.2011; Инструкция № 133-1204 по лабораторной диагностике энтеровирусных инфекций, утв. 12.04.2005 |  |  |
| 68.1* | послеоперационный материал, пунктаты, срезы кожи и патматериал | 101.12/01.086, 101.13/01.086, 101.15/01.086, 101.16/01.086, 101.17/01.086, 101.19/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 68.2* |  |  | Стрептококки | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв.МЗ РБ № 59 от 10.05.2006; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 68.3* |  |  | Стафилококки | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 68.4* |  |  | неферментирующие Гр-бактерии |  |  |  |
| 68.5* |  |  | гемофилы |  |  |  |
| 68.6* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 68.7* |  | 101.17/07.090, 101.17/07.096 | Гельминты | Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004 |  |  |
| 69.1* | отделяемое глаз | 101.15/01.086, 101.17/01.086 | Нейсерии | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010; Инструкция, утв. Приказом Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2006Г. № 81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 69.2* |  |  | Стрептококки | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв.МЗ РБ № 59 от 10.05.2006; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 69.3* |  |  | Стафилококки | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 69.4* |  |  | Грамотрицательные неферментирующие бактерии |  |  |  |
| 69.5* |  |  | гемофилы |  |  |  |
| 69.6* |  |  | Коринебактерии |  |  |  |
| 69.7* |  |  | Энтеробактерии | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 69.8* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 70.1* | отделяемое мочеполового тракта | 101.15/01.086, 101.17/01.086 | Нейсерии | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010; Инструкция, утв. Приказом Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2006Г. № 81 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 70.2* |  |  | листерии | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 70.3* |  |  | Энтеробактерии | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |  |  |
| 70.4* |  |  | Стафилококки | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 70.5* |  |  | Стрептококки | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв.МЗ РБ № 59 от 10.05.2006; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 70.6* |  |  | псевдомонады | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 70.7* |  |  | Хламидии | Инструкция по лабораторной диагностике и лечению негонококковых уретритов. Приложение № 19, утв. МЗ Республики Беларусь № 138 от 20.07.1993 |  |  |
| 70.8* |  |  | Микоплазмы |  |  |  |
| 70.9* |  |  | трихомонады |  |  |  |
| 70.10* |  |  | Гарднереллы |  |  |  |
| 70.11* |  |  | кандиды | Инструкция по лабораторной диагностике и лечению негонококковых уретритов. Приложение № 19, утв. МЗ Республики Беларусь № 138 от 20.07.1993; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 |  |  |
| 70.12* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 71.1* | Рвотные массы и промывные воды | 101.15/01.086, 101.17/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв.МЗ РБ № 120 от 09.10.2006; Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 71.2* |  |  | В. cereus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 71.3* |  |  | Энтерококки |  |  |  |
| 71.4* |  |  | кампилобактерии |  |  |  |
| 71.5* |  |  | Стафилококки |  |  |  |
| 71.6* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 72.1* | Кровь | 101.03/01.086, 101.17/01.086 | Стерильность | Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 72.2* |  |  | определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2008 |  |  |
| 72.3* | сыворотка крови | 101.04/03.071, 101.04/03.134, 101.04/03.152, 101.04/10.094 | Маркеры бактериальных инфекционных и соматических заболеваний | Инструкция по применению к диагностическому набору; Инструкция по применению № 084-0210; Инструкция по применению № 136-1207; Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010; Инструкция № 076-0210; Инструкция, утв. Приказом Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2006Г. № 81; Приложение № 2 к приказу МЗ Республики Беларусь от 09.02.2000 № 42 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 72.4* |  | 101.04/02.134, 101.04/10.094 | Маркеры вирусных инфекций | Инструкция по применению к диагностическому набору; Инструкция № 111-1210 от 08.12.2010; Инструкция № 121-1210, утв. МЗ РБ 18.01.2011; Инструкция № 21-9404 от 16.11.1995; Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004 |  |  |
| 72.6* |  | 101.03/07.096 | Малярия | Инструкция № 085-0310, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010; Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004 |  |  |
| 72.16* |  | 101.04/03.152 | маркеры паразитарных инфекционных заболеваний | Инструкция "Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови, утв. Приказом Росздравнадзора № 6929-Пр/12 от 02.10.2012г; Инструкция "Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G, M, A к грибам рода кандида в сыворотке (плазме) крови, утв. Приказом Росздравнадзора № 7639-Пр/13 от 06.12.2013; Инструкция "Набор реактивов для иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинел, токсокар,и эхинококков", утв.Приказом Росздравнадзора № 7028-Пр/13 от 06.12.2013; Инструкция "Набор реактивов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A, M, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови", утв. Приказом Росздравнадзора № 4449-Пр/11 от 21.07.2011; Инструкция "Набор реактивов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G кантигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови", утв. Приказом Росздравнадзора № 7029-Пр/13 от 06.12.2013; Инструкция по применению к диагностическому набору |  |  |
| 73.1* | переносчики Лайм-боррелиоза | 101.16/03.071 | лайм-боррелиоз | Инструкция тест-системы для выявления антител к возбудителю Лайм-боррелиоза иммуно-флюоресцентный, утв.МЗ РБ НИИ Эпидемиологии и Микробиологии от 06.12.2008 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 74.1* | вода питьевая | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 75.1* | пищевые продукты и продовольственное сырье, сельскохозяйственное сырье и корма, лекарственно-техническое сырье | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 01.22/04.125, 01.24/04.125, 01.26/04.125, 01.28/04.125, 01.30/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.50/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.42/04.125, 10.52/04.125, 10.62/04.125, 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.83/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 10.92/04.125, 11.02/04.125, 11.04/04.125, 11.06/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 01.29/04.125, 01.41/04.125, 01.46/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 08.93/04.125, 10.12/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.91/04.125, 11.01/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 75.2* | пищевые продукты и продовольственное сырье, продукция сельского хозяйства, молоко и молочная продукция, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, пищевая продукция для детского питания, вода питьевая | 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.86/04.125, 100.09/04.125, 11.07/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 76.1* | продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 77.1* | поверхностные воды (зона рекреации) | 100.03/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 78.1* | коммунальнобытовые, твердые бытовые и другие отходы | 100.15/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 79.1* | сточные воды, осадки сточных вод, зольные отходы, уличный смет | 100.05/04.125, 100.15/04.125, 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 80.1* | продукция на основе торфа | 100.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 81.1** | объекты внешней среды | 100.15/04.056 | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 4194-2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 82.1** | пищевые продукты и продовольственное сырье, продукция животноводства, лекарственное сырье, сельско-хозяйственное сырье и корма, продукция лесного хозяйства, торфа | 01.11/04.056, 01.13/04.056, 01.19/04.056, 01.21/04.056, 01.22/04.056, 01.23/04.056, 01.24/04.056, 01.25/04.056, 01.26/04.056, 01.27/04.056, 01.28/04.056, 01.29/04.056, 01.30/04.056, 01.41/04.056, 01.45/04.056, 01.46/04.056, 01.47/04.056, 01.49/04.056, 01.50/04.056, 01.70/04.056, 02.30/04.056, 08.93/04.056, 10.11/04.056, 10.12/04.056, 10.13/04.056, 10.20/04.056, 10.31/04.056, 10.32/04.056, 10.39/04.056, 10.41/04.056, 10.42/04.056, 10.51/04.056, 10.52/04.056, 10.61/04.056, 10.62/04.056, 10.71/04.056, 10.72/04.056, 10.73/04.056, 10.81/04.056, 10.82/04.056, 10.83/04.056, 10.84/04.056, 10.85/04.056, 10.86/04.056, 10.89/04.056, 10.91/04.056, 10.92/04.056, 11.01/04.056, 11.02/04.056, 11.03/04.056, 11.04/04.056, 11.05/04.056, 11.06/04.056, 11.07/04.056 | мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения при отборе проб и определение однородности партии | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 84.1** | Объекты окружающей среды | 100.15/04.056 | Поверхностная загрязненность бета-активными радионуклидами (плотность потока бета-частиц) | МВИ.МН 4194-2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 84.2** |  |  | Альфа-активные радионуклиды (плотность потока альфа-частиц) |  |  |  |
| 86.1** | Промышленная группа товаров материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: одежда и принадлежности одежды Материалы текстильные, кожа, мех натуральный Искусственные, синтетические и натуральные волокна | 13.10/04.056, 13.20/04.056, 13.91/04.056, 13.92/04.056, 13.95/04.056, 13.96/04.056, 13.99/04.056, 14.11/04.056, 14.13/04.056, 14.14/04.056, 14.19/04.056, 14.20/04.056, 14.31/04.056, 14.39/04.056, 15.11/04.056, 15.20/04.056 | Плотность потока ионизирующих бета-частиц | МВИ.МН 1768-2002; СТБ 1252-2000 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 87.1*** | Рентгеновские аппараты и кабинеты | 100.15/04.056 | Мощность экспозиционной (амбиентной) дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 87.2*** | Установки для досмотра багажа | 100.15/04.056 | Мощность экспозиционной (амбиентной) дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 87.3*** | Источники, генерирующие низкоэнергетическое рентгеновское излучение | 100.15/04.056 | Мощность экспозиционной (амбиентной) дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 88.1* | Материалы и изделия строительные, товары народного потребления | 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.91/04.125, 23.98/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, h-232, K-40 | МВИ.МН 4498-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 89.2* | Промышленная группа товаров. Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (I-II слой) ( водная модельная среда). Товары детского ассортимента тела: детская одежда (I-II слой); - детская обувь (внутренний слой) (водная модельная среда). Искусственные, синтетические и натуральные волокна, материалы текстильные (водная модельная среда). | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 33225-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 89.3* |  | 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169, 13.91/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 89.4* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 89.5* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.20/08.052, 13.91/08.052 | Водопоглащение | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 89.6* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069, 13.91/35.069 | Электростатическое поле | АМИ.ГМ 0367-2025 |  |  |
| 89.7* |  | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 13.91/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998; ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. |  |  |
| 89.8* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 89.9* |  |  | Токсичные элементы: цинк |  |  |  |
| 89.10* |  |  | Токсичные элементы: медь | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998; ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 89.11* |  |  | Токсичные элементы: никель | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998; ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. |  |  |
| 89.12* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |  |
| 89.13* |  |  | Токсичные элементы: хром |  |  |  |
| 89.14* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 13.91/08.156 | Формальдегид (водная модельная среда) | ГОСТ 25617-2014 Пробоподготовка; ГОСТ 25617-2014 п.18 п.18 |  |  |
| 89.15* |  |  | Хлористый водород (воздушная модельная среда) | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г.; МУ 1645-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977г. |  |  |
| 89.16* |  | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 13.91/08.082 | Диметилтерефталат | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 Пробоподготовка; Инструкция 2.33.10-15-64-2005, утв. МЗ Республики Беларусь № 184 от 21.11.2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 89.17* |  |  | Этиленгликоль | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 Пробоподготовка; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 89.18* |  | 13.10/08.082, 13.10/08.161, 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.96/08.082, 13.96/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.20/08.082, 14.20/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.11/08.082, 15.11/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161 | Гексаметилендиамин | ВМУ 11-10-2-98, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 21 от 02.03.1998г. Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. Пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 89.19* |  | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.20/08.161, 13.91/08.161 | Стирол | ВМУ 11-10-2-98, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 21 от 02.03.1998г. Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 89.20* |  |  | Капролактам | ВМУ 11-10-2-98, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 21 от 02.03.1998г. Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.1, стр.70, п.6.8, стр.79; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Пробоподготовка |  |  |
| 89.21* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158 | Дибутилфталат | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. пробоподготовка; инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв.МЗ РБ № 258 от 26.12.2005 |  |  |
| 89.22* |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 89.23* |  |  | Ацетон. | ВМУ 11-10-2-98, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 21 от 02.03.1998г. пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. пробоподготовка; МУК 4.1.650-96, утв.МЗ РФ от 31.10.1996 |  |  |
| 89.24* |  |  | Бензол | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. пробоподготовка; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 89.25* |  |  | Толуол |  |  |  |
| 89.26* |  |  | Метиловый спирт | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Прил. 7 |  |  |
| 89.27* |  |  | Бутиловый спирт |  |  |  |
| 89.28* |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. МЗ РБ № 159 от 31.10.2005 стр.39-46 |  |  |
| 89.29* |  |  | Акрилонитрил | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. Пробоподготовка; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 89.30* |  |  | Ацетальдегид | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. пробоподготовка; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 89.31* |  |  | Винилхлорид | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. пробоподготовка; МР 1941-78 |  |  |
| 89.32* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.20/08.052, 13.91/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 90.1* | Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела : - одежда и принадлежности одежды (воздушная модельная среда). Товары детского ассортимента : -детская одежда; -детская обувь (воздушная модельная среда). Кожа, мех натуральный (воздушная модельная среда) | 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Акрилонитрил | Акрилонитрил. Фотометрический метод. "Анализ воздушной среды при переработке полимерных материалов" п.2.2.2 под ред. Симонова В.А. Ленинград "Химия" 1998г. стр.42; ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ Республики Беларусь от 02.03.1998 Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. Пробоподготовка | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 90.2* |  | 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082 | Капролактам | ВМУ 11-10-2-98, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 21 от 02.03.1998г. Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г.; МУ № 1671-77, утв. МЗ СССР от 18.04.1997г |  |  |
| 90.3* |  | 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161 | Стирол | ВМУ 11-10-2-98, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 21 от 02.03.1998г. Пробоподготовка; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 268 от 28.12.2005г. Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 91.1* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта ( водная модельная среда) | 22.29/08.032 | Токсичные элементы : Олово | ГОСТ 31870-2012; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 91.2* |  |  | Токсичные элементы : Хром |  |  |  |
| 91.3* |  |  | Токсичные элементы : Цинк |  |  |  |
| 91.4* |  | 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; МР 1503-76 |  |  |
| 91.5* |  |  | Стирол | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.1, стр.70, п.6.8, стр.79 |  |  |
| 91.6* |  |  | Капролактам |  |  |  |
| 91.7* |  | 22.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 91.8* |  |  | Этиленгликоль |  |  |  |
| 91.9* |  | 22.29/08.158 | Ацетон. | Инструкция 016-1211 Пробоподготовка; МУК 4.1.650-96, утв.МЗ РФ от 31.10.1996 |  |  |
| 91.10* |  |  | Бензол | Инструкция 016-1211; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 91.11* |  |  | Толуол | Инструкция 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 91.12* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (воздушная модельная среда) | 22.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.3170-14 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 91.13* |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 91.14* |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 91.15* |  |  | Спирт изопропиловый | Инструкция 016-1211; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 91.16* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта ( водная модельная среда) | 22.29/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МУК 4.1.3166-14 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 91.17* |  |  | Акрилонитрил | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 91.18* |  |  | Ацетальдегид | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 91.19* |  |  | Винилхлорид | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МР 1941-78 |  |  |
| 91.20* | Средства личной гигиены | 17.22/11.116, 17.29/11.116 | внешний вид | ГОСТ 29188.0-2014 п.5; ГОСТ 5556-81; ЕСТ, утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Главы II, раз. 12, п.5, п.п.3 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 91.21* |  |  | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах | ГОСТ 5556-81; ЕСТ, утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Главы II, раз. 12, п.5, п.п.3; Методические указания № 11-10-12-97 п.4.1.3 |  |  |
| 92.1* | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032 | Токсичные элементы: алюминий | ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 016-1211 Пробоподготовка | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 92.2* |  |  | Токсичные элементы : Цинк | ГОСТ 31870-2012; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка |  |  |
| 92.3* |  |  | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 |  |  |
| 92.4* |  |  | Токсичные элементы : Олово | ГОСТ 31870-2012; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка |  |  |
| 92.5* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк | ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка |  |  |
| 92.6* |  |  | Токсичные элементы: кадмий |  |  |  |
| 92.7* |  |  | Токсичные элементы : Хром | ГОСТ 31870-2012; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка |  |  |
| 92.8* |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 92.9* |  |  | Этиленгликоль |  |  |  |
| 92.10* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; МР 1503-76 |  |  |
| 92.11* |  |  | Капролактам | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Пробоподготовка |  |  |
| 92.12* |  |  | Стирол | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 92.13* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158 | Ацетон. | Инструкция 016-1211 Пробоподготовка; МУК 4.1.650-96, утв.МЗ РФ от 31.10.1996 |  |  |
| 92.14* |  |  | Бензол | Инструкция № 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 92.15* |  |  | Толуол | Инструкция 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 92.16* | школь-письменные принадлежности (воздушная модельная среда) | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.3170-14 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 92.17* |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 92.18* |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 92.19* |  |  | Спирт пропиловый |  |  |  |
| 92.20* |  |  | Спирт изопропиловый | Инструкция 016-1211; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 92.21* | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда) | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МУК 4.1.3166-14 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 92.22* |  |  | Акрилонитрил | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 92.23* |  |  | Ацетальдегид | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 92.24* |  |  | Винилхлорид | Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МР 1941-78 |  |  |
| 93.1* | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года формирующихся массы и краски, наносимые пальцами (водная модельная среда) | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция № 091-0610 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 93.2* | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда) | 32.40/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 93.3* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  |  |  |
| 93.4* |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |  |
| 93.5* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |  |
| 93.6* |  | 32.40/11.116 | органолептические исследования вытяжек: запах | ГОСТ 25779-90; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 |  |  |
| 93.7* |  | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025 |  |  |
| 93.8* |  | 32.40/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 |  |  |
| 93.9* |  |  | Токсичные элементы: кадмий | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; ГОСТ 31870-2012 метод 1; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка |  |  |
| 93.10* |  |  | Токсичные элементы: хром |  |  |  |
| 93.11* |  |  | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |  |
| 93.12* |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; МР 1503-76 |  |  |
| 93.13* |  |  | Стирол | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 93.14* |  |  | Капролактам | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Пробоподготовка |  |  |
| 93.15* | Игрушки, игры, их части и принадлежности (воздушная модельная среда) | 32.40/08.161 | Дибутилфталат | ГОСТ 25779-90 Пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 93.16* |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 93.17* |  | 32.40/08.156 | Диметилтерефталат | ГОСТ 25779-90 Пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 93.18* |  |  | Этиленгликоль | ГОСТ 25779-90; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 93.19* |  | 32.40/08.158 | Ацетон. | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211 Пробоподготовка; МУК 4.1.650-96, утв.МЗ РФ от 31.10.1996 |  |  |
| 93.20* |  |  | Бензол | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция № 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 93.21* |  |  | Толуол | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 93.22* |  |  | Метиловый спирт | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 93.23* |  |  | Бутиловый спирт | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 93.24* |  |  | Изобутиловый спирт | ГОСТ 25779-90 Пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 Пробоподготовка; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 93.25* |  |  | Изопропиловый спирт | ГОСТ 25779-90 Пробоподготовка; Инструкция 016-1211 пробоподготовка; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 93.26* |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 93.27* |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МУК 4.1.658-96 |  |  |
| 93.28* |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 93.29* |  |  | Винилхлорид | ГОСТ 25779-90 пробоподготовка; Инструкция 016-1211, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.12.2011 пробоподготовка; МР 1941-78 |  |  |
| 93.30* | Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами (моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие, стеклоомывающие жидкости, вспомагательные , эксплуатационные и т.п.), средства бытовой химии по уходу за жилищем. | 20.41/08.158, 20.59/08.158 | Содержание метанола ( массовая доля) | МВИ.МН 4612-2013 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 93.31* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032, 20.16/08.032 | Токсичные элементы : свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 93.32* |  |  | Токсичные элементы : Кадмий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 93.33* |  |  | Токсичные элементы : Никель |  |  |  |
| 93.34* |  |  | Токсичные элементы : Хром |  |  |  |
| 93.35* | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда) | 32.40/08.155 | Формальдегид (водная модельная среда) | ГОСТ 25779-90 Пробоподготовка; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 94.1** | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.46/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 03.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 12786-80; ГОСТ 1936-85 п.2.3; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26972-86 п.1.4; ГОСТ 27853-88; ГОСТ 28875-90 п.2.1; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 34110-2017; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34129-2017; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4288-76 п.2; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 95.1** | мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20235.0-74; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9225-84 п.1.5; ГОСТ 9792-73 п.2; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 96.1** | Рыба, рыбопродукты, продукты моря | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 п.4; ГОСТ 31413-2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 97.1** | Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1963-2009 п.7; СТБ 2160-2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 98.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000, 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1053-2015 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 99.1** | Плодоовощные продукты | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.73/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12430-2019; ГОСТ 1936-85 п.2.3; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28875-90 п.2.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34129-2017; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 100.1** | Жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 976-81 п.2; СТБ 1050-2008; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 101.1** | Вкусовые вещества, концентраты пищевые. | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 102.1** | Напитки и продукты брожения | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12545-81; ГОСТ 12786-80; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 5964-93; ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1384-2010 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 103.1** | кремовые изделия | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 104.1** | Мед натуральный | 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 105.1** | Суточные рационы | 10.85/42.000 | Отбор проб | АМИ.ГМ 0032-2021 приложение Б | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 106.1** | вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1756-2007; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-14-2023 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 107.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1057-2016; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ISO 5667-4-2021 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 108.1** | радиационный контроль за внешней средой при загрязнении радиоактивными веществами | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005, утв.МЗ РБ от 28.12.2005 № 274; СТБ 1057-2016; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 109.1** | материалы и изделия строительные | 02.30/42.000, 08.11/42.000, 08.12/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 110.1** | вода в чашах бассейна | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 19458-2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 111.1** | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 п.2; ГОСТ 6709-72 п.3.1; ГФ РБ II # 5.17.10 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 112.1** | Смывная вода с устройства для разлива пива | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства, утв.МПП СССР ИК 10-04-06-140-87 от 1987 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 113.1** | почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 114.1** | Смывы | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв.МЗ РБ № 120 от 09.10.2006; Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь № 53 от 01.10.2004г.; Инструкция № 001-0116, утв.МЗ РБ от 30.08.2016; Инструкция № 011-1115, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 03.12.2015г.; Инструкция № 076-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010; Инструкция № 078-0210; Инструкция № 37-0305; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 65-0605, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005г.; СТБ ISO 18593-2012 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 115.1** | Лекарственные формы | 100.16/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II # 5.17.10 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 116.1** | Изделия медицинского назначения (перевязочный материал и хирургический инструментарий) | 100.16/42.000, 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 117.1** | дезинфицирующие вещества и антисептики | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция утв.Приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 п.31; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановление Минстерства Здравоохранения Республики Беларусб № 283 от 30.12.2005г. | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 118.1** | Стерилизаторы | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция утв.Приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 п.126 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 119.1** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 120.1** | Воздух | 100.10/42.000 | Отбор проб | АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь № 53 от 01.10.2004г.; Инструкция № 007-0514; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 121.1** | Патологический материал от больных | 101.01/42.000, 101.02/42.000, 101.03/42.000, 101.04/42.000, 101.09/42.000, 101.12/42.000, 101.13/42.000, 101.15/42.000, 101.16/42.000, 101.17/42.000, 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь № 286 от 22.12.2004г. Приложение 3; Инструкция утв. Приказ № 42 Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 09.02.2000 Приложение 2; Инструкция № 011-1115, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 03.12.2015г.; Инструкция № 023-1221, утв. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 10.06.2022; Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010; Инструкция № 121-1210, утв. МЗ РБ 18.01.2011 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 122.1** | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000 | 42.000- Отбор | ГОСТ 14037-79; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-83; ГОСТ 28631-2018; ГОСТ 6410-80; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9155-85; ГОСТ 9289-78; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СанПин 9-29.7-95 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 123.1** | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 124.1** | Школьно-письменные принадлежности | 17.12/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 125.1** | Игрушки (с наполнителями для детей до 1 года формирующихся массы и краски, наносимые пальцами) Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 34446-2018 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 126.1** | Средства личной гигиены | 17.22/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; ЕСТ, утв.Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, глава 2, разд.12, п.4, п.п.13 | ул. Кустарная, 21, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |