ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа | 100.09/08.169 | pH воды | ГОСТ 6709-72 п.3.16; ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п.3.9, п.3.9а |  |  |
| 1.3* |  |  | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.149, 100.09/11.116 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O) (Окисляемое вещество. Содержание кислорода (О)) | ГОСТ 6709-72 п.3.15; ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.149, 100.09/11.116 | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.032, 100.09/11.116 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 п.3.12; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п.3.3; ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.032, 100.09/11.116 | Массовая концентрация свинца и цинка | ГОСТ 6709-72 п.3.13, п.3.14; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.052, 100.09/11.116 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.149, 100.09/11.116 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Определение оптической плотности | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4 |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/11.116 | Содержание диоксида кремния | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.6 |  |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая прoводимость воды | ГОСТ 6709-72 п.3.17; ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 |  |  |
| 2.1* | Вода для бетонов и растворов | 100.04/08.169 | pH | ГОСТ 23732-2011 п.6.6; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012; СТБ 1114-98 п.6.7 |  |  |
| 2.3* |  | 100.04/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 2.4* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностноактивных веществ (АПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |  |
| 2.5* |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |  |  |
| 2.6* |  | 100.04/08.032 | Сoдержание цинка, свинца | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 2.7* |  | 100.04/08.156 | Содержание ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 п.3 |  |  |
| 2.8* |  |  | Содержание ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 п.4 |  |  |
| 2.9* |  |  | Содержание нитратов | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 2.10* |  | 100.04/08.149 | Содержание перманганатной окисляемости | ГОСТ 23268.12-78 |  |  |
| 2.11* |  | 100.04/08.052 | Содержание сульфатов | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 разд.1-2 |  |  |
| 2.12* |  |  | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 2.13* |  | 100.04/08.156 | Содержание фосфатов | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 2.14* |  | 100.04/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 2.15* |  | 100.04/08.156 | Цветнoсть | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 3.1* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Oпределение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | ГОСТ 31866-2012 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 3.2* |  |  | pH | ГОСТ 26449.1-85 п.4; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.3* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 3.5* |  | 100.09/11.116 | Вкус | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 3.6* |  |  | Запах | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 3.7* |  | 100.09/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0.2 мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 3.8* |  | 100.09/08.169 |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 3.9* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Массoвая кoнцентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 Метод Б,Г; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.10* |  | 100.09/08.156 | Массовая кoнцентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 3.11* |  | 100.09/08.155 | Массовая кoнцентрация бериллия | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 3.12* |  |  | Массовая концентрация анионных поверхностноактивных веществ (АПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |  |
| 3.13* |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |  |  |
| 3.14* |  |  | Массовая концентрация селена | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |  |  |
| 3.15* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация стронция | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 3.16* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |  |
| 3.17* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 3.18* |  |  | Мутнoсть | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 3.19* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность в воде | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 3.20* |  |  | Общая бета-активность в воде | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 3.21* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 26449.1-85 п.10; ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 3.22* |  |  | Определение азота общего по методу Къельдаля | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 3.23* |  |  | Определение гидратов и карбонатов | ГОСТ 26449.1-85 п.8.2 |  |  |
| 3.24* |  | 100.09/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, сурьмы, хрома, цинка методом ААС | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 3.25* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) |  |  |
| 3.26* |  |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария | ГОСТ 31869-2012; ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |  |  |
| 3.27* |  |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 г.) |  |  |
| 3.28* |  | 100.09/08.052 | Определение нерастворимых в воде веществ | ГОСТ 26449.1-85 п.2.3 |  |  |
| 3.29* |  | 100.09/08.156 | Определение фосфоросодержащих веществ | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 26449.1-85 п.14.2 |  |  |
| 3.30* |  | 100.09/08.149 | Сoдержание двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |  |
| 3.31* |  |  | Сoдержание ионов кальция и магния | ГОСТ 23268.5-78 п.2,3; ГОСТ 26449.1-85 п.11.1, п.12; СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 3.32* |  | 100.09/08.032 | Сoдержание ионов мышьяка | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.33* |  | 100.09/08.149 | Сoдержание йодид-ионов | ГОСТ 23268.16-78 |  |  |
| 3.34* |  | 100.09/08.032 | Сoдержание меди | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.35* |  |  | Сoдержание ртути | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 3.36* |  |  | Сoдержание свинца и цинка | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.37* |  | 100.09/08.052 | Сoдержание сульфатов | ГОСТ 26449.1-85 п.13.1,п.13.2; ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 разд.1-2; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.38* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Сoдержание хрома | ГОСТ 26449.1-85 п.21; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; МВИ.МН 3369-2010; СТБ 17.13.05-33-2014; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.39* |  | 100.09/08.156 | Содержание активированной кремнекислоты | ГОСТ 26449.1-85 п.22; Рук-во по хим.анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 |  |  |
| 3.40* |  | 100.09/08.155 | Содержание бора | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 3.41* |  | 100.09/08.149 | Содержание бромид-ионов | ГОСТ 23268.15-78 п.3 |  |  |
| 3.42* |  |  | Содержание гидрокарбонатов, карбонатов, щелочности | ГОСТ 23268.3-78 п.2а; ГОСТ 26449.1-85 п.6.2, п.7.2; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 3.43* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 п.3; ГОСТ 26449.1-85 п.18.1 |  |  |
| 3.44* |  |  | Содержание ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 п.4; ГОСТ 26449.1-85 п.17.1 |  |  |
| 3.45* |  | 100.09/08.032 | Содержание кадмия | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.46* |  |  | Содержание кобальта |  |  |  |
| 3.47* |  |  | Содержание марганца | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.48* |  |  | Содержание молибдена | МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.49* |  |  | Содержание никеля | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.50* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 3.51* |  |  | Содержание нитрит-ионов | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 3.52* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Содержание общего железа | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 26449.1-85 п.16.1; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ 17.13.05-45-2016; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 3.53* |  | 100.09/08.149 | Содержание остаточного активного хлора | ГОСТ 18190-72 п.2,3; ГОСТ 26449.1-85 п.15 |  |  |
| 3.54* |  |  | Содержание перманганатной окисляемости | ГОСТ 26449.1-85 п.5; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 3.55* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 26449.1-85 п.3.1; МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.56* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 26449.1-85 п.9; ГОСТ 4245-72; СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.57* |  | 100.09/08.156 | Содержание цианидов | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 3.58* |  |  | Сумма нитратов и нитритов (расчетный показатель) | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 таблица 2 п.36, Примечание 4 |  |  |
| 3.59* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 3.60* |  | 100.09/08.155 | ХПК (химическое потребление кислорода) | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002; ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |  |
| 3.61* |  | 100.09/08.156 | Цветнoсть | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 4.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.169 | Oпределение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | ГОСТ 31866-2012 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 4.2* |  |  | pH | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус питьевых вод | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 4.4* |  |  | Запах питьевых вод | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/08.156 | Массовая кoнцентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 |  |  |
| 4.6* |  |  | Массовая кoнцентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 4.7* |  | 100.09/08.155 | Массовая кoнцентрация бериллия | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 4.8* |  |  | Массовая концентрация анионных поверхностноактивных веществ (АПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |  |
| 4.9* |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |  |  |
| 4.10* |  |  | Массовая концентрация селена | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |  |  |
| 4.11* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация стронция | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 4.12* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |  |
| 4.13* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 4.14* |  |  | Мутность питьевых вод | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 4.15* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность в воде | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 4.16* |  |  | Общая бета-активность в воде | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 4.17* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 4.18* |  | 100.09/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 4.19* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) |  |  |
| 4.20* |  |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария | ГОСТ 31869-2012; ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |  |  |
| 4.21* |  |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 г.) |  |  |
| 4.22* |  | 100.09/08.156 | Определение фосфоросодержащих веществ | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 4.23* |  | 100.09/08.149 | Сoдержание двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |  |
| 4.24* |  |  | Сoдержание ионов кальция и магния | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 4.25* |  | 100.09/08.032 | Сoдержание ионов мышьяка | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.26* |  | 100.09/08.149 | Сoдержание йодид-ионов | ГОСТ 23268.16-78 |  |  |
| 4.27* |  | 100.09/08.032 | Сoдержание меди | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.28* |  |  | Сoдержание ртути | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 4.29* |  |  | Сoдержание свинца и цинка | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.30* |  | 100.09/08.052 | Сoдержание сульфатов | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 разд.1-2 |  |  |
| 4.31* |  | 100.09/08.156 | Содержание активированной кремнекислоты | Рук-во по хим.анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 |  |  |
| 4.32* |  | 100.09/08.155 | Содержание бора в питьевых | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 4.33* |  | 100.09/08.149 | Содержание бромид-ионов | ГОСТ 23268.15-78 п.3 |  |  |
| 4.34* |  |  | Содержание гидрокарбонатов (бикарбонаты), щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 4.35* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 п.3 |  |  |
| 4.36* |  |  | Содержание ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 п.4 |  |  |
| 4.37* |  | 100.09/08.032 | Содержание кадмия | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.38* |  |  | Содержание кобальта | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.39* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Содержание марганца | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.40* |  | 100.09/08.032 | Содержание молибдена | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.41* |  |  | Содержание никеля | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.42* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 4.43* |  |  | Содержание нитрит-ионов | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.44* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Содержание общего железа | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 4.45* |  | 100.09/08.149 | Содержание остаточного активного хлора | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |  |  |
| 4.46* |  |  | Содержание перманганатной окисляемости | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 4.47* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 4.48* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 4.49* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Содержание хрома (VI) и общего хрома | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013 |  |  |
| 4.50* |  | 100.09/08.156 | Содержание цианидов | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 4.51* |  |  | Цветность питьевых вод | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 5.1* | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | 100.09/08.169 | Oпределение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | ГОСТ 31866-2012 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 5.2* |  |  | pH | ГОСТ 26449.1-85 п.4; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус минеральных вод | ГОСТ 23268.1-91 |  |  |
| 5.4* |  |  | Запах минеральных вод |  |  |  |
| 5.5* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов аммиака | ГОСТ 23268.10-78 |  |  |
| 5.6* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация селена | ГОСТ 19413-89 ПУ 02-2001 |  |  |
| 5.7* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация стронция | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 5.8* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |  |
| 5.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 5.10* |  | 100.09/08.052, 100.09/08.149, 100.09/08.156 | Минерализация общая (расчетный метод) | СТБ 880-2016 п.7.4 |  |  |
| 5.11* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность в воде | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 5.12* |  |  | Общая бета-активность в воде | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 5.13* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 26449.1-85 п.3.1 |  |  |
| 5.14* |  | 100.09/08.156 | Определение двуокиси кремния | ГОСТ 26449.1-85 п.22 |  |  |
| 5.15* |  | 100.09/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) |  |  |
| 5.16* |  |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария | ГОСТ 31869-2012; ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |  |  |
| 5.17* |  |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 г.) |  |  |
| 5.18* |  | 100.09/08.156 | Определение фосфатов | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 26449.1-85 п.14.2 |  |  |
| 5.19* |  |  | Прозрачность в минеральных водах | ГОСТ 23268.1-91 |  |  |
| 5.20* |  | 100.09/08.032 | Сoдержание ионов мышьяка | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 5.21* |  |  | Сoдержание меди | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 5.22* |  |  | Сoдержание ртути | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 5.23* |  |  | Сoдержание свинца и цинка | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 5.24* |  | 100.09/08.156 | Содержание активированной кремнекислоты | Рук-во по хим.анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. Гидрометеоиздат, 1977 |  |  |
| 5.25* |  | 100.09/08.155 | Содержание бора | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 5.26* |  | 100.09/08.149 | Содержание бромид-ионов | ГОСТ 23268.15-78 п.3 |  |  |
| 5.27* |  |  | Содержание гидрокарбонат-ионов | ГОСТ 23268.3-78 п.2а; ГОСТ 26449.1-85 п.7.2; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |  |  |
| 5.28* |  |  | Содержание двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 5.29* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 п.3; ГОСТ 26449.1-85 п.18.1 |  |  |
| 5.30* |  | 100.09/08.149 | Содержание ионов кальция и магния | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 26449.1-85 п.11.1, п.12 |  |  |
| 5.31* |  | 100.09/08.156 | Содержание ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 п.4; ГОСТ 26449.1-85 п.17.1 |  |  |
| 5.32* |  | 100.09/08.149 | Содержание йодид-ионов | ГОСТ 23268.16-78 п.2 |  |  |
| 5.33* |  | 100.09/08.032 | Содержание кадмия | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 5.34* |  |  | Содержание кобальта |  |  |  |
| 5.35* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов | ГОСТ 23268.9-78 |  |  |
| 5.36* |  |  | Содержание нитритов | ГОСТ 23268.8-78 |  |  |
| 5.37* |  |  | Содержание общего железа | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 26449.1-85 п.16.1; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 5.38* |  | 100.09/08.149 | Содержание перманганатной окисляемости | ГОСТ 23268.12-78; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 5.39* |  | 100.09/08.052 | Содержание сульфатов | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 26449.1-85 п.13; ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 разд.1-2 |  |  |
| 5.40* |  |  | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 5.41* |  | 100.09/08.032 | Содержание токсичных элементов атомно-эмиссионным методом | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30538-97 |  |  |
| 5.42* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 5.43* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 5.44* |  | 100.09/08.156 | Цветность минеральных вод | ГОСТ 23268.1-91 |  |  |
| 6.1* ТР | Воды природные минеральные (в том числе столовые природные минеральные, лечебно-столовые природные минеральные и лечебно-природные минеральные). Воды купажированные питьевые. Воды обработанные питьевые. Воды природные питьевые. Воды питьевые для детского питания. Воды искусственно минерализованные питьевые. | 100.09/08.155 | "бор" (B) | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 6.2* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | алюминий (Al) | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.3* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 31869-2012 за исключением вод для детского питания; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 6.4* ТР |  | 100.09/08.079 | барий (Ва) | ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 6.5* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.6* ТР |  | 100.09/08.155 | биологически активный компонент "бор" | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 6.7* ТР |  | 100.09/08.149 | биологически активный компонент "бром" | ГОСТ 23268.15-78 |  |  |
| 6.8* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | биологически активный компонент "железо" | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.9* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | биологически активный компонент "йод" | ГОСТ 23268.16-78 п. 2; М 01-45-2009 |  |  |
| 6.10* ТР |  | 100.09/08.156 | биологически активный компонент "кремний" | ГОСТ 26449.1-85 п. 22 |  |  |
| 6.11* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 100.09/08.169 | биологически активный компонент "мышьяк" | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31866-2012 за исключением вод для детского питания; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.12* ТР |  | 100.09/08.149 | биологически активный компонент "свободный диоксид углерода" | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 6.13* ТР |  | 100.09/08.156 | биологически активный компонент "фтор" | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 6.14* ТР |  | 100.09/08.155 | бор (В) | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 6.15* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.16* ТР |  | 100.09/08.169 | водородный показатель (pH) в пределах | ГОСТ 26449.1-85 п. 4; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.17* ТР |  | 100.09/08.149 | гидрокарбонат-ион (HCO3) | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 26449.1-85 п.7.2; ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 6.18* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | железо суммарно (Fe) | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 16.1; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.19* ТР |  | 100.09/08.149 | жесткость общая | ГОСТ 26449.1-85 п. 10; ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 6.20* ТР |  | 100.09/11.116 | запах при 20°С, запах при нагревании до 60°С | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 6.21* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | йодиды (I) | ГОСТ 23268.16-78; М 01-45-2009 |  |  |
| 6.22* ТР |  | 100.09/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.23* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.24* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | калий (К) | ГОСТ 23268.7-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 18.1; ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 6.25* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | кальций (Ca) | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 11.1; ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 6.26* ТР |  | 100.09/08.032 | кобальт (Со) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.27* ТР |  | 100.09/08.079 | литий (Li) | ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 6.28* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | магний (Mg) | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 12; ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 6.29* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | марганец (Mn) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.30* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.31* ТР |  | 100.09/08.032 | медь (Cu) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.32* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.33* ТР |  | 100.09/08.052 | минерализация общая минерализация общая (расчетный метод) | ГОСТ 18164-72; СТБ 880-2016 (расчетный метод) |  |  |
| 6.34* ТР |  | 100.09/08.032 | молибден (Мо) | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.35* ТР |  | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 6.36* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 100.09/08.169 | мышьяк (As) | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31866-2012 за исключением вод для детского питания; ГОСТ 31870-2012 за исключением вод для детского питания; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.37* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169 | мышьяк (Аs) | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.38* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | натрий (Na) | ГОСТ 23268.6-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 17.1; ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 6.39* ТР |  | 100.09/08.155 | нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 6.40* ТР |  | 100.09/08.032 | никель (Ni) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.41* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.42* ТР |  | 100.09/08.156 | нитраты ( по NO3) | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 6.43* ТР |  |  | нитраты (NO3-) |  |  |  |
| 6.44* ТР |  |  | нитриты (по NO2-) | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 6.45* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.46* ТР |  | 100.09/08.052 | общая минерализация общая минерализация (расчетный метод) | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 26449.1-85 раздел 3; СТБ 880-2016 расчетный метод |  |  |
| 6.47* ТР |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 23268.12-78; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 6.48* ТР |  | 100.09/08.155 | поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 6.49* ТР |  | 100.09/11.116 | привкус | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 6.50* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169 | ртуть (Hg) | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 6.51* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.52* ТР |  | 100.09/08.032 | свинец (Pb) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.53* ТР |  |  | свинец суммарно (Pb) |  |  |  |
| 6.54* ТР |  | 100.09/08.155 | селен (Se) | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 6.55* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.56* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | стронций (Sr2+) | ГОСТ 23950-88; ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 6.57* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.079 |  |  |  |  |
| 6.58* ТР |  | 100.09/08.052 | сульфаты (SO4) | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 разд.1-2 |  |  |
| 6.59* ТР |  | 100.09/04.125 | удельная суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2010 |  |  |
| 6.60* ТР |  |  |  | СТБ ISO 9696-2010 |  |  |
| 6.61* ТР |  |  | удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 6.62* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 6.63* ТР |  | 100.09/08.155 | фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 6.64* ТР |  | 100.09/08.156 | фосфаты (PO4) | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 26449.1-85 п. 14.2 |  |  |
| 6.65* ТР |  |  | фториды (F-) | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 6.66* ТР |  |  | фториды (ион F) |  |  |  |
| 6.67* ТР |  | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 6.68* ТР |  |  | хлориды (Cl) | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 6.69* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | хром (Cr общий) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 6.70* ТР |  |  | хром общий (Cr) |  |  |  |
| 6.71* ТР |  | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 6.72* ТР |  | 100.09/08.032 | цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 7.1* | Грунты | 100.06/08.052 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п.5 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 7.2* |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 7.3* |  | 100.06/29.144 | Граница текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 7.4* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.2, п.4.3, п.4.4 |  |  |
| 7.5* |  | 100.06/29.151 | Коэффициент водонасыщения (степень влажности) (расчетный показатель) | ГОСТ 25100-2020 Приложение А, таблица А1, п.9 |  |  |
| 7.6* |  |  | Коэффициент пористости (расчетный показатель) | ГОСТ 25100-2020 Приложение А, таблица А1, п.16 |  |  |
| 7.7* |  | 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 |  |  |
| 7.8* |  |  | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 7.9* |  |  | Плотность грунта | ГОСТ 5180-2015 п.9, п.10 |  |  |
| 7.10* |  | 100.06/08.118 | Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) | ГОСТ 5180-2015 п.13, 14 |  |  |
| 7.11* |  | 100.06/29.151 | Число пластичности | ГОСТ 25100-2020 Приложение А, таблица А1, п.49 (расчетный метод); ГОСТ 5180-2015 п.7-8 |  |  |
| 8.1* | Земли, включая почвы, грунты и донные отложения | 100.06/08.169 | pH | ГОСТ 17.5.4.01-84; СТБ 17.13.05-36-2015 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  |  | ГОСТ 26483-85 п.4.2 |  |  |
| 8.3* |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание кадмия, меди, свинца, хрома, цинка и никеля | МВИ.МН 3369-2010; СТБ ИСО 11047-2006 |  |  |
| 8.4* |  | 100.06/08.149 | Емкость катионного обмена | ГОСТ 17.4.4.01-84 п.4.1.1, п.4.1.2 |  |  |
| 8.5* |  | 100.06/08.032 | Концентрация подвижного кобальта | МВИ.МН 3369-2010; Сборник МВИ ч.3, БелНИЦ Экология, 2011г стр.270-272 |  |  |
| 8.6* |  |  | Концентрация подвижного марганца |  |  |  |
| 8.7* |  |  | Концентрация подвижного хрома | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 8.8* |  | 100.06/08.150 | Одержание подвижной серы | ГОСТ 26490-85 |  |  |
| 8.9* |  | 100.06/08.156 | Определение валового содержания фосфора и калия | ГОСТ 26261-84 |  |  |
| 8.10* |  | 100.06/08.052 | Определение влажности | ГОСТ 28268-89 п.1 |  |  |
| 8.11* |  |  | Определение зольности | ГОСТ 27784-88 |  |  |
| 8.12* |  | 100.06/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, сурьмы, хрома, цинка методом ААС | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 8.13* |  | 100.06/08.156 | Определение нитратов | ГОСТ 26488-85; ГОСТ 27753.7-88 |  |  |
| 8.14* |  |  | Определение нитратов, нитритов, аммония в пробах естественной влажности при экстракции раствором хлорида калия | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 |  |  |
| 8.15* |  |  | Определение обменного калия | ГОСТ 26210-91 |  |  |
| 8.16* |  | 100.06/08.052, 100.06/08.156 | Определение органического вещества | ГОСТ 26213-2021 |  |  |
| 8.17* |  | 100.06/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | ФР.1.31.2005.02119 (ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06) |  |  |
| 8.18* |  | 100.06/08.052 | Приготовление водной вытяжки из почвы | ГОСТ 27753.2-88; СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 8.19* |  |  | Приготовление солевой вытяжки | ГОСТ 26483-85 п.4.1 |  |  |
| 8.20* |  | 100.06/08.169 | Содержание гидролитической кислотности (метод Каппена в модификации ЦИНАО) | ГОСТ 26212-2021 |  |  |
| 8.21* |  | 100.06/08.149 | Содержание ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке | ГОСТ 26424-85 |  |  |
| 8.22* |  |  | Содержание кальция и магния в водной вытяжке | ГОСТ 26428-85 |  |  |
| 8.23* |  | 100.06/08.156 | Содержание натрия и калия в водной вытяжке | ГОСТ 26427-85 |  |  |
| 8.24* |  | 100.06/08.155 | Содержание нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13170 (ПНД Ф 16.1:2.21-98) |  |  |
| 8.25* |  | 100.06/08.156 | Содержание обменного (подвижного) алюминия | ГОСТ 26485-85 |  |  |
| 8.26* |  |  | Содержание обменного аммония | ГОСТ 26489-85 |  |  |
| 8.27* |  | 100.06/08.149 | Содержание обменного кальция и обменного (подвижного) магния | ГОСТ 26487-85 п.2 |  |  |
| 8.28* |  | 100.06/08.156 | Содержание обменного натрия | ГОСТ 26950-86 |  |  |
| 8.29* |  | 100.06/08.149 | Содержание общего азота | ГОСТ 26107-84; ГОСТ 26715-85 |  |  |
| 8.30* |  | 100.06/08.052 | Содержание органических веществ | ГОСТ 23740-2016 |  |  |
| 8.31* |  | 100.06/08.156 | Содержание подвижных соединений фосфора и калия | ГОСТ 26207-91 |  |  |
| 8.32* |  | 100.06/08.032 | Содержание подвижных форм меди, никеля и цинка | МВИ.МН 3369-2010; Сборник МВИ ч.3, БелНИЦ Экология, 2011г стр. 275-277 |  |  |
| 8.33* |  | 100.06/08.052, 100.06/08.150 | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке | СТБ 2432-2015 |  |  |
| 8.34* |  | 100.06/08.149 | Содержание суммы поглощенных оснований (метод Каппена) | ГОСТ 27821-2020 |  |  |
| 8.35* |  |  | Содержание хлорида в водной вытяжке | ГОСТ 26425-85 |  |  |
| 8.36* |  | 100.06/08.052 | Сухой остаток | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 8.37* |  | 100.06/08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 27753.2-88; СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 9.1* | Известь строительная | 08.99/29.040 | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 22688-2018 п.4.5; ГОСТ 9179-2018 п.7 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 08.99/29.145 | Температура и время гашения | ГОСТ 22688-2018 п.4.9; ГОСТ 9179-2018 п.7 |  |  |
| 10.1* | Кирпич и камни керамические | 08.99/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2; СТБ 1160-99 п.7.11 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 10.2* |  | 08.99/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п.7; СТБ 1160-99 п.7.11 |  |  |
| 10.3* |  | 08.99/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 8462-85; СТБ 1160-99 п.7.7 |  |  |
| 10.4* |  | 08.99/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |  |
| 11.1* | Кирпич и камни силикатные | 08.99/29.040 | Водопоглощение при атмосферном давлении в воде температурой (20 +5)°С | ГОСТ 379-2015 п.7.10.2; ГОСТ 7025-91 п.2 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 11.2* |  | 08.99/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п.7 |  |  |
| 11.3* |  | 08.99/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 379-2015 п.7.9; ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 11.4* |  | 08.99/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |  |
| 12.1* ТР | Материалы и изделия строительные | 08.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 13.1* | Материалы и изделия строительные, а также отходы промышленного производства, используемые в строительстве | 08.99/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, сурьмы, хрома, цинка методом ААС | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 13.2* |  | 08.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 14.1* | Обогащенный каолин | 08.99/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 19609.14-89 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 14.2* |  | 08.99/08.169 | Определение концентрации водородных ионов (pH) | ГОСТ 19609.19-89 |  |  |
| 14.3* |  | 08.99/08.032 | Определение массовых долей калия и натрия | ГОСТ 26318.7-84 |  |  |
| 14.4* |  | 08.99/08.149 | Определение оксида алюминия | ГОСТ 19609.3-89 |  |  |
| 15.1* | Пески формовочные | 08.12/29.040 | Газопроницаемость | ГОСТ 29234.11-91 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 15.2* |  | 08.12/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29234.5-91 |  |  |
| 15.3* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля глинистой составляющей | ГОСТ 29234.0-91; ГОСТ 29234.1-91 |  |  |
| 15.4* |  |  | Средний размер зерна и коэффициента однородности | ГОСТ 29234.3-91 |  |  |
| 16.1* | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины, каолины, кварциты, кварцевые пески, доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Мел | 08.99/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 26318.11-84 п.3.1; ГОСТ 5382-2019 п.6 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 16.2* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля двуокиси кремния | ГОСТ 26318.0-84; ГОСТ 26318.2-84 |  |  |
| 16.3* |  |  | Массовая доля двуокиси титана | ГОСТ 22552.4-2019; ГОСТ 26318.0-84; ГОСТ 26318.5-84; ГОСТ 5382-2019 п.13 |  |  |
| 16.4* |  | 08.99/08.149 | Массовая доля монтмориллонита | ГОСТ 28177-89 п.3.8 |  |  |
| 16.5* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля нерастворимого остатка | ГОСТ 5382-2019 п.8 |  |  |
| 16.6* |  | 08.99/08.156 | Массовая доля окиси железа | ГОСТ 2642.5-2016 п.5; ГОСТ 5382-2019 п.11 |  |  |
| 16.7* |  |  | Массовые доли окисей калия и натрия | ГОСТ 26318.0-84; ГОСТ 26318.7-84 |  |  |
| 16.8* |  | 08.99/08.149 | Массовые доли окисей кальция и магния | ГОСТ 26318.0-84; ГОСТ 26318.6-84 п.2 |  |  |
| 16.9* |  |  | Определение легкорастворимых хлоридов | ГОСТ 8269.1-97 п.4.10.2 |  |  |
| 16.10* |  |  | Определение массовой доли углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций | ГОСТ 21138.5-78 |  |  |
| 16.11* |  | 08.99/08.052 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 26318.14-84; ГОСТ 2642.2-2014; ГОСТ 3594.15-93; ГОСТ 5382-2019 п.7 |  |  |
| 16.12* |  |  | Реакционная способность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.22.2 |  |  |
| 16.13* |  |  | Содержание диоксида кремния | ГОСТ 29234.0-91; ГОСТ 29234.2-91 |  |  |
| 16.14* |  | 08.99/08.149, 08.99/08.156 | Содержание оксида алюминия | ГОСТ 22552.0-2019; ГОСТ 22552.3-2019 п.4, п.5, п.6; ГОСТ 2642.4-2016; ГОСТ 5382-2019 п.12; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 16.15* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксида железа | ГОСТ 22552.0-2019; ГОСТ 22552.2-2019 п.4, п.5, п.6 |  |  |
| 16.16* |  | 08.99/08.052, 08.99/08.156 | Содержание оксида кремния | ГОСТ 2642.3-2014 пп.5,6,7,8; ГОСТ 5382-2019 п.9; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 16.17* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксида марганца | ГОСТ 5382-2019 п.17; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 16.18* |  | 08.99/08.052 | Содержание оксида серы (VI), (II) | ГОСТ 5382-2019 п.14.2 |  |  |
| 16.19* |  | 08.99/08.156 | Содержание оксида фосфора (V) | ГОСТ 5382-2019 п.19 |  |  |
| 16.20* |  |  | Содержание оксида хрома (VI) | ГОСТ 5382-2019 п.18 |  |  |
| 16.21* |  |  | Содержание оксидов калия и натрия | ГОСТ 5382-2019 п.15; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 16.22* |  | 08.99/08.149 | Содержание оксидов кальция и магния | ГОСТ 2642.8-2017 п.5, п.6; ГОСТ 5382-2019 п.10; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 16.23* |  | 08.99/08.156 | Содержание пятиокиси фосфора | ГОСТ 2642.0-2014; ГОСТ 2642.10-2018 |  |  |
| 16.24* |  | 08.99/08.052 | Содержание свободного диоксида кремния | ГОСТ 21216-2014 п.5.8 |  |  |
| 16.25* |  |  | Содержание сульфатных и сульфидных соединений | ГОСТ 8735-88 п.12 |  |  |
| 16.26* |  | 08.99/08.156 | Содержание фтора | ГОСТ 5382-2019 п.22.2 |  |  |
| 17.1* | Песок для строительных работ | 08.12/08.052 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 17.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 17.3* |  | 08.12/08.118 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |  |
| 17.4* |  | 08.12/11.116 | Минералого-петраграфический состав | ГОСТ 8735-88 п.7 |  |  |
| 17.5* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |  |
| 17.6* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 17.7* |  | 08.12/11.116 | Посторонние засоряющие примеси | ГОСТ 8736-2014 п.6.6 |  |  |
| 17.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 17.9* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5 |  |  |
| 18.1* | Песок кварцевый | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 22552.7-2019 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 18.2* |  | 08.12/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 22552.0-2019; ГОСТ 22552.5-2019 |  |  |
| 19.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Oпределение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | ГОСТ 31866-2012 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 19.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 19.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 19.4* |  | 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0.2 мгО2/дм3 | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 19.5* |  | 100.03/08.149 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 19.6* |  | 100.03/04.125 | Общая альфа-активность в воде | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 19.7* |  |  | Общая бета-активность в воде | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 19.8* |  | 100.03/08.149 | Определение азота общего по Къельдалю | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 19.9* |  | 100.03/08.156 | Определение алюминия | ГОСТ 18165-2014 |  |  |
| 19.10* |  |  | Определение аммонийного азота, ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 19.11* |  | 100.03/08.155 | Определение АПАВ | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |  |
| 19.12* |  | 100.03/08.052 | Определение взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 19.13* |  | 100.03/08.169 | Определение водородного показателя (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 19.14* |  | 100.03/08.149 | Определение гидрокарбонатов (щелочности) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 19.15* |  | 100.03/08.156 | Определение железа | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 19.16* |  | 100.03/08.149 | Определение жесткости | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 19.17* |  | 100.03/08.156 | Определение ионов калия и ионов натрия методом пламенной фотометрии | МВИ.МН 2140-2004 |  |  |
| 19.18* |  | 100.03/08.149 | Определение кальция, магния | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 19.19* |  | 100.03/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии | МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 19.20* |  | 100.03/08.079 | Определение массовой концентрации бромид- и йодид-ионов | ФР.1.31.2015.19419 (М 01-45-2009) |  |  |
| 19.21* |  |  | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария | ГОСТ 31869-2012; ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |  |  |
| 19.22* |  |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 г.) |  |  |
| 19.23* |  | 100.03/08.156 | Определение мутности (прозрачности) | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 |  |  |
| 19.24* |  | 100.03/08.155 | Определение нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13170 (ПНД Ф 16.1:2.21-98) |  |  |
| 19.25* |  | 100.03/08.156 | Определение нитратов, азота нитратного | ГОСТ 33045-2014 (метод Д); СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 19.26* |  |  | Определение нитритов (азота нитритного) | ГОСТ 33045-2014 (метод Б); СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 19.27* |  | 100.03/08.052, 100.03/08.150 | Определение сульфатов | ГОСТ 31940-2013; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 19.28* |  | 100.03/08.052 | Определение сухого остатка | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 19.29* |  | 100.03/08.155 | Определение фенолов | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |  |
| 19.30* |  | 100.03/08.156 | Определение фосфорсодержащих веществ | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 19.31* |  | 100.03/08.155 | Определение химического потребления кислорода (ХПК) | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002; ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |  |
| 19.32* |  | 100.03/08.149 | Определение хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 19.33* |  | 100.03/08.156 | Определение хрома (VI) и хрома общего | ГОСТ 31956-2013; СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 19.34* |  |  | Определение цветности | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 19.35* |  | 100.03/08.155 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 19.36* |  | 100.03/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 20.1* | Породы карбонатные для производства строительной извести | 08.99/08.052 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; СТБ 1285-2001 п.8.3 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 20.2* |  | 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; СТБ 1285-2001 п.8.2 |  |  |
| 20.3* |  | 08.99/29.121 | Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | ГОСТ 8269.0-97 п.4.20; СТБ 1285-2001 п.8.1 |  |  |
| 21.1* | Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши | 08.99/08.052, 08.99/08.156 | Содержание двуокиси кремния | ГОСТ 23581.15-81; ГОСТ 32518.1-2013 (ISO 2598-1:1992) п.5; ГОСТ 32518.2-2013 (ISO 2598-2:1992); ГОСТ 32520-2013 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 21.2* |  | 08.99/08.156 | Содержание двуокиси титана | ГОСТ 23581.4-79; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.3* |  | 08.99/08.149 | Содержание двухвалентного железа в пересчете на закись | ГОСТ 23581.3-79; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.4* |  | 08.99/08.156 | Содержание железа (общего) | ГОСТ 32517.1-2013 (ISO 2597-1:2005); ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.5* |  | 08.99/08.149 | Содержание железа магнетита | ГОСТ 16589-86 |  |  |
| 21.6* |  | 08.99/08.156 | Содержание закиси марганца | ГОСТ 23581.2-79; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.7* |  | 08.99/08.032 | Содержание меди | ГОСТ 23581.6-79; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.8* |  | 08.99/08.156 | Содержание окиси алюминия | ГОСТ 23581.17-81; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.9* |  | 08.99/08.149 | Содержание окиси кальция и окиси магния | ГОСТ 23581.16-81; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.10* |  | 08.99/08.156 | Содержание пятиокиси ванадия | ГОСТ 23581.21-81; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.11* |  | 08.99/08.052 | Содержание серы | ГОСТ 32520-2013; ГОСТ 32599.1-2013 (ISO 4689:1986); ГОСТ 32599.2-2013 (ISO 4689-2:2004) |  |  |
| 21.12* |  | 08.99/08.156 | Содержание фосфора | ГОСТ 23581.19-91 (ИСО 2599-83); ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.13* |  |  | Содержание хрома | ГОСТ 23581.5-79; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 21.14* |  | 08.99/08.032 | Содержание цинка и свинца | ГОСТ 23581.7-79; ГОСТ 32520-2013 |  |  |
| 22.1* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.054 | Зерновой состав ПГС | ГОСТ 23735-2014 п.6.1; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 22.2* |  | 08.12/11.116 | Минералого-петраграфический состав | ГОСТ 23735-2014 п.6.5, п.6.7; ГОСТ 8269.0-97 п.4.13; ГОСТ 8735-88 п.7 |  |  |
| 22.3* |  | 08.12/29.054 | Модуль крупности песка | ГОСТ 23735-2014 п.6.8; ГОСТ 8735-88 п.4.3 |  |  |
| 22.4* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость гравия | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |  |
| 22.5* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 23735-2014 п.6.8; ГОСТ 8269.0-97 п.4.14; ГОСТ 8735-88 п.6 |  |  |
| 22.6* |  | 08.12/29.121 | Прочность гравия | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 22.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 22.8* |  |  | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 22.9* |  |  | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.5; ГОСТ 8735-88 п.5 |  |  |
| 23.1* | Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Водостойкость | СТБ 2318-2013 п.6.10 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 23.2* |  | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8; СТБ 2318-2013 п.6.1 |  |  |
| 23.3* |  | 08.12/29.054 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2013 п.6.2 |  |  |
| 23.4* |  | 08.12/29.121 | Истираемость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10; СТБ 2318-2013 п.6.1 |  |  |
| 23.5* |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023; СТБ 2318-2013 п.6.11 |  |  |
| 23.6* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12; СТБ 2318-2013 п.6.1 |  |  |
| 23.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17; СТБ 2318-2013 п.6.12 |  |  |
| 23.8* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п.4; СТБ 2318-2013 п.6.8 |  |  |
| 23.9* |  |  | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4; СТБ 2318-2013 п.6.1 |  |  |
| 23.10* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7; СТБ 2318-2013 п.6.1 |  |  |
| 23.11* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5; ГОСТ 8735-88 п.5; СТБ 2318-2013 п.6.7 |  |  |
| 23.12* |  |  | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8; СТБ 2318-2013 п.6.9 |  |  |
| 24.1* | Соль поваренная пищевая | 08.93/08.169 | pH раствора | ГОСТ 13685-84 п.2.18 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 24.2* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля бромидов | ГОСТ 13685-84 п.2.13 |  |  |
| 24.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |  |  |
| 24.4* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля калия | ГОСТ 13685-84 п.2.14 |  |  |
| 24.5* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.5 |  |  |
| 24.6* |  |  | Массовая доля магний-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.6 |  |  |
| 24.7* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого остатка | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |  |  |
| 24.8* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля оксида железа | ГОСТ 13685-84 п.2.9, п.2.10 |  |  |
| 24.9* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля рассола | ГОСТ 13685-84 п.2.17.1 |  |  |
| 24.10* |  |  | Массовая доля сульфат-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.8 |  |  |
| 24.11* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлор-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.4 |  |  |
| 24.12* |  | 08.93/08.052, 08.93/08.149, 08.93/08.156 | Массовая доля хлорида натрия и сульфата натрия (расчетный показатель) | ГОСТ 13685-84 п.4 |  |  |
| 24.13* |  | 08.93/08.149 | Общая щелочность | ГОСТ 13685-84 п.2.17.2 |  |  |
| 24.14* |  |  | Определение йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |  |  |
| 25.1* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 25.2* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 25.3* |  |  | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0.2 мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 25.4* |  | 100.05/08.169 |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 25.5* |  | 100.05/08.149 | Определение азота общего по Къельдалю | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 25.6* |  | 100.05/08.032 | Определение алюминия | ГОСТ 18165-2014 |  |  |
| 25.7* |  | 100.05/08.156 | Определение аммонийного азота, ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 25.8* |  | 100.05/08.155 | Определение АПАВ | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |  |
| 25.9* |  | 100.05/08.052 | Определение взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 25.10* |  | 100.05/08.169 | Определение водородного показателя (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 25.11* |  | 100.05/08.149 | Определение гидрокарбонатов (щелочности) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 25.12* |  | 100.05/08.156 | Определение железа | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 25.13* |  |  | Определение ионов калия и ионов натрия методом пламенной фотометрии | МВИ.МН 2140-2004 |  |  |
| 25.14* |  | 100.05/08.149 | Определение кальция, магния | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 25.15* |  | 100.05/08.032 | Определение концентрации алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, селена, хрома, цинка методом атомной абсорбционной спектрометрии | МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 15586-2011 |  |  |
| 25.16* |  | 100.05/08.079 | Определение массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция | ГОСТ 31869-2012 п.4.14; ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |  |  |
| 25.17* |  |  | Определение массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов, фосфат-ионов | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 г.) |  |  |
| 25.18* |  | 100.05/08.155 | Определение нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13170 (ПНД Ф 16.1:2.21-98) |  |  |
| 25.19* |  | 100.05/08.156 | Определение нитратов, азота нитратного | ГОСТ 33045-2014 (метод Д); СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 25.20* |  |  | Определение нитритов (азота нитритного) | ГОСТ 33045-2014 (метод Б); СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 25.21* |  | 100.05/08.052, 100.05/08.150 | Определение сульфатов | ГОСТ 31940-2013; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 25.22* |  | 100.05/08.052 | Определение сухого остатка | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 25.23* |  | 100.05/08.155 | Определение фенолов | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) |  |  |
| 25.24* |  | 100.05/08.156 | Определение фосфорсодержащих веществ | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 25.25* |  | 100.05/08.155 | Определение химического потребления кислорода (ХПК) | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002; ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |  |
| 25.26* |  | 100.05/08.149 | Определение хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 25.27* |  | 100.05/08.156 | Определение хрома (VI) и хрома общего | ГОСТ 31956-2013; СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 25.28* |  | 100.05/08.169 | Удельная электрическая проводимость воды | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 26.1* | Твердые горючие ископаемые | 08.99/08.052 | Зольность | ГОСТ ISO 1171-2012; СТБ 2042-2010 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 26.2* |  |  | Измерение теплоты сгорания топлива | ГОСТ 30517-97 |  |  |
| 26.3* |  |  | Содержание влаги | ГОСТ 11014-2001; ГОСТ 8719-90; СТБ 2042-2010 |  |  |
| 26.4* |  |  | Содержание выхода летучих веществ | ГОСТ ISO 562-2012 |  |  |
| 26.5* |  | 08.99/08.149 | Содержание двуокиси углерода карбонатов | ГОСТ 7752-74 |  |  |
| 26.6* |  | 08.99/08.052 | Содержание общей серы Определение форм серы | ГОСТ 30404-2013 (ISO 157:1996); ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |  |  |
| 26.7* |  | 08.99/08.052, 08.99/08.149, 08.99/08.156 | Химический состав золы | ГОСТ 10538-87 |  |  |
| 27.1* | Торф | 08.92/08.052 | Oпределение зольности | ГОСТ 11306-2013; ГОСТ 27784-88; СТБ 2042-2010 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 27.2* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 19723-74; СТБ 2042-2010 п.6 |  |  |
| 27.3* |  | 08.92/08.156 | Метод определения общего азота | ГОСТ 26715-85 |  |  |
| 27.4* |  |  | Метод определения общего калия | ГОСТ 26718-85 |  |  |
| 27.5* |  |  | Метод определения общего фосфора | ГОСТ 26717-85 |  |  |
| 27.6* |  |  | Методы определение аммиачного азота | ГОСТ 27894.2-88; ГОСТ 27894.3-88 |  |  |
| 27.7* |  |  | Методы определение нитратного азота | ГОСТ 27753.2-88; ГОСТ 27894.4-88 |  |  |
| 27.8* |  |  | Методы определения подвижных форм калия | ГОСТ 27894.6-88 |  |  |
| 27.9* |  |  | Методы определения подвижных форм фосфора | ГОСТ 27894.5-88 п.3 |  |  |
| 27.10* |  | 08.92/08.149 | Обменная и активная кислотность | ГОСТ 11623-89 п.2-3 |  |  |
| 27.11* |  | 08.92/08.052 | Определение органического вещества | ГОСТ 27980-88 п.1, п.3 |  |  |
| 27.12* |  | 08.92/08.169 | Определение ртути, определение мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии | ФР.1.31.2005.02119 (ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06) |  |  |
| 27.13* |  | 08.92/08.052 | Приготовление водной вытяжки | ГОСТ 27753.2-88 |  |  |
| 28.1* | Удобрения минеральные | 20.15/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 20851.4-75 п.1 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 28.2* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля калия (K2O) 3-53 % | ГОСТ 20851.3-93 п.4 |  |  |
| 28.3* |  | 20.15/08.052, 20.15/08.149, 20.15/08.156 | Массовая доля калия. Расчетный метод (K2O) 54-63 % | ГОСТ 20851.3-93 п.6.6 |  |  |
| 28.4* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля сернокислого кальция | ГОСТ 20851.3-93 п.6.4 |  |  |
| 28.5* |  |  | Массовая доля хлористого магния | ГОСТ 20851.3-93 п.6.5 |  |  |
| 28.6* |  | 20.15/08.052 | Нерастворимый в воде остаток | ГОСТ 20851.3-93 п.6.2 |  |  |
| 28.7* |  | 20.15/08.156 | Фосфаты | ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) п.1б, п.8 |  |  |
| 28.8* |  |  | Хлористый натрий | ГОСТ 20851.3-93 п.6.3 |  |  |
| 29.1* | Удобрения органические | 20.15/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 26716-85 п.2 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 29.2* |  |  | Азот общий | ГОСТ 26715-85 п.1 |  |  |
| 29.3* |  | 20.15/08.052 | Влага и сухой остаток | ГОСТ 26713-85 |  |  |
| 29.4* |  | 20.15/08.156 | Калий общий | ГОСТ 26718-85 |  |  |
| 29.5* |  |  | Органические вещества | ГОСТ 27980-88 п.1, п.3 |  |  |
| 29.6* |  | 20.15/08.169 | рН | ГОСТ 27979-88 |  |  |
| 29.7* |  | 20.15/08.156 | Фосфор общий | ГОСТ 26715-85 п.1.3, 1.4; ГОСТ 26717-85 |  |  |
| 30.1* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания | 100.09/08.156 | цианиды (по CN-) | ГОСТ 31863-2012 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 31.1* | Щебень гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/08.052 | Oпределение влажности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 31.2* |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |  |
| 31.3* |  |  | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 31.4* |  |  | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 31.5* |  | 08.12/08.118 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |  |
| 31.6* |  | 08.12/29.070 | Истираемость (износ) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |  |
| 31.7* |  | 08.12/11.116 | Минералого-петраграфический состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |  |
| 31.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |  |
| 31.9* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |  |
| 31.10* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 31.11* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 31.12* |  |  | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |  |
| 31.13* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |  |
| 31.14* |  |  | Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 31.15* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |
| 31.16* |  |  | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | ГОСТ 8269.0-97 п.4.23 |  |  |
| 32.1* | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | 08.99/29.040, 08.99/29.070 | Истираемость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 33.1* | Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 33.2* |  | 08.12/29.040 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 33.3* |  | 08.12/29.054 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 33.4* |  | 08.12/08.118 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |  |
| 33.5* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.070 | Истираемость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |  |
| 33.6* |  | 08.12/11.116 | Минералого-петраграфический состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.13 |  |  |
| 33.7* |  |  |  |  |  |  |
| 33.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |  |
| 33.9* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |  |  |
| 33.10* |  |  | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 33.11* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 33.12* |  |  | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 |  |  |
| 33.13* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7; СТБ 1311-2002 п.7.4 |  |  |
| 33.14* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 33.15* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |
| 34.1* | Вода подземная | 100.04/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск |  |
| 34.2* |  | 100.04/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 34.3* |  | 100.04/08.169 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0.2 мгО2/дм3 | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 34.4* |  | 100.04/08.149 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |