ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0132-2024 | ул. Первомайская, д. 76, 3 этаж, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0131-2024 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0132-2024 | ул. Первомайская, д. 76, 3 этаж, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0127-2024 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0131-2024 | ул. Первомайская, д. 76, 3 этаж, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |
| 4.1** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания. | АМИ.ГР 0128-2024 | ул. Первомайская, д. 76, 3 этаж, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/22.000 | Время отключения при дифференциальном отключающем токе | АМИ.ГР 0133-2024 | ул. Первомайская, д. 76, 3 этаж, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 6.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0131-2024 | ул. Первомайская, д. 76, 3 этаж, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |
| 7.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | АМИ.ГР 0133-2024 | ул. Первомайская, д. 76, 3 этаж, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |