ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* ТР | Вещества взрывчатые и изделия на их основе | 20.51/08.052 | Содержание тротила, минерального масла и нитроэфиров | ГОСТ 14839.1-69 метод А | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) | ТР ТС 028/2012 |
| 1.4* ТР |  |  | Содержание нитроаминов (гексогена) | ГОСТ 14839.9-69 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 20.51/08.149 | Массовая доля алюминия | ГОСТ 14839.10-69 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 20.51/08.052 | Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка | ГОСТ 14839.11-69 |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 14839.12-69 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 20.51/08.149 | Водоустойчивость. | ГОСТ 14839.13-2013 п. 8 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 20.51/29.119 | Плотность | ГОСТ 14839.18-2013 п. 8, п. 9, п. 10 |  |  |
| 1.10** ТР |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ГОСТ 14839.19-69 | площадка уничтожения взрывчатых материалов, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (участок уничтожения и хранения взрывчатых материалов) |  |
| 1.11* ТР |  |  | Чувствительность к удару | ГОСТ 4545-88 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 1.12* ТР |  |  | Чувствительность к трению | ГОСТ Р 50835-95 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 20.51/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителей | ГОСТ 4117-78 п. 4.5 б |  |  |
| 1.14* ТР |  |  | Массовая доля парафина | ГОСТ 4117-78 п. 4.10 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 20.51/29.145 | Температура затвердевания | ГОСТ 4117-78 п. 4.6 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 20.51/08.149 | Кислотность в пересчёте на серную кислоту | ГОСТ 4117-78 п. 4.7 |  |  |
| 2.1* ТР | Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония | 20.51/29.113 | Электрическая ёмкость | ГОСТ 32411-2013 п. 7 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) | ТР ТС 028/2012 |
| 2.2* ТР |  | 20.51/08.052 | Плотность. | ГОСТ 14839.18-2013 п. 9; ГОСТ 32411-2013 п. 8 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 20.51/08.149 | Водоустойчивость | ГОСТ 32411-2013 п. 9 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ГОСТ 14839.19-69 | площадка уничтожения взрывчатых материалов, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (участок уничтожения и хранения взрывчатых материалов) |  |
| 2.6* ТР |  |  | Чувствительность к удару | ГОСТ 4545-88 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 2.7* ТР |  |  | Чувствительность к трению | ГОСТ Р 50835-95 |  |  |