ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Цементы общестроительные | 23.51/11.116 | Нормальная густота, сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6; ГОСТ 310.3-76 п.п. 1, 2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 1.1* | Керамические стеновые материалы | 23.32/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1160-99 п.п.7.1- 7.5; СТБ 1296-2001 п.п.7.1-7.6 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 1.2* ТР | Цементы общестроительные | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6, 7; ГОСТ 310.3-76 п.п.1, 3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 1.2* | Керамические стеновые материалы | 23.32/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 1.3* ТР | Цементы общестроительные | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 8; ГОСТ 310.4-81 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 1.3* | Керамические стеновые материалы | 23.32/29.040 | Масса | ГОСТ 7025-91 п. 12 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 1.4* ТР | Цементы общестроительные | 23.51/29.136 | Водоотделение | ГОСТ 310.6-2020 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 1.4* | Керамические стеновые материалы | 23.32/26.080 | Известковые включения | СТБ 1160-99 п.7.10; СТБ 1286-2001 п.7.3; СТБ 1296-2001 п.7.9 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 1.5* |  | 23.32/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п.п.7, 8 |  |  |
| 1.6* |  |  | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 8462-85 п.3 |  |  |
| 1.7* |  | 23.32/29.070 | Износостойкость (истираемость) | ГОСТ 13087-2018; ГОСТ 27180-2019 п.8.2; СТБ 1296-2001 п.7.12; СТБ 1787-2007 п.7.8 |  |  |
| 1.8* |  | 23.32/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 473.1-2023 |  |  |
| 2.1* ТР | Материалы и изделия строительные | 08.12/04.125, 23.51/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: радия - 226, тория - 232, калия – 40 | ГОСТ 30108-94 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 2.3* | Керамические строительные блоки | 23.32/29.040 | Объем и процентная доля пустот посредством заполнения песком | СТБ EN 772-9-2008 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.1* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.054 | Зерновой состав (гранулометрический состав) | ГОСТ 32727-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.1* | Плитки и плиты керамические | 23.32/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 27180-2019 п.п. 5.2,5.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.2* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 32721-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.2* | Плитки и плиты керамические | 23.32/29.061 | Правильность формы | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.4; 5.5; 5.6 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.3* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 32726-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.3* | Плитки и плиты керамические | 23.32/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 27180-2019 п.6.5.1.1; | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.4* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.4* | Плитки и плиты керамические | 23.32/29.145 | Термическая стойкость | ГОСТ 27180-2019 п.10 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.5* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 32708-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.5* | Плитки и плиты керамические | 23.32/11.116 | Показатели внешнего вида | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.6* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 32722-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.6* | Плитки и плиты керамические | 23.32/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 27180-2019 п.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.7* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 32768-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.7* | Плитки и плиты керамические | 23.32/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 27180-2019 п.12; СТБ ISO 10545-13-2020 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.8* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 32724-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.8* | Плитки и плиты керамические | 23.32/26.045 | Устойчивость к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 п.15 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.9* ТР | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Определение минералого-петрографического состава | ГОСТ 32723-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 3.9* | Плитки и плиты керамические | 23.32/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 27180-2019 п. 11 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 3.10* |  | 23.32/29.070 | Износостойкость | ГОСТ 27180-2019 п.п.8.2; 9 |  |  |
| 3.11* |  | 23.32/29.121 | Прочность наклеивания плиток | ГОСТ 27180-2019 п.19 |  |  |
| 3.12* |  | 23.32/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 473.1-2023 |  |  |
| 3.13* |  |  | Щелочестойкость | ГОСТ 473.2-2025 |  |  |
| 3.14* |  | 23.32/29.061 | Геометрические размеры | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.п.2-3 |  |  |
| 3.15* |  |  | Правильность формы | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.п. 4-6 |  |  |
| 3.16* |  | 23.32/11.116 | Качество поверхности | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п. 7 |  |  |
| 3.17* |  | 23.32/29.151 | Водопоглощение | СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 п.п. 5.1.1, 6.1 |  |  |
| 3.18* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ EN ISO 10545-4-2015 |  |  |
| 4.1* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.054 | Зерновой состав ( гранулометрический состав ) | ГОСТ 33029-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.1* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 961-89 п.п. 3.2, 3.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.2* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.2* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/29.061 | Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности и боковой грани | ГОСТ 961-89 п.3.4 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.3* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 33026-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.3* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 473.3-2025 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.4* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 33051-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.4* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 473.6-81 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.5* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.5* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/29.121 | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 473.8-81 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.6* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Прочность при сжатии (дробимость) | ГОСТ 33030-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.6* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п. 7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.7* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/26.080 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 33054-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.7* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/29.145 | Термическая стойкость | ГОСТ 473.5-81 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.8* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.8* | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические | 23.31/29.070 | Износостойкость | ГОСТ 961-89 п.3.13 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 4.9* ТР | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 33047-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 4.10* ТР |  |  | Средняя и истинная плотность, пористость и водопоглощение | ГОСТ 33057-2014 |  |  |
| 4.11* ТР |  | 08.12/26.080 | Устойчивость структуры против распадов | ГОСТ 33056-2014 |  |  |
| 4.12* ТР |  | 08.12/29.143 | Устойчивость крупных заполнителей к истиранию (сопротивление дроблению и износу) | ГОСТ 33049-2014 |  |  |
| 4.13* ТР |  |  | Сопротивление истираемости по показателю микро-Деваль | ГОСТ 33024-2014 |  |  |
| 4.14* ТР |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 33028-2014 |  |  |
| 4.15* ТР |  | 08.12/29.040 | Определение минералого - петрографического состава | ГОСТ 33031-2014 |  |  |
| 4.16* ТР |  |  | Наличие органических примесей | ГОСТ 33046-2014 |  |  |
| 5.1* ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые | 23.61/29.151, 23.70/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 30629-2011 п.6.4; ГОСТ 32962-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 014/2011 |
| 6.1* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.054 | Зерновой состав | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 003/2011 |
| 6.1* | Черепица керамическая | 23.32/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от габаритных и кроющих размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 6.2* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Наличие глины в комках | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 003/2011 |
| 6.2* | Черепица керамическая | 23.32/29.040 | Масса 1 м2 покрытия | СТБ 1184-99 п.5.2.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 6.3* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.4 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 003/2011 |
| 6.3* | Черепица керамическая | 23.32/29.121 | Разрушающая нагрузка при изгибе | СТБ 1184-99 п.п.7.4.1-7.4.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 6.4* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Доля мелкого продукта | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.5 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 003/2011 |
| 6.4* | Черепица керамическая | 23.32/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1184-99 п.п.7.9.1-7.9.8 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 6.5* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.6 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 003/2011 |
| 6.5* | Черепица керамическая | 23.32/26.080 | Наличие известковых включений | СТБ 1184-99 п.7.6 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 6.6* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 003/2011 |
| 6.6* | Черепица керамическая | 23.32/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1184-99 п. 7.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 6.7* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.143 | Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.8 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 003/2011 |
| 6.8* ТР |  |  | Сопротивление удару на копре | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.9 |  |  |
| 6.9* ТР |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.10 |  |  |
| 6.10* ТР |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.11 |  |  |
| 6.11* ТР |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.12 |  |  |
| 6.12* ТР |  | 08.12/29.113 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.13 |  |  |
| 6.13* ТР |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.14 |  |  |
| 6.14* ТР |  | 08.12/29.040 | Доля длинного зерна | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.15 |  |  |
| 7.1* ТР |  | 08.12/29.054 | Зерновой состав | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.2 |  | ТР ТС 002/2011 |
| 7.1* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/29.061 | Габаритные размеры | ГОСТ 13449-82 п.1.1; СТБ 1227-2000 п.8.2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.2* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Наличие глины в комках | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.2* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2; ГОСТ 7025-91 п.2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.3* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.4 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.3* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п. 3; СТБ 1227-2000 п. 8.10 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.4* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Доля мелкого продукта | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.5 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.4* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/29.145 | Термическая стойкость | ГОСТ 13449-82 п.п.5, 6; ГОСТ 18297-96 п.7.3; ГОСТ 23695-2016 п.8.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.5* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.6 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.5* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.8 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.6* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.6* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/11.116 | Показатели внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5; СТБ 1227-2000 п.8.1 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.7* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.143 | Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.8 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.7* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/11.116 | Наличие невидимых трещин | ГОСТ 13449-82 п.1.6 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.8* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.143 | Сопротивление удару на копре | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.9 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.8* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/11.116 | Наличие посечек | ГОСТ 13449-82 п.1.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.9* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Средняя плотность зерен | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.10 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.9* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/08.052 | Химическая стойкость глазури, покрытия | ГОСТ 13449-82 п.4; ГОСТ 18297-96 п.п.7.4-7.5; ГОСТ 23695-2016 п.п.8.4, 8.5; СТБ 1227-2000 п.8.8 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.10* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.11 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.10* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/29.061 | Деформация поверхности | ГОСТ 13449-82 п.п.1.2-1.4 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.11* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.12 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.12* ТР |  | 08.12/29.113 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.13 |  |  |
| 7.12* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/29.070 | Стойкость к истиранию | ГОСТ 18297-96 п.7.6; ГОСТ 23695-2016 п.8.6; СТБ 1227-2000 п.8.6 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.13* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.14 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.13* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 13449-82 п.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.14* ТР | Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 08.12/29.040 | Доля длинного зерна | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.15 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск | ТР ТС 002/2011 |
| 7.14* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов | 23.42/26.095 | Ударная прочность | ГОСТ 18297-96 п.7.8; ГОСТ 23695-2016 п.8.8 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 7.15* |  | 23.42/26.045 | Устойчивость покрытия к воздействию красящих веществ | ГОСТ 18297-96 п.7.7; ГОСТ 23695-2016 п.8.7; СТБ 1227-2000 п.8.5 |  |  |
| 7.16* |  | 23.42/11.116 | Уклон днища | ГОСТ 18297-96 п.7.15; ГОСТ 23695-2016 п.8.16 |  |  |
| 7.17* |  | 23.42/26.141 | Герметичность поплавкового клапана и герметичность его запирания | ГОСТ 21485-2016 п.13.16 |  |  |
| 7.18* |  | 23.42/29.040 | Полезная емкость бачков | ГОСТ 21485-2016 п.13.2 |  |  |
| 7.19* |  | 23.42/29.144 | Интенсивность смыва | ГОСТ 21485-2016 п.13.3 |  |  |
| 7.20* |  | 23.42/29.040 | Время заполнения бачка водой | ГОСТ 21485-2016 п.13.5 |  |  |
| 7.21* |  | 23.42/26.141 | Герметичность спускного устройства | ГОСТ 21485-2016 п.13.7 |  |  |
| 7.22* |  | 23.42/11.116 | Отсутствие разбрызгивания воды | ГОСТ 21485-2016 п.13.19 |  |  |
| 7.23* |  | 23.42/36.038 | Легкость хода механизма и штока | ГОСТ 21485-2016 п.13.11 |  |  |
| 7.24* |  | 23.42/29.040 | Стабильность уровня воды в бачке | ГОСТ 21485-2016 п.13.16 |  |  |
| 7.25* |  |  | Средний расход воды через переливное устройство | ГОСТ 21485-2016 п. 13.14 |  |  |
| 8.1* | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 22.23/11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 19681-94 п.7.1 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  | Удобство пользования рукояткой | ГОСТ 19681-94 п.7.17 |  |  |
| 8.4* |  | 22.23/36.038 | Плавность перемещения рукоятки | ГОСТ 19681-94 п.7.9 |  |  |
| 8.8* |  | 22.23/29.121 | Качество защитно-декоративного покрытия (магнитно-индукционный метод, метод термошока) | ГОСТ 19681-94 п.7.24; ГОСТ 9.916-2023 п.п.5.1-5.3, 6.1, 6.2.4, 9.2.12, приложение В |  |  |
| 8.9* |  |  | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94 п.7.4 |  |  |
| 8.10* |  |  | Герметичность узлов арматуры, находящихся после запорного элемента | ГОСТ 19681-94 п.7.5 |  |  |
| 8.11* |  | 22.23/29.145 | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата | ГОСТ 19681-94 п.7.18 |  |  |
| 9.1* | Цементы: общестроительные, специальные; портландцемент и шлакопортландцемент; цементы сульфатостойкие | 23.51/29.136 | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.3-76 п.п.1, 2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6, 7; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.3-76 п.п.1, 3 |  |  |
| 9.3* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 008 | ГОСТ 30744-2001 п.5.1; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п.1 |  |  |
| 9.4* |  | 23.51/29.054 | Тонкость помола по удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п.5.2; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 п.2 |  |  |
| 9.5* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 8; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 969-2019 п.9.1 |  |  |
| 9.8* |  | 23.51/29.061 | Линейное расширение | СТБ 1335-2002 п.7.3; СТБ 942-93 п.7.4 |  |  |
| 9.9* |  | 23.51/29.136 | Водоотделение | ГОСТ 310.6-2020 |  |  |
| 9.10* |  | 23.51/29.121 | Прочность при сжатии и изгибе | СТБ EN 196-1-2018 |  |  |
| 9.11* |  | 23.51/29.136 | Сроки схватывания | СТБ EN 196-3-2020 п.п.4,5,6; СТБ EN 413-2-2011 п.п.3,4 |  |  |
| 9.12* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема | СТБ EN 196-3-2020 п.п.4,5,7 |  |  |
| 9.13* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 009 | СТБ EN 196-6-2012 п.3 |  |  |
| 9.14* |  |  | Тонкость помола по удельной поверхности | СТБ EN 196-6-2012 п.4 |  |  |
| 10.1* | Песок для испытаний цемента | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | СТБ EN 196-1-2018 п.5.1 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 11.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой (гранулометрический) состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ EN 933-1-2015 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 11.2* |  | 08.12/29.061 | Форма зерен | СТБ EN 933-3-2015 |  |  |
| 11.3* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 11.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 11.5* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.п.5.1, 5.3 |  |  |
| 11.6* |  |  | Содержание ракушечника | СТБ ЕН 933-7-2002 |  |  |
| 11.7* |  | 08.12/26.080 | Устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию (морозостойкость) | ГОСТ 8735-88 п.13; СТБ EN 1367-1-2010 |  |  |
| 11.8* |  | 08.12/26.045 | Испытание сульфатом магния | СТБ EN 1367-2-2011 |  |  |
| 11.9* |  | 08.12/08.082 | Наличие органических примесей | ГОСТ 32724-2014; ГОСТ 8735-88 п.6 |  |  |
| 11.10* |  | 08.12/11.116 | Наличие посторонних засоряющих примесей | ГОСТ 8736-2014 п.п.4.2.18, 6.6 |  |  |
| 11.11* |  | 08.12/29.040 | Определение минералого-петрографического состава | ГОСТ 32723-2014; ГОСТ 8735-88 |  |  |
| 11.12* |  | 08.12/08.052, 08.12/29.040 | Определение реакционной способности | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.22.1, 4.22.2; ГОСТ 8735-88 п.11 |  |  |
| 11.13* |  | 08.12/08.052 | Определение содержания сульфатных и сульфидных соединений | ГОСТ 8735-88 п.12 |  |  |
| 11.14* |  | 08.12/26.141 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.п.4, 6, 8; ГОСТ 8736-2014 п.6.2 |  |  |
| 11.15* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 11.16* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |  |
| 12.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов производства для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.2; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; СТБ EN 933-1-2015 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 12.2* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |
| 12.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.3; ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 12.4* |  |  | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.12; ГОСТ 8269.0-97 п.4.4; СТБ ЕН 933-5-2007 |  |  |
| 12.5* |  |  | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Форма зерен | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.7; СТБ EN 933-3-2015; СТБ EN 933-4-2012 |  |  |
| 12.6* |  | 08.12/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 8269.0-97 п.4.20 |  |  |
| 12.7* |  |  | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 12.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 12.9* |  | 08.12/26.080 | Устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию (морозостойкость) | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.11; ГОСТ 8269.0-97 п.4.12; СТБ EN 1367-1-2010 |  |  |
| 12.10* |  | 08.12/26.045 | Испытание сульфатом магния | СТБ EN 1367-2-2011 |  |  |
| 12.11* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17; СТБ ЕН 1097-3-2007 |  |  |
| 12.12* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |  |
| 12.13* |  |  | Содержание ракушечника | СТБ ЕН 933-7-2002 |  |  |
| 12.14* |  | 08.12/08.052, 08.12/08.082, 08.12/29.040 | Содержание вредных примесей | ГОСТ 33031-2014; ГОСТ 33046-2014; ГОСТ 33050-2014; ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.13, 4.14, 4.22, 4.24, 4.25 |  |  |
| 12.15* |  | 08.12/29.040 | Устойчивость структуры против всех видов распада | ГОСТ 8269.0-97 п.4.23 |  |  |
| 12.16* |  | 08.12/29.113 | Электроизоляционные свойства | ГОСТ 7392-2014 п.7.13; ГОСТ 8269.0-97 п.4.27 |  |  |
| 12.17* |  | 08.12/26.095 | Сопротивление удару на копре | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.9; ГОСТ 8269.0-97 п.4.11 |  |  |
| 12.18* |  | 08.12/29.143 | Устойчивость крупных заполнителей к истиранию | ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.8; ГОСТ 8269.0-97 п.4.10; СТБ EN 1097-1-2016 |  |  |
| 12.19* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 13.1* | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 23.99/29.040 | Плотность (насыпная, средняя, истинная) | ГОСТ 10832-2009 п.8.1; ГОСТ 9758-2012 п.п.6-11 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 13.2* |  |  | Влажность | ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |  |
| 13.3* |  |  | Зерновой состав | ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |  |
| 13.4* |  |  | Стойкость против силикатного, железистого распада | ГОСТ 9758-2012 п.п.31, 32 |  |  |
| 13.5* |  | 23.99/29.121 | Прочность (марочная, при сдавливании в цилиндре) | ГОСТ 9758-2012 п.п.25, 27 |  |  |
| 13.6* |  | 23.99/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 9758-2012 п.29 |  |  |
| 13.7* |  | 23.99/29.040 | Содержание слабообожженных зерен | ГОСТ 9758-2012 п.34 |  |  |
| 13.8* |  |  | Содержание расколотых зерен | ГОСТ 9758-2012 п.20 |  |  |
| 13.9* |  |  | Потеря массы при прокаливании и кипячении | ГОСТ 9758-2012 п.п.33, 36 |  |  |
| 13.10* |  |  | Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений | ГОСТ 9758-2012 п.35 |  |  |
| 13.11* |  |  | Насыпная плотность | СТБ ЕН 1097-3-2007 |  |  |
| 13.12* |  |  | Гранулометрический состав | СТБ EN 933-1-2015 |  |  |
| 13.13* |  | 23.99/29.121 | Прочность при раздавливании | СТБ EN 13055-2018 |  |  |
| 14.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1; СТБ 1307-2012 п.7.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 14.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 14.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п.п. 7.11 |  |  |
| 14.4* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-2024 п. 13; СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.15 |  |  |
| 14.5* |  | 23.64/29.144 | Подвижность раствора | ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1307-2012 п.7.4 |  |  |
| 14.6* |  | 23.64/29.136 | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п. 7; СТБ 1307-2012 п.7.4 |  |  |
| 14.7* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п. 8; СТБ 1307-2012 п.7.4 |  |  |
| 14.8* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1307-2012 п.7.7 |  |  |
| 14.9* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость растворной смеси | ГОСТ 23789-2018 п.6; СТБ 1307-2012 п.7.6 |  |  |
| 14.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1307-2012 п.п.7.12, 7.20 |  |  |
| 14.11* |  | 23.64/29.061 | Усадка | СТБ 1307-2012 п.7.13 |  |  |
| 14.12* |  |  | Деформация усадки | ГОСТ 24544-2020; СТБ 1307-2012 п.7.14 |  |  |
| 14.13* |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1307-2012 п.7.16 |  |  |
| 14.14* |  | 23.64/08.052 | Содержание водорастворимого хлорида | СТБ EN 1015-17-2012 |  |  |
| 14.15* |  | 23.64/29.144 | Консистенция | СТБ 1307-2012 п.7.5 |  |  |
| 14.16* |  | 23.64/29.136 | Жизнеспособность (группа по сохраняемости) | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1307-2012 п.п. 7.4, 7.5 |  |  |
| 14.17* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п.6, п.10; СТБ 1307-2012 п.7.8 |  |  |
| 15.1* | Добавки для бетонов: пластифицирующие; стабилизирующие и водоудерживающие регулирующие сохраняемость бетонной смеси; замедляющие или ускоряющие твердение бетона; противоморозные; гидрофобизирующие | 20.59/29.040 | Массовая доля сухого вещества | СТБ EN 480-8-2018 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 15.2* |  |  | Плотность | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 28512.1-90 (ИСО 5311-83); ГОСТ 28512.2-90 (ИСО 3944-80); ГОСТ 28512.3-90 (ИСО 7837-83); СТБ 1112-98 п.9.4; СТБ 1113-98 п.7.3 |  |  |
| 15.3* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1112-98 п.9.5; СТБ 1113-98 п.7.6 |  |  |
| 15.4* |  | 20.59/12.042 | Образование высолов | ГОСТ 30459-96 Приложение Г |  |  |
| 15.5* |  | 20.59/29.144 | Удобоукладываемость (консистенция) по показателям подвижности (осадка) конуса | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 15.6* |  | 20.59/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 15.7* |  | 20.59/29.136 | Расслаиваемость бетона | СТБ 1545-2005 п.8 |  |  |
| 15.8* |  | 20.59/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 15.9* |  | 20.59/08.052 | Содержание растворимых в воде хлоридов | СТБ 1112-98 п.9.7; СТБ EN 480-10-2011 |  |  |
| 15.10* |  | 20.59/08.156 | Содержание щелочи | СТБ EN 480-12-2011 |  |  |
| 15.11* |  | 20.59/08.052 | Содержание азотсодержащих соединений | СТБ 1112-98 п.9.9 |  |  |
| 16.1* | Кирпич и камни силикатные | 23.61/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 379-2015 п.п.7.1, 7.2, 7.3; СТБ EN 771-2-2014 п.п.7, 8, 9, 10, Приложение С; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 16.2* |  | 23.61/11.116 | Форма, внешний вид | ГОСТ 379-2015 п.п.7.1, 7.4, 7.5; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-2-2008; СТБ EN 772-20-2008; СТБ EN 772-9-2008 |  |  |
| 16.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2; СТБ EN 771-2-2014 |  |  |
| 16.4* |  |  | Масса | ГОСТ 7025-91 п.1 |  |  |
| 16.5* |  |  | Плотность (плотность в сухом состоянии) | ГОСТ 7025-91 п.5; СТБ EN 772-13-2008 |  |  |
| 16.6* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п. 7; СТБ EN 772-18-2014 |  |  |
| 16.7* |  | 23.61/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 8462-85 п.3; СТБ EN 772-1-2020 |  |  |
| 17.1* | Блоки и панели из ячеистых бетонов стеновые, блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона | 23.61/29.061 | Геометрические размеры | СТБ 1117-98 п.3.2; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 17.2* |  | 23.61/11.116 | Форма, внешний вид | СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008 |  |  |
| 17.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 10180-2012 п.п.7.2, 8; ГОСТ 18105-2018; СТБ EN 772-1-2020 |  |  |
| 17.4* |  | 23.61/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7; СП 5.03.02-2021; СТБ EN 772-13-2008 |  |  |
| 17.5* |  |  | Водопоглощение | СТБ EN 772-11-2014 |  |  |
| 17.6* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1570-2005; СТБ EN 15304-2011 |  |  |
| 17.7* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005; СТБ EN 680-2008 |  |  |
| 17.8* |  | 23.61/29.040 | Отпускная влажность, влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 18.1* | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 18.2* |  | 23.61/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 17177-94 п.15 |  |  |
| 18.3* |  |  | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 19.1* | Камни бетонные стеновые | 23.61/29.061 | Размеры образцов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 19.2* |  | 23.61/11.116 | Форма, внешний вид | СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-2-2008; СТБ EN 772-20-2008 |  |  |
| 19.3* |  |  | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 |  |  |
| 19.4* |  | 23.61/29.040 | Плотность, масса | ГОСТ 12730.1-2020 п.7; СТБ 1008-2024 п.7.8; СТБ EN 772-13-2008 |  |  |
| 19.5* |  | 23.61/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 8462-85; СТБ EN 772-1-2020 |  |  |
| 19.6* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | СТБ EN 772-11-2014 |  |  |
| 19.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 7025-91 |  |  |
| 20.1* | Бетоны тяжелые, мелкозернистые и силикатные плотные; бетоны химически стойкие; смеси бетонные | 23.63/29.121 | Прочность (на сжатие, на растяжение при изгибе) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 20.2* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 20.3* |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 20.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 20.5* |  | 23.63/08.052 | Химическая стойкость бетонов | ГОСТ 25881-83 |  |  |
| 20.6* |  | 23.63/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |  |  |
| 21.1* | Черепица кровельная (цементно-песчаная; из термопласткомпозитов) | 23.61/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 26433.1-89 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 21.2* |  | 23.61/29.040 | Масса 1 м2 покрытия | СТБ 1002-2003 п.7.6; СТБ 1065-97 п.7.7 |  |  |
| 21.3* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1002-2003 п.7.5; СТБ 1065-97 п.7.6 |  |  |
| 21.4* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020; СТБ 1065-97 п.7.4 |  |  |
| 21.5* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1002-2003 п.7.4; СТБ 1065-97 п.7.5 |  |  |
| 21.6* |  | 23.61/29.121 | Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб | СТБ 1002-2003 п.7.3; СТБ 1065-97 п.7.3 |  |  |
| 22.1* | Плиты бетонные | 23.61/29.121 | Прочность (на сжатие, на растяжение при изгибе) | ГОСТ 10180-2012 п.п.7.2, 7.3; СТБ 1152-99; СТБ 1374-2003 п.6.2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 22.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 |  |  |
| 22.3* |  | 23.61/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 22.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 22.5* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 22.6* |  | 23.61/11.116 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 22.7* |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 22.8* |  | 23.61/29.040 | Масса | СТБ 1374-2003 п.6.7 |  |  |
| 23.1* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность (класс бетона по прочности на сжатие, класс бетона камней на растяжение при изгибе) | ГОСТ 10180-2012; СТБ 1152-99 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 23.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 |  |  |
| 23.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 23.4* |  | 23.61/11.116 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 |  |  |
| 23.5* |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 24.1* | Материалы и изделия облицовочные из горных пород | 23.70/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 23342-2012 п.п.6.2, 6.3, 6.4; ГОСТ 9480-2024 п.п.7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 24.2* |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 23342-2012 п.п.6.2, 6.5; ГОСТ 9480-2024 п.п.7.2.3, 7.2.6 |  |  |
| 24.3* |  | 23.70/11.116 | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 23342-2012 п.п.6.2, 6.7; ГОСТ 9480-2024 п.п.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 |  |  |
| 24.4* |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |  |  |
| 24.5* |  |  | Водопоглощение горной породы | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |  |  |
| 24.6* |  | 23.70/29.121 | Прочность при сжатии (МПа) и снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |  |  |
| 24.7* |  | 23.70/29.070 | Истираемость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п.6.8 |  |  |
| 24.8* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п.6.10 |  |  |
| 24.9* |  | 23.70/26.095 | Сопротивление ударным воздействиям | ГОСТ 30629-2011 п.6.7 |  |  |
| 24.10* |  | 23.70/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 30629-2011 п.6.11 |  |  |
| 24.11* |  |  | Солестойкость | ГОСТ 30629-2011 п.6.12 |  |  |
| 24.12* |  | 23.70/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.3.2, 6.3.3 |  |  |
| 25.3* | Изделия и материалы огнеупорные | 23.20/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 4071.1-2021 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 26.2* | Бетоны жаростойкие | 23.20/29.121 | Предел прочности при сжатии, остаточная прочность | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 20910-2019 п.6.1, Приложение А | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 26.3* |  | 23.20/29.145 | Термостойкость | ГОСТ 20910-2019 п.6.1, Приложение В; ГОСТ 7875.0-2018; ГОСТ 7875.2-2018 |  |  |
| 27.1* | Композиции защитно-отделочные строительные и составы полимерминеральные, смеси сухие гидроизоляционные, композиции для заполнения швов | 23.64/11.116 | Цвет покрытия и внешний вид после высыхания | ГОСТ 10277-90 п.п.3.3, 3.4; ГОСТ 28196-89 п.4.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 27.2* |  | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1072-97 п.7.2 |  |  |
| 27.3* |  |  | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 5802-2024 п.6; ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |  |
| 27.4* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 п.п.1, 2, 3, 4 |  |  |
| 27.5* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 27.6* |  |  | Прочность сцепления, адгезия | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1263-2001 п.8.9 |  |  |
| 27.7* |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1072-97 п.7.6; СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |  |
| 27.8* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008); ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |  |
| 27.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 28574-2014 п.5; ГОСТ 7025-91 п.7; ГОСТ 9.401-2018 п.5, Метод А; СТБ 1072-97 п.7.10; СТБ 1263-2001 п. 8.10; СТБ 1466-2004 п.7.3.18 |  |  |
| 27.10* |  | 23.64/11.116 | Усадка | ГОСТ 24544-2020; СТБ 1263-2001 п. 8.12; СТБ 1503-2004 п.7.8; СТБ 1543-2005 п.7.5 |  |  |
| 27.11* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28089-2012; СТБ 1072-97 п.7.5 |  |  |
| 27.12* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п. 8 |  |  |
| 27.13* |  |  | Остаток на сите | ГОСТ 23789-2018 п.5 |  |  |
| 27.14* |  | 23.64/29.136 | Начало схватывания | ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |  |
| 27.15* |  | 23.64/29.143 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п.3.9 |  |  |
| 27.16* |  | 23.64/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 28196-89 п.4.5 |  |  |
| 27.17* |  | 23.64/29.136 | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п.8.22 |  |  |
| 27.18* |  | 23.64/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 п.5 |  |  |
| 27.19* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость | СТБ 1496-2004 п.8.14 |  |  |
| 27.20* |  | 23.64/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 27.21* |  | 23.64/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 27.22* |  | 23.64/29.136 | Жизнеспособность | ГОСТ 19279-73 п.3.6; СТБ 1466-2004 п.7.3.7; СТБ 1496-2004 п.8.16 |  |  |
| 27.23* |  | 23.64/29.143 | Адгезия покрытия к металлу (метод решетчатых надрезов) | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |
| 27.24* |  | 23.64/26.080 | Теплостойкость | СТБ 1466-2004 п.7.3.12 |  |  |
| 27.25* |  | 23.64/29.165 | Гибкость на брусе | ГОСТ 26589-94 п.3.12 |  |  |
| 28.1* | Краски и эмали фасадные и композиции декоративно-отделочные | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 28196-89 п.4.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 28.2* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 23955-80; ГОСТ 28196-89 п.4.5 |  |  |
| 28.3* |  | 20.30/26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 27037-86 |  |  |
| 28.4* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 28196-89 п.4.4; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) |  |  |
| 28.5* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-2023 п.7.4; ГОСТ 19007-73 п.3.8 |  |  |
| 28.6* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость | ГОСТ 8784-75 п.1 |  |  |
| 28.7* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 28.8* |  | 20.30/26.141 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при t = 20 ± 2 ºС | ГОСТ 28196-89 п.4.7; ГОСТ 9.403-2022 метод А |  |  |
| 28.9* |  | 20.30/29.121 | Адгезия к основанию | ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |  |
| 28.10* |  |  | Условная вязкость по вискозиметру В3-246 | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |  |
| 28.11* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 28574-2014 п.5; ГОСТ 7025-91 п.7 |  |  |
| 29.1* | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | 23.99/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 17177-94 п.4, Прил. А | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 29.2* |  | 23.99/29.121 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | ГОСТ 17177-94 п.13; ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); СТБ 1995-2009 п.п.4.4.3, 7.3 |  |  |
| 29.3* |  | 23.99/29.040 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п. 7.2 |  |  |
| 29.4* |  |  | Влажность | ГОСТ 17177-94 п.8; СТБ 1437-2004 п.7.4 |  |  |
| 29.5* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 17177-94 п.14 |  |  |
| 29.6* |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 17177-94 п.15; СТБ 1437-2004 |  |  |
| 29.7* |  |  | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 17177-94 п.16 |  |  |
| 29.8* |  |  | Предел прочности при разрыве в направлении перпендикулярном поверхности | СТБ 1437-2004 п.7.5 |  |  |
| 29.10* |  | 23.99/29.061 | Сжимаемость и упругость | ГОСТ 17177-94 п.17; ГОСТ 21880-2022 п.10.18 |  |  |
| 29.11* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности на отрыв слоев | ГОСТ 17177-94 Приложение Е |  |  |
| 29.12* |  | 23.99/25.047 | Время самостоятельного горения | СТБ 1437-2004 п.7.8 |  |  |
| 29.13* |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 17177-94 п.10; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п.7.6 |  |  |
| 29.14* |  |  | Сорбционная влажность (ускоренный метод) | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 29.15* |  | 23.99/08.149 | Определение кислотного числа | ГОСТ 17177-94 п.п.21, 22 |  |  |
| 29.16* |  | 23.99/08.052 | Средний диаметр волокон | ГОСТ 17177-94 п.20 |  |  |
| 29.17* |  | 23.99/08.169 | Водостойкость (рН) | ГОСТ 4640-2011 п.7.3 |  |  |
| 29.18* |  | 23.99/29.040 | Содержание органических веществ | ГОСТ 17177-94 п.11 |  |  |
| 29.19* |  | 23.99/08.052 | Полнота поликонденсации фенолформальдегидного связующего | ГОСТ 17177-94 п.12 |  |  |
| 29.20* |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры. Стабильность размеров | ГОСТ EN 1603-2015; СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 1604-2016; СТБ EN 822-2016; СТБ EN 823-2016; СТБ EN 824-2016; СТБ EN 825-2016 |  |  |
| 29.21* |  | 23.99/29.040 | Плотность | СТБ EN 1602-2016 |  |  |
| 29.22* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии; прочность на сжатие при 10% линейной деформации | СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 29.23* |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение | СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 1609-2016 |  |  |
| 29.24* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ EN 12089-2016 |  |  |
| 29.25* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты | СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 29.26* |  |  | Предел прочности при растяжении в плоскости плиты | СТБ EN 1608-2016 |  |  |
| 29.27* |  |  | Сосредоточенная нагрузка | СТБ EN 12430-2016 |  |  |
| 29.31* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ EN 12090-2016 |  |  |
| 29.32* |  |  | Прочность сцепления клеевого и армированного слоя с теплоизоляционным материалом | ГОСТ EN 13494-2015; СТБ 1621-2006 п.7.11 |  |  |
| 29.33* |  |  | Прочность сцепления армирующего слоя с плитой минераловатной | ГОСТ EN 13494-2015 |  |  |
| 29.34* |  |  | Прочность сцепления клеевого состава / клеевого раствора с плитой минераловатной |  |  |  |
| 29.35* |  |  | Прочность на отрыв системы наружной теплоизоляционной с механическим креплением | ГОСТ EN 13495-2015 |  |  |
| 29.36* |  |  | Прочность на растяжение армирующего материала | ГОСТ EN 13496-2014 |  |  |
| 29.37* |  |  | Ударная прочность | ГОСТ EN 13497-2015 |  |  |
| 29.38* |  |  | Сопротивление вдавливанию | ГОСТ EN 13498-2015 |  |  |
| 29.42* |  | 23.99/08.052 | Содержание органических веществ | СТБ ЕН 13820-2007 |  |  |
| 29.43* |  |  | Содержание неволокнистых включений | ГОСТ 4640-2011 п. 7.5.2; СТБ 1908-2008 п.7.3 |  |  |
| 30.1* | Пластмассы | 22.29/29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) п.п.8, 9.1; ГОСТ 15873-2017 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 30.2* |  |  | Прочность при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) п.п.8, 9.1 |  |  |
| 30.3* |  |  | Предел текучести при растяжении |  |  |  |
| 30.4* |  |  | Условный предел текучести |  |  |  |
| 30.5* |  |  | Относительное удлинение при максимальной нагрузке | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) п.п.8, 9.1; ГОСТ 15873-2017 |  |  |
| 30.6* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) п.п.8, 9.1 |  |  |
| 30.7* |  |  | Относительное удлинение при пределе текучести | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |  |  |
| 30.8* |  | 22.29/26.045 | Стойкость к действию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) |  |  |
| 32.1* | Материалы и изделия строительные (стеновые, теплоизоляционные и отделочные) | 23.99/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ 26254-84; ГОСТ 379-2015; ГОСТ 7076-99; ГОСТ 9758-2012 приложение Б; ГОСТ EN 1745-2015; СТБ 1160-99; СТБ 1618-2006; СТБ EN ISO 10456-2011; СТБ ISO 6946-2022; СТБ ЕН 12667-2007; СТБ ЕН 12939-2007 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 32.2* |  | 23.99/29.040 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 24816-2014; СТБ EN 12088-2016 |  |  |
| 32.3* |  |  | Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 26589-94 п.3.7; ГОСТ 28575-2014; СТБ 1263-2001; СТБ EN 12086-2016; СТБ ISO 12572-2020 |  |  |
| 32.4* |  | 23.99/26.080 | Условная светостойкость | ГОСТ 21903-76 метод 2; ГОСТ 965-89 п.3 |  |  |
| 32.5* |  |  | Коэффициент диффузного отражения (белизна) | ГОСТ 21903-76 метод 2; ГОСТ 30113-94 (ИСО 2470-77); ГОСТ 965-89 п.3.2 |  |  |
| 32.7* |  | 23.99/29.145 | Термическое сопротивление и сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26254-84; ГОСТ 26602.1-2023 |  |  |
| 32.8* |  | 23.99/26.080 | Атмосферостойкость | ГОСТ 9.401-2018 п.6.5 |  |  |
| 32.10* |  |  | Стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 9.401-2018 п.п.6.1, 6.3-6.7, 6.15, 6.16, 6.17; СТБ 1617-2006 п.7.10 |  |  |
| 32.11* |  |  | Климатическое старение | ГОСТ 9.707-81 п.п.2.5.3, 2.5.4 |  |  |
| 32.12* | Материалы и изделия строительные (рулонные, кровельные и гидроизоляционные) | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении | ГОСТ 2678-94 п.3.4 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 32.13* |  | 23.99/29.040 | Масса покрывного состава | ГОСТ 2678-94 п.3.15 |  |  |
| 32.14* |  |  | Водопоглощение в течение 24 ч. | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |  |  |
| 32.15* |  |  | Потеря посыпки | ГОСТ 2678-94 п.3.25 |  |  |
| 32.16* |  | 23.99/29.165 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |  |  |
| 32.17* |  | 23.99/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |  |  |
| 32.18* |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 п. 3.11 |  |  |
| 32.19* |  | 23.99/26.080 | Цветостойкость посыпки | ГОСТ 2678-94 п.3.27 |  |  |
| 33.1* | Мел | 08.11/29.040 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 13496.9-96 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 34.1* | Мука доломитовая | 23.52/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 14050-93 п.4.4 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 35.1* | Известь строительная | 23.52/29.054 | Степень дисперсности | ГОСТ 22688-2018 п.4.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 35.2* |  | 23.52/29.061 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 22688-2018 п.4.10 |  |  |
| 35.3* |  | 23.52/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 22688-2018 п.4.8 |  |  |
| 35.4* |  | 23.52/29.040 | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 22688-2018 п.4.5 |  |  |
| 35.5* |  | 23.52/29.151 | Влажность гидратной извести | ГОСТ 22688-2018 п.4.6 |  |  |
| 35.6* |  | 23.52/29.145 | Температура и время гашения | ГОСТ 22688-2018 п.4.9 |  |  |
| 35.7* |  | 23.52/29.151 | Активность извести | ГОСТ 22688-2018 п.4.1; СП 5.03.02-2021; СТБ EN 459-2-2013 |  |  |
| 36.1* | Гипсовое вяжущее и изделия на его основе | 23.62/29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 23789-2018 п.5 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 36.2* |  | 23.62/29.049 | Сроки схватывания | ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |  |
| 36.3* |  | 23.62/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии | ГОСТ 23789-2018 п.7 |  |  |
| 36.4* |  | 23.62/29.061 | Объемное расширение | ГОСТ 23789-2018 п.9 |  |  |
| 36.5* |  | 23.62/29.040 | Содержание металлопримесей | ГОСТ 23789-2018 п.12 |  |  |
| 36.6* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 23789-2018 п.10 |  |  |
| 37.5* | Листы гипсокартонные | 23.62/25.108 | Сопротивляемость воздействию открытого пламени | ГОСТ 6266-97 п.8.7 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 37.13* |  | 23.62/29.145 | Определение стойкости гипсового сердечника при воздействии высокой температуры | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.10 |  |  |
| 39.5* | Плиты гипсовые для перегородок | 23.62/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ EN 12859-2015 п.5.10 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 41.1* | Товары народного потребления (тарное стекло, керамическая, фарфоровая, стеклянная посуда) | 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: радия - 226, тория - 232, калия – 40 | АМИ.КЛ 0056-2025 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 42.1** | Окружающая среда | 100.11/04.125 | Объемная активность изотопов радона – 222 | АМИ.КЛ 0055-2025 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 42.2** |  | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (МД-y) | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 42.3** |  | 100.06/04.125 | Плотность потока радона | АМИ.КЛ 0055-2025 |  |  |
| 43.3* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 4245-72 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 43.4* |  | 100.09/08.082 | Содержание фторидов | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 43.5* |  | 100.09/08.052 | Содержание сульфатов | ГОСТ 4389-72 |  |  |
| 43.6* |  |  | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 44.2* | Вода для бетонов и растворов | 36.00/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 44.3* |  | 36.00/08.052 | Содержание сульфатов | ГОСТ 4389-72 |  |  |
| 44.4* |  | 36.00/08.156 | Содержание ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 |  |  |
| 44.5* |  |  | Содержание ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 |  |  |
| 44.6* |  |  | Содержание ионов кальция и магния | ГОСТ 23268.5-78 |  |  |
| 44.7* |  |  | Содержание ионов железа | ГОСТ 23268.11-78 |  |  |
| 44.8* |  | 36.00/08.149 | Окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |  |  |
| 44.9* |  | 36.00/08.052 | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 44.10* |  | 36.00/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ 1114-98 п.6.6 |  |  |
| 45.1* | Силикатные материалы | 23.99/08.052 | Гигроскопическая влага | ГОСТ 14050-93 п.4.5; ГОСТ 19609.14-89; ГОСТ 22552.5-2019; ГОСТ 22688-2018 п.4.6; ГОСТ 23409.5-78; ГОСТ 26318.11-84; ГОСТ 2642.1-2016; ГОСТ 29234.5-91; ГОСТ 5100-85; ГОСТ 5382-2019 п6; ГОСТ 6943.8-2015 п.9.3; ГОСТ 8269.1-97 п.4.2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 45.2* |  |  | Потери массы при прокаливании | ГОСТ 13079-2021 п.6.4; ГОСТ 19609.13-89; ГОСТ 26318.14-84; ГОСТ 2642.2-2014; ГОСТ 29234.13-91; ГОСТ 5100-85; ГОСТ 5382-2019 п.7; ГОСТ 6943.8-2015 п.9.4; ГОСТ 8269.1-97 п.4.3; СТБ EN 1744-1-2012 п.17; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 45.3* |  |  | Массовая доля диоксида кремния | ГОСТ 13078-2021 п.п.6.3, 6.4; ГОСТ 13079-2021 п.п.6.5, 6.7; ГОСТ 18958-73 п.4.9; ГОСТ 22552.1-2019; ГОСТ 25542.1-2019; ГОСТ 26318.2-84; ГОСТ 2642.3-2014 п.5; ГОСТ 26564.3-85; ГОСТ 29234.2-91; ГОСТ 3594.1-77; ГОСТ 5382-2019 п.9.2,п.9.3,п.9.7; ГОСТ 8269.1-97 п.4.4; СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |  |  |
| 45.4* |  |  | Массовая доля нерастворимого в воде осадка | ГОСТ 13078-2021 п.6.13; ГОСТ 5100-85 |  |  |
| 45.5* |  | 23.99/08.149, 23.99/08.156 | Массовая доля оксида алюминия | ГОСТ 13078-2021 п.6.5; ГОСТ 13079-2021 п.6.8; ГОСТ 19609.3-89; ГОСТ 21138.7-78; ГОСТ 22552.3-2019; ГОСТ 23409.4-78; ГОСТ 26318.4-84 п.2; ГОСТ 2642.4-2016; ГОСТ 5382-2019 п.12.2; ГОСТ 8269.1-97 п.4.5 |  |  |
| 45.6* |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида железа (III) и (II), металлического железа | ГОСТ 13078-2021 п.6.6; ГОСТ 13079-2021 п.п.6.9, 6.10; ГОСТ 13997.5-84; ГОСТ 19609.1-89; ГОСТ 21138.8-78; ГОСТ 22552.2-2019; ГОСТ 23409.2-78; ГОСТ 25542.2-2019; ГОСТ 26318.3-84; ГОСТ 2642.5-2016 п.5,п.6,п.7,п.8,п.9; ГОСТ 29234.7-91; ГОСТ 5100-85; ГОСТ 5382-2019 п.11; ГОСТ 8269.1-97 п.п.4.5, 4.9 |  |  |
| 45.7* |  |  | Массовая доля оксидов титана | ГОСТ 19609.2-89; ГОСТ 22552.4-2019; ГОСТ 26318.5-84; ГОСТ 2642.6-2017; ГОСТ 5382-2019 п.13.2; ГОСТ 8269.1-97 п.4.12 |  |  |
| 45.8* |  |  | Массовая доля оксида фосфора | ГОСТ 26318.10-84; ГОСТ 2642.10-2018; ГОСТ 5382-2019 п.19; ГОСТ 8269.1-97 п.4.14 |  |  |
| 45.9* |  |  | Массовая доля оксида хрома | ГОСТ 2642.9-2018; ГОСТ 5382-2019 п.18; ГОСТ 8269.1-97 п.4.13; СТБ 1239-2000 п.9.5 |  |  |
| 45.10* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля оксида марганца | ГОСТ 19609.7-89; ГОСТ 21138.9-78; ГОСТ 22772.3-96 (ИСО 312-86); ГОСТ 2642.12-2018 п.5, п.6; ГОСТ 5382-2019 п.17; ГОСТ 8269.1-97 п.4.11 |  |  |
| 45.13* |  |  | Массовая доля оксида магния | ГОСТ 23409.1-78; ГОСТ 26318.6-84; ГОСТ 2642.8-2017; ГОСТ 29234.9-91; ГОСТ 5382-2019 п.10; ГОСТ 8269.1-97 п.4.6; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 45.14* |  |  | Массовая доля оксида кальция | ГОСТ 13078-2021 п.6.7; ГОСТ 13079-2021 п.6.11; ГОСТ 19609.4-89; ГОСТ 23409.1-78; ГОСТ 26318.6-84; ГОСТ 2642.7-2017; ГОСТ 29234.8-91; ГОСТ 5382-2019 п.10; ГОСТ 8269.1-97 п.4.6; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 45.15* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля оксида бария | ГОСТ 5382-2019 п.20 |  |  |
| 45.16* |  |  | Массовая доля оксида серы | ГОСТ 13078-2021 п.6.8; ГОСТ 13079-2021 п.п.6.12, 6.13; ГОСТ 19609.6-89; ГОСТ 26318.9-84; ГОСТ 3594.4-77; ГОСТ 5100-85; ГОСТ 5382-2019 п.14; ГОСТ 8269.1-97 п.4.7; СТБ EN 13055-2018 п.5.25.4; СТБ EN 1744-1-2012 п.11; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 45.17* |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида калия | ГОСТ 18958-73 п.4.8; ГОСТ 19609.5-89; ГОСТ 25542.3-2023; ГОСТ 26318.7-84; ГОСТ 2642.11-2018; ГОСТ 29234.10-91; ГОСТ 5382-2019 п.15; ГОСТ 8269.1-97 п.4.8 |  |  |
| 45.18* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля свободного оксида кальция | ГОСТ 5382-2019 п.16; ГОСТ 8269.1-97 п.4.15 |  |  |
| 45.19* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля свободного оксида кремния | ГОСТ 21216-2014 п.5.8; ГОСТ 26318.13-84; ГОСТ 26564.4-85 |  |  |
| 45.20* |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида натрия | ГОСТ 13078-2021 п.6.9; ГОСТ 13079-2021 п.6.14; ГОСТ 19609.5-89; ГОСТ 25542.3-2023; ГОСТ 26318.7-84; ГОСТ 2642.11-2018; ГОСТ 29234.10-91; ГОСТ 5100-85; ГОСТ 5382-2019 п.15; ГОСТ 8269.1-97 п.4.8 |  |  |
| 45.21* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля карбида кремния | ГОСТ 26564.1-85 п.3, п.4 |  |  |
| 45.23* |  | 23.99/08.052, 23.99/08.149, 23.99/08.169 | Массовая доля хлор-иона | ГОСТ 19609.10-89; ГОСТ 21138.3-85; ГОСТ 21216-2014 п.5.19; ГОСТ 5100-85; ГОСТ 5382-2019 п.21; ГОСТ 8269.1-97 п.4.10; СТБ EN 13055-2018 п.5.25.3; СТБ EN 1744-1-2012 п.п.7, 8 |  |  |
| 45.24* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля сульфат-ионов в водной вытяжке (водорастворимых сернистых и сернокислых соединений), фульвеновой кислоты | ГОСТ 19609.11-89; ГОСТ 21138.2-85; ГОСТ 21216-2014 п.5.17; ГОСТ 9758-2012 п.35; СТБ EN 13055-2018 п.5.25.6; СТБ EN 1744-1-2012 п.12 |  |  |
| 45.25* |  | 23.99/08.156 | Массовая доля фтор-иона | ГОСТ 24596.7-2015; ГОСТ 5382-2019 п.22 |  |  |
| 45.26* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля ионов кальция в водной вытяжке | ГОСТ 19609.12-89; ГОСТ 21216-2014 п.5.18 |  |  |
| 45.27* |  |  | Массовая доля ионов магния в водной вытяжке |  |  |  |
| 45.28* |  |  | Массовая доля карбонатов кальция и магния | ГОСТ 14050-93 п.4.3; ГОСТ 21138.5-78; СТБ 1285-2001 Приложения А и Б |  |  |
| 45.30* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка | ГОСТ 21138.6-78; ГОСТ 23789-2018 п.11; ГОСТ 5382-2019 п.8 |  |  |
| 45.31* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля активных оксидов кальция и магния | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |  |  |
| 45.32* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля CO2 | ГОСТ 22688-2018 п.4.3; СТБ EN 196-2-2016 |  |  |
| 45.33* |  |  | Массовая доля гидратной воды | ГОСТ 22688-2018 п.4.3; ГОСТ 23789-2018 п.8 |  |  |
| 45.34* |  | 23.99/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) | ГОСТ 19609.19-89; ГОСТ 23409.22-78; ГОСТ 29234.6-91; ГОСТ 3594.5-77 |  |  |
| 45.35* |  | 23.99/08.052 | Массовая доля глинистых | ГОСТ 23409.18-78; ГОСТ 29234.1-91; ГОСТ 3594.9-77; ГОСТ 8735-88 |  |  |
| 45.36* |  |  | Силикатный модуль | ГОСТ 13078-2021 п.6.10; ГОСТ 13079-2021 п.6.15; ГОСТ 18958-73 п.4.10 |  |  |
| 45.37* |  | 23.99/29.119 | Плотность | ГОСТ 13078-2021 п.п.6.11, 6.12; ГОСТ 18958-73 п.4.7 |  |  |
| 45.38* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля трехкальциевого алюмината | ГОСТ 5382-2019 п.п.11,12; СТБ 1239-2000 п.9 .4 |  |  |
| 45.39* |  | 23.99/08.052 | Пористость | ТУ РБ 1000016844. 241-2001 |  |  |
| 45.40* |  |  | Химическая стойкость |  |  |  |
| 45.41* |  |  | Содержание добавок в цементе | СТБ 1465-2004 |  |  |
| 45.42* |  | 23.99/08.156 | Содержание активных растворимых солей | СТБ EN 772-5-2018 |  |  |
| 45.43* |  | 23.99/08.149 | Массовая доля серосодержащих восстановителей | ГОСТ 32438-2013 |  |  |
| 45.44* |  | 23.99/29.040 | Содержание легких органических примесей | СТБ EN 1744-1-2012 п.14.2 |  |  |
| 46.1* | Стекло, изделия из стекла | 23.13/29.040 | Плотность | ГОСТ 9553-2017 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 46.2* |  | 23.13/29.145 | Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) | ГОСТ 10978-2014; СТБ ISO 7991-2009 |  |  |
| 46.3* |  | 23.13/33.111 | Коэффициент направленного пропускания света (коэффициент пропускания света, коэффициент общего светопропускания) | ГОСТ 111-2014 п.7.4; ГОСТ 26302-2021 п.8 метод А; ГОСТ EN 410-2014 п.5.2; СТБ EN 410-2014 п.5.2; СТБ ГОСТ Р 52022-2003 п.5.5 |  |  |
| 46.4* |  |  | Коэффициент пропускания солнечного излучения | ГОСТ EN 410-2014 п.5.4.3; СТБ EN 410-2014 п.5.4.3 |  |  |
| 46.5* |  | 23.13/26.141 | Водостойкость | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 33202-2014 |  |  |
| 46.6* |  | 23.13/08.035 | Химический состав (метод атомно- эмиссионного спек-трального анализа): массовые доли SiO2, Al 2O3, CaO, MqO, Na2O, K2O, Fe2O3, SO3, B2O3, BaO, PbО, ZnO, Cr2O3 | МВИ.МН 3985-2011 |  |  |
| 46.7* |  | 23.13/33.111 | Цветопередача | СТБ EN 410-2014 п.5.6 |  |  |
| 47.1* | Сталь | 24.10/08.035 | Химический состав (метод атомно-эмиссионного спектрального анализа): - массовая доля углерода C - массовая доля никеля Ni - массовая доля меди Cu - массовая доля марганца Mn - массовая доля хрома Cr - массовая доля кремния Si - массовая долявольфрама W - массовая доля молибдена Мo -массовая доля титана Тi -массовая доля ванадия V -массовая доляалюминия Al -массовая доля ниобия Nb | ГОСТ 18895-97; МВИ.МН 3985-2011 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 48.1* | Вода дистиллированная | 20.13/29.040 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 п.3.3 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 48.2* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |
| 48.3* |  |  | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |
| 48.4* |  |  | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |
| 48.5* |  |  | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |
| 48.6* |  |  | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |  |  |
| 48.7* |  |  | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |
| 48.8* |  |  | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 48.9* |  |  | Массовая концентрация веществ, восстанавливющих марганцовокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 48.10* |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |  |
| 49.1* | Песок природный для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав) | ГОСТ 32727-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 49.2* |  |  | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 32721-2014 |  |  |
| 49.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 32726-2014 |  |  |
| 49.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 |  |  |
| 49.5* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 32772-2014 метод А |  |  |
| 49.6* |  |  | Влажность | ГОСТ 32768-2014 |  |  |
| 50.1* | Щебень и гравий из горных пород для дорог автомобильных общего пользования | 08.12/29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав) | ГОСТ 33029-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 50.2* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 |  |  |
| 50.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 33026-2014 |  |  |
| 50.4* |  |  | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 33051-2014 |  |  |
| 50.5* |  |  | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 |  |  |
| 50.6* |  | 08.12/29.121 | Прочность при сжатии (дробимость) | ГОСТ 33030-2014 |  |  |
| 50.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 33054-2014 |  |  |
| 50.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 |  |  |
| 50.9* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 33047-2014 |  |  |
| 50.10* |  |  | Средняя и истинная плотность, пористость и водопоглощение | ГОСТ 33057-2014; ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.15, 4.16, 4.18; СТБ EN 1097-6-2018 |  |  |
| 50.11* |  |  | Устойчивость структуры против распадов | ГОСТ 33056-2014 |  |  |
| 50.12* |  | 08.12/29.070 | Устойчивость крупных заполнителей к истиранию (сопротивление дроблению и износу) | ГОСТ 33049-2014 |  |  |
| 50.13* |  |  | Сопротивление истираемости по показателю микро-Деваль | ГОСТ 33024-2014 |  |  |
| 50.14* |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 33028-2014 |  |  |
| 50.15* |  |  | Определение минералого-петрографического состава | ГОСТ 33031-2014 |  |  |
| 50.16* |  |  | Реакционная способность | ГОСТ 33050-2014 |  |  |
| 50.17* |  |  | Наличие органических примесей | ГОСТ 33046-2014 |  |  |
| 51.1* | Плиты декоративные на основе природного камня | 23.70/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 24099-2013 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 51.2* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п. 7 |  |  |
| 51.3* |  | 23.70/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 51.4* |  | 23.70/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |  |  |
| 51.5* |  |  | Прочность на изгиб | ГОСТ 27180-2019 п.7 |  |  |
| 51.6* |  | 23.70/29.070 | Истираемость | ГОСТ 30629-2011 п.6.8 |  |  |
| 51.7* |  | 23.70/26.095 | Стойкость к ударным воздействиям | ГОСТ 30629-2011 п.6.7 |  |  |
| 52.1* | Камни бортовые для автомобильных дорог | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 32962-2014 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 53.1* | Изделия строительно-дорожные из природного камня | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 54.1* | Легкие и тяжелые штукатурные системы, вентилируемые системы и системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 23.99/29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 2033-2010 п.8; СТБ 2079-2010 п.15; СТБ 2080-2010 п.11 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 54.2* |  | 23.99/26.080 | Морозостойкость | СТБ 2033-2010 п.9; СТБ 2079-2010 п.16; СТБ 2080-2010 п.12 |  |  |
| 54.3* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 2068-2010 п.7; СТБ 2079-2010 п.6 |  |  |
| 54.4* |  |  | Предел прочности при растяжении | СТБ 2068-2010 п.8; СТБ 2079-2010 п.7 |  |  |
| 54.5* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ EN 12090-2016 |  |  |
| 54.6* |  |  | Определение прочности сцепления армированного слоя с теплоизоляционным материалом | ГОСТ EN 13494-2015 |  |  |
| 54.7* |  |  | Сопротивление удару | ГОСТ EN 13497-2015 |  |  |
| 54.8* |  |  | Сопротивление вдавливанию | ГОСТ EN 13498-2015 |  |  |
| 54.9* |  | 23.99/29.145 | Теплопроводность, термическое сопротивление | СТБ 2033-2010 п.6; СТБ 2079-2010 п.13 |  |  |
| 54.10* |  | 23.99/29.040 | Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию | СТБ 2033-2010 п.7; СТБ 2079-2010 п.14; СТБ 2080-2010 п.10 |  |  |
| 54.11* |  | 23.99/26.080 | Атмосферостойкость, стойкость к воздействию климатических факторов | СТБ 2033-2010 п.10; СТБ 2079-2010 п.17; СТБ 2080-2010 п.13 |  |  |
| 55.1* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/26.141 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.п.4, 6, 8; СТБ 2318-2025 п.6.5 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 55.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 55.5* |  |  | Гранулометрический состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 56.1* | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/26.141 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25607-2009; ГОСТ 31424-2010; СТБ 2318-2013 п.6.11 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 57.7* | Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые | 23.62/08.052 | Содержание оксида серы (VI) | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.2 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |
| 60.1* | Материалы и изделия строительные | 08.12/04.125, 23.51/04.125, 08.11/04.125, 08.91/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 20.13/04.125, 20.52/04.125, 23.20/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: радия - 226, тория - 232, калия – 40 | АМИ.КЛ 0056-2025 | ул. Минина, д. 23, 220014, г. Минск |  |