ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сооружения инженерные для распределения жидкостей или газов; работы строительные по возведению этих сооружений | 42.21/41.000 | Внешний осмотр (проверка целостности, провисаний теплоизоляции и т.д.) | АМИ.МН 0230-2025 | пер. Бехтерева, 7А-1, комн. 301, 302, 220021, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 42.21/29.061 | Измерение геометрических параметров тепловой изоляции - периметр - глубина - площадь наружной поверхности |  |  |  |
| 1.3** |  | 42.21/34.065 | Температура поверхности тепловой изоляции |  |  |  |
| 1.4** |  | 42.21/35.065 | Температура окружающей среды |  |  |  |
| 1.5** |  | 42.21/34.065 | Температура теплоносителя |  |  |  |
| 1.6** |  | 42.21/35.070 | Скорость воздушных потоков |  |  |  |
| 1.7** |  | 42.21/34.064 | Плотность теплового потока |  |  |  |