ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) | ГОСТ 5180-2015 п.5 | пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18,19, 220012, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Влажность границы текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.3* |  |  | Влажность границы раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 1.4* |  |  | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8, приложение В; СТБ 943-2007 п.3.60 |  |  |
| 1.5* |  |  | Показатель текучести | ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8, приложение В; СТБ 943-2007 п.3.42 |  |  |
| 1.6* |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 1.7* |  |  | Плотность сухого грунта | ГОСТ 5180-2015 п.12 |  |  |
| 1.8* |  |  | Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |  |
| 1.9* |  |  | Коэффициент пористости | ГОСТ 5180-2015 п.12, п.13; СТБ 943-2007 п.3.28 |  |  |
| 1.10* |  |  | Степень влажности | ГОСТ 5180-2015 п.5, п.12, п.13; СТБ 943-2007 п.3.47 |  |  |
| 1.11* |  | 100.06/29.151 | Коэффициент фильтрации (кроме образцов грунта ненарушенного сложения при заданной плотности) | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |  |
| 1.12* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 1.13* |  | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока | ГОСТ 9.602-2016 приложение А.2, приложение Б |  |  |
| 1.14** |  | 100.06/29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18,19, 220012, г. Минск |  |
| 1.15** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.16** | Грунты (кроме, многолетне-мерзлых грунтов, грунтов на континентальном шельфе) | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II | ГОСТ 19912-2012 | пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18,19, 220012, г. Минск |  |
| 1.17** | Грунты | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - условное динамическое сопротивление грунта» | ГОСТ 19912-2012 | пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18,19, 220012, г. Минск |  |
| 1.18** |  |  | Предельное состояние по несущей способности (несущая способность грунта основания свай) | СТБ 2242-2011 за исключением п.7 | пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18,19, 220012, г. Минск |  |
| 2.1* | Вода природная | 100.04/08.169 | рН | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18,19, 220012, г. Минск |  |
| 3.1** | Анкера | 43.13/29.121 | Несущая способность (пробные, контрольные и приемочные испытания) | П 18-04 к СНБ 5.01.01-99 п.8; СП 5.01.02-2023 п.7.2.6.87 | пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18,19, 220012, г. Минск |  |