ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 6 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 1.2* |  | 26.60/39.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 7 |  |  |
| 1.3* |  |  | Ограничение напряжения и (или) энергии | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 15 |  |  |
| 1.4* |  | 26.60/26.141 | Защита от прикосновения к находящимся под напряжением частям | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 16 |  |  |
| 1.5* |  | 26.60/22.000 | Разделение частей и цепей | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) пп. 17, 19.4, 20.4, 57.10 |  |  |
| 1.6* |  |  | Электрическое сопротивление цепи защитного заземления | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 18 |  |  |
| 1.7* |  | 26.60/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) пп. 21а, 21b, 21с, 21.5, 21.6 |  |  |
| 1.8* |  | 26.60/25.039 | Пожаробезопасность | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 43 |  |  |
| 1.9* |  | 26.60/11.116 | Движущиеся части | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 22 |  |  |
| 1.10* |  |  | Поверхности, углы и кромки | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 23 |  |  |
| 1.11* |  |  | Устойчивость при нормальной эксплуатации | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 24 |  |  |
| 1.12* |  | 26.60/40.000 | Выбрасываемые части | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 25.1 |  |  |
| 1.13* |  | 26.60/39.000 | Подвешенные массы | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 28 |  |  |
| 1.14* |  | 26.60/25.098 | Чрезмерные температуры (до 300 °С) | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 42 |  |  |
| 1.15* |  | 26.60/39.000 | Перелив, расплескивание, утечка, влажность, дезинфекция | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) пп. 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.7 |  |  |
| 1.16* |  |  | Прерывание электропитания | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 49 |  |  |
| 1.17* |  | 26.60/11.116 | Защита от представляющих опасность выходных характеристик | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 51 |  |  |
| 1.18* |  | 26.60/39.000 | Ненормальная работа и условия нарушения | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) пп. 52.1, 52.5.1-52.5.5, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10 а, 52.5.10 с, 52.5.10 d, 52.5.10 e, 52.5.10 f, 52.5.10 g, 52.5.10 h |  |  |
| 1.19* |  | 26.60/11.116 | Компоненты и общая компоновка | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) пп. 56.1d, 56.1f, 56.3, 56.4, 56.5-56.8, 56.11a, 56.11 b, 56.11c |  |  |
| 1.20* |  |  | Сетевые части, компоненты и монтаж | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) пп. 57.1, 57.2, 57.3а, 57.3с, 57.3 d, 57.4с, 57.5а, 57.5с, 57.5 d, 57.6, 57.9.1 (исп.ток до 10 А), 57.9.4 |  |  |
| 1.21* |  | 26.60/29.061 | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 57.10 |  |  |
| 1.22* |  | 26.60/26.095 | Защитное заземление, зажимы и соединения | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 58 |  |  |
| 1.23* |  | 26.60/11.116 | Конструкция и монтаж | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) пп. 59.1а, 59.1b, 59.1 c, 59.1d, 59.2b1, 59.4 |  |  |
| 1.24* |  | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 4.10 |  |  |
| 1.25* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 19 |  |  |
| 1.26* |  |  | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п. 20 |  |  |
| 1.27* |  |  | Измерение тока утечки | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.2 |  |  |
| 1.28* |  |  | Измерение электрической прочности изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.3 |  |  |
| 1.29** |  |  | Измерение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |  |  |
| 1.30* |  | 26.60/29.061 | Измерение путей утечки и воздушных зазоров | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.5 |  |  |
| 1.31* |  | 26.60/26.141 | Проверка защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.7 |  |  |
| 1.32* |  | 26.60/22.000 | Измерение электрического сопротивления цепи защитного заземления | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.8 |  |  |
| 2.1* | Дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой .. | ГОСТ 30324.4-95 (МЭК 601-2-4-83) п. 4.10 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 2.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА). | ГОСТ 30324.4-95 (МЭК 601-2-4-83) п. 19 |  |  |
| 2.3* |  |  | Электрическая прочность изоляции (исп. напряжение до 10 кВ) | ГОСТ 30324.4-95 (МЭК 601-2-4-83) п. 20 |  |  |
| 3.1* | Аппараты для ультразвуковой терапии | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой. | ГОСТ 30324.5-95 (МЭК 601-2-5-84) п. 4.10 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 3.2* |  | 26.60/22.000 | Ток утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | ГОСТ 30324.5-95 (МЭК 601-2-5-84) п. 19 |  |  |
| 3.3* |  |  | Электрическая прочность изоляции (испытательной напряжение до 10 кВ ) | ГОСТ 30324.5-95 (МЭК 601-2-5-84) п. 20 |  |  |
| 4.1* | Аппараты для микроволновой терапии | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой аппарата | ГОСТ 30324.6-95 (МЭК 601-2-6-84) п. 4.10 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 4.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента до 5 мА | ГОСТ 30324.6-95 (МЭК 601-2-6-84) п. 19 |  |  |
| 4.3* |  |  | Электрическая прочность изоляции испытательное напряжение до 10 кВ | ГОСТ 30324.6-95 (МЭК 601-2-6-84) п. 20 |  |  |
| 5.1* | Стимуляторы нервов и мышц | 26.60/26.080 | Предварительное воздействия влагой | ГОСТ 30324.10-95 (МЭК 601-2-10-84) п. 4.10 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 5.2* |  | 26.60/22.000 | Ток утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента до 5 мА | ГОСТ 30324.10-95 (МЭК 601-2-10-84) п. 19 |  |  |
| 5.3* |  |  | Электрическая прочность изоляции испытательное напряжение до 10 кВ | ГОСТ 30324.12-95 (МЭК 601-2-12-88) п. 20 |  |  |
| 6.1* | Аппараты искусственной вентиляции легких | 26.60/26.080 | Воздействие влагой | ГОСТ 30324.12-95 (МЭК 601-2-12-88) п. 4.10 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 6.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента до 5 мА. | ГОСТ 30324.12-95 (МЭК 601-2-12-88) п. 19 |  |  |
| 6.3* |  |  | Электрическая прочность изоляции испытательное напряжение до 10 кВ | ГОСТ 30324.12-95 (МЭК 601-2-12-88) п. 20 |  |  |
| 7.1* | Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой, | ГОСТ 30324.23-95 (МЭК 601-2-23-93) п. 4.10 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 7.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента до 5 мА | ГОСТ 30324.23-95 (МЭК 601-2-23-93) п. 19 |  |  |
| 7.3* |  |  | Электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10 кВ.) | ГОСТ 30324.23-95 (МЭК 601-2-23-93) п. 20 |  |  |
| 8.1* | Электрокардиографические мониторы | 26.60/26.080 | Предварительное воздействие влагой . | ГОСТ 30324.27-95 (МЭК 601-2-27-91) п. 4.10 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 8.2* |  | 26.60/22.000 | Токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА ) | ГОСТ 30324.27-95 (МЭК 601-2-27-91) п. 19 |  |  |
| 8.3* |  |  | Электрическая прочность изоляции испытательное напряжение (до 10 кВ) | ГОСТ 30324.27-95 (МЭК 601-2-27-91) п. 20 |  |  |
| 9.1* | Приборы, аппараты и оборудование медицинские | 26.60/39.000 | Работоспособность при отклонениях напряжения и частоты переменного тока | ГОСТ 20790-93 п. 7.2 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 9.2* |  | 26.60/29.040 | Масса переносных изделий | ГОСТ 20790-93 п. 7.3 |  |  |
| 9.3* |  | 26.60/11.116 | Контроль качества защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 20790-93 п. 7.4 |  |  |
| 9.4* |  |  | Определение блеска и наличие дефектов покрытия | ГОСТ 9.032-74 пп. 2.7, 2.8 |  |  |
| 9.5* |  |  | Внешний вид металлического и неметаллического покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 2.4 |  |  |
| 9.6* |  | 26.60/39.000 | Работоспособность в требуемом режиме | ГОСТ 20790-93 п. 7.5 |  |  |
| 9.7* |  | 26.60/39.000, 32.50/39.000 | Время установления рабочего режима | ГОСТ 20790-93 п. 7.6 |  |  |
| 9.8* |  | 26.60/26.095, 32.50/26.095 | Устойчивость к механическим воздействиям (перевозка на автомашине), испытания при эксплуатации, при транспортировании | ГОСТ 20790-93 п. 7.8 |  |  |
| 9.9* |  |  | Вибропрочность и виброустойчивость | ГОСТ 20790-93 п. 7.9 |  |  |
| 9.10* |  |  | Вибропрочность в транспортной упаковке | ГОСТ 20790-93 п. 7.12 |  |  |
| 9.11* |  | 26.60/26.045, 32.50/26.045 | Устойчивость к дезинфекции | ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |  |
| 9.12* |  | 26.60/36.038, 32.50/36.038 | Испытания на надежность, контроль расчета показателей надежности | ГОСТ 20790-93 п. 7.26 Приложение 2, Приложение 3 |  |  |
| 9.13* |  | 26.60/39.000, 32.50/39.000 | Безопасность эксплуатации изделия, определяемая конструкцией | ГОСТ 20790-93 п. 7.27 |  |  |
| 9.14* |  | 26.60/35.065, 32.50/35.065 | Температура нагрева доступных для прикосновения наружных частей | ГОСТ 20790-93 п. 7.30 |  |  |
| 9.15* |  | 26.60/11.116, 32.50/11.116 | Комплектность | ГОСТ 20790-93 п. 5 |  |  |
| 9.16* |  |  | Маркировка изделий | ГОСТ 20790-93 пп. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13 |  |  |
| 9.17* |  |  | Упаковка | ГОСТ 20790-93 пп. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12 |  |  |
| 9.18* |  | 26.60/26.080, 32.50/26.080 | Тепло- и холоустойчивость при эксплуатации | ГОСТ 20790-93 п. 7.15 |  |  |
| 9.19* |  |  | Тепло- и холодоустойчивость при транспортировании и хранении, при эксплуатационном транспортировании | ГОСТ 20790-93 п. 7.17 |  |  |
| 9.20* |  |  | Влагоустойчивость при эксплуатации | ГОСТ 20790-93 п. 7.19 |  |  |
| 9.21* |  |  | Влагоустойчивость при транспортировании и хранении | ГОСТ 20790-93 п. 7.20 |  |  |
| 9.22* |  |  | Устойчивость к воздействию изменений температуры (для изделий размерами до 380х380х470) | ГОСТ 20790-93 п. 7.18 (метод 1, метод 2) |  |  |
| 9.23* |  |  | Устойчивость к воздействию изменений температуры | ГОСТ 20790-93 п. 7.18 метод 2 |  |  |
| 10.1** | Медицинская техника | 26.60/22.000 | Проверка электрического сопротивления изоляции медицинской техники | МВИ.МН-911-2012 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 11.1* | Очки корригирующие | 32.50/11.116 | Соответствие рецепту | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п. 4.1.1, Приложение А | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 11.2* |  | 32.50/29.061 | Значения задних вершинных рефракций | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п. 6.2 |  |  |
| 11.3* |  |  | Расстояние между оптическими центрами | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п. 6.3 |  |  |
| 11.4* |  |  | Положение главного сечения астигматических линз | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п. 6.2 |  |  |
| 11.5* |  |  | Положение основания призматической линзы |  |  |  |
| 11.6* |  |  | Положение линии раздела зон | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п. 6.1 |  |  |
| 11.7* |  | 32.50/11.116 | Соответствие оправы после вставки первоначальной форме | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п. 6.4 |  |  |
| 11.8* |  |  | Качество линз после вставки |  |  |  |
| 11.9* |  | 32.50/26.095 | Прочность крепления линз в оправе | СТБ ГОСТ Р 51193-99 п. 6.5 |  |  |
| 12.1* | Линзы очковые | 32.50/29.061 | Задняя вершинная рефракция | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.1 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 12.2* |  |  | Призматическое действие | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.2 |  |  |
| 12.3* |  |  | Полезный диаметр | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.3 |  |  |
| 12.4* |  |  | Наименьшие диаметры зон |  |  |  |
| 12.5* |  |  | Глубина сколов |  |  |  |
| 12.6* |  |  | Размер маркировочных точек и осей |  |  |  |
| 12.7* |  |  | Толщина и высота уступа | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.4 |  |  |
| 12.8* |  |  | Децентрация | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.5 |  |  |
| 12.9* |  | 32.50/11.116 | Наличие волн | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.6 |  |  |
| 12.10* |  |  | Чистота поверхности |  |  |  |
| 12.11* |  |  | Наличие выколок |  |  |  |
| 12.12* |  |  | Бессвильность и видимость контура сегмента |  |  |  |
| 12.13* |  |  | Пузырность |  |  |  |
| 12.14* |  | 32.50/29.061 | Смещение маркировочной точки | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.7 |  |  |
| 12.15* |  |  | Отклонения маркировочных точек | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.8 |  |  |
| 12.16* |  | 32.50/11.116 | Маркировка и упаковка | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.12 |  |  |
| 12.17* |  | 32.50/26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов (за исключением придельных рабочих температур по ГОСТ 15150) | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.10 |  |  |
| 13.1* | Инструменты медицинские металлические | 32.50/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 19126-2007 п. 8.2 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 13.2* |  | 32.50/11.116 | Качество покрытий | ГОСТ 19126-2007 п. 8.4 |  |  |
| 13.3* |  |  | Внешний вид | ГОСТ 19126-2007 п. 8.3 |  |  |
| 13.4* |  |  | Шероховатость поверхности | ГОСТ 19126-2007 п. 8.5 |  |  |
| 13.5* |  | 32.50/39.000 | Легкость хода замкового соединения и перемещения кремальеры | ГОСТ 19126-2007 п. 8.8 |  |  |
| 13.6* |  |  | Смыкание инструментов зубцами с нарезкой | ГОСТ 19126-2007 п. 8.9 |  |  |
| 13.7* |  | 32.50/26.080 | Коррозийная стойкость | ГОСТ 19126-2007 п. 8.10 (метод 2) |  |  |
| 13.8* |  | 32.50/26.045 | Устойчивость к дезинфекции. | ГОСТ 19126-2007 п. 8.11 |  |  |
| 13.9* |  | 32.50/11.116 | Комплектность. | ГОСТ 19126-2007 п. 8.17 |  |  |
| 13.10* |  | 32.50/29.040 | Масса брутто | ГОСТ 19126-2007 п. 8.20 |  |  |
| 13.11* |  | 32.50/11.116 | Маркировка | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 19126-2007 п. 8.18 |  |  |
| 13.12* |  |  | Упаковка, консервация | ГОСТ 19126-2007 п. 8.19 |  |  |
| 13.13* |  | 32.50/26.080 | Устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ 19126-2007 пп. 8.12, 8.13 |  |  |
| 14.1* | Оправы корригирующих очков | 32.50/29.061 | Основные размеры оправ | ГОСТ 31589-2012 п. 5.2 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 14.2* |  | 32.50/39.000 | Удержание заушника шарниром | ГОСТ 31589-2012 пп. 5.6, 4.3.10 |  |  |
| 14.3* |  | 32.50/11.116 | Чистота поверхности оправ | ГОСТ 31589-2012 п. 5.3 |  |  |
| 14.6* |  | 32.50/39.000 | Плавность перемещения заушника | ГОСТ 31589-2012 п. 5.7 |  |  |
| 14.7* |  | 32.50/26.095 | Прочность соединения деталей оправ | ГОСТ 31589-2012 п. 5.8 |  |  |
| 14.8* |  | 32.50/26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации (за исключением предельных рабочих температур по ГОСТ 15150) | ГОСТ 31589-2012 п. 5.11 |  |  |
| 16.1* | Электротехнические средства | 26.60/26.141, 32.50/26.141 | Защита от доступа к опасным частям: - для первой характеристической цифры (0-6) | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) пп. 12.1, 12.2, 12.3 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 16.2* |  |  | Защита от доступа к опасным частям для дополнительной буквы (А, В, С, D) | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) пп. 15.1, 15.2, 15.3 |  |  |
| 16.3* |  |  | Защита от внешних твердых предметов: - для первой характеристической цифры (0-4) | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) пп. 13.1, 13.2, 13,3 |  |  |
| 17.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Параметры освещенности: -коэффициент естественной освещенности (КЕО, %) для естественного и совмещенного освещения; | ГОСТ 24940-2016 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 17.2** |  |  | Параметры освещенности: -искусственная освещенность (лк) |  |  |  |
| 17.3** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура (°С) | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 17.4** |  | 100.12/35.060 | -относительная влажность воздуха (%); |  |  |  |
| 17.5** |  | 100.12/23.000 | -скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 18.1** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.067 | Параметры шума: -уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 18.2** |  |  | -уровень звука (дБА); |  |  |  |
| 18.3** |  |  | -эквивалентный (по энергии) уровень звука (дБА) |  |  |  |
| 18.4** |  |  | -максимальный уровень звука (дБА) |  |  |  |
| 19.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | МВИ.МН 912-2014 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 19.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | МВИ.МН 913-2014 |  |  |
| 19.3** |  |  | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.МН 4824-2014 |  |  |
| 20.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивления изоляции | МВИ.МН 5133-2015 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 21.1** | Медицинское рентгеновское оборудование | 26.60/04.056 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.1 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 21.2** |  |  | Слой половинного ослабления | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.22; ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.6 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 21.3** |  | 26.60/39.000 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.2 |  |  |
| 21.4** |  |  | Точность времени нагрузки | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.3 |  |  |
| 21.5** |  |  | Точность произведения ток-время | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.4 |  |  |
| 21.6** |  | 26.60/04.056 | Линейность и воспроизводимость переданной кермы и радиационного выхода | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.6 |  |  |
| 21.7** |  |  | Линейность и постоянство в прерывистом режиме при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 б | ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ); ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 21.8** |  |  | Излучение утечки | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12.4; ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.12.4 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 21.9** |  | 26.60/29.061 | Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.8.102.6 |  |  |
| 21.10** |  | 26.60/04.056 | Мощность дозы | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8; МВИ.МН 5030-2014 |  |  |
| 21.11** |  |  | Измерение радиационного выхода рентгенодиагностических аппаратов | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.29; МВИ.МН 6057-2018 | ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ); ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 21.12** |  | 26.60/39.000 | Пространственное разрешение для рентгеноскопии с УРИ и других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.2 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 21.13** |  | 26.60/29.040 | Усилие торможения подвижных частей аппарата | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.2 |  |  |
| 21.14** |  |  | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.3 |  |  |
| 21.15** |  |  | Усилие перемещение передвижных аппаратов | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.4 |  |  |
| 21.16** |  | 26.60/35.063 | Освещённость светового поля | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.6 |  |  |
| 21.17** |  | 26.60/29.061 | Отклонение оси пучка рентгеновского излучения при изменении фокусного расстояния | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.8 |  |  |
| 21.18** |  |  | Перпендикулярность оси пучка рентгеновского излучения Совпадение светового и радиационного полей | АМИ.МН 0156-2024 пп. 9.9, 9.10 |  |  |
| 21.19** |  |  | Симметричность траектории томографической приставки | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.13 |  |  |
| 21.20** |  |  | Угол линейной томографии | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.14 |  |  |
| 21.21** |  | 26.60/11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность (пространственное разрешение) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.15 |  |  |
| 21.22** |  |  | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.2, приложение Г.6 |  |  |
| 21.23** |  | 26.60/29.061 | Размер рабочего поля УРИ | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.16 |  |  |
| 21.24** |  |  | Дисторсия | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.17 |  |  |
| 21.25** |  |  | Локальные геометрические искажения | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.18 |  |  |
| 21.26** |  |  | Переход от одного масштаба к другому | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.19 |  |  |
| 21.27** |  |  | Переход от негативного изображения к позитивному | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.20 |  |  |
| 21.28** |  |  | Оценка глубины среза томографической приставки | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.5 |  |  |
| 21.29** |  |  | Отклонение линии схождения шторок глубинной диафрагмы от центральных линий | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.21 |  |  |
| 21.30** |  | 26.60/04.056 | Керма (мощность кермы) в воздухе, повторяемость и воспроизводимость мощности кермы в воздухе | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.23 |  |  |
| 21.31** |  |  | Анодное напряжение (повторяемость и воспроизводимость анодного напряжения) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.24 |  |  |
| 21.32** |  |  | Пульсация анодного напряжения и форма кривой анодного напряжения | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.25 |  |  |
| 21.33** |  |  | Суммарная фильтрация | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.26 |  |  |
| 21.34** |  | 26.60/22.000 | Сила анодного тока (повторяемость и воспроизводимость анодного тока) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.27 |  |  |
| 21.35** |  |  | Время облучения (повторяемость и воспроизводимость времени облучения) |  |  |  |
| 21.36** |  |  | Количество электричества (повторяемость и воспроизводимость количества электричества) |  |  |  |
| 21.37** |  | 26.60/04.056 | Нелинейность кермы в воздухе. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.28 | ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ); ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 21.38** |  |  | Повторяемость и воспроизводимость кермы в воздухе в автоматическом режиме | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.30 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 21.39** |  |  | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.31 |  |  |
| 21.40** |  | 26.60/11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.32 |  |  |
| 22.1** | Медицинское рентгеновское оборудование (рентгеновские аппараты для маммографии) | 26.60/04.056 | Слой половинного ослабления (аппараты для маммографии) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.22; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.7.6 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 22.2** |  |  | Точность и воспроизводимость анодного напряжения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.103.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.2.2 |  |  |
| 22.3** |  | 26.60/39.000 | Точность анодного тока (аппараты для маммографии) | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.103.2 |  |  |
| 22.4** |  | 26.60/04.056 | Линейность воздушной кермы при изменении параметров нагрузки | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.1.2; ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.6.2 |  |  |
| 22.5** |  |  | Воспроизводимость выходного рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.2; ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.6.2 |  |  |
| 22.6** |  | 26.60/35.062 | Компрессионное усилие | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.5; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.8.5.4.102.6; ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п. 5.3.3, 5.3.4; ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.9.2 |  |  |
| 22.7** |  | 26.60/29.061 | Соответствие поля рентгеновского излучения и поверхности приемника излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.8.5.3 |  |  |
| 22.8** |  |  | Совпадение радиационного поля с краем стола и с границами приемника изображений | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.11 |  |  |
| 22.9** |  | 26.60/11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность (пространственное разрешение) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.15 |  |  |
| 22.10** |  |  | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности. | АМИ.МН 0156-2024 Приложение 2 |  |  |
| 22.11** |  | 26.60/04.056 | Керма (мощность кермы) в воздухе, повторяемость и воспроизводимость мощности кермы в воздухе | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.23 |  |  |
| 22.12** |  |  | Анодное напряжение (повторяемость и воспроизводимость анодного напряжения) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.24 |  |  |
| 22.13** |  |  | Пульсация анодного напряжения и форма кривой анодного напряжения | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.25 |  |  |
| 22.14** |  |  | Суммарная фильтрация | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.26 |  |  |
| 22.15** |  | 26.60/22.000 | Сила анодного тока (повторяемость и воспроизводимость анодного тока) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.27 |  |  |
| 22.16** |  |  | Время облучения (повторяемость и воспроизводимость времени облучения) |  |  |  |
| 22.17** |  |  | Количество электричества (повторяемость и воспроизводимость количества электричества) |  |  |  |
| 22.18** |  | 26.60/04.056 | Нелинейность кермы в воздухе | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.28 |  |  |
| 22.19** |  |  | Повторяемость и воспроизводимость кермы в воздухе в автоматическом режиме | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.30 |  |  |
| 22.20** |  |  | Радиационный выход. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.29 | ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ); ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 22.21** |  |  | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.31 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 22.22** |  | 26.60/11.116 | Оценка структурных артефактов | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.2.1 | ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ); ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 23.1** | Медицинское рентгеновское оборудование (компьютерные томографы) | 26.60/04.056 | Слой половинного ослабления (компьютерные томографы) | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п. 203.7.6 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 23.2** |  | 26.60/29.061 | Точность позиционирования стола пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 пп. 5.5.3, 5.5.4; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп. 5.1.3, 5.1.4 |  |  |
| 23.3** |  |  | Точность позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп. 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.3, 5.2.2.4 |  |  |
| 23.4** |  | 26.60/39.000 | Томографическая толщина среза | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 пп. 5.3.3, 5.3.4; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп. 5.3.1.3, 5.3.1.4 |  |  |
| 23.5** |  | 26.60/04.056 | Индекс (показатель) дозы компьютерной томографии | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 пп. 5.4.3, 5.4.4; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп. 5.4.3, 5.4.4 |  |  |
| 23.6** |  | 26.60/39.000 | Шум, среднее число КТ, однородность | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 пп. 5.1.3, 5.1.4; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп. 5.5.3, 5.5.4 |  |  |
| 23.7** |  |  | Пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 пп. 5.2.3, 5.2.4; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 пп. 5.6.3, 5.6.4 |  |  |
| 24.1** | Медицинское рентгеновское оборудование (аппараты для субстракциионной ангиографии) | 26.60/39.000 | Динамический диапазон ЦСА | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.6 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 24.2** |  |  | Контрастная чувствительность ЦСА | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.7 |  |  |
| 24.3** |  |  | Пространственное разрешение ЦСА | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.8 |  |  |
| 24.4** |  |  | Артефакты | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.9 |  |  |
| 24.5** |  |  | Компенсация нелинейности ослабления | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.10 |  |  |
| 24.6** |  | 26.60/11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность (пространственное разрешение) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.15 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 24.7** |  |  | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.2, приложение Г.6 |  |  |
| 24.8** |  | 26.60/29.061 | Дисторсия | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.17 |  |  |
| 24.9** |  |  | Переход от одного масштаба к другому | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.19 |  |  |
| 24.10** |  | 26.60/04.056 | Слой половинного ослабления. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.22 |  |  |
| 24.11** |  |  | Керма (мощность кермы) в воздухе, повторяемость и воспроизводимость мощности кермы в воздухе | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.23 |  |  |
| 24.12** |  |  | Анодное напряжение (повторяемость и воспроизводимость анодного напряжения) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.24 |  |  |
| 24.13** |  |  | Пульсация анодного напряжения и форма кривой анодного напряжения | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.25 |  |  |
| 24.14** |  |  | Суммарная фильтрация | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.26 |  |  |
| 24.15** |  | 26.60/22.000 | Сила анодного тока (повторяемость и воспроизводимость анодного тока) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.27 |  |  |
| 24.16** |  |  | Время облучения (повторяемость и воспроизводимость времени облучения) |  |  |  |
| 24.17** |  |  | Количество электричества (повторяемость и воспроизводимость количества электричества) |  |  |  |
| 24.18** |  | 26.60/04.056 | Нелинейность кермы в воздухе. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.28 |  |  |
| 24.19** |  |  | Радиационный выход. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.29 |  |  |
| 24.20** |  |  | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.31 |  |  |
| 24.21** |  | 26.60/11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.32 |  |  |
| 25.1** | Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/04.056 | Воспроизводимость выходного излучения | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 пп. 5.7.2, 6.7.2, 7.7 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 25.2** |  | 26.60/11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность (пространственное разрешение) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.15 |  |  |
| 25.3** |  |  | Оценка высококонтрастной разрешающей способности и низкоконтрастной разрешающей способности | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.3, приложение Г.4 |  |  |
| 25.4** |  | 26.60/04.056 | Слой половинного ослабления. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.22 |  |  |
| 25.5** |  |  | Керма (мощность кермы) в воздухе, повторяемость и воспроизводимость мощности кермы в воздухе | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.23 |  |  |
| 25.6** |  |  | Анодное напряжение (повторяемость и воспроизводимость анодного напряжения) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.24 |  |  |
| 25.7** |  |  | Пульсация анодного напряжения и форма кривой анодного напряжения | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.25 |  |  |
| 25.8** |  |  | Суммарная фильтрация | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.26 |  |  |
| 25.9** |  | 26.60/22.000 | Сила анодного тока (повторяемость и воспроизводимость анодного тока) | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.27 |  |  |
| 25.10** |  |  | Время облучения (повторяемость и воспроизводимость времени облучения) |  |  |  |
| 25.11** |  |  | Количество электричества (повторяемость и воспроизводимость количества электричества) |  |  |  |
| 25.12** |  | 26.60/04.056 | Нелинейность кермы в воздухе. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.28 |  |  |
| 25.13** |  |  | Радиационный выход. | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.29 |  |  |
| 25.14** |  |  | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.31 |  |  |
| 25.15** |  | 26.60/29.061 | Расстояние фокус-кожа | АМИ.МН 0156-2024 9.7 |  |  |
| 25.16** |  | 26.60/11.116 | Оценка КТ-чисел | АМИ.МН 0156-2024 Приложение Г.4 | ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ); ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники) |  |
| 25.17** |  | 26.60/29.040 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.3 | ул. Ботаническая, 16, 211, 220037, г. Минск (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники); ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель, Гомельская область (испытательная лаборатория отдела метрологии и измерительной техники ) |  |
| 25.18** |  |  | Усилие перемещение передвижных аппаратов | АМИ.МН 0156-2024 п. 9.4 |  |  |

- ТНПА и другая документация на оборудование