ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | 27.31/33.110 | Величина потерь на вводе излуче-ния оптической мощности в опти-ческий кабель | МВИ.МН 5446-2016 | ул. Я. Купалы, дом 96, пом. 6, 224031, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** |  |  | Километрическое затухание строи-тельной длины (коэффициент за-тухания) |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Общее затухание ВОЛС (оптиче-ским рефлекто-метром) |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Оптические пара-метры: - оптическая дли-на при входном контроле строи-тельной длины; - коэффициент затухания при входном контро-ле; - величина зату-хания соедине-ний; - оптическая дли-на ВОЛС; - оптическая дли-на ВОЛС при из-мерении расстоя-ний до муфты; - затухание стро-ительной длины; - протяженность строительной длины |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных со-единениях эле-ментарного ка-бельного участка |  |  |  |
| 1.6** |  | 27.31/22.000 | Электрические параметры: электрическое сопротивление изоляции наруж-ного полиэтиле-нового шланга между металличе-ской броней и землей | МВИ.МН 5445-2016 |  |  |