ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0113-2023 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0113-2023 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.ГР 0170-2025; АМИ.ГР 0172-2025; АМИ.ГР 0174-2025; АМИ.ГР 0176-2025 |  |  |
| 2.3** |  | 27.32/22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением сверхнизкой частоты | АМИ.ВТ 0003-2023 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0112-2023 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0114-2023 |  |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы до 10 кВ. | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0113-2023 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0170-2025; АМИ.ГР 0172-2025; АМИ.ГР 0174-2025; АМИ.ГР 0176-2025 |  |  |
| 4.3** |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь | АМИ.ГР 0172-2025; АМИ.ГР 0176-2025 |  |  |
| 4.4** |  |  | Потери холостого хода |  |  |  |
| 5.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Определение пробивного напряжения | ГОСТ 6581-75 4 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 6.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 7.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 8.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 9.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц. Измерение напряжения индикации | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 10.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации Проверка схемы повышенным испытатель-ным напряжением Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении. Измерение напряжения индикации | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 11.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц. Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 12.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 13.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 14.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0173-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 15.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | АМИ.ГР 0168-2025 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 16.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0113-2023 | ул. Ленина, 240, 211388, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |
| 16.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0167-2025 |  |  |
| 16.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 16.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |