ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50,0 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.) |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Концентрация общего железа (Д свыше 0,1 мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного хлора (Д свыше 0,3 мг/дм³) | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионоактивных (Д 0,025 мг/дм³ - 10 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.) |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость (Д свыше 0,1 °Ж) | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 1.9** |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость (Д свыше 0,5 мг/дм³) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Цветность (Д свыше 1 градуса цветности) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 2.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д 0,5 мгО₂/дм³ - 6 мгО₂/дм³; Д 3,0 мгО₂/дм³ - 6000 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 (кроме п.8.4.2); СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 (кроме п.7.2.2) | ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д 2 ед. рН - 12 ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (аммиак и ионы аммония (суммарно)) (Д 0,1 мг/дм³ - 300,0 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (Д свыше 0,100 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50,0 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.) |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов (Д 0,1 мг/дм³ - 200 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |  |
| 2.8* |  |  | Концентрация нитритов (Д 0,003 мг/дм³ - 30 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных (Д 0,025 мг/дм³ - 10 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.) |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона (Д свыше 2,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (Д 0,025 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов (Д свыше 10,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.14** |  | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПК) (Д 5,0 мгО₂/дм³ - 16000 мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |  |  |
| 3.1* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д 0,5 мгО₂/дм³ - 6 мгО₂/дм³; Д 3,0 мгО₂/дм³ - 6000 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 (кроме п.8.4.2); СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 (кроме п.7.2.2) | ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д 2 ед. рН - 12 ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 3.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (аммиак и ионы аммония (суммарно)) (Д 0,1 мг/дм³ - 300,0 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |  |
| 3.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (Д свыше 0,100 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.6* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50,0 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.) |  |  |
| 3.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов (Д 0,1 мг/дм³ - 200 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |  |
| 3.8* |  |  | Концентрация нитритов (Д 0,003 мг/дм³ - 30 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |  |
| 3.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных (Д 0,025 мг/дм³ - 10 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.) |  |  |
| 3.10* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (Д свыше 2,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.11* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (Д 0,1 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |  |
| 3.13* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (Д свыше 10,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.14** |  | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 3.15* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПК) (Д 5,0 мгО₂/дм³ - 16000 мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |  |  |