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	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 1.0484



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Упаковка
	13.94/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.49/42.000, 25.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 005/2011

	1.2* ТР
	
	13.94/11.116, 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.49/11.116, 25.99/11.116
	Органолептические показатели: запах, привкус, муть, осадок, вкус и цвет
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.3* ТР
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	1.4* ТР
	
	
	α-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.5* ТР
	
	
	Ацетальдегид
	ГОСТ 33448-2015;
ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.6* ТР
	
	22.19/08.161
	Ацетофенон
	АМИ.МН 0020-2021
	
	

	1.7* ТР
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158
	Ацетон
	ГОСТ 33448-2015;
ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.8* ТР
	
	
	Бензол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.9* ТР
	
	
	Бутилацетат
	
	
	

	1.10* ТР
	
	22.22/08.159, 22.29/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 34167-2017
	
	

	1.11* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Винилацетат
	МР 2915-82
	
	

	1.12* ТР
	
	
	Винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	1.13* ТР
	
	22.22/08.161, 22.29/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	1.14* ТР
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158
	Гексан
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.15* ТР
	
	
	Гептан
	
	
	

	1.17* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	ГОСТ 33451-2015
	
	

	1.18* ТР
	
	
	Диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015
	
	

	1.19* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	ГОСТ 33451-2015
	
	

	1.20* ТР
	
	
	Изопропилбензол (кумол)
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.21* ТР
	
	
	Ксилолы
	
	
	

	1.22* ТР
	
	17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 22.19/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 23.13/08.159, 23.19/08.159, 23.49/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 34169-2017
	
	

	1.23* ТР
	
	22.19/08.159
	Каптакс
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории );
ул.  Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Токсикологическая лаборатория санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	1.24* ТР
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158
	Метилметакрилат
	МУК 4.1.3171-14
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	1.25* ТР
	
	
	Метилакрилат
	ГОСТ 22648-77;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	1.26* ТР
	
	
	Метилацетет
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.27* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	1.28* ТР
	
	
	Спирт метиловый
	
	
	

	1.29* ТР
	
	
	Спирт пропиловый
	
	
	

	1.30* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	
	

	1.31* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	
	
	

	1.32* ТР
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	
	

	1.33* ТР
	
	
	Толуол
	
	
	

	1.34* ТР
	
	22.19/08.159
	Тиурам
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.35* ТР
	
	16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158
	Формальдегид
	ГОСТ 33446-2015
	
	

	1.36* ТР
	
	
	Фенол
	ГОСТ 34171-2017
	
	

	1.37* ТР
	
	17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.19/08.162, 22.22/08.162, 22.29/08.162, 23.13/08.162, 23.19/08.162, 23.49/08.162
	Хлорбензол
	МУК 4.1.739-99
	
	

	1.38* ТР
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ 34171-2017
	
	

	1.39* ТР
	
	
	Этилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.40* ТР
	
	
	Этилбензол
	
	
	

	1.41* ТР
	
	17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.29/08.082, 22.19/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 23.13/08.082, 23.19/08.082, 23.49/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.42* ТР
	
	17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.43* ТР
	
	
	Барий
	
	
	

	1.44* ТР
	
	23.13/08.032, 23.19/08.032
	Бор
	
	
	

	1.45* ТР
	
	17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.49/08.035, 25.99/08.035
	Бериллий
	
	
	

	1.46* ТР
	
	
	Вольфрам
	
	
	

	1.47* ТР
	
	
	Ванадий
	
	
	

	1.48* ТР
	
	17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Железо
	
	
	

	1.49* ТР
	
	
	Кобальт
	
	
	

	1.50* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	1.51* ТР
	
	17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.49/08.035, 25.99/08.035
	Кремний
	
	
	

	1.52* ТР
	
	
	Литий
	
	
	

	1.53* ТР
	
	
	Молибден
	
	
	

	1.54* ТР
	
	17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Медь
	
	
	

	1.55* ТР
	
	
	Марганец
	
	
	

	1.56* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	1.57* ТР
	
	
	Никель
	
	
	

	1.58* ТР
	
	17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.49/08.035, 25.99/08.035
	Олово
	
	
	

	1.59* ТР
	
	17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Свинец
	
	
	

	1.60* ТР
	
	
	Сурьма
	
	
	

	1.61* ТР
	
	17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.49/08.035, 25.99/08.035
	Титан
	
	
	

	1.62* ТР
	
	17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.49/08.156, 25.99/08.156
	Фтор
	ГОСТ 4386-89
	
	

	1.63* ТР
	
	17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Хром (массовая доля)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.64* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	1.65* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.66* ТР
	
	
	альфа-метилстирол
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.67* ТР
	
	13.94/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 17.11/08.158
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	1.68* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Ацетофенон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.69* ТР
	
	13.94/08.158, 13.94/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Ацетон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	1.70* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Бензол
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.71* ТР
	
	13.94/08.158, 13.94/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Бутилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	1.72* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Бутилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.73* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Бензальдегид
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.74* ТР
	
	13.94/08.156, 13.94/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.162, 22.22/08.156, 22.22/08.162, 17.11/08.156, 17.11/08.162
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.75* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Гексен
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.76* ТР
	
	
	Гептен
	
	
	

	1.77* ТР
	
	
	Дихлорбензол
	
	
	

	1.78* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	1.79* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	
	
	

	1.80* ТР
	
	13.94/08.158, 13.94/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Диметилтерефталат
	ГОСТ 33450-2015;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	1.81* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Изопропилбензол (кумол)
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.82* ТР
	
	
	Ксилолы
	
	
	

	1.83* ТР
	
	
	Капролактам
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.84* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	
	
	

	1.85* ТР
	
	
	Метилакрилат
	
	
	

	1.86* ТР
	
	13.94/08.158, 13.94/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Метилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	1.87* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Стирол
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.88* ТР
	
	13.94/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 17.11/08.158
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	1.89* ТР
	
	13.94/08.158, 13.94/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	спирт пропиловый
Спирт пропиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	1.90* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый (пропанол-2)
Спирт изопропиловый
	
	
	

	1.91* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	
	
	

	1.92* ТР
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	
	

	1.93* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Толуол
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.94* ТР
	
	13.94/08.156, 16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 22.22/08.156, 17.11/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.95* ТР
	
	13.94/08.156, 13.94/08.159, 17.12/08.156, 17.12/08.159, 17.21/08.156, 17.21/08.159, 17.29/08.156, 17.29/08.159, 22.22/08.156, 22.22/08.159, 17.11/08.156, 17.11/08.159
	Фенол
	МВИ.МН 6166-2019;
МУК 4.1.1478-03
	
	

	1.96* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Хлорбензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.97* ТР
	
	13.94/08.158, 13.94/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Этилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	1.98* ТР
	
	13.94/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.22/08.162, 17.11/08.162
	Этилбензол
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	1.99* ТР
	
	13.94/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 17.11/08.158
	Этиленгликоль
	МУ № 3999-85
	
	

	2.1* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.49/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000, 17.22/42.000, 101.19/42.000, 17.11/42.000, 17.23/42.000, 31.09/42.000, 32.30/42.000, 32.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ Р 50962-96;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция № 880-71;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 007/2011

	2.2* ТР
	
	13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116, 14.20/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.49/11.116, 25.99/11.116, 30.92/11.116, 17.23/11.116
	Органолептические показатели: запах, привкус вытяжек
	ГОСТ 34827-2022;
ГОСТ 34870-2022;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71;
МУ от 19.10.1990;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	
	

	2.3* ТР
	
	16.24/08.169, 16.29/08.169, 17.12/08.169, 17.21/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 23.13/08.169, 23.19/08.169, 23.49/08.169, 25.99/08.169
	Изменение величины рН водной вытяжки
	МУ от 19.10.1990
	
	

	2.4* ТР
	
	22.19/26.080
	Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением
	ГОСТ 34870-2022
	
	

	2.5* ТР
	
	22.19/26.095
	Отсутствие слипания
	
	
	

	2.6* ТР
	
	23.13/26.045, 23.49/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ Р 53547-2009
	
	

	2.7* ТР
	
	16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.49/11.116, 25.99/11.116
	Показатели внешнего вида
	ГОСТ 24788-2018;
ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ 34827-2022;
ГОСТ 34870-2022
	
	

	2.8* ТР
	
	25.99/26.045
	Стойкость к коррозии
	ГОСТ 24788-2018;
Инструкция 1.1.10-12-41-2006
	
	

	2.9* ТР
	
	22.22/26.045, 22.29/26.045
	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной уборке
	ГОСТ 34827-2022
	
	

	2.10* ТР
	
	16.24/26.045, 16.29/26.045, 17.12/26.045, 17.21/26.045, 17.29/26.045, 22.19/26.045, 22.22/26.045, 22.29/26.045, 23.13/26.045, 23.19/26.045, 23.49/26.045, 25.99/26.045
	Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам
	
	
	

	2.11* ТР
	
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	2.12* ТР
	
	13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.99/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	
	

	2.13* ТР
	
	14.11/08.169, 14.20/08.169, 15.11/08.169
	рН водной вытяжки кожевой ткани меха
	ГОСТ 32165-2013
	
	

	2.14* ТР
	
	13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 13.94/35.069, 13.96/35.069, 14.12/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	2.15* ТР
	
	22.19/08.159, 22.19/08.161
	Агидолы
	МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.10.1990;
МУ от 19.12.1986
	
	

	2.16* ТР
	
	
	Альтакс
	МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.12.1986
	
	

	2.17* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Ацетон
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.18* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Ацетальдегид
	
	
	

	2.19* ТР
	
	22.19/08.161
	Ацетофенон
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п. 5.4;
МУ № 4077-86
	
	

	2.20* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	α-метилстирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.21* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	
	
	

	2.22* ТР
	
	
	Бензол
	
	
	

	2.23* ТР
	
	22.22/08.162, 22.29/08.162
	Бенз(а)пирен
	МУК 4.1.741-99
	
	

	2.24* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Бутилацетат
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.25* ТР
	
	
	Винилацетат
	МР 2915-82
	
	

	2.26* ТР
	
	
	Винилхлорид
	МР № 1941-78
	
	

	2.27* ТР
	
	13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 14.11/08.161, 14.20/08.161, 15.11/08.161, 15.12/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	2.28* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Гексан
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.29* ТР
	
	
	Гептан
	
	
	

	2.30* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.31* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	2.32* ТР
	
	16.24/08.162, 16.29/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 22.19/08.162, 22.22/08.162, 22.29/08.162, 23.13/08.162, 23.49/08.162, 25.99/08.162
	Диметилфталат
	МУК 4.1.738-99
	
	

	2.33* ТР
	
	
	Диэтилфталат
	
	
	

	2.34* ТР
	
	22.22/08.162, 22.29/08.162
	Дихлорбензол
	МУК 4.1.663-97
	
	

	2.35* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	2.36* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158
	Диметилформамид
	МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.37* ТР
	
	22.19/08.159, 22.19/08.161
	Дифенилгуанидин
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.12.1986
	
	

	2.38* ТР
	
	22.22/08.161, 22.29/08.161
	Дифенилолпропан
	Инструкция № 880-71
	
	

	2.39* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Изопропилбензол (кумол)
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.40* ТР
	
	
	Ксилолы
	
	
	

	2.41* ТР
	
	13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 14.11/08.159, 14.20/08.159, 15.11/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	2.42* ТР
	
	22.19/08.159, 22.19/08.161
	Каптакс
	МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.12.1986
	
	

	2.43* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Метилакрилат
	ГОСТ 22648-77;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.44* ТР
	
	
	Метилацетат
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.45* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.46* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Метиленхлорид
	МУК 4.1.646-96
	
	

	2.47* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.48* ТР
	
	
	Спирт метиловый
	
	
	

	2.49* ТР
	
	
	Спирт пропиловый
	
	
	

	2.50* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	
	

	2.51* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	
	
	

	2.52* ТР
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	
	

	2.53* ТР
	
	22.19/08.161
	Сульфенамид-Ц
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 п. 5.1.3
	
	

	2.54* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Толуол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.55* ТР
	
	22.19/08.159, 22.19/08.161
	Тиурам
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	2.56* ТР
	
	13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.10/08.159, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.93/08.159, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.20/08.159, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.11/08.159, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.12/08.159, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.24/08.159, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.13/08.159, 23.19/08.156, 23.19/08.158, 23.19/08.159, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.49/08.159, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.159
	Формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-1-2011;
МУ № 75-92
	
	

	2.57* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.58* ТР
	
	22.19/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082
	Фталевый ангидрид
	Инструкция № 880-71
	
	

	2.59* ТР
	
	22.22/08.162, 22.29/08.162
	Хлорбензол
	Инструкция 4.1.11-11-13-2004;
МУК 4.1.739-99
	
	

	2.60* ТР
	
	13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 14.11/08.082, 14.20/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 16.24/08.082, 16.29/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.29/08.082, 22.19/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 23.13/08.082, 23.19/08.082, 23.49/08.082, 25.99/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция № 880-71
	
	

	2.61* ТР
	
	22.19/08.159, 22.19/08.161
	Цимат
	МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	2.62* ТР
	
	
	Этилцимат
	
	
	

	2.63* ТР
	
	16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Этилбензол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.64* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.49/08.158, 25.99/08.158
	Этилацетат
	
	
	

	2.65* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.66* ТР
	
	16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	2.67* ТР
	
	
	Барий
	
	
	

	2.68* ТР
	
	13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Бор
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	2.69* ТР
	
	
	Железо
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	2.70* ТР
	
	13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032, 30.92/08.032
	мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	2.71* ТР
	
	13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Медь
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	2.72* ТР
	
	
	Марганец
	
	
	

	2.73* ТР
	
	
	Никель
	
	
	

	2.74* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	2.75* ТР
	
	
	Кобальт
	
	
	

	2.76* ТР
	
	16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.49/08.156, 25.99/08.156
	Фтор
	ГОСТ 4386-89
	
	

	2.77* ТР
	
	13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Хром (массовая доля)
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	2.78* ТР
	
	
	Свинец
	
	
	

	2.79* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	2.80* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 31950-2012
	ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории );
ул.  Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Токсикологическая лаборатория санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.81* ТР
	
	
	селен
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.82* ТР
	
	16.24/08.035, 16.29/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.49/08.035, 25.99/08.035
	Олово
	
	
	

	2.83* ТР
	
	
	Титан
	
	
	

	2.84* ТР
	
	16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032
	Сурьма
	
	
	

	2.85* ТР
	
	14.13/08.156, 14.19/08.156, 15.20/08.156, 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156
	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	2.86* ТР
	
	15.20/08.149
	Массовая доля свободной серной кислоты
	ГОСТ 1059-72
	
	

	2.87* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Ацетон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.88* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.89* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.90* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	альфа-метилстирол
	МУК 4.1.3167-14
	
	

	2.91* ТР
	
	
	Ацетофенон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.92* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Бутилацетат
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.93* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Бензальдегид
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.95* ТР
	
	
	Бензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	2.96* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Спирт бутиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.98* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 14.13/08.156, 14.13/08.162, 14.14/08.156, 14.14/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 14.31/08.156, 14.31/08.162, 14.39/08.156, 14.39/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 14.20/08.156, 14.20/08.162, 15.12/08.156, 15.12/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.162, 30.92/08.156, 30.92/08.162, 17.22/08.156, 17.22/08.162, 17.23/08.156, 17.23/08.162, 32.30/08.156, 32.30/08.162
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.100* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Гептен
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.101* ТР
	
	
	Гексен
	
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.102* ТР
	
	
	Диметилтерефталат
	МУК 4.1.3168-14
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.104* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.105* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	2.106* ТР
	
	
	Диметилфталат
	МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.107* ТР
	
	
	Диэтилфталат
	
	
	

	2.108* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Спирт изобутиловый
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.109* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.110* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Изопропилбензол (кумол)
	МУК 4.1.3167-14
	
	

	2.111* ТР
	
	
	Ксилолы
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	2.112* ТР
	
	
	Капролактам
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.114* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.115* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Метилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.116* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Метилацетат
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.117* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Метилметакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.118* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Спирт пропиловый
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.119* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Толуол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	2.121* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	2.122* ТР
	
	13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.158
	Формальдегид
	МУ № 266-92;
МУК 4.1.1272-03;
РД 52.04.186-89
	
	

	2.123* ТР
	
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 14.20/08.159, 15.12/08.159, 17.12/08.159, 17.29/08.159, 30.92/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159, 32.30/08.159
	Фенол
	МУК 4.1.1478-03
	
	

	2.124* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Хлорбензол
	МУК 4.1.618-96
	
	

	2.125* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Этилацетат
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория исследования атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории )
	

	2.127* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 17.12/08.162, 17.29/08.162, 30.92/08.162, 17.22/08.162, 17.23/08.162, 32.30/08.162
	Этилбензол
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	2.128* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 17.12/08.158, 17.29/08.158, 30.92/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 32.30/08.158
	Этиленгликоль
	МУ № 3999-85
	
	

	2.129* ТР
	
	13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 16.24/06.036, 16.29/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.49/06.036, 25.99/06.036
	Индекс местно-раздражающего кожу действия
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.130* ТР
	
	
	Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз
	
	
	

	2.131* ТР
	
	
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	
	

	2.133* ТР
	Продукция , предназначенная для детей и подростков
	101.19/01.086, 17.11/01.086, 32.99/01.086, 17.22/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21149-2020;
Инструкция № 091-0610
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 007/2011

	2.134* ТР
	
	
	Дрожжи, плесневые грибы
	ГОСТ ISO 16212-2020;
Инструкция № 091-0610
	
	

	2.135* ТР
	
	
	Бактерии семейства Энтеробактерии
	ГОСТ 32064-2013;
Инструкция № 091-0610
	
	

	2.136* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки
	ГОСТ ISO 22718-2018;
Инструкция № 091-0610
	
	

	2.137* ТР
	
	
	P.aeruginosa
	ГОСТ ISO 22717-2018;
Инструкция № 091-0610
	
	

	3.1** ТР
	Игрушки
	32.40/42.000, 32.99/42.000, 30.92/42.000, 32.30/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 25779-90;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;
Инструкция № 016-1211;
СанПиН от 20.12.2012 № 200
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 008/2011

	3.2* ТР
	
	32.40/11.116
	Органолептические показатели: запах, привкус вытяжек
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 25779-90;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция № 016-1211;
МУК 4.1/4.3.1485-03;
МУК 4.1/4.3.2038-05
	
	

	3.3* ТР
	
	32.40/26.045
	Определение стойкости защитно-декоративного покрытия игрушек к влажной обработке, к действию слюны и пота
	ГОСТ 25779-90;
МУК 4.1/4.3.2038-05
	
	

	3.4* ТР
	
	32.40/35.067
	Шум: эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА; эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI для импульсного шума
	ГОСТ 25779-90;
ГОСТ EN 71-1-2014
	
	

	3.5* ТР
	
	32.40/35.069
	Электростатическое поле на поверхности игрушек: напряженность электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	3.6* ТР
	
	32.40/35.068
	Уровень напряжённости электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемого игрушкой: напряжённость электрического поля
	СанПиН № 9-29.6-95
	
	

	3.7* ТР
	
	
	Уровень электромагнитного поля, излучаемого радиоуправляемыми, электронными и электротехническими игрушками при диапазоне частот 0,3кГц-300ГГц: напряженность по электрической составляющей ЭМП в диапазоне частот: 30 кГц-300 МГц; напряженность по магнитной составляющей в диапазоне частот: 30 кГц -3 МГц; 30 МГц – 50 МГц; плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот: 300МГц-300 ГГц
	СанПиН № 9-29.5-95
	
	

	3.8* ТР
	
	32.40/35.059
	Уровни локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации: логарифмические уровни вибро-скорости или виброускорения Игрушки измеренные в октавных поло-сах со средне-геометрическими частотами - 8; 16; 31,5; 63;125; 250; 500; 1000 Гц; логарифмические уровни коррек-тированных по частоте виброскорости или виброуско-рения; логарифмические уровни пиковых значений виброускорения
	Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006 "Гигиеническая оценка импульсной вибрации и импульсного шума";
СанПиН № 9-29.2-95
	
	

	3.9* ТР
	
	32.40/35.068
	Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения: интенсивность интегрального потока ИК (теплового) излучения (Вт/м2)
	СанПиН № 9-29.9-95
	
	

	3.10* ТР
	
	32.40/38.000
	Кинетическая энергия снарядов, выпускаемых игрушкой: значение кинетической энергии снаряда
	ГОСТ 25779-90;
ГОСТ EN 71-1-2014
	
	

	3.11* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.161
	Агидолы
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.10.1990;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	3.12* ТР
	
	
	Альтакс
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	3.13* ТР
	
	32.40/08.158
	α-метилстирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.14* ТР
	
	
	Ацетальдегид
	ГОСТ 33448-2015;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.15* ТР
	
	
	Ацетон
	
	
	

	3.16* ТР
	
	32.40/08.161
	Ацетофенон
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п. 5.4;
МУ № 4077-86
	
	

	3.17* ТР
	
	32.40/08.158
	Акрилонитрил
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.18* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.162
	Бенз(а)пирен
	МУК 4.1.741-99;
СТБ ГОСТ Р 51310-2001
	
	

	3.19* ТР
	
	32.40/08.158
	Бензол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.20* ТР
	
	
	Бутилацетат
	
	
	

	3.21* ТР
	
	
	Винилацетат
	МР 2915-82
	
	

	3.22* ТР
	
	
	Винилхлорид
	МР № 1941-78
	
	

	3.23* ТР
	
	
	Гексан
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.24* ТР
	
	
	Гептан
	
	
	

	3.25* ТР
	
	32.40/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	3.26* ТР
	
	32.40/08.158
	Дибутилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	3.27* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	3.28* ТР
	
	32.40/08.162
	Диметилфталат
	МУК 4.1.738-99
	
	

	3.29* ТР
	
	32.40/08.158
	Диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
МВИ.МН 2367-2005
	
	

	3.30* ТР
	
	32.40/08.162
	Диэтилфталат
	МУК 4.1.738-99
	
	

	3.31* ТР
	
	32.40/08.161
	Дифенилолпропан
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	3.32* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.161
	Дифенилгуанидин
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 стр. 17;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	3.33* ТР
	
	32.40/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	3.34* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.161
	Каптакс
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3, стр.24;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.10.1990;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	3.35* ТР
	
	32.40/08.158
	Ксилолы
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.36* ТР
	
	
	Изопропилбензол (кумол)
	
	
	

	3.37* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 2.3.3.052-96
	
	

	3.38* ТР
	
	
	Метилацетат
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.39* ТР
	
	
	Метиленхлорид
	МУК 4.1.646-96
	
	

	3.40* ТР
	
	
	Стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.41* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	
	
	

	3.42* ТР
	
	
	Спирт метиловый
	
	
	

	3.43* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	
	

	3.44* ТР
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	
	

	3.45* ТР
	
	
	Спирт пропиловый
	
	
	

	3.46* ТР
	
	32.40/08.161
	Сульфенамид-Ц
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 п. 5.1.3
	
	

	3.47* ТР
	
	32.40/08.158
	Толуол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.48* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.161
	Тиурам
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 стр. 17;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ № 4077-86
	
	

	3.49* ТР
	
	32.40/08.158
	Формальдегид
	МУ № 75-92
	
	

	3.50* ТР
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	3.51* ТР
	
	32.40/08.162
	Хлорбензол
	МУК 4.1.739-99
	
	

	3.52* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.161
	Цимат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	3.53* ТР
	
	32.40/08.158
	Этилбензол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.54* ТР
	
	
	Этилацетат
	
	
	

	3.55* ТР
	
	
	Этиленгликоль
	Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю.
	
	

	3.56* ТР
	
	
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	3.57* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.161
	Этилцимат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ от 19.10.1990;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	3.58* ТР
	
	32.40/08.032
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	3.59* ТР
	
	
	Барий
	
	
	

	3.60* ТР
	
	32.40/08.032, 32.40/08.156
	Бор
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	3.61* ТР
	
	32.40/08.032
	Железо
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	3.62* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	3.63* ТР
	
	
	Медь
	
	
	

	3.64* ТР
	
	
	Марганец
	
	
	

	3.65* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	3.66* ТР
	
	
	Никель
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	3.67* ТР
	
	32.40/08.035
	Олово
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	3.68* ТР
	
	32.40/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 31950-2012;
СТБ ГОСТ Р 51212-2001
	
	

	3.69* ТР
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	3.70* ТР
	
	32.40/08.035
	Серебро
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	3.71* ТР
	
	32.40/08.032
	селен
	
	
	

	3.72* ТР
	
	
	Сурьма
	
	
	

	3.73* ТР
	
	32.40/08.035
	Титан
	
	
	

	3.74* ТР
	
	32.40/08.032
	Хром
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	3.75* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	3.76* ТР
	
	32.40/08.162, 30.92/08.162, 32.30/08.162
	альфа-метилстирол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.77* ТР
	
	32.40/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	3.78* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Ацетон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	3.79* ТР
	
	32.40/08.162, 30.92/08.162, 32.30/08.162
	Ацетофенон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.80* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	
	
	

	3.81* ТР
	
	
	Бензальдегид
	
	
	

	3.83* ТР
	
	
	Бензол
	
	
	

	3.85* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Бутилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	3.86* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.162, 30.92/08.156, 30.92/08.162, 32.30/08.156, 32.30/08.162
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.88* ТР
	
	32.40/08.162, 30.92/08.162, 32.30/08.162
	Гексен
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.89* ТР
	
	
	Гептен
	
	
	

	3.91* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	
	
	

	3.92* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	3.93* ТР
	
	
	Диметилтерефталат
	МУК 4.1.3168-14
	
	

	3.94* ТР
	
	
	Диметилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.95* ТР
	
	
	Диэтилфталат
	
	
	

	3.96* ТР
	
	
	Капролактам
	
	
	

	3.97* ТР
	
	
	Ксилолы
	
	
	

	3.98* ТР
	
	
	Изопропилбензол (кумол)
	
	
	

	3.99* ТР
	
	
	Метилакрилат
	
	
	

	3.100* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	
	
	

	3.101* ТР
	
	
	Метилацетат
	
	
	

	3.102* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	3.103* ТР
	
	32.40/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	3.104* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Спирт пропиловый
спирт пропиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	3.105* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый (пропанол-2)
Спирт изопропиловый
	
	
	

	3.106* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	
	
	

	3.107* ТР
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	
	

	3.108* ТР
	
	32.40/08.162, 30.92/08.162, 32.30/08.162
	Толуол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.109* ТР
	
	32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.158
	Формальдегид
	МУ № 266-92;
МУК 4.1.1272-03;
РД 52.04.186-89 стр 267-273
	
	

	3.110* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.159, 30.92/08.156, 30.92/08.159, 32.30/08.156, 32.30/08.159
	Фенол
	МУК 4.1.1478-03;
РД 52.04.186-89
	
	

	3.111* ТР
	
	32.40/08.162, 30.92/08.162, 32.30/08.162
	Хлорбензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.112* ТР
	
	32.40/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158
	Этиленгликоль
	МУ № 3999-85
	
	

	3.113* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Этилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	3.114* ТР
	
	32.40/08.162, 30.92/08.162, 32.30/08.162
	Этилбензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	3.116* ТР
	
	32.40/06.036
	Индекс местно-раздражающего кожу действия
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	3.117* ТР
	
	
	Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз
	
	
	

	3.119* ТР
	
	
	Индекс токсичности
	МУ 1.1.037-95
	
	

	3.121* ТР
	
	32.40/01.086, 32.99/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	Инструкция № 091-0610
	
	

	3.122* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	
	
	

	3.123* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки
	
	
	

	3.124* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	
	
	

	3.125* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	
	
	

	4.1** ТР
	Продукция легкой промышленности
	13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.12/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.12/42.000, 32.30/42.000, 15.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 017/2011

	4.2* ТР
	
	13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116, 14.20/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116
	Органолептические показатели: запах
	ГОСТ 30877-2003;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	
	

	4.3* ТР
	
	13.93/11.116
	Запах плесени
	ГОСТ 30877-2003
	
	

	4.4* ТР
	
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.12/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052
	Гигроскопичность текстильных метериалов
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	4.5* ТР
	
	13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.99/29.119, 14.12/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	
	

	4.6* ТР
	
	13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 13.94/35.069, 13.96/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	4.7* ТР
	
	15.20/08.169, 14.11/08.169, 14.20/08.169, 15.11/08.169
	рН водной вытяжки кожевой ткани меха
	ГОСТ 32165-2013
	
	

	4.8* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Ацетон
	МВИ.МН 2558-2006;
МР № 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	4.9* ТР
	
	
	Ацетальдегид
	МР № 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	4.10* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	
	
	

	4.11* ТР
	
	
	Бензол
	
	
	

	4.12* ТР
	
	
	Винилацетат
	МР 2915-82
	
	

	4.13* ТР
	
	13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	4.14* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Дибутилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	4.15* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	4.16* ТР
	
	
	Диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	4.17* ТР
	
	
	Диметилформамид
	МУ № 11-12-26-96
	
	

	4.18* ТР
	
	13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	4.19* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Ксилолы
	МР № 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	4.20* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 2.3.3.052-96
	
	

	4.21* ТР
	
	
	Спирт метиловый
	МР № 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	4.22* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	
	
	

	4.23* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	4.24* ТР
	
	13.10/08.159, 13.10/08.161, 13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.12/08.159, 14.12/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.14/08.159, 14.14/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.31/08.159, 14.31/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161
	Тиурам
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	4.25* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Толуол
	МР № 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	4.26* ТР
	
	
	Винилхлорид
	МР № 1941-78
	
	

	4.27* ТР
	
	13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция № 880-71
	
	

	4.28* ТР
	
	13.10/08.156, 13.10/08.159, 13.20/08.156, 13.20/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.159, 13.93/08.156, 13.93/08.159, 13.95/08.156, 13.95/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.159, 14.12/08.156, 14.12/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.159
	Формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-1-2011
	
	

	4.29* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	4.30* ТР
	
	13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032
	Кобальт
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	4.31* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	4.32* ТР
	
	
	Медь
	
	
	

	4.33* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	4.34* ТР
	
	
	Никель
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	4.35* ТР
	
	
	Свинец
	
	
	

	4.36* ТР
	
	
	Хром
	
	
	

	4.37* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	4.38* ТР
	
	15.20/08.149
	Массовая доля свободной серной кислоты
	ГОСТ 1059-72
	
	

	4.39* ТР
	
	15.20/08.156
	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	4.40* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 14.11/08.158, 14.11/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Ацетон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	4.41* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.93/08.162, 13.95/08.162, 13.99/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 13.94/08.162, 13.96/08.162, 14.11/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 32.30/08.162
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	4.42* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.94/08.158, 13.96/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 32.30/08.158
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	4.43* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.93/08.162, 13.95/08.162, 13.99/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 13.94/08.162, 13.96/08.162, 14.11/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 32.30/08.162
	Бензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	4.44* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 13.93/08.156, 13.93/08.162, 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 14.13/08.156, 14.13/08.162, 14.14/08.156, 14.14/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 14.31/08.156, 14.31/08.162, 14.39/08.156, 14.39/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 13.94/08.156, 13.94/08.162, 13.96/08.156, 13.96/08.162, 14.11/08.156, 14.11/08.162, 14.20/08.156, 14.20/08.162, 15.12/08.156, 15.12/08.162, 32.30/08.156, 32.30/08.162
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	4.47* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.93/08.162, 13.95/08.162, 13.99/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.31/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 13.94/08.162, 13.96/08.162, 14.11/08.162, 14.20/08.162, 15.12/08.162, 32.30/08.162
	Дибутилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	4.48* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	4.49* ТР
	
	
	Диметилтерефталат
	МУК 4.1.3168-14
	
	

	4.51* ТР
	
	
	Ксилолы
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	4.52* ТР
	
	
	Капролактам
	
	
	

	4.53* ТР
	
	
	Метилакрилат
	
	
	

	4.54* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	
	
	

	4.56* ТР
	
	
	Толуол
	
	
	

	4.57* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	4.58* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.94/08.158, 13.96/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 32.30/08.158
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	4.59* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 14.11/08.158, 14.11/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 32.30/08.158, 32.30/08.162
	Спирт бутиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	4.60* ТР
	
	13.20/08.155, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 13.94/08.155, 13.94/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.158
	Формальдегид
	МУ № 266-92;
МУК 4.1.1272-03
	
	

	4.61* ТР
	
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.94/08.159, 13.96/08.159, 14.11/08.159, 14.20/08.159, 15.12/08.159, 32.30/08.159
	Фенол
	МУК 4.1.1478-03
	
	

	4.62* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.94/08.158, 13.96/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.12/08.158, 32.30/08.158
	Этиленгликоль
	МУ № 3999-85
	
	

	4.63* ТР
	
	13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036
	Индекс местно-раздражающего кожу действия
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	4.64* ТР
	
	
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	
	

	5.1** ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/42.000, 20.53/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	6.1* ТР
	Изделия косметические жидкие. Кремы косметические
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1-3.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	6.2* ТР
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014 п.3,4,5
	
	

	6.3* ТР
	
	20.42/11.116
	Коллоидная стабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.2.1,2.2,2.3
	
	

	6.4* ТР
	
	
	Термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.3.1,3.2,3.3
	
	

	6.5* ТР
	
	20.42/08.052
	Определение массовой доли воды и летучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91 п.3.1-3.2,4
	
	

	6.6* ТР
	
	20.42/29.145
	Температура каплепадения
	ГОСТ 29188.1-91;
ГОСТ 6793-74
	
	

	6.7* ТР
	
	20.42/08.158
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91;
ГОСТ 3639-79 п.2.1.1-2.1.4.5
	
	

	6.8* ТР
	
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	6.9* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	6.10* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	6.11* ТР
	
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	6.12* ТР
	
	
	Раздражающее действие на слизистые
	ГОСТ 33506-2015 п.7,8
	
	

	6.13* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	6.14* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	6.15* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	7.1* ТР
	Изделия косметические для бритья
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1-3.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	7.2** ТР
	
	20.42/08.052
	Определение массовой доли жирных кислот
	ГОСТ 31692-2012 п.6.5-6.6
	
	

	7.3* ТР
	
	20.42/29.061
	Определение пенного числа и устойчивости пены
	ГОСТ 31692-2012 п.6.7
	
	

	7.4* ТР
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31692-2012 п.6.4
	
	

	7.5* ТР
	
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	7.6* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	7.7* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	7.8* ТР
	
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	7.9* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	7.10* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	7.11* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	8.1* ТР
	Шампуни, мыло жидкое, моющие гели и кремы ( для душа, ванн, интимной гигиены), очищающие средства (пенки, гели, муссы), пена для ванн (моющие изделия)
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1-3.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	8.2* ТР
	
	20.42/29.061
	Пенообразующая способность
	ГОСТ 22567.1-77
	
	

	8.3* ТР
	
	
	Устойчивость пены
	
	
	

	8.4* ТР
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31692-2012 п.6.4
	
	

	8.5* ТР
	
	20.42/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26878-86
	
	

	8.6* ТР
	
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	8.7* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	8.8* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	8.9* ТР
	
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	8.10* ТР
	
	
	Раздражающее действие на слизистые
	ГОСТ 33506-2015 п.7,8
	
	

	8.11* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	8.12* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	8.13* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	9.1* ТР
	Мыло туалетное твердое
	20.41/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция
	ГОСТ 790-89 п.3.1
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	9.2* ТР
	
	20.41/08.149
	Хлористый натрий
	ГОСТ 790-89 п.3.8.1-3.8.4
	
	

	9.3* ТР
	
	20.41/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	9.4* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	9.5* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	9.6* ТР
	
	20.41/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	9.7* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	9.8* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	9.9* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	10.1* ТР
	Соли и твердые добавки для ванн
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	10.2* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	10.3* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	10.4* ТР
	
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	10.5* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	10.6* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	10.7* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	11.1* ТР
	Изделия декоративной косметики на жировосковой, эмульсионной основе, порошкообразные и компактные
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, мазок
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1-3.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	11.2* ТР
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31649-2012 п.6.7;
ГОСТ 31697-2012 п.6.6;
ГОСТ 31698-2013 п.6.5
	
	

	11.3* ТР
	
	20.42/29.121
	Определение степени компактности
	ГОСТ 31698-2013 п.6.6
	
	

	11.4* ТР
	
	20.42/08.052
	Определение массовой доли воды и летучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91 п.3.1-3.2,4;
ГОСТ 31697-2012 п.6.7;
ГОСТ 31698-2013 п.6.4
	
	

	11.5* ТР
	
	20.42/11.116
	Термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.3.1,3.2,3.3
	
	

	11.6* ТР
	
	
	Коллоидная стабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.2.1,2.2,2.3
	
	

	11.7* ТР
	
	20.42/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31649-2012 п.6.5
	
	

	11.8* ТР
	
	
	Карбонильное число
	ГОСТ 31649-2012 п.6.6
	
	

	11.9* ТР
	
	20.42/29.145
	Температура каплепадения
	ГОСТ 29188.1-91;
ГОСТ 6793-74
	
	

	11.10* ТР
	
	20.42/11.116
	Кроющая способность
	ГОСТ 31649-2012 п.6.4;
ГОСТ 31697-2012 п.6
	
	

	11.11* ТР
	
	
	Стойкость к воде
	ГОСТ 31697-2012 п.6.5
	
	

	11.12* ТР
	
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	11.13* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	11.14* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	11.15* ТР
	
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	11.16* ТР
	
	
	Раздражающее действие на слизистые
	ГОСТ 33506-2015 п.7,8
	
	

	11.17* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	11.18* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	11.19* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	12.1* ТР
	Средства для полости рта
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1-3.2;
ГОСТ 34435-2018;
ГОСТ 7983-2016
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	12.2* ТР
	
	20.42/08.169
	Массовая доля фторидов
	ГОСТ 34435-2018 п.8.8;
ГОСТ 7983-2016
	
	

	12.5* ТР
	
	20.42/08.158
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91;
ГОСТ 3639-79 п.2.1.1-2.1.4.5
	
	

	12.6* ТР
	
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	12.7* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	12.8* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	12.9* ТР
	
	20.42/06.036
	Раздражающее действие на слизистые
	ГОСТ 33506-2015 п.7,8
	
	

	12.10* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	12.11* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	12.12* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	12.18* ТР
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014 п.3,4,5
	
	

	13.1* ТР
	Изделия косметические для ухода за ногтями
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1-3.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	13.2* ТР
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014 п.3,4,5;
ГОСТ 31693-2012 п.6.8
	
	

	13.3* ТР
	
	20.42/29.049
	Условная вязкость
	ГОСТ 31693-2012 п.6.4
	
	

	13.4* ТР
	
	20.42/11.116
	Внешний вид пленки
	ГОСТ 31693-2012 п.6.5
	
	

	13.5* ТР
	
	
	Время высыхания
	ГОСТ 31693-2012 п.6.6
	
	

	13.6* ТР
	
	20.42/29.121
	Адгезия
	ГОСТ 31693-2012 п.6.7
	
	

	13.7* ТР
	
	20.42/11.116
	Термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.3.1,3.2,3.3
	
	

	13.8* ТР
	
	20.42/08.052
	Массовая доля сухого вещества
	ГОСТ 29188.4-91 п.3.1-3.2,4
	
	

	13.9* ТР
	
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	13.10* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	13.11* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	13.12* ТР
	
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	13.13* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	13.14* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	13.15* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	14.1* ТР
	Изделия парфюмерные жидкие
	20.42/11.116, 20.53/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1-3.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	14.2* ТР
	
	20.42/11.116
	Прозрачность
	ГОСТ 31678-2012 п.6.5
	
	

	14.3* ТР
	
	
	Стойкость запаха
	ГОСТ 31678-2012 п.6.4
	
	

	14.4* ТР
	
	20.42/08.158
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91;
ГОСТ 3639-79 п.2.1.1-2.1.4.5
	
	

	14.5* ТР
	
	20.42/08.032, 20.53/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	14.6* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	14.7* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	14.8* ТР
	
	20.42/06.036, 20.53/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	14.9* ТР
	
	
	Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	14.10* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1,4.7,4.8
	
	

	14.11* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7, 4.8
	
	

	15.1* ТР
	Стерильная парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Соответствие требованиям стерильности
	ГОСТ 33918-2016
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	16.1* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21149-2020
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 009/2011

	16.2* ТР
	
	
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	
	

	16.3* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	16.4* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	16.5* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	17.1** ТР
	Мясо и мясная продукция; птица и продукты переработки; субпродукты; яйца и продукты их переработки
	01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32149-2013
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	17.2* ТР
	
	01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	17.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	17.4* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	17.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012;
ГОСТ 7702.2.2-93
	
	

	17.6* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	17.7* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93
	
	

	17.8* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	17.9* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	17.10* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	17.11* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	17.12* ТР
	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки
	01.47/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	17.13* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	17.14* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	17.15* ТР
	
	01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	17.16* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	17.17* ТР
	
	10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	Хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	17.18* ТР
	
	01.47/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	17.19* ТР
	
	01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	17.20* ТР
	
	
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	17.21* ТР
	
	01.47/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	17.22* ТР
	
	01.47/08.032
	селен
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005)
	
	

	18.1** ТР
	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	18.2* ТР
	
	01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	18.3* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	18.4* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	18.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	18.6* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	18.7* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	18.8* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	18.9* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	18.10* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	18.11* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	18.12* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	18.13* ТР
	
	10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	18.14* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 01.27/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	18.15* ТР
	
	
	2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация)
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	18.16* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 01.27/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ Р 51116-2017
	
	

	18.17* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	18.18* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 01.27/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015
	
	

	18.19* ТР
	
	01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	18.20* ТР
	
	01.11/03.152, 01.12/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152
	охратоксин А (массовая концентрация)
	МВИ.МН 2480-2006
	
	

	18.21* ТР
	
	10.61/11.116
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	
	

	18.22* ТР
	
	
	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности
	ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 26312.4-84;
ГОСТ 27559-87
	
	

	18.24* ТР
	
	11.06/08.159
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	18.25* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 01.27/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158
	Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация)
	СТ РК 2040-2010
	
	

	19.1** ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	19.2* ТР
	
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	19.3* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	19.4* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 31747-2012;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	19.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	19.6* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	19.7* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	19.8* ТР
	
	10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 01.49/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	19.9* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	19.10* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	19.11* ТР
	
	10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	19.12* ТР
	
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 01.14/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	19.13* ТР
	
	10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	19.14* ТР
	
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ Р 51116-2017
	
	

	19.15* ТР
	
	01.49/08.156
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 31768-2012
	
	

	20.1** ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	20.2* ТР
	
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	20.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	20.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	20.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 31747-2012;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	20.6* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	20.7* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	20.8* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	20.9* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	20.10* ТР
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	20.11* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	20.12* ТР
	
	01.13/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 01.21/08.032, 10.32/08.032, 10.86/08.032, 10.52/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	20.13* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	20.14* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	20.15* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	20.16* ТР
	
	10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156, 10.32/08.156, 10.86/08.156
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	20.17* ТР
	
	10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032, 10.32/08.032, 10.86/08.032
	Хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	20.18* ТР
	
	01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.89/08.158, 01.21/08.158, 10.32/08.158, 10.86/08.158, 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.27/08.158, 01.29/08.158, 02.30/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 30349-96
	
	

	20.18_1* ТР
	
	01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 01.29/08.159, 01.29/08.161, 02.30/08.159, 02.30/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	20.19* ТР
	
	
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993)
	
	

	20.20* ТР
	
	01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	
	

	20.21* ТР
	
	10.52/08.156
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 29032-91
	
	

	21.1** ТР
	Масличное сырье и жировые продукты
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 8285-91
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	21.2* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	21.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	21.4* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	21.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 31747-2012;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	21.6* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	21.7* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	01.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	21.8* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	21.9* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	Медь
	
	
	

	21.10* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	Железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96
	
	

	21.12* ТР
	
	01.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	21.13* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	21.14* ТР
	
	01.11/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.62/08.158, 10.82/08.158, 10.84/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32122-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	21.15* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.41/08.159, 10.62/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	21.16* ТР
	
	01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	21.17* ТР
	
	10.41/08.158
	Полихлорированные бифенилы (содержание)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	21.18* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.41/08.159
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	22.1** ТР
	Напитки
	11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	22.2* ТР
	
	11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	22.3* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов
	ГОСТ 30712-2001 п.6.2
	
	

	22.4* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 18963-73 п. 4.1;
ГОСТ 30712-2001 п.6.1, 6.2
	
	

	22.5* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018;
СТБ ISO 16266-2015
	
	

	22.6* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные
	ГОСТ 18963-73 п. 4.2;
ГОСТ 30712-2001 п.6.3;
ГОСТ 31747-2012
	
	

	22.7* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001 п.6.3;
ГОСТ 31747-2012
	
	

	22.8* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001 п.6.4
	
	

	22.11* ТР
	
	11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	22.12* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	22.13* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	22.14* ТР
	
	11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	22.15* ТР
	
	11.01/08.156, 11.01/08.158
	Спирт метиловый
	ГОСТ 13194-74;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	22.16* ТР
	
	10.32/08.159, 10.32/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993)
	
	

	22.17* ТР
	
	11.07/08.159
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	22.20* ТР
	
	10.32/08.159, 10.32/08.161
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	23.1** ТР
	Другие пищевые продукты
	10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 9958-81
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	23.2* ТР
	
	10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	23.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	23.4* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	23.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	23.6* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	23.7* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	23.8* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	23.9* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	23.10* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	23.11* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	23.14* ТР
	
	10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.84/08.032, 08.93/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	23.15* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	23.16* ТР
	
	10.89/08.032
	Медь
	ГОСТ 30178-96
	
	

	23.17* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	23.19* ТР
	
	10.84/08.149
	йод
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	23.20* ТР
	
	10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.84/08.032, 08.93/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	23.21* ТР
	
	10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	23.22* ТР
	
	10.62/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 10.84/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	
	

	23.23* ТР
	
	
	Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация)
	СТ РК 2040-2010
	
	

	23.24* ТР
	
	10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	23.25* ТР
	
	10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161
	Афлатоксин М1
	
	
	

	23.26* ТР
	
	10.85/08.159, 10.89/08.159
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ Р 51116-2017
	
	

	23.27* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	23.29* ТР
	
	10.89/11.116
	Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	
	

	24.1** ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	24.2* ТР
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	24.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	24.4* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	24.5* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	24.6* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	24.7* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	24.8* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	24.9* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	24.10* ТР
	
	10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.83/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	24.11* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	24.12* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	24.13* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	24.14* ТР
	
	10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	24.15* ТР
	
	10.89/08.158, 10.86/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	24.17* ТР
	
	10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29270-95
	
	

	25.11* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.32/08.032, 10.51/08.032, 10.83/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	25.12* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	25.13* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	25.14* ТР
	
	10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	25.15* ТР
	
	10.86/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	25.16* ТР
	
	
	2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация)
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	25.17* ТР
	
	
	Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация)
	СТ РК 2040-2010
	
	

	25.18* ТР
	
	10.51/08.149
	Показатели окислительной порчи: перекисное число
	МВИ.МН 3067-2008
	
	

	25.20* ТР
	
	10.89/11.116
	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	
	

	25.21* ТР
	
	10.89/08.052
	металлические примеси (содержание, массовая доля)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 20239-74
	
	

	25.22* ТР
	
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	25.23* ТР
	
	10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29270-95
	
	

	25.24* ТР
	
	10.32/08.156
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 29032-91
	
	

	25.25* ТР
	
	10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	25.26* ТР
	
	
	Афлатоксин М1
	
	
	

	25.27* ТР
	
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	Дезоксиниваленол
Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ Р 51116-2017
	
	

	25.28* ТР
	
	10.86/08.158, 10.89/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015
	
	

	25.29* ТР
	
	10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993)
	
	

	25.30* ТР
	
	10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152
	охратоксин А (массовая концентрация)
	МВИ.МН 2480-2006
	
	

	26.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция для детского питания, в т.ч. основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов для детского питания
	10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.81/03.152, 10.83/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.39/03.152
	Стафилококковый энтеротоксин
	МУК 4.2.2429-08
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	26.2* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.39/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26968-86;
ГОСТ 30705-2000
	
	

	26.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	26.4* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	26.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	26.6* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	26.7* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	26.8* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	26.9* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 26968-86;
ГОСТ 30706-2000
	
	

	26.11* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ ISO 6785-2015
	
	

	26.12* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	26.13* ТР
	
	
	E.sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	26.14* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	26.15* ТР
	
	
	V.parahaemolyticus
	Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	26.16** ТР
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.83/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	
	

	29.1* ТР
	Продукты детского питания
	10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	29.2* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	29.3* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	29.4* ТР
	
	10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	29.5* ТР
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	29.6* ТР
	
	10.51/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	29.7* ТР
	
	
	2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация)
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	29.8* ТР
	
	
	Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация)
	СТ РК 2040-2010
	
	

	29.9* ТР
	
	10.89/08.149
	Показатели окислительной порчи: перекисное число
	МВИ.МН 3067-2008
	
	

	29.11* ТР
	
	10.89/11.116
	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	
	

	29.12* ТР
	
	10.61/08.052, 10.89/08.052
	металлические примеси (содержание, массовая доля)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 20239-74
	
	

	29.13* ТР
	
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	29.14* ТР
	
	10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	
	

	29.15* ТР
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	29.16* ТР
	
	10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	29.17* ТР
	
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159
	Подсластители: ацесульфам калия, аспартам, сахарин
	ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	29.18* ТР
	
	10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	29.19* ТР
	
	10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин М1
	
	
	

	29.20* ТР
	
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	Дезоксиниваленол
Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ Р 51116-2017
	
	

	29.21* ТР
	
	10.86/08.158, 10.89/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015
	
	

	29.22* ТР
	
	10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	29.23* ТР
	
	10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152
	охратоксин А (массовая концентрация)
	МВИ.МН 2480-2006
	
	

	29.25* ТР
	
	10.86/08.158, 10.89/08.158
	Полихлорированные бифенилы (содержание)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	29.26* ТР
	
	10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Гистамин
	ГОСТ 31789-2012
	
	

	29.27* ТР
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156
	сахароза в печенье (массовая доля)
	ГОСТ 5903-89
	
	

	29.28* ТР
	
	10.71/08.149
	поваренная соль (хлористый натрий) в хлебобулочных изделиях (массовая доля)
	ГОСТ 5698-51
	
	

	29.29* ТР
	
	10.51/08.118
	этиловый спирт (массовая доля)
	ГОСТ 3629-47
	
	

	29.31* ТР
	
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 11.07/08.159
	бензойная кислота, сорбиновая кислота, соли бензойной и сорбиновой кислот(массовая концентрация)
	ГОСТ 31504-2012;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	29.32* ТР
	
	10.51/08.149
	кислотность творога
	ГОСТ 3624-92 пп. 2, 3
	
	

	29.35* ТР
	
	10.41/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	30.1** ТР
	Консервированные пищевые продукты, в т.ч. для детского и диетического питания: Полные консервы групп «А» и «Б», в том числе для детского и диетического питания
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	30.2* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B.polymyxa
	ГОСТ 30425-97
	
	

	30.3* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis
	
	
	

	30.4* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	30.5* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	30.6* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	30.7* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	30.17* ТР
	Полные консервы группы «В»
	10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa
	ГОСТ 30425-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	30.18* ТР
	
	
	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	
	
	

	30.19* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	30.20* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	30.21* ТР
	
	
	неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	30.22* ТР
	Полные консервы группы «Г»
	10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	30.23* ТР
	Полуконсервы группы «Д»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	30.24* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	30.25* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	30.26* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	30.27* ТР
	
	
	S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	31.1* ТР
	Мясо птицы (за исключением дикой птицы); мясные и мясосодержащие продукты птичьи; субпродукты птичьи и продукты их содержащие; продукты переработки, мяса птицы, субпродуктов Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца. Мед. Продукты детского питания
	01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол) (массовая концентрация)
	МВИ.МН 2436-2015
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	31.2* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа (массовая концентрация)
	МВИ.МН 3951-2015;
МВИ.МН 4027-2011
	
	

	31.3* ТР
	
	
	Бацитрацин (массовая концентрация)
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	32.1* ТР
	Пищевая продукция. Специализированная пищевая продукция
	01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.89/10.094, 11.05/10.094, 11.07/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	33.1* ТР
	Мясо птицы, мясная продукция и субпродукты птичьи; овощи, корнеплоды включая картофель; хлеб и хлебобулочные изделия; мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия; дикорастущие ягоды и консервированные продукты них; грибы свежие; грибы сушеные; специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; масла растительные; масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах; спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные
	01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.47/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	33.2* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	34.1* ТР
	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы, полуфабрикаты и готовая продукция, выработанная на их основе.
	01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 10.39/07.096, 10.85/07.096, 10.89/07.096
	Яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших
	МУК 4.2.3016-12
	ул. Плеханова, 18, 220026, г. Минск (Отделение паразитологии)
	ТР ТС 021/2011

	35.1* ТР
	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис)
	01.11/08.032, 01.12/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	35.2* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	35.3* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015
	
	

	35.4* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	35.5* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.89/08.159, 01.27/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	35.6* ТР
	
	01.11/11.116, 01.12/11.116
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 30483-97
	
	

	35.7** ТР
	
	01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	
	

	35.8* ТР
	
	01.11/04.125, 01.12/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	35.9* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	35.10* ТР
	
	01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	35.11* ТР
	
	01.11/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ Р 51116-2017;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	35.12* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.26/08.159, 10.89/08.159, 01.27/08.159, 11.06/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	35.13* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158, 10.89/08.158, 01.27/08.158, 11.06/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015
	
	

	35.14* ТР
	
	01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 10.89/03.152
	охратоксин А (массовая концентрация)
	МВИ.МН 2480-2006
	
	ТР ТС 021/2011

	35.15* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158, 10.89/08.158, 01.27/08.158, 11.06/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	СТ РК 2011-2010
	
	ТР ТС 015/2011

	35.16* ТР
	
	
	2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация)
	ГОСТ 34050-2017
	ул.  Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Токсикологическая лаборатория санитарно-гигиенической лаборатории );
ул. Петруся Бровки,  13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория физико-химических методов санитарно-гигиенической лаборатории )
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	35.17* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.26/08.159, 10.89/08.159, 01.27/08.159, 11.06/08.159
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	35.18* ТР
	
	01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 10.89/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	35.19* ТР
	
	01.11/11.116, 01.12/11.116
	загрязненность вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 30483-97
	
	

	36.1** ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 023/2011

	36.2* ТР
	
	10.32/08.052
	массовая доля мякоти
	ГОСТ 8756.10-2015
	
	

	36.3* ТР
	
	10.32/08.133
	массовая доля растворимых сухих веществ
	ГОСТ 34128-2017
	
	

	36.4* ТР
	
	10.32/08.052
	массовая доля осадка
	ГОСТ 8756.9-78
	
	

	36.5* ТР
	
	10.32/08.149, 10.32/08.156
	массовая доля сахара
	ГОСТ 8756.13-87
	
	

	36.6* ТР
	
	10.32/08.156
	массовая доля сахарозы
	ГОСТ Р 51938-2002;
СТБ ГОСТ Р 51938-2006
	
	

	36.7* ТР
	
	10.32/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84
	
	

	36.8* ТР
	
	
	массовая доля титруемых кислот
	ГОСТ 34127-2017
	
	

	36.9* ТР
	
	10.32/08.156
	массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	
	

	36.10* ТР
	
	10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.169
	массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	36.11* ТР
	
	10.32/08.159
	массовая концентрация (доля) аскорбиновой кислоты
	ГОСТ 31643-2012
	
	

	36.12* ТР
	
	10.32/29.040
	масса нетто (объем)
	ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	36.13* ТР
	
	10.32/08.156
	массовая доля каротина
	ГОСТ 8756.22-80
	
	

	36.14* ТР
	
	10.32/08.149
	массовая доля этилового спирта
	ГОСТ ISO 2448-2013
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	36.15* ТР
	
	10.32/08.156
	массовая концентрация лимонной кислоты
	ГОСТ 33835-2016
	
	ТР ТС 023/2011

	36.17* ТР
	
	10.32/08.149
	массовая доля пектина
	ГОСТ 29059-91
	
	

	36.18* ТР
	
	
	массовая доля общего диоксида серы и сульфитов (сернистой кислоты)
	ГОСТ 25555.5-2014 п.6, 7
	
	

	36.19* ТР
	
	10.32/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	36.20* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.158, 10.32/08.159
	массовая доля сорбиновой кислоты
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 30670-2000;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	36.21* ТР
	
	
	массовая доля бензойной кислоты
	ГОСТ 28467-90;
ГОСТ 30669-2000;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	36.22* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159
	массовая доля бензойной и сорбиновой кислот при их совместном присутствии
	ГОСТ Р 50476-93;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	36.23* ТР
	
	10.32/08.156
	массовая концентрация уксусной кислоты
	СТБ ГОСТ Р 51441-2007
	
	

	36.24* ТР
	
	10.32/08.149
	массовая концентрация (массовая доля) азота
	ГОСТ 34111-2017
	
	ТР ТС 023/2011

	36.25* ТР
	
	10.32/08.052
	массовая доля золы
	ГОСТ 25555.4-91
	
	

	36.26* ТР
	
	
	массовая доля влаги
	ГОСТ 33977-2016
	
	

	36.30* ТР
	
	10.32/08.156
	Массовая концентрация фосфора
	ГОСТ Р 51430-99
	
	

	36.32* ТР
	
	
	Оксиметилфурфурол (массовая концентрация)
	ГОСТ 29032-91
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	36.33* ТР
	
	10.32/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96
	
	

	36.34* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	36.35* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	36.36* ТР
	
	10.32/08.032, 10.32/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	36.37* ТР
	
	10.32/08.156
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	36.38* ТР
	
	10.32/08.032
	Хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	36.39* ТР
	
	10.32/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 30349-96
	
	

	36.40* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.169
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	
	

	36.41* ТР
	
	10.32/08.159, 10.32/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993)
	
	

	36.42* ТР
	
	10.32/10.094, 10.39/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	36.43* ТР
	
	10.32/08.159
	Содержание синтетических красителей: тартразина Е102; индигокармин Е132; желтый «Солнечный закат» Е110; азорубин Е122; красный очаровательный Е129; понсо 4R Е124; амарант Е123
	ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017
	
	ТР ТС 023/2011

	36.44* ТР
	
	
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	
	

	38.1** ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей: консервированная соковая продукция фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности)
	10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 023/2011

	38.2* ТР
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	спорообразующие мезофильные и термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: B. cereus, B. рolymyxa, B. subtilis
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	38.3* ТР
	
	
	мезофильные клостридии: Cl. botulinum, Cl. perfringens, прочие
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	38.4* ТР
	
	
	неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	38.5* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	39.1* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.32/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 023/2011

	39.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	39.3* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	39.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	39.5* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	39.6* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	39.7* ТР
	
	10.32/07.096
	Яйца гельминтов (Яйца гельминтов)
	МУК 4.2.3016-12
	ул. Плеханова, 18, 220026, г. Минск (Отделение паразитологии)
	ТР ТС 023/2011

	39.8* ТР
	
	
	Цисты кишечных патогенных простейших организмов (Цисты кишечных патогенных простейших организмов)
	
	
	

	40.1* ТР
	Соковая продукция фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 023/2011

	40.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012
	
	

	40.3* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	40.4* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	40.5* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	40.6* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	40.7* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	40.8* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	41.1* ТР
	Пастеризованная соковая продукция фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Плесневые грибы (Плесневые грибы)
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 023/2011

	41.2* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	

	41.3* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	41.4* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	41.5* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	41.6* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	42.1** ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	42.2* ТР
	
	10.41/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	42.3* ТР
	
	10.41/08.158
	Содержание эруковой кислоты
	ГОСТ 30089-2018;
ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012
	
	

	42.4* ТР
	
	10.41/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)
	
	

	42.5* ТР
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003);
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	42.6* ТР
	
	10.41/08.164, 10.42/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 32189-2013;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	42.7* ТР
	
	10.41/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 11812-2022;
ГОСТ 11812-66;
ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)
	
	

	42.8* ТР
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014;
ГОСТ 5481-2022
	
	

	42.9* ТР
	
	10.41/08.156
	Массовая доля витамина А
	ГОСТ 30417-2018
	
	

	42.10* ТР
	
	
	Массовая доля фосфорсодержащих веществ
	ГОСТ 31753-2012 п.4
	
	

	42.11* ТР
	
	10.41/11.116
	Хлопковое масло в растительных маслах
	ГОСТ 5487-2018
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	42.12* ТР
	
	
	Кунжутное масло в растительных маслах
	ГОСТ 5488-2018
	
	

	42.13* ТР
	
	10.41/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96
	
	

	42.14* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	42.15* ТР
	
	
	Медь
	
	
	

	42.16* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156
	Железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96
	
	

	42.17* ТР
	
	10.41/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	42.18* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	42.19* ТР
	
	10.41/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32122-2013
	
	

	42.20* ТР
	
	10.41/08.159, 10.41/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	42.21* ТР
	
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	42.22* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	42.23* ТР
	
	10.41/10.094, 10.42/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	43.1* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао не темперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Кислотное число (кроме маргаринов)
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	43.2* ТР
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ 32189-2013;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	43.3* ТР
	
	10.41/08.164, 10.42/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 32189-2013;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	43.7* ТР
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 11812-66;
ГОСТ 32189-2013;
ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80);
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	43.8* ТР
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014;
ГОСТ 5481-2022
	
	

	43.9* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	43.10* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	43.11* ТР
	
	
	Медь
	
	
	

	43.12* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	Железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96
	
	

	43.14* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	43.15* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	43.16* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32122-2013
	
	

	43.17* ТР
	
	10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	43.18* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	Полихлорированные бифенилы (содержание)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	43.19* ТР
	
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	удельная активность цезия-137; удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	43.20* ТР
	
	10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.89/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	44.1* ТР
	Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые
	10.42/08.149
	Кислотность (растительно-сливочные спреды)
	ГОСТ 32189-2013;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	44.2* ТР
	
	
	Перекисное число
	СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003);
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	44.3* ТР
	
	10.42/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 32189-2013;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	44.7* ТР
	
	10.42/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	
	
	

	44.8* ТР
	
	10.42/29.145
	температура плавления жира, выделенного из продукта
	
	
	

	44.9* ТР
	
	10.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	44.10* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	44.11* ТР
	
	
	Медь
	
	
	

	44.12* ТР
	
	10.42/08.032, 10.42/08.156
	Железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96
	
	

	44.14* ТР
	
	10.42/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	44.15* ТР
	
	10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	44.16* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32122-2013
	
	

	44.17* ТР
	
	10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	44.18* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	Полихлорированные бифенилы (содержание)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	44.19* ТР
	
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	удельная активность цезия-137; удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	44.20* ТР
	
	10.41/10.094, 10.42/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	44.21* ТР
	
	10.42/08.158
	определение жирнокислотного состава
	СТБ 2016-2009
	
	

	44.22* ТР
	
	
	Массовая доля молочного жира
	
	
	

	45.1* ТР
	Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах
	10.42/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 31762-2012;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	45.2* ТР
	
	10.42/08.037, 10.42/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012
	
	

	45.3* ТР
	
	10.42/08.149
	массовая доля белка (белковых веществ)
	
	
	

	45.5* ТР
	
	10.42/08.052
	массовая доля влаги
	
	
	

	45.6* ТР
	
	10.42/08.149
	кислотность в пересчете на используемую кислоту
	
	
	

	45.9* ТР
	
	10.42/08.156
	массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток
	
	
	

	45.10* ТР
	
	10.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	45.11* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	45.12* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	45.13* ТР
	
	10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	45.14* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32122-2013
	
	

	45.15* ТР
	
	10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	45.16* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	Полихлорированные бифенилы (содержание)
	МВИ.МН 2352-2005
	
	

	45.17* ТР
	
	10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	45.18* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	45.19* ТР
	
	10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.89/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	46.1* ТР
	Глицерин дистиллированный
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	Железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	46.2* ТР
	
	10.89/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96
	
	

	46.3* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	47.1* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые
	10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	47.2* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	47.3* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	47.4* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	50.1* ТР
	Кремы на растительных маслах
	10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	50.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	50.3* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	50.4* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	50.5* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	51.1* ТР
	Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более, с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные
	10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 024/2011

	51.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	51.3* ТР
	
	
	Стафилококки S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	51.4* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	51.5* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	51.6* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	51.7* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	54.1** ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки
	01.41/42.000, 01.45/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	54.2* ТР
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ ISO 6785-2015
	
	

	54.5* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	55.1** ТР
	Продукты переработки молока при выпуске их в обращение, в том числе детское питание на молочной основе
	10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 9225-84
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	55.2* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	55.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	55.4* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ ISO 6785-2015
	
	

	55.5* ТР
	
	
	Стафилококки S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	55.6* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	55.7* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6611-2013
	
	

	55.8* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	55.9* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	55.10* ТР
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	55.11* ТР
	
	10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Стафилококковый энтеротоксин
	МУК 4.2.2429-08
	
	

	55.12* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	55.13* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	ТР ТС 033/2013

	55.14* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	57.1* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, в том числе детское питание
	01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол) (массовая концентрация)
	ГОСТ 32219-2013;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 3283-2009
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	57.2* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа (массовая концентрация)
	ГОСТ 32219-2013;
МВИ.МН 3951-2015;
МВИ.МН 4027-2011
	
	

	57.3* ТР
	
	
	Стрептомицин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32219-2013;
МВИ.МН 2642-2015
	
	

	57.4* ТР
	
	
	Пенициллин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32219-2013;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	58.1* ТР
	Молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	59.1* ТР
	
	01.41/08.037, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 5867-90;
СТБ 1552-2017 7.9
	
	ТР ТС 033/2013

	59.2* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149
	массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 25179-2014;
ГОСТ 25179-90;
ГОСТ 30648.2-99
	
	

	59.3* ТР
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052
	массовая доля влаги, сухого вещества, сухого обезжиренного вещества (остатка), СОМО
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73;
ГОСТ Р 54668-2011;
СТБ 1858-2022
	
	

	59.4* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149
	Массовая доля сахарозы, общего сахара
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 30305.2-95;
ГОСТ 30648.7-99;
ГОСТ 3628-78
	
	

	59.5* ТР
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052
	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)
	ГОСТ 3626-73;
ГОСТ Р 54668-2011;
ГОСТ Р 54761-2011
	
	

	59.6* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность, активная кислотность
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 3624-92
	
	

	59.7* ТР
	
	01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84
	
	

	60.1* ТР
	Масло и масляная паста коровьего молока
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 033/2013

	60.2* ТР
	
	10.51/08.052
	массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73
	
	

	60.3* ТР
	
	10.51/08.149
	массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81
	
	

	60.4* ТР
	
	
	титруемая кислотность плазмы
	ГОСТ 3624-92
	
	

	61.1* ТР
	Спред сливочнорастительный, смесь топленая сливочнорастительная
	10.42/08.164
	Массовая доля общего жира
	ГОСТ 32189-2013
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 033/2013

	61.2* ТР
	
	10.42/08.158
	Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном продукта
	ГОСТ 30418-96;
ГОСТ 32189-2013
	
	

	61.3* ТР
	
	10.42/29.145
	Температура плавления жира
	ГОСТ 32189-2013
	
	

	62.1* ТР
	Сыр, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 033/2013

	62.2* ТР
	
	10.51/08.052
	массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73
	
	

	62.3* ТР
	
	
	массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра
	СТБ 1373-2016 6.11;
СТБ 2190-2017 7.11
	
	

	62.4* ТР
	
	10.51/08.149
	массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81 2
	
	

	63.1* ТР
	Плавленый сыр, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра
	10.51/08.037
	массовая доля жира в сухом веществе
	ГОСТ 5867-90
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 033/2013

	63.2* ТР
	
	10.51/08.052
	массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73
	
	

	63.3* ТР
	
	10.51/08.149
	массовая доля хлористого натрия (кроме сладких сыров)
	ГОСТ 3627-81 п.2
	
	

	63.4* ТР
	
	10.51/08.169
	массовая доля сахарозы (для сладких сыров)
	ГОСТ 31690-2013 п. 7.10;
СТБ 736-2017 п.7.13.1
	
	

	64.1* ТР
	Мороженое
	10.52/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 033/2013

	64.2* ТР
	
	10.52/08.052
	массовая доля сухого обезжиренного вещества (остатка), СОМО
	ГОСТ Р 54761-2011
	
	

	64.3* ТР
	
	10.52/08.149, 10.52/08.169
	массовая доля сахарозы
	ГОСТ 3628-78
	
	

	64.4* ТР
	
	10.52/08.052
	массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 3626-73
	
	

	64.5* ТР
	
	10.52/08.149, 10.52/08.169
	кислотность
	ГОСТ 3624-92
	
	

	64.6* ТР
	
	10.52/08.052
	взбитость
	СТБ 1467-2017 п. 7.11
	
	

	65.1* ТР
	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания
	01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	65.2* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	65.3* ТР
	
	10.51/08.032, 10.52/08.032
	Медь
	ГОСТ 30178-96
	
	

	65.4* ТР
	
	10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156
	Железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96
	
	

	65.6* ТР
	
	01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	65.7* ТР
	
	01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	65.8* ТР
	
	10.51/08.156
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	65.9* ТР
	
	10.51/08.032
	Хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	65.10* ТР
	
	01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.49/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013
	
	

	65.11* ТР
	
	10.51/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	65.12* ТР
	
	01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	65.14* ТР
	
	10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	65.15* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	65.16* ТР
	
	01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 3622-68
	
	ТР ТС 033/2013

	65.17* ТР
	
	10.51/08.159
	Консерванты: сорбиновая кислота, бензойная кислота
	ГОСТ 31504-2012
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	65.18* ТР
	Специализированные продукты для детей (продукты на молочной основе, молоко стерилизованное, творог и творожные изделия и др.)
	10.51/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 31979-2012;
МВИ.МН 3067-2008;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 033/2013

	65.19* ТР
	Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания
	01.41/11.116, 01.41/32.115, 01.45/11.116, 01.45/32.115, 10.51/11.116, 10.51/32.115, 10.52/11.116, 10.52/32.115
	Заражённость, загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	65.20* ТР
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052
	Металлические примеси (в сухом продукте)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 20239-74
	
	

	66.1** ТР
	Мясо парное, охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных). Субпродукты охлажденные и замороженные. Кровь и продукты ее переработки (все виды продуктивных животных), в том числе для детского питания
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	66.2* ТР
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	66.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	66.4* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	66.5* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	66.6* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	66.7* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	66.8* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	66.9* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	68.1** ТР
	Колбасные изделия мясные (мясосодержащие); Продукты мяса мясные (мясосодержащие); Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных); колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) Сухие мясные (мясосодержащие) продукты, в том числе для детского питания Кровь и продукты ее переработки (все виды продуктивных животных), в том числе для детского питания
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	68.2* ТР
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	68.3* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	68.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	68.5* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	68.6* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	68.7* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	68.8* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	68.9* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	68.10* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	68.11* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	71.1* ТР
	Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): - стерилизованные
	10.11/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis
спорообразующие мезофильные и термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: B. cereus, B. рolymyxa, B. subtilis
Мезофильные клостридии
Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	71.2* ТР
	Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): - пастеризованные
	10.11/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	71.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	71.4* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п.7.7;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	71.5* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	71.6* ТР
	
	
	S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	72.1** ТР
	Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты него
	10.41/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	72.2* ТР
	
	10.41/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	72.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	72.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	72.5* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	72.6* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	73.1* ТР
	Желатин, в том числе желатин, предназначенный для производства мясной продукции для детского питания
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	73.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	73.3* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	74.1* ТР
	Мясо и мясопродукты
	10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	74.2* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	74.3* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	74.4* ТР
	
	10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	74.5* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	74.6* ТР
	
	10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	74.7* ТР
	
	10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 01.47/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	74.8* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	74.9* ТР
	
	
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	74.10* ТР
	
	10.13/08.156, 10.89/08.156
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	74.11* ТР
	
	10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	74.12* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	
	
	

	75.1* ТР
	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, продукты детского питания
	10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол) (массовая концентрация)
	МВИ.МН 2436-2015
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	75.2* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа (массовая концентрация)
	МВИ.МН 3951-2015;
МВИ.МН 4027-2011
	
	

	75.3* ТР
	
	
	Бацитрацин (массовая концентрация)
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	75.4* ТР
	
	10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.41/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	76.1* ТР
	Мясо, субпродукты (печень, сердце, язык), предназначенные для производства мясной продукции для детского питания
	10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	76.2* ТР
	
	10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	76.3* ТР
	
	10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	76.4* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	76.5* ТР
	
	
	Хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	76.6* ТР
	
	01.47/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	76.7* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	77.1* ТР
	Мясные консервы для питания детей раннего возраста
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	77.2* ТР
	
	10.11/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 26183-84
	
	

	77.3* ТР
	
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84
	
	

	77.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.86/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	78.1* ТР
	Мясорастительные (растительно-мясные) консервы для питания детей раннего возраста
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	78.2* ТР
	
	10.11/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 26183-84
	
	

	78.3* ТР
	
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84
	
	

	78.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.86/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	79.1* ТР
	Пастеризованные мясные (мясосодержащие) колбаски для питания детей от полутора лет
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	79.2* ТР
	
	10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	79.3* ТР
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 9957-2015
	
	

	79.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	80.1* ТР
	Мясные консервы для питания детей дошкольного и школьного возраста
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	80.2* ТР
	
	10.11/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	80.3* ТР
	
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84
	
	

	80.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.86/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	80.5* ТР
	
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	81.1* ТР
	Колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	81.2* ТР
	
	10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	81.3* ТР
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 9957-2015
	
	

	81.5* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156
	остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016
	
	

	81.6* ТР
	
	
	общий фосфор
	ГОСТ 9794-2015
	
	

	81.7* ТР
	
	
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	82.1* ТР
	Мясные полуфабрикаты для питания детей дошкольного и школьного возраста
	10.11/08.149, 10.13/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	82.2* ТР
	
	10.11/08.164, 10.13/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	82.3* ТР
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 9957-2015
	
	

	82.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	83.1* ТР
	Паштеты и кулинарные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 034/2013

	83.2* ТР
	
	10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	83.3* ТР
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	
	

	83.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	84.1* ТР
	мебельная продукция
	31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 025/2012

	84.2* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Органолептические показатели: запах
	ГОСТ 30877-2003
	
	

	84.3* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	84.4* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Аммиак
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	84.5* ТР
	
	
	Ангидрид фосфорный
	ГОСТ 34039-2016
	
	

	84.6* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Бутилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	84.7* ТР
	
	
	Винилацетат
	
	
	

	84.8* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Водород цианистый
	ГОСТ 34040-2016
	
	

	84.10* ТР
	
	
	Диоксид серы
	ГОСТ 34042-2016
	
	

	84.11* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Дибутилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	84.12* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	84.13* ТР
	
	
	Капролактам
	
	
	

	84.14* ТР
	
	
	Ксилолы
	
	
	

	84.15* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	
	
	

	84.16* ТР
	
	31.00/08.158, 31.00/08.162, 31.01/08.158, 31.01/08.162, 31.02/08.158, 31.02/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 31.09/08.158, 31.09/08.162
	Спирт бутиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	84.17* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый (пропанол-2)
Спирт изопропиловый
	
	
	

	84.18* ТР
	
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	84.19* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Стирол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	84.20* ТР
	
	
	Толуол
	
	
	

	84.22* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Фенол
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	84.23* ТР
	
	
	Формальдегид
	
	
	

	84.25* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Этилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	84.26* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Эпихлоргидрин
	"Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе" Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева
	
	

	84.27* ТР
	
	31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125
	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94
	
	

	84.28* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 33795-2016
	
	

	84.29* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Хлористый водород
	ГОСТ 34041-2016
	
	

	85.1** ТР
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Мороженая пищевая рыбная продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	85.2* ТР
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели:внешний вид,цвет,разделка,вкус,запах,консистенция,состояние
	ГОСТ 26185-84;
ГОСТ 26664-85 п.2;
ГОСТ 31412-2010;
ГОСТ 7631-2008
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск, Минская область (Лаборатория гигиены питания санитарно-гигиенической лаборатории)
	

	85.3* ТР
	
	03.00/29.040, 10.20/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26664-85 п.3;
ГОСТ 31339-2006 п.4.3
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	

	85.4* ТР
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 26664-85 п.2;
ГОСТ 7636-85 п.4.5
	
	

	85.5* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Белок (азот)
	ГОСТ 26889-86
	
	

	85.6* ТР
	
	03.00/08.149, 03.00/08.156, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156
	Общий азот летучих оснований
	ГОСТ 7636-85 п.3.2
	
	

	85.7* ТР
	
	03.00/29.040, 10.20/29.040
	Массовая доля глазури
	ГОСТ 31339-2006
	
	

	85.8* ТР
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	массовая доля влаги
	ГОСТ 7636-85 п.3.3
	
	

	85.9* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля консерванта (бензойнокислый натрий)
	ГОСТ 27001-86
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	85.10* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	86.3* ТР
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе для детского питания
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 021/2011

	86.4* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	86.5* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	86.6* ТР
	
	10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032
	Хром
	ГОСТ 26929-94;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	86.7* ТР
	
	10.20/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156
	Олово
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86
	
	

	86.8* ТР
	
	10.20/08.156, 10.20/08.159
	Гистамин
	ГОСТ 31789-2012;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	86.9* ТР
	
	03.00/08.149, 10.41/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 7636-85 п.7.9
	
	

	86.10* ТР
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 7636-85 п.7.12;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	86.11* ТР
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (α, β, γ– изомеры); ДДТ и его метаболиты; полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	86.12* ТР
	
	
	2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация)
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	86.13* ТР
	
	10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	86.14* ТР
	
	
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	86.15* ТР
	
	10.20/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	86.16* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	86.17* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	86.186.2* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032
	Свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	ТР ТС 021/2011

	87.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста (рыбные и рыборастительные консервы)
	10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 03.00/08.052, 10.89/08.052
	массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 26808-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	87.2* ТР
	
	10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 03.00/08.149, 10.89/08.149
	белок
	ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 7636-85 п.3.4,п.8.9
	
	

	87.3* ТР
	
	10.20/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 03.00/08.164, 10.89/08.164
	жир
	ГОСТ 26829-86;
ГОСТ 7636-85 п.3.7
	
	

	87.4* ТР
	
	10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 03.00/08.149, 10.89/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 27207-87;
ГОСТ 7636-85 п.3.5
	
	

	87.5* ТР
	
	10.20/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 03.00/08.156, 10.89/08.156
	Минеральные вещества-железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	87.6* ТР
	
	10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 03.00/08.149, 10.89/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	87.7* ТР
	
	10.20/08.156, 10.20/08.159
	Гистамин
	ГОСТ 31789-2012;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005
	
	

	87.8* ТР
	
	10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 03.00/08.032, 10.89/08.032
	Свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	87.9* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	87.10* ТР
	
	10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	87.11* ТР
	
	10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 03.00/08.032, 10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	87.12* ТР
	
	10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	Хром
	ГОСТ 26929-94;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	87.13* ТР
	
	10.20/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Олово
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86
	
	

	87.14* ТР
	
	10.20/08.158, 10.41/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (α, β, γ– изомеры); ДДТ и его метаболиты; полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	
	

	87.15* ТР
	
	10.20/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015
	
	

	87.16* ТР
	
	10.20/08.159, 10.20/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	87.17* ТР
	
	10.20/08.156, 10.20/08.169
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29270-95
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	87.18* ТР
	
	10.20/08.159
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	87.19* ТР
	
	10.20/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	87.20* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	87.21* ТР
	
	10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 03.00/08.159, 10.89/08.159
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	88.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла)
	03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164
	жир
	ГОСТ 26829-86;
ГОСТ 7636-85 п.3.7
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	88.2* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	белок
	ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 7636-85 п.3.4,п.8.9
	
	

	88.3* ТР
	
	
	поваренная соль
	ГОСТ 27207-87;
ГОСТ 7636-85 п.3.5
	
	

	88.4* ТР
	
	
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	88.5* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159
	Гистамин
	ГОСТ 31789-2012;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005
	
	

	88.6* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	Свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	88.7* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	88.8* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ Р 51766-2001
	
	

	88.9* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	88.10* ТР
	
	10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	Хром
	ГОСТ 26929-94;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	88.11* ТР
	
	10.20/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Олово
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86
	
	

	88.12* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты и кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции)
	10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (α, β, γ– изомеры); ДДТ и его метаболиты; полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	88.13* ТР
	
	
	2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация)
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	88.14* ТР
	
	10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29270-95
	
	

	88.15* ТР
	
	10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	88.16* ТР
	
	
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	88.17* ТР
	
	10.20/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	88.18* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	88.19* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла)
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	89.1** ТР
	Рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	89.2* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	89.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	89.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	89.5* ТР
	
	
	V.parahaemolyticus
	Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	ТР ТС 021/2011

	89.6* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	89.7* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	89.8* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	89.9* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	89.10* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	89.11* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	89.12* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	89.13* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	93.1* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: -полные консервы групп «А», в т.ч. и для детского питания
	10.20/01.086, 10.86/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B.polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	93.2* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis
	ГОСТ 30425-97
	
	

	93.3* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	93.4* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
	ГОСТ 30425-97
	
	

	93.5* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	93.6* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	93.7** ТР
	
	10.20/42.000, 10.86/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012
	
	

	94.1** ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: - полуконсервы группы «Д»
	10.20/42.000, 10.86/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	94.2* ТР
	
	10.20/01.086, 10.86/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	94.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	94.4* ТР
	
	
	S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	94.5* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	94.6* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	95.1** ТР
	Пищевая продукция аквакультуры животного происхождения
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	95.2* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол) (массовая концентрация)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	95.3* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа (массовая концентрация)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	95.4* ТР
	
	
	Бацитрацин (массовая концентрация)
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	96.1* ТР
	Рыба, ракообразные, моллюски и продукты их переработки.
	03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.86/07.090, 10.86/07.096
	Гельминты, личиночные стадии гельминтов, паразитические ракообразные, паразитические простейшие
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	ул. Плеханова, 18, 220026, г. Минск (Отделение паразитологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	96.2* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/10.094, 10.20/10.094, 10.86/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	97.1* ТР
	Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств
	10.84/08.156
	ферроцианид калия (Е536)
	ГОСТ 13685-84
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ТС 029/2012

	97.2_1* ТР
	
	10.86/08.159, 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159
	бензойная кислота (Е210),бензоат натрия (Е211)
	ГОСТ 31504-2012
	
	

	97.2_2* ТР
	
	10.86/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156
	
	ГОСТ 28467-90
	
	

	97.2_3* ТР
	
	10.86/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158
	
	ГОСТ 30669-2000
	
	

	97.2_4* ТР
	
	10.86/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156
	
	ГОСТ Р 50476-93
	
	

	97.2_5* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.30/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.42/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.84/08.159, 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159
	
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	97.2_6* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149
	
	ГОСТ 27001-86
	
	

	97.2_7* ТР
	
	11.07/08.159
	
	ГОСТ 30059-93
	
	

	97.3_1* ТР
	
	10.86/08.159, 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159
	Сорбиновая кислота (Е200)
	ГОСТ 31504-2012
	
	

	97.3_2* ТР
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.86/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156
	
	ГОСТ 26181-84
	
	

	97.3_3* ТР
	
	10.86/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158
	
	ГОСТ 30670-2000
	
	

	97.3_4* ТР
	
	10.86/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156
	
	ГОСТ Р 50476-93
	
	

	97.3_5* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.30/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.42/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.84/08.159, 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 01.42/08.159
	
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	97.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитрит натрия (Е250)
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	97.5* ТР
	
	01.13/08.149, 01.26/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149
	Сернистая кислота (диоксид серы Е220)
	ГОСТ 25555.5-2014 п.6, 7;
ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 32115-2013
	
	

	97.6* ТР
	
	10.31/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.84/08.159, 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159
	Синтетические красители (массовая доля): индигокармин Е132; желтый «Солнечный закат» Е110; тартразин Е102; понсо 4R Е124; азорубин Е122; амарант Е 123; красный очаровательный Е129
	ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017
	
	

	97.7* ТР
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156
	Ксилит (Е967), сорбит (Е420)
	ГОСТ 25268-82
	
	

	97.8* ТР
	
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159
	Подсластители: ацесульфам калия, аспартам, сахарин
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	97.9* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Фосфор
	ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 9794-2015
	
	

	97.10* ТР
	
	10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.169
	Аскорбиновая кислота (Е300)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	97.11* ТР
	
	10.86/08.156, 10.51/08.156
	Витамин Е (токоферол)
	ГОСТ 30627.3-98
	
	

	97.12* ТР
	
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159
	Органические кислоты: лимонная кислота (Е330), винная кислота (Е334), молочная кислота (Е270), яблочная кислота (Е296), уксусная кислота (Е260), янтарная кислота (Е363)
	СТБ 1982-2009
	
	

	97.13* ТР
	
	10.31/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.84/08.159, 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 01.45/08.159
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	
	

	98.1* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	98.2* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	98.3* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	98.4* ТР
	
	10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	98.5* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156
	Олово
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86
	
	

	98.6* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Хром
	ГОСТ 26929-94;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	98.7* ТР
	
	10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082
	Железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	98.8* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Медь
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	98.9* ТР
	
	10.12/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ Р 55480-2013
	
	

	98.10* ТР
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 8285-91;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	98.11* ТР
	
	10.12/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	98.12* ТР
	
	10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	98.13* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитраты (массовая концентрация)
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	98.14* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	98.15* ТР
	
	
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	98.16* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	98.17* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	98.18* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	98.19* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	98.20* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	98.21* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	98.22* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	98.23* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	98.24* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	98.25* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	98.26* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	99.1* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания
	10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	99.2* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	99.3* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	99.4* ТР
	
	10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	99.5* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156
	Олово
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86
	
	

	99.6* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032
	Хром
	ГОСТ 26929-94;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	99.7* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	99.8* ТР
	
	10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	99.9* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	99.10* ТР
	
	
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	99.11* ТР
	
	10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094
	определение генетически модифицированных организмов
	ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	100.1* ТР
	Мясо птицы механической обвалки
	10.13/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ Р 55480-2013
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	100.2* ТР
	
	10.13/08.052
	Содержание костных включений
	ГОСТ 31466-2012;
ГОСТ Р 52417-2005
	
	

	101.1* ТР
	Консервы из мяса птицы для питания детей раннего возраста
	10.12/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	101.2* ТР
	
	10.12/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 26183-84
	
	

	101.3* ТР
	
	10.12/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84
	
	

	101.4* ТР
	
	10.12/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	102.1* ТР
	Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания
	10.12/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	102.2* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B.polymyxa
	
	
	

	102.3* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	
	
	

	102.4* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
	
	
	

	102.5* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	
	
	

	102.6* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	
	
	

	102.7* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	
	
	

	102.8* ТР
	пастеризованные консервы из мяса птиц
	10.12/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	102.9* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	102.10* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	102.11* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	102.13* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	103.1* ТР
	Мясорастительные (растительно-мясные) консервы из мяса птицы для питания детей раннего возраста
	10.12/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	103.2* ТР
	
	10.12/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 26183-84
	
	

	103.3* ТР
	
	10.12/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84
	
	

	103.4* ТР
	
	
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	103.12* ТР
	пастеризованные консервы из мяса птиц
	10.12/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	104.1* ТР
	Пастеризованные мясные (мясосодержащие) колбаски для питания детей от полутора лет
	10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.12/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	104.2* ТР
	
	10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.12/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	104.3* ТР
	
	10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.12/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ ISO 1841-1-2016
	
	

	105.1* ТР
	Консервы из мяса птицы для питания детей старше 3 лет
	10.12/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	105.2* ТР
	
	10.12/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 26183-84
	
	

	105.3* ТР
	
	10.12/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84
	
	

	105.4* ТР
	
	
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	106.1* ТР
	Колбасные изделия из мяса птицы для питания детей старше 3 лет
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	106.2* ТР
	
	10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	106.3* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ ISO 1841-1-2016
	
	

	106.4* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156
	остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016;
ГОСТ 31787-2012
	
	

	106.5* ТР
	
	
	общий фосфор
	ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	
	

	106.6* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	107.1* ТР
	Полуфабрикаты из мяса птицы для питания детей старше 3 лет
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	107.2* ТР
	
	10.12/08.164, 10.13/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	107.3* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ ISO 1841-1-2016
	
	

	108.1* ТР
	Паштеты и другие кулинарные изделия из мяса птицы для питания детей старше 3 лет
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	108.2* ТР
	
	10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	108.3* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ ISO 1841-1-2016
	
	

	109.1* ТР
	Этиловый спирт из пищевого сырья
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 33817-2016
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	109.2* ТР
	
	11.01/08.052
	массовая концентрация сухого остатка
	ГОСТ 31685-2012
	
	

	109.3* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013;
ГОСТ 3639-79
	
	

	109.4* ТР
	
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 33817-2016
	
	

	109.5* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013
	
	

	109.6* ТР
	
	11.01/08.158
	Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	109.7* ТР
	
	
	Массовая концентрация сивушного масла: - 1-, 2- пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изомиловый в пересчете на безводный спирт
	
	
	

	109.8* ТР
	
	
	Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт
	
	
	

	110.1* ТР
	Спиртные напитки
	11.01/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.2* ТР
	Водка и водка особая
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8;
ГОСТ 5363-93 п. 4.6
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.3* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 32095-2013;
ГОСТ 3639-79
	
	

	110.4* ТР
	
	11.01/08.149
	Щелочность
	ГОСТ 32035-2013
	
	

	110.5* ТР
	
	11.01/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	110.6* ТР
	
	
	Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	110.7* ТР
	
	
	Массовая концентрация сивушного масла: - 1-, 2- пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изомиловый в пересчете на безводный спирт
	
	
	

	110.8* ТР
	
	
	Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт
	
	
	

	110.9* ТР
	Ликеры и ликеро-водочные изделия
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.10* ТР
	
	11.01/08.052
	Массовая концентрация общего экстракта
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 3626-73;
ГОСТ 4828-83 п.2.10.1, 2.10.2
	
	

	110.11* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация сахара
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.11.1
	
	

	110.12* ТР
	
	11.01/08.149, 11.01/08.169
	Массовая концентрация кислот
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.12.1
	
	

	110.13* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 32095-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.9
	
	

	110.14* ТР
	
	11.01/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016
	
	

	110.15* ТР
	Другие спиртные напитки
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.16* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013
	
	

	110.17* ТР
	
	11.01/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016
	
	

	110.18* ТР
	Джин, дистиллированный джин
	11.01/08.052
	Массовая концентрация общего экстракта
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.10.1, 2.10.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.19* ТР
	
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8
	
	

	110.20* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.9
	
	

	110.21* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация сахара
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.11.1
	
	

	110.22* ТР
	
	
	Массовая концентрация кислот
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.12.1
	
	

	110.23* ТР
	
	11.01/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016
	
	

	110.24* ТР
	Виски, спиртной напиток из зернового сырья
	11.01/08.032, 11.01/08.082
	Железо
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.25* ТР
	Джин, дистиллированный джин
	11.01/08.052
	Массовая концентрация общего экстракта
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.10.1, 2.10.2
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.26* ТР
	
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8
	
	

	110.27* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.9
	
	

	110.28* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация сахара
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.11.1
	
	

	110.29* ТР
	
	
	Массовая концентрация кислот
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.12.1
	
	

	110.30* ТР
	
	11.01/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016
	
	

	110.31* ТР
	Ром
	11.01/08.032, 11.01/08.082
	Железо
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	110.32* ТР
	
	11.01/08.052
	Массовая концентрация общего экстракта
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.10.1, 2.10.2
	
	

	110.33* ТР
	
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8
	
	

	110.34* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.9
	
	

	110.35* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация сахара
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.11.1
	
	

	110.36* ТР
	
	
	Массовая концентрация кислот
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83 п.2.12.1
	
	

	110.37* ТР
	
	11.01/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016
	
	

	111.1* ТР
	Слабоалкогольные напитки
	11.01/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	111.2* ТР
	
	11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158
	Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт)
	ГОСТ 33833-2016
	
	

	111.3* ТР
	
	11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32051-2013;
ГОСТ 6687.5-86
	
	

	111.4* ТР
	
	11.01/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052
	массовая доля осадка
	ГОСТ 8756.9-78
	
	

	111.5* ТР
	
	11.01/32.115, 11.03/32.115, 11.04/32.115
	Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20 °С
	ГОСТ 12258-79
	
	

	111.6* ТР
	
	
	Массовая доля двуокиси углерода
	ГОСТ 32037-2013;
ГОСТ 6687.3-87
	
	

	111.7* ТР
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 13192-73
	
	

	111.8* ТР
	
	11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993)
	
	

	111.9* ТР
	Слабоалкогольные напитки брожения
	11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	111.10* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012
	
	

	111.11* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001
	
	

	111.12* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	111.13* ТР
	Слабоалкогольные напитки
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	112.1* ТР
	Винодельческая продукция
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32051-2013
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	112.2* ТР
	
	11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	112.3* ТР
	
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159
	Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	
	

	112.4* ТР
	
	
	Синтетические красители
	ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
	
	

	112.5* ТР
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 13192-73
	
	

	112.6* ТР
	
	
	Массовая концентрация титруемых кислот
	ГОСТ 32114-2013;
СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000)
	
	

	112.7* ТР
	
	11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159
	массовая концентрация лимонной кислоты
Массовая концентрация лимонной кислоты
	ГОСТ 32113-2013;
ГОСТ 33410-2015
	
	

	112.8* ТР
	
	11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта
	ГОСТ 32000-2012;
ГОСТ 33815-2016
	
	

	112.9* ТР
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012
	
	

	112.10* ТР
	
	
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	ГОСТ 32115-2013
	
	

	112.11* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082
	Железо
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	112.12* ТР
	
	11.01/32.115, 11.02/32.115, 11.03/32.115, 11.04/32.115
	Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20 °С
	ГОСТ 12258-79
	
	

	112.13* ТР
	
	11.03/08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот
	ГОСТ 32114-2013;
СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000)
	
	

	112.14* ТР
	
	11.03/08.118
	Массовая концентрация остаточного экстракта
	ГОСТ 32000-2012
	
	

	112.15* ТР
	
	11.03/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	
	

	112.16* ТР
	
	
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	
	

	112.17* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012
	
	

	112.18* ТР
	
	11.01/08.159
	Фурфурол
	ГОСТ 33407-2015
	
	

	112.19* ТР
	
	11.01/08.082, 11.01/08.158
	Массовая концентрация метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.20* ТР
	
	
	Высшие спирты
	ГОСТ 14138-76;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.21* ТР
	
	11.01/08.149, 11.01/08.158
	Средние эфиры
	ГОСТ 14139-76;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.22* ТР
	
	
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид
	ГОСТ 12280-75;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.23* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082
	Железо
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	112.24* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	ГОСТ 32115-2013
	
	

	112.25* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	112.26* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	
	

	112.27* ТР
	
	11.01/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32051-2013
	
	

	112.28* ТР
	
	11.01/08.082, 11.01/08.158
	Массовая концентрация метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.29* ТР
	
	11.01/08.158
	Высшие спирты
	ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.30* ТР
	
	11.01/08.149, 11.01/08.158
	Средние эфиры
	ГОСТ 14139-76;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.31* ТР
	
	
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид
	ГОСТ 12280-75;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	112.32* ТР
	
	11.01/08.149
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 13192-73
	
	

	112.33* ТР
	
	
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	
	

	112.34* ТР
	
	11.01/08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта
	ГОСТ 33815-2016;
МВИ.МН 2669-2007
	
	

	112.35* ТР
	
	11.01/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	112.36* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082
	Железо
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	113.1* ТР
	Пивоваренная продукция
	11.05/08.159, 11.04/08.159
	Подсластители: ацесульфам калия, аспартам, сахарин
	ГОСТ EN 12856-2015
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	113.2* ТР
	
	11.05/08.159
	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	113.3* ТР
	
	11.06/08.159
	
	
	
	

	113.4* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	113.5* ТР
	
	
	Бенз(а)пирен (массовая доля)
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	113.6* ТР
	
	11.06/08.052
	Сорная примесь
	ГОСТ 30483-97
	
	

	113.7* ТР
	
	01.11/08.052
	Влажность
	ГОСТ 13586.5-2015
	
	

	113.8* ТР
	
	
	Содержание сорной и зерновой примеси; содержание мелких зерен и крупности
	ГОСТ 30483-97
	
	

	113.9* ТР
	
	01.11/08.149
	Содержание белка
	ГОСТ 10846-91
	
	

	113.10* ТР
	
	01.11/32.115
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84
	
	

	113.11* ТР
	
	
	Загрязненность насекомыми-вредителями
	ГОСТ 34165-2017
	
	

	113.12* ТР
	
	01.11/08.032
	Свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	113.13* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	113.14* ТР
	
	01.11/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	113.15* ТР
	
	01.11/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	113.16* ТР
	
	11.05/08.159, 11.06/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	113.17* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ Р 51116-2017
	
	

	113.18* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	113.19* ТР
	
	11.05/08.158, 11.06/08.158
	ГХЦГ (α, β, γ– изомеры);ДДТ и его метаболиты; гептахлор; алдрин (массовая концентрация)
	ГОСТ 30349-96
	
	

	113.20* ТР
	
	
	2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация)
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	113.21* ТР
	
	11.05/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 30060-93 п.3
	
	

	113.22* ТР
	
	11.05/08.118
	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле
	ГОСТ 12787-2021
	
	

	113.23* ТР
	
	
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 395-2017
	
	

	113.24* ТР
	
	11.05/08.149
	кислотность
	ГОСТ 12788-87
	
	

	113.25* ТР
	
	11.05/08.169
	рН
	ГОСТ 31764-2012
	
	

	113.26* ТР
	
	11.05/08.082, 11.05/08.149
	Цвет
	ГОСТ 12789-87
	
	

	113.27* ТР
	
	11.05/32.115
	Массовая доля двуокиси углерода
	ГОСТ 32038-2012
	
	

	113.28* ТР
	
	11.05/11.116
	пенообразование: - высота пены, - пеностойкость
	ГОСТ 30060-93 п.3
	
	

	113.29* ТР
	
	11.05/08.118
	Массовая доля спирта
	ГОСТ 12787-2021
	
	

	113.30* ТР
	
	
	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле
	
	
	

	113.31* ТР
	
	11.05/08.159, 11.04/08.159
	Подсластители: ацесульфам калия, аспартам, сахарин
	ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	113.32* ТР
	Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье
	11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	113.33* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	113.34* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, том числе сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	113.35* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001
	
	

	113.36* ТР
	Пивоваренная продукция
	11.05/08.159, 11.04/08.159
	Синтетические красители
	СТБ 2547-2019
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	114.1* ТР
	Медоваренная продукция
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	114.2* ТР
	
	
	Массовая концентрация титруемых кислот
	ГОСТ 32114-2013
	
	

	114.3* ТР
	
	
	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы
	ГОСТ 32115-2013
	
	

	114.4* ТР
	
	11.01/08.082, 11.01/08.158, 11.03/08.082, 11.03/08.158, 11.04/08.082, 11.04/08.158
	Массовая концентрация метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	114.5* ТР
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 13192-73
	
	

	115.1* ТР
	Спиртосодержащая пищевая продукция
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид
	ГОСТ 12280-75
	ул. Петруся Бровки, 13, 220013, г. Минск (Лабораторная служба)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	115.2* ТР
	
	
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 13192-73
	
	

	115.3* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082
	Железо
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	115.4* ТР
	
	11.01/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082
	Высшие спирты
	ГОСТ 14138-2014
	
	

	115.5* ТР
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Средние эфиры
	ГОСТ 14139-76
	
	

	115.6* ТР
	
	11.01/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта
	ГОСТ 32000-2012;
ГОСТ 32081-2013
	
	

	115.7* ТР
	
	11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 32051-2013
	
	

	115.8* ТР
	
	11.01/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013
	
	

	115.9* ТР
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот
	ГОСТ 32114-2013
	
	

	115.10* ТР
	
	
	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы
	ГОСТ 32115-2013
	
	

	115.11* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082
	Железо
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	115.12* ТР
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012
	
	

	115.13* ТР
	
	11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158
	Массовая концентрация метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 33833-2016
	
	

	115.14* ТР
	
	11.01/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013
	
	

	115.15* ТР
	
	11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158
	Массовая концентрация метилового спирта
	ГОСТ 33833-2016
	
	

	115.16* ТР
	
	11.01/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031
	объемная доля этилового спирта (крепость)
	ГОСТ 32095-2013
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