ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая централизованного водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) (ДИ (0,1-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (ДИ (от 0,1)°Ж) | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | 247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории); ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.6* |  |  | Марганец (ДИ (0,01-5,0) мг/дм³) | ГОСТ 4974-2014 метод А | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.7* |  |  | Медь (ДИ (0,02-0,5) мг/дм³ ) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.8* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | 247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории); ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.9* |  |  | Нитраты (ДИ (0,1-2,0) мг/дм³ ) | ГОСТ 33045-2014 метод Д | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.10* |  |  | Нитриты (ДИ (0,003-0,3) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.12* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная (ДИ (0,5-10) мг/дм³ ) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.14** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | 247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории); ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.15* |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.149, 100.09/08.150 | Сульфаты (ДИ (2-50) мг/дм³) Сульфаты (ДИ (10-2500) мг/дм³ ) | ГОСТ 31940-2013 метод 2; ГОСТ 31940-2013 метод 3 | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.3 | 247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.20* |  |  | Хлориды (ДИ (0,5-10) мг/дм³ ) | ГОСТ 4245-72 п.3 | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.082 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.4 | 247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории); ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.107, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение аэрозоля масел минеральных нефтяных (ДИ (2,5- 50) мг/м³) Отбор проб и определение аэрозоля масел минеральных нефтяных | МВИ.БР 317-2017 | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 2.2** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид (IV) (ДИ (1-10; 10-250) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ (0,192-57,6) мг/м³) | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 2.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ (2-100) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида (ДИ (1-50) мг/м³) |  |  |  |
| 2.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензина (ДИ (50-4000) мг/м³) |  |  |  |
| 2.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола (ДИ (5-1500) мг/м³) |  |  |  |
| 2.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидразин (ДИ (0,05-4,0) мг/м³) |  |  |  |
| 2.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) (ДИ (0,3-30) мг/м³) |  |  |  |
| 2.10** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) (ДИ (0,03-1,5) мг/м³) | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 2.11** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорид (водорода хлорид) (ДИ (1-10; 5-150) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.12** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (ДИ (0,6-4,0) мг/м³) | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 2.13** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфид (сероводород) (ДИ (2-30) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) (ДИ (20-500) мг/м³) |  |  |  |
| 2.15** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диХром триоксид (по хрому (III)) в сварочном аэрозоле (ДИ (0,003-20) мг/м³) | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 2.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации железа, диЖелезо триоксид (ДИ Fe(0,15-20,0) мг/м³, ДИ Fe₂O₃ (0,2-28,6) мг/м³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 2.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% (ДИ (0,02-4,0) мг/м³) |  |  |  |
| 2.18** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) (ДИ (20-2000) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона (ДИ (0,05-0,5; 0,2-3,0) мг/м³) |  |  |  |
| 2.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации паров ртути (ДИ (0,003-0,1) мг/м³) |  |  |  |
| 2.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (спирт изопропиловый) (ДИ (5-200) мг/м³) |  |  |  |
| 2.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) (ДИ (100-10000) мг/м³) |  |  |  |
| 2.23** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли растительного происхождения с примесью диоксида кремния более 10% хлопчатобумажная (ДИ (1-100) мг/м³) | МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 2.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пыли: полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил / лавсан, углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон, красители органические дисперсные полиэфирные, полипропилен, полиэтилен, вискоза, арселон/оксалон (ДИ (0,25-500,0) мг/м³) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 2.25** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (свинец) (ДИ (0,002-0,5) мг/м³) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 2.26** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (ДИ (2-130) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.27** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ (0,1-5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 2.28** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Уайт-спирит (в пересчете на С) (ДИ (50-4000) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.29** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод (углерода) оксид (ДИ (5-300) мг/м³) |  |  |  |
| 2.30** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод дисульфида (сероуглерод) (ДИ (9,5-301) мг/м³) | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 2.31** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (кислота уксусная) (ДИ (2-250) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.32** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (ДИ (0,07-3,5) мг/м³) | МВИ.БР 315-2017 |  |  |
| 2.33** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хлорэтен (винила хлорид) (ДИ (2-300) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.34** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроокись натрия) (ДИ (0,02-3,5) мг/м³) | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |  |
| 2.35** |  |  | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (ДИ (0,125-5,0) мг/м³) | МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 2.36** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диола (этиленгликоль) (ДИ (0,5-12,0) мг/м³) | МВИ.БР 359-2019 |  |  |
| 2.37** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этанола (спирт этиловый) (ДИ (200-5000) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.38** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетат) (ДИ (10,0-75,0) мг/м³) | МВИ.ГМ.1924-2020 |  |  |
| 2.39** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) (ДИ (10-3000) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 3.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/35.060 | Влажность (ДИ (0-100)%) | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 3.2** |  | 100.01/35.062 | Давление (ДИ (0-80) гПа) |  |  |  |
| 3.3** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-Триметил-бензол (псевдокумол) (ДИ (10-5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксид (азота оксид) (ДИ (1,34-4000) мг/м³; ДИ (1-2985) ppm ) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид (азот (IV) диоксид) (ДИ (2,05-1000) мг/м³; ДИ (1-488) ppm ) |  |  |  |
| 3.7** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, пропен-2-нитрил) (ДИ (10-5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.8** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ (0,13-10) мг/м³; ДИ (> 10) мг/м³) | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 3.9** |  | 100.01/08.082, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (замасливатели) (ДИ (1-10) мг/м³) | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 3.10** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации бензола (ДИ (10-5000) мг/м³ ) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-бутанол) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетат (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.13** |  | 100.01/08.150, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (гидрохлорид) (ДИ (0,5-50) мг/м³) | МВИ.МН 6083-2018 |  |  |
| 3.14** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гексан (н-гексан) (ДИ (10-5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гептан (н-гептан) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Диоксан-1,4 (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации и-Бутанол (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации и-Бутилацетат (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопентилацетата (изоамиловый эфир уксусной кислоты) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (изопропиловый спирт) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола (кумол) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.22** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кислорода (ДИ (0,1-21) об. %) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.23** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилол (ДИ (10-5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона (бутан-2-он) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации н-Октан (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилол (1,2-Диметил-бензол) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.27** |  |  | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилол (1,4-Диметил-бензол) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.28** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пентан (н-пентан) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.29** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.30** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) (ДИ (10-5000) мг/м³ ) |  |  |  |
| 3.31** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сера (IV) оксид) (ДИ (2,86-15000) мг/м³ ; ДИ (1-5245) ppm ) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.32** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ (0,1-5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 3.33** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (ДИ (0,5-40) мг/м³) | МВИ.МН 5924-2017 |  |  |
| 3.34** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) (ДИ (10-5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.35** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) (ДИ (< 50) мг/м³) | СТБ ИСО 12141-2005 |  |  |
| 3.36** |  |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) (ДИ (15-20000) мг/м³) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 3.37** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) (ДИ (10-5000) мг/м³) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.38** |  |  | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилен (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.39** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1- С10 (алканы) (ДИ (1-1000) мг/м³) | МВИ.МН 1657-2001 |  |  |
| 3.40** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид (окись углерода, угарный газ) (ДИ (1,25-25000) мг/м³; ДИ (1-20000) ppm ) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.41** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (ДИ (1,5-130) мг/м³ ) | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 3.42** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (ДИ (0,1-30,0) мг/м³; ДИ (0,1-5,0) мг/м³; ДИ (5,1-30,0) мг/м³ ) | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 3.43** |  |  | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (ДИ (0,02-3,50) мг/м³ ) | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 3.44** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этанола (спирт этиловый) (ДИ (10-5000) мг/м³ ) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 3.45** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.46** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилбензола (ДИ (10-5000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.47** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 3.48** |  |  | Скорость газопылевых потоков (ДИ (0,6-40) м/с) |  |  |  |
| 3.49** |  | 100.01/35.065 | Температура (ДИ (≤ 500) °С) |  |  |  |
| 4.1* | Кислород газообразный медицинский | 20.11/11.116 | Запах | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.10; ФСП РБ 1592-15 | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 4.2* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.3; ФСП РБ 1592-15 |  |  |
| 4.3* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.5; ФСП РБ 1592-15 |  |  |
| 4.4* |  | 20.11/08.149 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.2; ФСП РБ 1592-15 |  |  |
| 4.5* |  | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73); ФСП РБ 1592-15 |  |  |
| 4.6* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.7; ФСП РБ 1592-15 |  |  |
| 4.7* |  |  | Содержание озона и других газов-окислителей | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.8; ФСП РБ 1592-15 |  |  |
| 4.8* |  |  | Содержание окиси углерода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.6; ФСП РБ 1592-15 |  |  |
| 5.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ (3,0-6000) мг О₂/л) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 | 247439, д. Якимова Слобода (2,0 км южнее) , Светлогорский район, Гомельская область (Санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 5.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ (0,5-6) мг О₂/л) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 5.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (ДИ (3,0-50) мг/дм³; ДИ (свыше 50) мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.5* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (ДИ (0,5-10) мг/дм³; ДИ (10-500) мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 5.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота-нитратного (ДИ (0,02-0,45) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 5.7* |  |  | Концентрация азота-нитритного (ДИ (0,0025-0,25) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 5.8* |  |  | Концентрация аммоний-иона (ДИ (0,1-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 5.9* |  |  | Концентрация железа общего (ДИ (0,1-9,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.10* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 5.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ (0,005-50,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 5.12* |  |  | Концентрация СПАВ анионоактивных (ДИ (0,025-1,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |  |
| 5.13* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона (ДИ (2,0-40) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (ДИ (0,005-0,8) мг/дм³; ДИ (0,1-1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 метод В, Г |  |  |
| 5.15* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона (ДИ (10,0-250,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.16* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (ДИ (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.17** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 5.18* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКcr (ДИ (5-800) мг О/дм³ ) | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |  |
| 6.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 6.2** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратичные значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 6.3** |  |  | Общая вибрация: - средние квадратичные значения виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни. | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 6.4** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |  |  |
| 6.5** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами; - уровень звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума; - максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 7.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, относительная влажность | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 8.1* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ (3,0-6000) мг О₂/л) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 | 247439, д. Якимова Слобода (2,0 км южнее) , Светлогорский район, Гомельская область (Санитарная лаборатория центральной лаборатории) |  |
| 8.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ (0,5-6) мг О₂/л) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 8.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (ДИ (3,0-50) мг/дм³; ДИ (свыше 50) мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 8.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 8.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (ДИ (0,5-10) мг/дм³; ДИ (10-500) мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 8.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота-нитратного (ДИ (0,02-0,45) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 8.7* |  |  | Концентрация азота-нитритного (ДИ (0,0025-0,25) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 8.8* |  |  | Концентрация аммоний-иона (ДИ (0,1-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 8.9* |  |  | Концентрация железа общего (ДИ (0,1-9,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 8.10* |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного (ДИ (>0,2) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 8.11* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ (0,005-50,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 8.12* |  |  | Концентрация СПАВ анионоактивных (ДИ (0,025-1,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |  |
| 8.13* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (ДИ (2,0-40) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 8.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (ДИ (0,005-0,8) мг/дм³; ДИ (0,1-1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 метод В, Г |  |  |
| 8.15* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона (ДИ (10,0-250,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 8.16* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды (ДИ (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 8.17** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 8.18* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКcr (ДИ (5-800) мг О/дм³ ) | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |  |