НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ».

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2948

от 29 декабря 2006г. на бланке № ____

на 12 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июля 2026 года

| Центральной заводской лаборатории – отдела технического контроля Республиканского унитарного предприятия «Бобруйский завод биотехнологий» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| 1.1 ** |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Аммиак ДИ 5,0-50,0 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. 11.10.2017 МЗ РБ № 92 ТНПА и др. документация на объект испытаний |  | МВИ.МН 5910-2017 |  |
| 1.8 ** |  |  | 100.10/ 08.156 | Серная кислота ДИ 0,5-5,0 мг/м³ |  |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.10 *** |  |  | 100.10/ 12.042 | Углерода диоксид ДИ 0,25-5,0 % об. |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.11 *** |  |  | 100.10/ 12.042 | Хлор ДИ 0,5-20,0 мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.12 *** |  |  | 100.10/ 12.042 | Углерода оксид ДИ 5-50 мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.13 ** |  |  | 100.10/ 08.156 | Марганец ДИ 0,02-4,00 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.14 ** |  |  | 100.10/ 08.156 | Железо ДИ 0,15-20,0 мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.15 ** |  |  | 100.10/ 08.156 | Оксид азота (IV) ДИ 0,6-6,0 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5914-2017 |  |
| 1.16 ** |  |  | 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) ДИ 0,25-500,0 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Рабочие места, производственные помещения | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха,% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 30.04.2013 Постановлением Минздрава № 33 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.10/ 12.042 | Оксид азота ДИ 0–2000 ppm | Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» от 22.06.2020г. Комплексное природоохранное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 21.12.2015г. № 9 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.2 *** |  | 100.10/ 12.042 | Диоксид азота ДИ 0–200 ppm |  |  |
| 3.3 *** |  | 100.10/ 12.042 | Диоксид серы ДИ 0–2000 ppm |  |  |
| 3.4 *** |  | 100.10/ 12.042 | Оксид углерода ДИ 0–4000 ppm |  |  |
| 3.5 *** |  | 100.10/ 12.042 | Кислород ДИ 0-21 об.% |  |  |
| 3.6 *** |  | 100.01/ 08.050 | - скорость газопылевых потоков, м/с; - расход газопылевых потоков, м3/с ДИ 2-60 м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.7 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.050 | - давление газопылевых потоков, Па; - температура газо-пылевых потоков, оС ДИ 0– 200 кПа ДИ 0-1100ºС | допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.8 ** |  | 100.01/ 08.052 | Массовая концентрация твердых частиц (пыли) в газопылевых потоках ДИ до 5 мг/дм3 ДИ 15-20000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 5.2 * |  | 100.05/ 08.149 | Азот аммонийный ДИ 0,2-1000 мг/л | Положение «Об условиях приема производственных сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета 16.07.2021г. № 15-25 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.13.05-08- 2009 |
| 5.3 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4 * |  | 100.05/ 08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 5,0-10000 мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012г.) |
| 5.5 * |  | 100.05/ 08.156 | Сульфаты ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.6 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлориды ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.7 * |  | 100.05/ 08.149 | Азот по Къельдалю ДИ 0,5-10 мг/дм3 ДИ 10-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 5.8 * |  | 100.05/ 08.156 | Ортофосфат (фосфор фосфатный) ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 5.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Общий фосфор ДИ 0,1-1000 мг/дм3 | Положение «Об условиях приема производственных сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 5.10 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) |
| 5.11 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 3,0-6000 мгО2/л | Положение «Об условиях приема производственных сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.12 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм³ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.13 * |  | 100.09/ 08.156 | Азот нитратный |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 5.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Азот нитритный |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Вода питьевая Подземные воды | 100.09/ 42.000 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 7.1 * | Вода питьевая | 100.09/ 11.116 | Вкус | ГН № 37, утв. 25.01.2021г. Постановлением Минздрава № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 7.2 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 7.3 * |  | 100.09/ 11.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 7.4 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.5 * | Вода питьевая | 100.09/ 08.156 | Сульфаты | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 Постановлением Минздрава № 46 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 7.6 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 7.7 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 7.8 * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 7.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 7.11 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 7.12 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 7.13 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 8.1 *** | Спирт этиловый ректификованный технический Продукция спиртосодержащая денатурированная Стеклоомыватели Головная фракция этилового спирта | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5964-93 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
| 9.1 * | Спирт этиловый ректификованный технический | 20.59/ 11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ ВY 700068910. 014-2005 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 |
| 9.2 * |  | 20.59/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.2 |
| 9.3 ** | Спирт этиловый ректификованный технический Растворы водно-спиртовые | 20.59/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 * | Спирт этиловый ректификованный технический | 20.59/ 08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте | ТУ ВY 700068910. 014-2005 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.5 * |  | 20.59/ 08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 9.6 * |  | 20.59/ 08.158 | Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.7 * |  | 20.59/ 08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.8 * |  | 20.59/ 08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 9.9 * |  | 20.59/ 11.116 | Проба на фурфурол |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| 9.10 * |  | 20.59/ 08.149 | Массовая концентрация щелочи в пересчете на NаОН |  | ГОСТ 10749.4-80 |
| 9.11 * |  | 20.59/ 11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |
| 9.12 * |  | 20.59/ 08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 10749.9-80 |
| 10.1 *** | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5964-93 п.4 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 5964-93 п.4 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 10.2 * |  | 20.59/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 1334-2003 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 |
| 10.3 * |  | 20.59/ 11.116 | Вкус, запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.2 |
| 10.4 ** |  | 20.59/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2 |
| 10.5 * |  | 20.59/ 11.116 | Проба на чистоту |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.4 |
| 10.6 * |  | 20.59/ 11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 * | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 20.59/ 08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СТБ 1334-2003 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 10.8 * |  | 20.59/ 08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: - 1-пропанол, - 2-пропанол, - спирт изобутиловый, - 1-бутанол, - спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 10.9 * |  | 20.59/ 08.158 | Массовая концент-рация сложных эфи-ров: метилацетата и этилацетата в пере-счете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 10.10 * |  | 20.59/ 08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 10.11 * |  | 20.59/ 08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 10.12 * |  | 20.59/ 11.116 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| 11.1 * | Продукция спиртосодержащая денатурированная Продукция денатурированная, не содержащая этиловый спирт Стеклоомыватели | 20.59/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 1460-2004 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 1460-2004 п.7.3.3 |
| 11.2 * |  | 20.59/ 11.116 | Запах |  | СТБ 1460-2004 п.7.3.4 |
| 11.3 * |  | 20.59/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1460-2004 п.7.4.2 ГОСТ 3639-79 п.2 |
| 11.4 * |  | 20.59/ 08.158 | Массовая доля диэтилфталата ДИ 0,02-0,14% П±15% |  | МВИ.МН 1235-2000 |
| 11.5 * |  | 20.59/ 08.156 | Массовая доля денатоний бензоата (битрекса) ДИ 0,00025-0,0025% П±15 % |  | МУК 4.1.1489-03, утв. 29.06.03 МЗ РФ |
| 11.7 * |  | 20.59/ 29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-73 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 * | Продукция спиртосодержащая денатурированная Продукция денатурированная, не содержащая этиловый спирт Стеклоомыватели | 20.59/ 08.158 | Объемная доля метилового спирта | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2006 № 122 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 12.1 *** | Двуокись углерода жидкая | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8050-85 | ГОСТ 8050-85 п.4.2 |
| 12.2 * |  | 20.59/ 11.116 | Запах, вкус | ГОСТ 8050-85 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 8050-85 п.4.10 |
| 12.3 * |  | 20.59/ 29.040 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 8050-85 п.4.3 |
| 12.4 * |  | 20.59/ 11.116 | Наличие сероводорода |  | ГОСТ 8050-85 п.4.6 |
| 12.5 * |  | 20.59/ 11.116 | Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений |  | ГОСТ 8050-85 п.4.8 |
| 12.6 * |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 8050-85 п.4.11 |
| 12.7 * |  | 20.59/ 08.052 | Массовая концентрация водяных паров |  | ГОСТ 8050-85 п.4.12 |
| 12.8 * |  | 20.59/ 11.116 | Наличие ароматических углеводородов |  | ГОСТ 8050-85 п.4.13 |
| 13.1 *** | Двуокись углерода твердая | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12162-77 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12162-77 п.3.1 |
| 13.2 * |  | 20.59/ 11.116 | Запах, вкус |  | ГОСТ 12162-77 п.3.9 |
| 13.3 * |  | 20.59/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 12162-77 п.3.2 |
| 13.4 * |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 12162-77 п.3.3 |
| 13.6 * |  | 20.59/ 11.116 | Содержание ароматических углеводородов (в том числе бензола) |  | ГОСТ 12162-77 п.3.10 |
| 13.7 * |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля остатка после испарения |  | ГОСТ 12162-77 п.3.11 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 *** | Зерно: - рожь группы А - рожь фуражная - пшеница группы А - пшеница фуражная - тритикале продовольственная - тритикале фуражная - ячмень 1-го класса - ячмень фуражный - кукуруза | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1056-2016 | ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1056-2016 |
| 14.2 * |  | 01.11/ 11.116 | Цвет | ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 СТБ 1134-98 ГОСТ 9353-90 СТБ 1135-98 СТБ 1522-2005 СТБ 1193-99 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 СТБ 1136-98 ГОСТ 13634-90 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 10967-2019 п.6.4 |
| 14.3 * |  | 01.11/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 10967-2019 п.6.3 |
| 14.4 * |  | 01.11/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 14.5 * |  | 01.11/ 08.052 | Сорная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 14.6 * |  | 01.11/ 08.052 | Зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 14.7 * |  | 01.11/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 п.п..3.1-3.3 |
| 14.8 * |  | 01.11/ 08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 п.п.9-14 |
| 15.1 *** | Меласса свекловичная | 20.14/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30561-2017 СТБ 2084-2010 | ГОСТ 30561-2017 п.8.1 СТБ 2084-2010 п.5.1 |
| 15.2 * |  | 20.14/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 30561-2017 СТБ 2084-2010 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 30561-2017 п.п. 8.4, 8.5 СТБ 2084-2010 п.5.2 |
| 15.3 * |  | 20.14/ 11.116 | Растворимость в воде |  | ГОСТ 30561-2017 п.8.6 СТБ 2084-2010 п.5.2 |
| 15.4 * |  | 20.14/ 08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30561-2017 п.8.7 СТБ 2084-2010 п.5.3 |
| 15.5 * |  | 20.14/ 08.133 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 30561-2017 п.8.8 СТБ 2084-2010 п.5.4 |
| 15.6 * |  | 20.14/ 08.169 | Величина рН |  | ГОСТ 30561-2017 п.8.10 СТБ 2084-2010 п.5.6 |
| 16.1 * | Зерно Фракция головная этилового спирта Барда кормовая Осадок барды зерновой послеспиртовой Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 10.91/ 04.125 01.11/ 04.125 20.59/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ – 99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава № 16 РДУ, утв. Минздравом РБ, Минсельхозпродом РБ ВСП № 10, утв. 10.02.2011 постановлением Минсельхозпрода РБ ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1866-2018, утв. 28.06.2018 Институт радиационной безопасности "Белрад" |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 * | Лигнин гидролизный Брикеты топливные Удобрение органическое «БиоАгроСила» | 20.59/ 04.125 19.20/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТУ РБ 00479190.005-98 ТУ BY 700068910.019-2008 ТУ BY 700068910.032-2013 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1866-2018, утв. 28.06.2018 Институт радиационной безопасности «Белрад» |
| 18.1 ** | Производственные помещения | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. 28.12.2012 Постановлением Минздрава №213 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 19.1 *** | Барда кормовая Осадок барды зерновой после-спиртовой | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 21.1 *** | Брикеты топливные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 21.2 * |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля общей влаги | ТУ BY 700068910.019-2008 ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 21.3 * |  | 19.20/ 08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 22.1 *** | Вода очищенная Этанол, раствор для наружного применения, 70% Дезин Витасепт-СКО, раствор спиртовой для наружного применения Медицинский антисептический раствор 95% | 21.20/ 42.000 | Отбор проб | Общая фармакопейная статья Государственной фармакопеи Республики Беларусь, утв. 05.04.2022 Постановлением Минздрава РБ № 27, Статья #5.17.10 ТНПА и другая документация | Общая фармакопейная статья Государственной фармакопеи Республики Беларусь, утв. 05.04.2022 Постановлением Минздрава РБ № 27, Статья #5.17.10 ТНПА и другая документация |
| 23.1 * | Вода очищенная | 21.20/ 11.116 | Описание | Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II), утв. 31.03.2016 Приказом Минздрава № 270; том 2; стр.309-311 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГФ РБ II, т.2, стр.309-311 |
| 23.2 * |  | 21.20/ 11.116 | Восстанавливающие вещества |  | ГФ РБ II, т.2, стр.309-311 |
| 23.3 * |  | 21.20/ 11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.4.8, метод А |
| 23.4 * |  | 21.20 08.169 | Удельная электропроводность |  | ГФ РБ II, т.2, стр.309-311 |
| 23.5 * |  | 21.20/ 08.156 | Нитраты |  | ГФ РБ II, т.2, стр.309-311 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 * | Этанол, раствор для наружного применения, 70% | 21.20/ 11.116 | Описание | НД РБ 1331Б-2019 Нормативный документ по качеству «Этанол, раствор для наружного применения, 70%», утв. 31.05.2021 Приказом Минздрава № 632 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГФ РБ II т.1, п.2.2.1, п.2.2.2, метод II, п.2.3.4 |
| 24.2 * |  | 21.20/ 11.116 | Прозрачность |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.1 |
| 24.3 * |  | 21.20/ 11.116 | Подлинность |  | ГФ РБ II т.2, стр.1167 |
| 24.4 * |  | 21.20/ 11.116 | Цветность |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.2, метод II |
| 24.5 * |  | 21.20/ 08.158 21.20/ 08.118 | Количественное определение спирта этилового |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.28 ГФ РБ II т.1, п.5.5 |
| 24.6 * |  | 21.20/ 08.118 | Плотность |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.5, метод 1 |
| 24.7 * |  | 21.20/ 29.040 | Объем содержимого |  | НД РБ 1331Б-2019 |
| 25.1 * | Барда кормовая Осадок барды зерновой | 10.91/ 08.156 | Содержание нитратов | СТБ 2019-2014 ТУBY 700068910.016-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 28178-89 п.22 |
| 25.2 * |  | 10.91/ 08.156 | Содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 26.1 *** | Препараты ферментные | 20.14/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20264.0-74 | ГОСТ 20264.0-74 |
| 26.2 * |  | 20.14/ 08.156 | Амилолитическая активность (АС) | ГОСТ 20264.4-89 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 20264.4-89 п.2 |
| 26.3 * |  | 20.14/ 08.156 | Глюкоамилазная активность (ГлС) |  | ГОСТ 20264.4-89 п.3 |
| 28.1 * | Дезин | 21.20/ 11.116 | Описание | НД РБ 8293-2016 Нормативная документация «Дезин», утв. 07.09.2016 Приказом Минздрава ТНПА и другая документация на объект испытаний | НД РБ 8293-2016 |
| 28.2 * |  | 21.20/ 08.156 | Подлинность |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.2.25 |
| 28.3 * |  | 21.20/ 08.156 | Удельный показатель поглощения |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.2.25 |
| 28.4 * |  | 21.20/ 11.116 | Прозрачность |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.2.1 |
| 28.5 * |  | 21.20/ 11.116 | Цветность |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.2.2, метод II |
| 28.6 * |  | 21.20/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.2.3 |
| 28.7 * |  | 21.20/ 08.156 | Пара-хлоранилин |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.2.25 |
| 28.8 * |  | 21.20/ 08.149 | Количественное определение |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.5.50 |
| 28.9 * |  | 21.20/ 29.119 | Плотность |  | ГФ РБ II, т.1, п.2.2.5, метод 1 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 * | Витасепт-СКО, раствор спиртовой для наружного применения | 21.20/ 11.116 | Описание | НД РБ 1456Б-2020 Нормативный документ по качеству «Витасепт-СКО, раствор спиртовой для наружного применения», утв. 19.10.2023 Приказом Минздрава № 1533 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГФ РБ II т.1, п.2.2.1, п.2.2.2, метод II, п.2.3.4 |
| 29.2 * |  | 21.20/ 11.116 21.20/ 08.156 | Подлинность: - спирт этиловый - хлоргексидина биглюконат |  | ГФ РБ II т.2, стр.1167 ГФ РБ II т.1, п.2.2.25 |
| 29.3 * |  | 21.20/ 08.158 21.20/ 08.156 | Количественное определение: -спирт этиловый - хлоргексидина биглюконат |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.28, п.2.9.10, метод А ГФ РБ II т.1, п.2.2.25 |
| 29.4 * |  | 21.20/ 29.119 | Плотность |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.5, Метод 1 |
| 29.5 * |  | 21.20/ 29.040 | Объем содержимого |  | НД РБ 1456Б-2020 |
| 29.6 * |  | 21.20/ 08.156 | Сопутствующие примеси: 4-хлоранилин |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.25 |
| 30.1 * | Медицинский антисептический раствор , 95% | 21.20/ 11.116 | Описание | НД РБ 1580Б-2016 Нормативный документ по качеству «Медицинский антисептический раствор, 95%», утв. 19.04.2022 приказом Минздрава № 504 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГФ РБ II т.1, п.2.2.1, п.2.2.2 Метод II, п.2.3.4 |
| 30.2 * |  | 21.20/ 11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II т.1, п.1.4 |
| 30.3 * |  | 21.20/ 11.116 | Подлинность |  | ГФ РБ II т.2, стр.1167 |
| 30.4 * |  | 21.20/11.116 | Прозрачность |  | ГФ РБ т.1, п.2.2.1 |
| 30.5 * |  | 21.20/ 11.116 | Цветность |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.2 метод II |
| 30.6 * |  | 21.20/ 08.118 | Количественное определение этилового спирта |  | ГФ РБ II т.1, п.5.5 |
| 30.7 * |  | 21.20/ 08.149 | Кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II, т.2, стр.1168 |
| 30.8 * |  | 21.20/ 11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II т.1 п.2.4.8 Метод А |
| 30.9 * |  | 21.20/ 08.158 | Летучие примеси: (в пересчете на безводный спирт) сложные эфиры сивушное масло ацетальдегид метанол |  | ГФ РБ II т.2, стр. 1169 |
| 30.10 * |  | 21.20/ 08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II т.2, стр.1170 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2948

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11 * | Медицинский антисептический раствор , 95% | 21.20/ 29.040 | Номинальный объем | НД РБ 1580Б-2016 Нормативный документ по качеству «Медицинский антисептический раствор, 95%», утв. 19.04.2022 приказом Минздрава № 504 ТНПА и другая документация на объект испытаний | НД РБ 1580Б-2016 |
| 30.12 * |  | 21.20/ 08.118 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II т.1, п.2.2.5 Метод 1 |
| 31.1 *** | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28084-89 ТУ BY 700068910.017-2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 28084-89 ТУ BY 700068910.017-2009 |
| 31.2 * |  | 20.59/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 28084-89 п.4.1 ТУ BY 700068910.017-2009 п.4.2 |
| 31.3 * |  | 20.59/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |
| 31.4 * |  | 20.59/ 29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п.4.3 |
| 31.5 * |  | 20.59/ 29.145 | Фракционные данные: - температура начала перегонки - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150ºС |  | ГОСТ 28084-89 п.4.4 |
| 31.6 * |  | 20.59/ 26.045 | Коррозийное воздействие на металлы |  | ГОСТ 28084-89 п.4.5 |
| 31.7 * |  | 20.59/ 11.116 | Вспениваемость: - объем пены - устойчивость пены |  | ГОСТ 28084-89 п.4.6 |
| 31.9 * |  | 20.59/ 08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 31.10 * |  | 20.59/ 08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 28084-89 п.4.8 ГОСТ 22567.5-93 |
| 31.11 * |  | 20.59/ 08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 28084-89 п.4.9 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       Е.В. Дворак