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	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР























	Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная)
	13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10117.1-2001;
ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 24370-80;
ГОСТ 25951-83;
ГОСТ 7247-2006;
ГОСТ 745-2003;
ГОСТ 8047-2001 (ИСО 186-94);
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Глава 3, п. 9-12;
СТБ 1517-2004;
СТБ 750-2000;
СТБ 841-2003;
СТБ ГОСТ Р 51781-2002
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	1.2* ТР
	
	13.95/11.116, 16.24/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 20.16/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.99/11.116, 28.29/11.116
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: внешний вид, запах изделия (образца) органолептика вытяжек: мутность осадок окрашивание запах, привкус
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 2,3,4
	
	

	1.3* ТР
	
	23.13/26.045
	кислотостойкость
	ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18
	
	

	1.4* ТР
	
	23.49/26.141, 23.41/26.141, 23.44/26.141
	водонепроницаемость (водостойкость)
	СТБ 841-2003 п.7.7
	
	

	1.5* ТР
	
	
	водопоглощение
	СТБ 841-2003 п. 7.13
	
	

	1.6* ТР
	
	16.24/12.042, 17.11/12.042, 17.12/12.042, 17.21/12.042, 17.22/12.042, 20.16/12.042, 22.19/12.042, 22.21/12.042, 22.22/12.042, 22.29/12.042, 23.13/12.042, 23.49/12.042, 23.99/12.042, 24.45/12.042, 25.29/12.042, 25.71/12.042, 25.99/12.042, 28.29/12.042
	миграция красителя
	СТБ 1015-97 п.6.4
	
	

	1.7* ТР
	
	16.24/26.080, 17.21/26.080, 22.22/26.080, 23.13/26.080, 25.99/26.080
	стойкость к горячей воде
	СТБ 1015-97 п.6.8
	
	

	1.8* ТР
	
	23.49/26.080, 23.41/26.080, 23.44/26.080
	термостойкость
	СТБ 841-2003 п.7.14
	
	

	1.9* ТР
	
	22.22/26.045
	химическая стойкость
	СТБ 1015-97
	
	

	1.10* ТР
	
	24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045, 28.29/26.045
	стойкость к коррозии
	ГОСТ 24788-2001 п.7.8, 7.9, 7.10, 7.11;
ГОСТ 27002-2020
	
	

	1.11* ТР
	
	16.24/29.121, 22.22/29.121, 23.13/29.121, 23.49/29.121, 23.99/29.121, 25.29/29.121, 25.99/29.121
	прочность крепления прилепных деталей
	СТБ 841-2003
	
	

	1.12* ТР
	
	13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158
	акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.13* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
ГОСТ 33450-2015
	
	

	1.14* ТР
	
	13.95/08.082, 13.95/08.161, 20.16/08.082, 20.16/08.161, 22.21/08.082, 22.21/08.161, 22.22/08.082, 22.22/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161, 23.49/08.082, 23.49/08.161, 23.99/08.082, 23.99/08.161
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12;
МР 1503-76
	
	

	1.15* ТР
	
	13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158
	дибутилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
ГОСТ 34170-2017
	
	

	1.16* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	1.17* ТР
	
	13.95/08.082, 20.16/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082
	капролактам
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 19
	
	

	1.18* ТР
	
	13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158
	стирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.19* ТР
	
	
	спирт метиловый
	
	
	

	1.20* ТР
	
	13.95/08.156, 13.95/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158
	формальдегид
	ГОСТ 33446-2015;
ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28
	
	

	1.21* ТР
	
	13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158
	ацетальдегид
	ГОСТ 33448-2015;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.599-96
	
	

	1.22* ТР
	
	
	ацетон
	ГОСТ 33448-2015;
ГОСТ 34174-2017
	
	

	1.23* ТР
	
	13.95/08.156, 20.16/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27
	
	

	1.24* ТР
	
	13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158
	эпихлоргидрин
	ГОСТ 34171-2017
	
	

	1.25* ТР
	
	23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: хром
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.26* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	1.27* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	1.28* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	1.29* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	1.30* ТР
	
	
	барий
	
	
	

	1.31* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	1.32* ТР
	
	
	олово
	
	
	

	1.33* ТР
	
	
	титан
	
	
	

	1.34* ТР
	
	
	алюминий
	
	
	

	1.35* ТР
	
	
	железо
	
	
	

	1.36* ТР
	
	
	марганец
	
	
	

	1.37* ТР
	
	
	кобальт
	
	
	

	1.38* ТР
	
	
	литий
	
	
	

	1.39* ТР
	
	
	никель
	
	
	

	1.40* ТР
	
	
	ванадий
	
	
	

	1.41* ТР
	
	
	кремний
	
	
	

	1.42* ТР
	
	
	олово
	
	
	

	1.43* ТР
	
	
	вольфрам
	
	
	

	1.44* ТР
	
	
	бор
	
	
	

	1.45* ТР
	
	23.99/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.71/08.035, 25.99/08.035, 28.29/08.035
	молибден
	
	
	

	2.1* ТР
	Изделия для ухода за детьми
	32.40/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 30.92/42.000, 13.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 26668-85;
ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ 31814-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8844-75;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ от 19.10.1990 п.2.6;
СанПиН 2.4.7.960-00;
СТБ 1015-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.2* ТР
	
	32.40/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 30.92/06.036, 13.20/06.036
	индекс токсичности
	МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	
	

	2.3* ТР
	
	17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169
	измерение рН водной вытяжки
	МУ от 19.10.1990 п.5.1.2
	
	

	2.4* ТР
	Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров
	22.19/08.035
	свинец
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.5* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.6* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	2.7* ТР
	
	22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
МУ № 266-92;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6
	
	

	2.8* ТР
	
	22.19/08.156
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27
	
	

	2.9* ТР
	
	22.19/08.158
	спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.10* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	
	
	

	2.11* ТР
	
	22.19/08.161
	агидол-2
	МУ от 19.10.1990 п.6
	
	

	2.12* ТР
	
	22.19/08.158, 22.19/08.161
	дибутилфталат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.13* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	2.14* ТР
	Посуда и столовые приборы из пластмассы
	22.29/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: цинк
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.15* ТР
	
	
	олово
	
	
	

	2.16* ТР
	
	
	бор
	
	
	

	2.17* ТР
	
	22.29/08.156, 22.29/08.158
	винилацетат
	МР 1870-78;
МР 2915-82
	
	

	2.18* ТР
	
	22.29/08.158
	акрилонитрил
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.19* ТР
	
	22.29/08.161
	ацетофенон (ацетилбензол)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4
	
	

	2.20* ТР
	
	22.29/08.158
	ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.21* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	2.22* ТР
	
	
	этилбензол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.23* ТР
	
	
	спирт пропиловый
	
	
	

	2.24* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
	
	
	

	2.25* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	2.26* ТР
	
	
	кумол (изопропилбензол)
	
	
	

	2.27* ТР
	
	
	бутилацетат
	
	
	

	2.28* ТР
	
	
	α-метилстирол
	
	
	

	2.29* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.30* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	
	
	

	2.31* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	2.32* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.33* ТР
	
	
	спирт изобутиловый
	
	
	

	2.34* ТР
	
	
	гексан
	
	
	

	2.35* ТР
	
	
	гептан
	
	
	

	2.36* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	2.37* ТР
	
	
	дибутилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.38* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	2.39* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	2.40* ТР
	
	22.29/08.161
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8
	
	

	2.41* ТР
	
	22.29/08.158
	стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.42* ТР
	
	22.29/08.156
	этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12
	
	

	2.43* ТР
	
	22.29/08.161
	гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	2.44* ТР
	
	22.29/08.158
	спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.45* ТР
	
	22.29/08.155, 22.29/08.156
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	2.46* ТР
	
	22.29/08.156, 22.29/08.158
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34
	
	

	2.47* ТР
	
	
	эпихлоргидрин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 31;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п. 32
	
	

	2.48* ТР
	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики
	23.12/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 23.44/26.080, 23.49/26.080
	термическая устойчивость
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.9
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.49* ТР
	
	23.12/26.095, 23.13/26.095, 23.19/26.095, 23.44/26.095, 23.49/26.095
	прочность крепления ручек
	ГОСТ 28391-89 п. 3.4;
ГОСТ 30407-2019 п. 7.8
	
	

	2.50* ТР
	
	23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116
	отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных посечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки
	ГОСТ 30407-2019
	
	

	2.51* ТР
	
	23.12/26.045, 23.13/26.045, 23.19/26.045, 23.44/26.045, 23.49/26.045
	кислотостойкость
	
	
	

	2.52* ТР
	
	23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: хром
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.53* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	2.54* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	2.55* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	2.56* ТР
	
	
	барий
	
	
	

	2.57* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	2.58* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.59* ТР
	
	
	алюминий
	
	
	

	2.60* ТР
	
	
	кобальт
	
	
	

	2.61* ТР
	
	
	марганец
	
	
	

	2.62* ТР
	
	
	титан
	
	
	

	2.63* ТР
	
	
	бор
	
	
	

	2.64* ТР
	Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно- гигиенические из металла
	24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: железо
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.65* ТР
	
	
	кобальт
	
	
	

	2.66* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	2.67* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	2.68* ТР
	
	
	никель
	
	
	

	2.69* ТР
	
	
	хром
	
	
	

	2.70* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.71* ТР
	
	
	марганец
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.72* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	2.73* ТР
	
	
	алюминий
	
	
	

	2.74* ТР
	
	
	титан
	
	
	

	2.75* ТР
	
	
	бор
	
	
	

	2.76* ТР
	
	24.45/08.169, 25.99/08.169
	фтор-ион (суммарно)
	ГОСТ 4386-89 п.3
	
	

	2.77* ТР
	
	24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045
	стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла
	ГОСТ 24788-2001
	
	

	2.78* ТР
	
	24.45/26.095, 25.29/26.095, 25.71/26.095, 25.99/26.095
	прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических
	
	
	

	2.79* ТР
	Посуда из бумаги и картона (одноразового применения)
	17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: мышьяк
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.80* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.81* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	2.82* ТР
	
	
	хром
	
	
	

	2.83* ТР
	
	17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158
	ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.84* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	2.85* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.86* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	
	
	

	2.87* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	2.88* ТР
	
	
	бутилацетат
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.89* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
	
	
	

	2.90* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	2.91* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.92* ТР
	
	
	спирт изобутиловый
	
	
	

	2.93* ТР
	
	
	спирт метиловый
	
	
	

	2.94* ТР
	
	17.11/08.155, 17.12/08.155, 17.21/08.155, 17.22/08.155, 17.29/08.155
	формальдегид
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	2.95* ТР
	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы
	22.29/26.095
	требования механической безопасности: прочность крепления ручек, деформация санитарно-гигиенических изделий
	СТБ 1015-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.96* ТР
	
	22.29/08.032, 22.29/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: цинк
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.97* ТР
	
	22.29/08.158
	ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.98* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	2.99* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	2.100* ТР
	
	
	акрилонитрил
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.101* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.102* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	
	
	

	2.103* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	2.104* ТР
	
	
	винилацетат
	МР 2915-82
	
	

	2.105* ТР
	
	22.29/08.082, 22.29/08.161
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12;
МР 1503-76
	
	

	2.106* ТР
	
	22.29/08.158
	дибутилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.107* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	2.108* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	2.109* ТР
	
	22.29/08.161
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8
	
	

	2.110* ТР
	
	22.29/08.158
	спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.111* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
	
	
	

	2.112* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	2.113* ТР
	
	
	стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.114* ТР
	
	22.29/08.156
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27
	
	

	2.115* ТР
	
	22.29/08.155, 22.29/08.156
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
МУ № 266-92;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7
	
	

	2.116* ТР
	
	22.29/08.158
	бутилацетат
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.117* ТР
	
	
	спирт пропиловый
	
	
	

	2.118* ТР
	
	
	α-метилстирол
	
	
	

	2.119* ТР
	
	22.29/08.156, 22.29/08.158
	эпихлоргидрин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34
	
	

	2.120* ТР
	
	22.29/08.156
	этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28
	
	

	2.121* ТР
	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта
	22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: олово
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.122* ТР
	
	
	хром
	
	
	

	2.123* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.124* ТР
	
	22.19/08.158, 22.29/08.158
	акрилонитрил
	МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.125* ТР
	
	
	ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.126* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	2.127* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.128* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	
	
	

	2.129* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	2.130* ТР
	
	
	α-метилстирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.131* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	2.132* ТР
	
	
	винилацетат
	МР 1870-78;
МР 2915-82
	
	

	2.133* ТР
	
	
	дибутилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.134* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	2.135* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	2.136* ТР
	
	22.19/08.082, 22.19/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12;
МР 1503-76
	
	

	2.137* ТР
	
	22.19/08.161, 22.29/08.161
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8
	
	

	2.138* ТР
	
	22.19/08.158, 22.29/08.158
	спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.139* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	
	
	

	2.140* ТР
	
	
	спирт изобутиловый
	
	
	

	2.141* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
	
	
	

	2.142* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	2.143* ТР
	
	
	стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.144* ТР
	
	22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	2.145* ТР
	
	22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34
	
	

	2.146* ТР
	
	22.19/08.156, 22.29/08.156
	эпихлоргидрин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28
	
	

	2.147* ТР
	
	
	этиленгликоль
	
	
	

	2.148* ТР
	
	22.19/06.036, 22.29/06.036
	индекс токсичности
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	
	

	2.149* ТР
	
	
	токсикологические и клинические показатели: острая токсичность при пероральном введении
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.150* ТР
	
	
	действие на слизистые оболочки экспериментальных животных
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
СанПиН 10-64 РБ 98
	
	

	2.151* ТР
	
	
	сенсибилизирующее действие
	
	
	

	2.152* ТР
	
	
	местнораздражающее действие
	
	
	

	2.153* ТР
	
	
	аллергизирующее действие
	
	
	

	2.154* ТР
	
	
	очищающее действие
	
	
	

	2.155* ТР
	
	22.19/01.086, 22.29/01.086
	требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011
ТР ТС 021/2011

	2.156* ТР
	
	
	бактерии семейства энтеробактерий
	ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 18415-2020
	
	

	2.157* ТР
	
	
	дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, патогенные стафилококки, псевдомонас аэрогиноза
	ГОСТ ISO 16212-2020;
ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 22717-2018;
ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	2.158* ТР
	Изделия санитарно-гигиенические разового использования
	17.22/06.036
	сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.159* ТР
	
	17.22/08.032, 17.22/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: хром
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.160* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.161* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	2.162* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	2.163* ТР
	
	17.22/08.158
	ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.164* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	2.165* ТР
	
	
	акрилонитрил
	МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.166* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.167* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	2.168* ТР
	
	
	гексан
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.169* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	2.170* ТР
	
	
	спирт метиловый
	
	
	

	2.171* ТР
	
	
	спирт пропиловый
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.172* ТР
	
	17.22/08.156, 17.22/08.158
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34
	
	

	2.173* ТР
	
	17.22/08.155, 17.22/08.156
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	2.174* ТР
	
	17.22/06.036
	индекс токсичности
	МУ 1.1.037-95
	
	

	2.175* ТР
	
	17.22/01.086
	требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	2.176* ТР
	
	
	бактерии семейства энтеробактерий
	ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 18415-2020
	
	

	2.177* ТР
	
	
	дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, патогенные стафилококки, псевдомонас аэрогиноза
	ГОСТ ISO 16212-2020;
ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 22717-2018;
ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	2.178* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды, изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок. Обувь. Кожгалантерейные изделия. Коляски детские
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069, 30.92/35.069, 13.99/35.069, 17.29/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069
	уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.179* ТР
	
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 13.99/29.040
	климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ ISO 139-2014
	
	

	2.180* ТР
	
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.99/08.052, 13.95/08.052
	гигроскопичность
	ГОСТ 30383-95;
ГОСТ 31422-2010;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	2.181* ТР
	
	13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.20/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 13.99/29.119
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 9237-2013
	
	

	2.182* ТР
	
	15.20/29.040
	масса полупары обуви
	ГОСТ 28735-2005
	
	

	2.183* ТР
	
	15.20/29.061
	высота каблука
	ГОСТ 33225-2015 п.5.1
	
	

	2.184* ТР
	
	15.12/29.040, 15.20/29.040
	масса изделия
	ГОСТ 28631-2005
	
	

	2.185* ТР
	
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035
	выделение вредных для здоровья химических веществ: хром
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.186* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	2.187* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	2.188* ТР
	
	
	никель
	
	
	

	2.189* ТР
	
	
	кобальт
	
	
	

	2.190* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	2.191* ТР
	
	
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	2.192* ТР
	
	13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 30.92/08.161, 13.99/08.161, 17.29/08.161
	гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	2.193* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 30.92/08.158, 13.99/08.158, 17.29/08.158
	акрилонитрил
	МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.194* ТР
	
	
	ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.195* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	2.196* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.197* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	2.198* ТР
	
	
	винилацетат
	МР 1870-78;
МР 2915-82
	
	

	2.199* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	2.200* ТР
	
	
	дибутилфталат
	
	
	

	2.201* ТР
	
	
	диоктилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.202* ТР
	
	
	диметилформамид
	МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.203* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.204* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	2.205* ТР
	
	
	спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.206* ТР
	
	
	стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.207* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.208* ТР
	
	14.11/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156
	массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	2.209* ТР
	
	13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 30.92/08.161, 13.99/08.161, 17.29/08.161
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8
	
	

	2.210* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34
	
	

	2.211* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 30.92/08.156, 13.99/08.156, 17.29/08.156
	формальдегид
	ГОСТ 25617-2014
	
	

	2.212* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036, 30.92/06.036, 13.99/06.036, 17.29/06.036
	индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	
	

	2.213* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви
	15.20/29.061
	требования химико-биологической безопасности: высота каблука
	СТБ 1142-99 п.5.1.7
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.214* ТР
	
	15.20/08.156, 14.11/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156
	массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	2.215* ТР
	
	
	массовая доля свободного формальдегида
	КР СТ ИСО 17226-2-2011
	
	

	2.216* ТР
	Издательская (книжная и журнальная) продукция
	17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061
	требования биологической безопасности: длина строки, увеличение интерлиньяжа, кегль шрифта
	ГОСТ 34860-2022
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.217* ТР
	
	17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035
	общие требования химической безопасности: выделение вредных для здоровья химических веществ: хром
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.218* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	2.219* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.220* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	2.221* ТР
	
	17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34
	
	

	2.222* ТР
	
	17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7
	
	

	2.223* ТР
	Школьно-письменные принадлежности
	17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035
	общие требования химической безопасности: выделение вредных для здоровья химических веществ: хром
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	2.224* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	2.225* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	2.226* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	2.227* ТР
	
	
	барий
	
	
	

	2.228* ТР
	
	
	бор
	
	
	

	2.229* ТР
	
	
	селен
	
	
	

	2.230* ТР
	
	
	олово
	
	
	

	2.231* ТР
	
	
	алюминий
	
	
	

	2.232* ТР
	
	
	титан
	
	
	

	2.233* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	2.234* ТР
	
	
	сурьма
	
	
	

	2.235* ТР
	
	
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012;
СТБ ГОСТ Р 51212-2001
	
	

	2.236* ТР
	
	17.23/08.158, 17.29/08.158
	акрилонитрил
	МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.237* ТР
	
	
	ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.238* ТР
	
	
	ацетон
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.239* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.240* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	
	
	

	2.241* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	2.242* ТР
	
	
	бутилацетат
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.243* ТР
	
	
	кумол (изопропилбензол)
	
	
	

	2.244* ТР
	
	
	α-метилстирол
	
	
	

	2.245* ТР
	
	
	спирт пропиловый
	
	
	

	2.246* ТР
	
	
	этилбензол
	
	
	

	2.247* ТР
	
	
	винилацетат
	МР 1870-78;
МР 2915-82
	
	

	2.248* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	2.249* ТР
	
	
	гексан
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.250* ТР
	
	
	гептан
	
	
	

	2.251* ТР
	
	
	спирт метиловый
	
	
	

	2.252* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	
	
	

	2.253* ТР
	
	
	спирт изобутиловый
	
	
	

	2.254* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
	
	
	

	2.255* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	2.256* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	2.257* ТР
	
	
	дибутилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.258* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	2.259* ТР
	
	
	стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.260* ТР
	
	17.23/08.161, 17.29/08.161
	дифенилгуанидин
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5
	
	

	2.261* ТР
	
	
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8
	
	

	2.262* ТР
	
	
	ацетофенон (ацетилбензол)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4
	
	

	2.263* ТР
	
	
	альтакс
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3
	
	

	2.264* ТР
	
	
	каптакс
	
	
	

	2.265* ТР
	
	
	агидол-2
	МУ от 19.10.1990 п.6
	
	

	2.266* ТР
	
	
	сульфенамид Ц
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3
	
	

	2.267* ТР
	
	
	тиурам Д
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1
	
	

	2.268* ТР
	
	
	тиурам Е
	
	
	

	2.269* ТР
	
	
	цимат
	
	
	

	2.270* ТР
	
	
	этилцимат
	
	
	

	2.271* ТР
	
	17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158
	эпихлоргидрин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34
	
	

	2.272* ТР
	
	
	фенол
	
	
	

	2.273* ТР
	
	17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	2.274* ТР
	
	17.23/08.156, 17.29/08.156
	этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12
	
	

	2.275* ТР
	
	17.23/08.156, 17.23/08.161, 17.29/08.156, 17.29/08.161
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12;
МР 1503-76
	
	

	3.1* ТР
	Игрушки
	32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34446-2018
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 008/2011

	3.2* ТР
	
	32.20/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116
	органолептические показатели (запах, привкус)
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 24295-80;
Инструкция № 016-1211
	
	

	3.3* ТР
	
	32.20/35.067, 32.30/35.067, 32.40/35.067
	уровень звука
	ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28;
СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)
	ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	3.4* ТР
	
	32.20/35.059, 32.30/35.059, 32.40/35.059
	уровень локальной вибрации
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)
	
	

	3.5* ТР
	
	32.20/35.068, 32.30/35.068, 32.40/35.068
	уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона
	
	
	

	3.6* ТР
	
	
	уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения
	
	
	

	3.7* ТР
	
	32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069
	уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	3.8* ТР
	
	32.40/04.125
	удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 4498-2013
	
	

	3.9* ТР
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	3.10* ТР
	
	
	цинк
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	3.11* ТР
	
	
	алюминий
	
	
	

	3.12* ТР
	
	
	железо
	
	
	

	3.13* ТР
	
	
	марганец
	
	
	

	3.14* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	3.15* ТР
	
	
	никель
	
	
	

	3.16* ТР
	
	
	олово
	
	
	

	3.17* ТР
	
	
	серебро
	
	
	

	3.18* ТР
	
	
	барий
	ГОСТ 25779-90;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	3.19* ТР
	
	
	бор
	
	
	

	3.20* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	3.21* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	3.22* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	3.23* ТР
	
	
	селен
	
	
	

	3.24* ТР
	
	
	сурьма
	
	
	

	3.25* ТР
	
	
	титан
	
	
	

	3.26* ТР
	
	
	хром
	
	
	

	3.27* ТР
	
	32.40/08.155, 32.40/08.156
	формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7
	
	

	3.28* ТР
	
	32.40/08.156
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
	
	

	3.29* ТР
	
	
	дифенилолпропан
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 17
	
	

	3.30* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.161
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12;
МР 1503-76;
Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. с.245-247
	
	

	3.31* ТР
	
	
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8;
Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262
	
	

	3.32* ТР
	
	32.40/08.158
	акрилонитрил
	МУ № 11-12-25-96;
МУ № 268-92;
МУК 2.3.3.052-96 п.8.2;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.33* ТР
	
	
	ацетальдегид
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.599-96
	
	

	3.34* ТР
	
	
	бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.35* ТР
	
	
	ацетон
	ГОСТ 33448-2015;
Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.36* ТР
	
	
	бутилацетат
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.37* ТР
	
	
	гексан
	
	
	

	3.38* ТР
	
	
	гептан
	
	
	

	3.39* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	
	
	

	3.40* ТР
	
	
	спирт пропиловый
	
	
	

	3.41* ТР
	
	
	спирт изобутиловый
	
	
	

	3.42* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
	
	
	

	3.43* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	3.44* ТР
	
	
	спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14;
Сборник МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды МУ № 76
	
	

	3.45* ТР
	
	
	винилацетат
	МР 1870-78;
МР 2915-82
	
	

	3.46* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	3.47* ТР
	
	
	кумол (изопропилбензол)
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.48* ТР
	
	
	α-метилстирол
	
	
	

	3.49* ТР
	
	
	дибутилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	3.50* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	3.51* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
МВИ.МН 2367-2005
	
	

	3.52* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.53* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	3.54* ТР
	
	
	этилбензол
	
	
	

	3.55* ТР
	
	
	метиленхлорид (дихлорметан)
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7
	
	

	3.56* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	метилметакрилат
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206
	
	

	3.57* ТР
	
	32.40/08.158
	стирол
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	3.58* ТР
	
	32.40/08.161
	дифенилгуанидин
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5
	
	

	3.59* ТР
	
	
	агидол-2
	МУ от 19.10.1990 п.6
	
	

	3.60* ТР
	
	
	альтакс
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3
	
	

	3.61* ТР
	
	
	каптакс
	
	
	

	3.62* ТР
	
	
	сульфенамид Ц
	
	
	

	3.63* ТР
	
	
	ацетофенон (ацетилбензол)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4
	
	

	3.64* ТР
	
	
	тиурам Д
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3
	
	

	3.65* ТР
	
	
	тиурам Е
	
	
	

	3.66* ТР
	
	
	цимат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1
	
	

	3.67* ТР
	
	
	этилцимат
	
	
	

	3.68* ТР
	
	32.40/08.156
	эпихлоргидрин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28
	
	

	3.69* ТР
	
	
	этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12
	
	

	3.70* ТР
	
	32.40/06.036
	токсиколого-гигиенические показатели: раздражающее действие на слизистые
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	3.71* ТР
	
	
	местное раздражающее действие
	
	
	

	3.72* ТР
	
	
	индекс токсичности в воздушной и водной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	
	

	3.73* ТР
	
	32.40/01.086
	требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов
	Инструкция № 091-0610
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	3.74* ТР
	
	
	бактерии семейства энтеробактерий
	Инструкция № 006-0712;
Инструкция № 091-0610
	
	

	3.75* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки
	
	
	

	3.76* ТР
	
	
	Псевдомонас аерогиноза
	
	
	

	3.77* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	Инструкция № 091-0610
	
	

	4.1* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.41/42.000, 20.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 790-89;
Инструкция 11-23-4-00
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 009/2011

	4.2* ТР
	
	20.41/08.156, 20.42/08.156
	фтор
	ГОСТ 7983-2016
	
	

	4.3* ТР
	
	20.41/08.032, 20.41/08.035, 20.42/08.032, 20.42/08.035
	ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	4.4* ТР
	
	
	свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	4.5* ТР
	
	20.41/08.156, 20.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31676-2012
	
	

	4.6* ТР
	
	20.41/08.169, 20.42/08.169
	водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014
	
	

	4.7* ТР
	
	20.41/06.036, 20.42/06.036
	токсикологические показатели: раздражающее действие на кожу
	ГОСТ 33506-2015
	
	

	4.8* ТР
	
	
	раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие)
	
	
	

	4.9* ТР
	
	
	сенсибилизирующая способность
	
	
	

	4.10* ТР
	
	
	клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующая способность
	ГОСТ 33483-2015
	
	

	4.11* ТР
	
	
	раздражающее действие на кожу
	
	
	

	4.12* ТР
	
	20.41/01.086, 20.42/01.086
	Микробиологические показатели: общее количество микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	
	

	4.13* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	4.14* ТР
	
	
	P.aeruginosa
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	4.15* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	4.16* ТР
	
	
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 18416-2018;
ГОСТ ISO 21148-2020
	
	

	4.17* ТР
	
	
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016;
МУК 4.2.801-99
	
	

	5.1* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий
	13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 14.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 26666.0-85;
ГОСТ 8844-75
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 017/2011

	5.2* ТР
	
	13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 14.12/11.116
	интенсивность запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	5.3* ТР
	
	13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 14.12/35.069
	уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	5.4* ТР
	
	13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052, 14.12/08.052
	гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	5.5* ТР
	
	13.10/29.119, 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.95/29.119, 13.99/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 15.20/29.119, 14.12/29.119
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 9237-2013
	
	

	5.6* ТР
	
	13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035
	выделение вредных химических веществ: кобальт
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	5.7* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	5.8* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	5.9* ТР
	
	
	никель
	
	
	

	5.10* ТР
	
	
	мышьяк
	
	
	

	5.11* ТР
	
	
	хром
	
	
	

	5.12* ТР
	
	
	свинец
	
	
	

	5.13* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	5.14* ТР
	
	
	ртуть
	СТБ ГОСТ Р 51212-2001
	
	

	5.15* ТР
	
	13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158
	акрилонитрил
	ГОСТ 30713-2000;
ГОСТ 34174-2017;
МУ № 11-12-25-96;
МУ № 268-92;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	5.16* ТР
	
	
	ацетальдегид
	ГОСТ 34173-2017;
ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	5.17* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	5.18* ТР
	
	
	бензол
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	5.19* ТР
	
	
	винилацетат
	МР 1870-78;
МР 2915-82
	
	

	5.20* ТР
	
	
	диметилформамид
	МУ № 11-12-26-96;
МУ № 1495а-76
	
	

	5.21* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005
	
	

	5.22* ТР
	
	
	дибутилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	5.23* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	5.24* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	5.25* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	5.26* ТР
	
	
	стирол
	ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	5.27* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	5.28* ТР
	
	
	спирт метиловый
	
	
	

	5.29* ТР
	
	13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 14.12/08.161
	тиурам
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3
	
	

	5.30* ТР
	
	
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8
	
	

	5.31* ТР
	
	13.10/08.082, 13.10/08.161, 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 14.12/08.082, 14.12/08.161
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12;
МР 1503-76
	
	

	5.32* ТР
	
	13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 14.12/08.156
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27;
РД 52.04.799-2014
	
	

	5.33* ТР
	
	
	содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014;
МУ № 266-92;
СТБ ISO 14184-1-2011
	
	

	5.34* ТР
	
	13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 14.12/06.036
	местное раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	5.35* ТР
	
	
	индекс токсичности в воздушной и водной среде
	ГОСТ 32075-2013;
МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	
	

	5.36* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия. Обувь
	14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 938.0-75;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 017/2011

	5.37* ТР
	
	14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156
	массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ ISO 17226-2-2011
	
	

	5.38* ТР
	
	
	массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	6.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы)
	13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035
	свинец
	ГОСТ 31870-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 019/2011

	6.2* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	6.3* ТР
	
	
	железо
	
	
	

	6.4* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	6.5* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	6.6* ТР
	
	13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158
	винилацетат
	МР 2915-82
	
	

	6.7* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	6.8* ТР
	
	13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161, 13.20/08.161
	гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	6.9* ТР
	
	13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158
	гексан
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	6.10* ТР
	
	
	гептан
	
	
	

	6.11* ТР
	
	
	ацетальдегид
	
	
	

	6.12* ТР
	
	
	ацетон
	
	
	

	6.13* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	6.14* ТР
	
	
	спирт метиловый
	
	
	

	6.15* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
	
	
	

	6.16* ТР
	
	
	спирт пропиловый
	
	
	

	6.17* ТР
	
	
	стирол
	
	
	

	6.18* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	
	
	

	6.19* ТР
	
	
	спирт изобутиловый
	
	
	

	6.20* ТР
	
	
	бензол
	
	
	

	6.21* ТР
	
	
	бутилацетат
	
	
	

	6.22* ТР
	
	
	этилбензол
	
	
	

	6.23* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	6.24* ТР
	
	
	кумол (изопропилбензол)
	
	
	

	6.25* ТР
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	
	
	

	6.26* ТР
	
	
	α-метилстирол
	
	
	

	6.27* ТР
	
	13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 15.20/11.116, 13.20/11.116
	органолептические показатели: одориметрия (запах) образца. Запах, цветность, мутность вытяжки модельного раствора
	ГОСТ 31868-2012;
МУ 11-11-15-РБ 2002
	
	

	6.28* ТР
	
	13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 15.20/35.069, 13.20/35.069
	уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	6.29* ТР
	
	13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.12/08.052, 15.20/08.052, 13.20/08.052
	гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	6.30* ТР
	
	13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158
	акрилонитрил
	ГОСТ 30713-2000;
МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	6.31* ТР
	
	13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156
	диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	6.32* ТР
	
	
	дибутилфталат
	
	
	

	6.33* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	6.34* ТР
	
	13.95/08.156, 13.95/08.161, 13.99/08.156, 13.99/08.161, 14.12/08.156, 14.12/08.161, 15.20/08.156, 15.20/08.161, 13.20/08.156, 13.20/08.161
	капролактам
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МР 1328-75
	
	

	6.35* ТР
	
	13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158
	метилметакрилат
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	
	

	6.36* ТР
	
	13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	6.37* ТР
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	6.38* ТР
	
	
	хром
	
	
	

	6.39* ТР
	
	
	кобальт
	
	
	

	6.40* ТР
	
	
	никель
	
	
	

	6.41* ТР
	
	13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161, 13.20/08.161
	каптакс
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	
	

	6.42* ТР
	
	
	альтакс
	
	
	

	6.43* ТР
	
	
	тиурам
	
	
	

	6.44* ТР
	
	
	этилцимат
	
	
	

	6.45* ТР
	
	
	цимат
	
	
	

	6.46* ТР
	
	13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156
	формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7
	
	

	6.47* ТР
	
	
	фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
	
	

	6.48* ТР
	
	
	этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	6.49* ТР
	
	13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 15.20/06.036, 13.20/06.036
	раздражающее действие на кожные покровы
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	6.50* ТР
	
	
	раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие)
	
	
	

	6.51* ТР
	
	
	сенсибилизирующее действие
	
	
	

	6.52* ТР
	
	
	индекс токсичности
	
	
	

	7.1* ТР
	Мебельная продукция
	13.96/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.99/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.31/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 16371-2014;
ГОСТ 19917-93;
ГОСТ 30255-2014;
Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	7.2* ТР
	
	13.96/11.116, 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.99/11.116, 23.11/11.116, 23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.31/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116
	внешний вид запах изделия "насыщенность"
	ГОСТ 16371-93;
ГОСТ 19917-93;
ГОСТ 30255-2014;
Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012;
Инструкция по применению № 056-2009
	
	

	7.3* ТР
	
	13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158
	стирол
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п. 6.1;
МВИ.МН 1680-2001
	
	

	7.4* ТР
	
	
	спирт метиловый
	МВИ.МН 1680-2001
	
	

	7.5* ТР
	
	
	этиленгликоль
	
	
	

	7.6* ТР
	
	
	спирт бутиловый
	
	
	

	7.7* ТР
	
	
	бутилацетат
	
	
	

	7.8* ТР
	
	
	этилацетат
	
	
	

	7.9* ТР
	
	
	ксилолы
	
	
	

	7.10* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	7.11* ТР
	
	
	винилацетат
	МР 2915-82
	
	

	7.12* ТР
	
	
	дибутилфталат
	Инструкция 4.1.10-12-70-2005, утв. МЗ РБ от 28.11.05 № 199
	
	

	7.13* ТР
	
	
	диоктилфталат
	
	
	

	7.14* ТР
	
	
	акрилонитрил
	МУ № 268-92 с. 137-143
	
	

	7.15* ТР
	
	13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156
	капролактам
	Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262
	
	

	7.16* ТР
	
	
	хлористый водород
	«Определение хлористого водорода и соляной кислоты с нитратом серебра». Т.В. Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.42-45
	
	

	7.17* ТР
	
	
	аммиак
	ГОСТ 30255-2014;
РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1
	
	

	7.18* ТР
	
	
	формальдегид
	ГОСТ 30255-2014;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7
	
	

	7.19* ТР
	
	
	фенол
	ГОСТ 30255-2014;
МУ 264 с.91-94;
РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6
	
	

	7.20* ТР
	
	
	толуилендиизоционат
	«Определение толуилендиизо-ционата с альфа-нафтолом» Т.В. Соловьева. Руководство. М.: Медицина,1974, с.265-267
	
	

	7.21* ТР
	
	
	гексаметилендиамин
	Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. с.245-247
	
	

	7.22* ТР
	
	
	сернистый ангидрид
	РД 52.04.186-89 п.5.2.7
	
	

	7.23* ТР
	
	
	фосфорный ангидрид
	РД 52.04.186-89 п.5.2.4
	
	

	7.24* ТР
	
	
	метилметакрилат
	Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206
	
	

	7.25* ТР
	
	13.96/35.069, 16.10/35.069, 16.21/35.069, 16.22/35.069, 16.23/35.069, 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069, 32.99/35.069, 23.11/35.069, 23.12/35.069, 23.13/35.069, 23.19/35.069, 23.31/35.069, 23.41/35.069, 23.42/35.069, 23.44/35.069, 23.49/35.069
	Напряженность электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	7.26* ТР
	
	16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125, 32.99/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125
	удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	7.27* ТР
	
	13.96/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125, 32.99/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125
	удельная активность радионуклидов цезия–137
	ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	8.1** ТР
	Оборудование технологическое
	27.40/35.068, 27.40/35.069, 27.51/35.068, 27.51/35.069, 27.90/35.068, 27.90/35.069, 28.11/35.068, 28.11/35.069, 28.12/35.068, 28.12/35.069, 28.13/35.068, 28.13/35.069, 28.22/35.068, 28.22/35.069, 28.25/35.068, 28.25/35.069, 28.29/35.068, 28.29/35.069, 28.93/35.068, 28.93/35.069
	Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц
Напряженность электростатического поля
	ГОСТ 12.1.002-84;
ГОСТ 12.1.045-84
	ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 010/2011

	8.2** ТР
	
	26.30/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.11/35.059, 28.12/35.059, 28.13/35.059, 28.22/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059, 28.29/35.059, 28.93/35.059
	Измерение средних квадратичных значений виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней в октавных полосах частот- для постоянной вибрации. Корректированное значение виброскорости виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003);
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)
	
	

	8.3** ТР
	
	26.30/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.11/35.067, 28.12/35.067, 28.13/35.067, 28.22/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067
	Шум постоянный: -уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц -уровни звука Шум непостоянный -эквивалентный (по энергии) уровень звука - максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления
	ГОСТ 12.1.003-83;
ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95)
	
	

	9.1* ТР
	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели
	01.11/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13586.3-2015;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 33303-2015;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 015/2011

	9.2* ТР
	
	01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 34361-2017;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	9.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	9.4* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	9.5* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	9.6* ТР
	
	01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042
	зараженность вредителями
	ГОСТ 13586.6-93
	
	

	9.7* ТР
	
	
	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	9.8* ТР
	
	
	Вредные примеси (спорынья, горчак ползучий, софора лисохвостая, термопсис ланцетный (по совокупности), вязель разноцветный, гелиотроп опушено-плодный, триходесма седая, зерна с розовой окраской, фузареозные зерна, головневые зерна
	ГОСТ 30483-97
	
	

	9.9* ТР
	
	01.11/08.159, 11.06/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	9.10* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015;
МУК К001-23
	
	

	9.11* ТР
	
	
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
МУК К001-23;
СТ РК 1988-2010;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	9.12* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 11.06/03.152, 11.06/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 5731-2016;
МУК К001-23
	
	

	9.13* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159
	зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 5230-2015;
МУК К001-23
	
	

	9.14* ТР
	
	
	охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006;
МВИ.МН 5581-2016;
МУК К001-23
	
	

	9.15* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	9.16* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	9.17* ТР
	
	
	гексахлорбензол
	
	
	

	9.18* ТР
	
	01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9;
СТ РК 2010-2010
	
	

	9.19* ТР
	
	01.11/08.161, 01.12/08.161, 11.06/08.161
	ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	9.20* ТР
	
	01.11/04.125, 01.12/04.125, 11.06/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013
	
	

	9.21* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013
	
	

	10.1* ТР
	Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели
	01.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 015/2011

	10.2* ТР
	
	01.11/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 34361-2017;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	10.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	10.4* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	10.5* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	10.6* ТР
	
	01.11/12.042
	зараженность вредителями
	ГОСТ 13586.6-93
	
	

	10.7* ТР
	
	
	загрязненность вредителями
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	10.8* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015;
МУК К001-23
	
	

	10.9* ТР
	
	01.11/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	10.10* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	10.11* ТР
	
	01.11/08.158, 01.11/08.161
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9;
СТ РК 2010-2010
	
	

	10.12* ТР
	
	01.11/08.161
	ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	10.13* ТР
	
	01.11/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013
	
	

	10.14* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013
	
	

	11.1* ТР
	Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели
	01.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10852-86;
ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 015/2011

	11.2* ТР
	
	01.11/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 34361-2017;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	11.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	11.4* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	11.5* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	11.6* ТР
	
	01.11/12.042
	зараженность вредителями
	ГОСТ 10853-88
	
	

	11.7* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015;
МУК К001-23
	
	ТР ТС 015/2011

	11.8* ТР
	
	01.11/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	11.9* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	11.10* ТР
	
	01.11/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013
	
	

	11.11* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013
	
	

	12.1* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки
	01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	12.2* ТР
	
	01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	12.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	12.4* ТР
	
	01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	12.5* ТР
	
	01.47/08.032, 01.47/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	12.6* ТР
	
	10.12/08.156
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	12.7* ТР
	
	10.12/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	12.8* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	12.9* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	массовая доля нитратов
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	12.10* ТР
	
	10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	12.11* ТР
	
	01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	12.12* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	12.13* ТР
	
	01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	12.14* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	12.15* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	12.16* ТР
	
	01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 9958-81
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	12.17* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	12.18* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 9958-81
	
	

	12.19* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 7702.2.2-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	12.20* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81
	
	

	12.21* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 7702.2.4-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	12.22* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	12.23* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	12.24* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	12.25* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	12.26* ТР
	
	01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	12.27* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	13.1* ТР
	Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 33303-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	13.2* ТР
	
	10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	13.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	13.4* ТР
	
	10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	13.5* ТР
	
	10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	13.8* ТР
	
	11.06/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	13.9* ТР
	
	11.06/08.159, 11.06/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	13.10* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	13.11* ТР
	
	
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
СТ РК 1988-2010;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	13.12* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	13.13* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159
	зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 5230-2015
	
	

	13.14* ТР
	
	
	охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006;
МВИ.МН 5581-2016
	
	

	13.15* ТР
	
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	13.16* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	13.17* ТР
	
	
	гексахлорбензол
	
	
	

	13.18* ТР
	
	10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9;
МУ 1541-76
	
	

	13.19* ТР
	
	
	ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	13.20* ТР
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	13.21* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	13.22* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	13.23* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	13.24* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	13.25* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	13.26* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	13.27* ТР
	
	10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	13.28* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	13.29* ТР
	Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия с начинками
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.61/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	13.613.7* ТР
	Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия
	10.61/12.042
	Зараженность вредителями хлебных запасов, загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 34165-2017
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	14.1* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12569-99;
ГОСТ 27543-87;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 33303-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	14.2* ТР
	
	10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	14.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	14.4* ТР
	
	10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	14.5* ТР
	
	10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	14.6* ТР
	
	10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 31768-2012 п.3.1,3.3., 3.4.;
ГОСТ 31768-2012 п. 3.1.;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	14.7* ТР
	
	10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	14.8* ТР
	
	
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
СТ РК 1988-2010;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	14.9* ТР
	
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	14.10* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	14.11* ТР
	
	10.89/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	14.12* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	14.13* ТР
	
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	14.14* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	14.15* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 28805-90
	
	

	14.16* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	14.17* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	14.18* ТР
	
	10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	14.19* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	14.20* ТР
	Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	15.1* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	15.2* ТР
	
	01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	15.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	15.4* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	15.5* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	15.6* ТР
	
	10.31/08.156, 10.39/08.156
	олово
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86
	
	

	15.7* ТР
	
	10.31/08.032, 10.39/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	15.8* ТР
	
	01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95 п. 4;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	15.9* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 29032-2022;
ГОСТ 31644-2012;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	15.10* ТР
	
	01.25/03.152, 01.25/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	15.11* ТР
	
	01.13/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	15.12* ТР
	
	01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	15.13* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	15.14* ТР
	
	01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	15.15* ТР
	
	01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	15.16* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	15.17* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	15.18* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 28805-90
	
	

	15.19* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	15.20* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	15.21* ТР
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 30425-97
	
	

	15.22* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	15.23* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	15.24* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	15.25* ТР
	
	01.13/07.090, 01.13/07.096, 01.21/07.090, 01.21/07.096, 01.22/07.090, 01.22/07.096, 01.23/07.090, 01.23/07.096, 01.24/07.090, 01.24/07.096, 01.25/07.090, 01.25/07.096, 01.26/07.090, 01.26/07.096, 01.27/07.090, 01.27/07.096, 01.28/07.090, 01.28/07.096, 10.31/07.090, 10.31/07.096
	Яйца гельминтов. Цисты простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12
	ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	16.1* ТР
	Масличное сырье и жировые продукты
	01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	16.2* ТР
	
	01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	16.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	16.4* ТР
	
	01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	16.5* ТР
	
	01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	16.6* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94
	
	

	16.7* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	медь
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	16.8* ТР
	
	10.41/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	16.9* ТР
	
	10.41/08.159, 10.41/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	16.10* ТР
	
	10.42/08.158
	полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	16.11* ТР
	
	01.26/03.152, 01.26/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	16.12* ТР
	
	01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	16.13* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	16.14* ТР
	
	10.41/03.152, 10.42/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	16.15* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	16.16* ТР
	
	
	левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	16.17* ТР
	
	01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	16.18* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	16.19* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	16.20* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	16.21* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	16.22* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	16.23* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	17.1* ТР
	Напитки
	11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	17.2* ТР
	
	11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	17.3* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	17.4* ТР
	
	11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032
	кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	17.5* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	17.6* ТР
	
	11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158
	спирт метиловый
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ 33833-2016;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	17.7* ТР
	
	11.07/08.159
	кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	17.8* ТР
	
	11.07/08.052
	общая минерализация
	ГОСТ 18164-72
	
	

	17.9* ТР
	
	10.32/08.161
	Микотоксины: патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	17.10* ТР
	
	11.05/08.159, 11.05/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	17.11* ТР
	
	11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001;
Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	17.12* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов
	ГОСТ 30712-2001;
Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	17.13* ТР
	
	
	БГКП (колиформы), фекальные
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	17.14* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	17.15* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени (в сумме)
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001;
Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	17.16* ТР
	
	
	плесени.
	
	
	

	17.17* ТР
	
	
	дрожжи.
	
	
	

	17.18* ТР
	
	
	P.aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	17.19* ТР
	Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива
	11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	18.1* ТР
	Другие продукты
	08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	18.2* ТР
	
	08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26932-86;
ГОСТ 26933-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	18.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	18.4* ТР
	
	08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	18.5* ТР
	
	10.89/08.032
	медь
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	18.6* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	18.7* ТР
	
	08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	18.8* ТР
	
	08.93/08.149
	йод
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	18.9* ТР
	
	10.89/08.082
	ингибитор трипсина
	ГОСТ 31388-2009
	
	

	18.10* ТР
	
	10.89/08.161
	олигосахара
	
	
	

	18.11* ТР
	
	10.89/08.159
	меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	18.12* ТР
	
	10.89/12.042
	Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	18.13* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	18.14* ТР
	
	10.89/08.161
	афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	18.15* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 5230-2015
	
	

	18.16* ТР
	
	
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
СТ РК 1988-2010;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	18.17* ТР
	
	10.62/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	
	

	18.18* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	18.19* ТР
	
	10.89/08.161
	ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	18.20* ТР
	
	10.89/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	18.21* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	18.22* ТР
	
	
	левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	18.23* ТР
	
	10.62/04.125, 10.89/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	18.24* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	18.25* ТР
	
	10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	18.26* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	18.27* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	18.28* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	18.29* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	18.30* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	18.31* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	18.32* ТР
	
	
	плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	18.33* ТР
	
	
	дрожжи.
	
	
	

	18.34* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	18.35* ТР
	
	10.89/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	19.1* ТР
	Биологически активные и пищевые добавки к пище
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	19.2* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	19.3* ТР
	
	10.89/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	19.4* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	19.5* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	19.6* ТР
	
	10.89/08.159
	меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	19.7* ТР
	
	10.89/08.156, 10.89/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95 п. 4;
ГОСТ 34570-2019
	
	

	19.8* ТР
	
	10.89/08.159, 10.89/08.161
	Микотоксины: афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	19.9* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	19.10* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	19.11* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159
	охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006;
МВИ.МН 5581-2016
	
	

	19.12* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
СТ РК 1988-2010;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	19.13* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159
	зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 5230-2015
	
	

	19.14* ТР
	
	10.89/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	
	

	19.15* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	19.16* ТР
	
	
	алдрин
	
	
	

	19.17* ТР
	
	
	гептахлор
	
	
	

	19.18* ТР
	
	10.89/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	19.19* ТР
	
	
	стрептомицин
	МВИ.МН 5336-2015
	
	

	19.20* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	19.21* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	19.22* ТР
	
	
	левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	19.23* ТР
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	19.24* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	19.25* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	19.26* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	19.27* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	19.28* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	19.29* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	19.30* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	20.1* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 33303-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	20.2* ТР
	
	01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	20.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	20.4* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	20.5* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	20.6* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	20.7* ТР
	
	01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95 п. 4;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	20.8* ТР
	
	10.51/08.159
	меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	20.9* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 29032-2022;
ГОСТ 31644-2012;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	20.10* ТР
	
	10.89/08.052, 10.61/08.052
	металлические примеси
	ГОСТ 20239-74
	
	

	20.11* ТР
	
	10.86/08.149
	перекисное число
	МВИ.МН 3067-2008;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	20.12* ТР
	
	10.89/12.042, 10.61/12.042
	Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	20.13* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161
	Микотоксины: афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013
	
	

	20.14* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	20.15* ТР
	
	
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
СТ РК 1988-2010;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	20.16* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159
	зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 5230-2015
	
	

	20.17* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	20.18* ТР
	
	01.24/08.161, 10.32/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	20.19* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159
	охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006;
МВИ.МН 5581-2016
	
	

	20.20* ТР
	
	01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	
	

	20.21* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	20.22* ТР
	
	10.61/08.158, 10.71/08.158
	гексахлорбензол
	СТ РК 2011-2010
	
	

	20.23* ТР
	
	10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9
	
	

	20.24* ТР
	
	10.86/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161
	ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	20.25* ТР
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	20.26* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	20.27* ТР
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.20/03.152
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	20.28* ТР
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152
	стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	20.29* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015
	
	

	20.30* ТР
	
	10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	
	

	20.31* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	21.1* ТР
	Продукты детского питания
	01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 33303-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	21.2* ТР
	
	01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	21.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	21.4* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	21.5* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	21.6* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.20/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	21.7* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	21.8* ТР
	
	01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95 п. 4;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	21.9* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75)
	
	

	21.10* ТР
	
	10.86/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	21.11* ТР
	
	10.51/08.159
	меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	21.12* ТР
	
	10.86/08.149
	перекисное число
	МВИ.МН 3067-2008;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	21.13* ТР
	
	10.61/08.052, 10.89/08.052
	металлические примеси
	ГОСТ 20239-74
	
	

	21.14* ТР
	
	10.61/12.042, 10.89/12.042
	загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	21.15* ТР
	
	10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	21.16* ТР
	
	10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007
	
	

	21.17* ТР
	
	10.11/03.152, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161
	афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013
	
	

	21.18* ТР
	
	10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
СТ РК 1988-2010;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	21.19* ТР
	
	10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159
	зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 5230-2015
	
	

	21.20* ТР
	
	10.11/03.152, 10.11/08.158, 10.12/03.152, 10.12/08.158, 10.13/03.152, 10.13/08.158, 10.20/03.152, 10.20/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	21.21* ТР
	
	10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159
	охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006
	
	

	21.22* ТР
	
	10.61/03.152, 10.71/03.152
	фумонизины В1 и В2
	МВИ.МН 5730-2016
	
	

	21.23* ТР
	
	01.24/08.161, 10.32/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	21.24* ТР
	
	01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	
	

	21.25* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	21.26* ТР
	
	
	гексахлорбензол
	СТ РК 2011-2010
	
	

	21.27* ТР
	
	
	гептахлор
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	
	

	21.28* ТР
	
	
	алдрин
	
	
	

	21.29* ТР
	
	10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.86/08.161
	ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	21.30* ТР
	
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9
	
	

	21.31* ТР
	
	10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	21.32* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	21.33* ТР
	
	10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	21.34* ТР
	
	10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	21.35* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015
	
	

	21.36* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	21.37* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32901-2014
	
	

	21.38* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	21.39* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	21.40* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	21.41* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	21.42* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	21.43* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000
	
	

	21.44* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	21.45* ТР
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013;
МУК 4.2.2428-08
	
	

	21.46* ТР
	
	
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08
	
	

	21.47* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	21.48* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	21.49* ТР
	
	
	Vibrio parahaemolyticus
	ГОСТ ISO 21872-1-2022;
ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013;
МУК 4.2.2046-06
	
	

	21.50* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	21.51* ТР
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ 33924-2016;
МУК 4.2.999-00
	
	

	21.52* ТР
	
	10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.31/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	21.53* ТР
	
	01.13/04.125, 01.24/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 01.25/04.125
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	21.54* ТР
	Консервы: Полные консервы группы "А" и "Б"
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086
	Промышленная стерильность для консервов группы "А"и "Б"
	ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	21.55* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.56* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens др. мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.57* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
	ГОСТ 30425-97
	
	

	21.58* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.59* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.60* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	21.61* ТР
	Полные консервы группы"А" и "Б" для детского и диетического питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086
	Промышленная стерильность для консервов группы "А" и "Б"
	ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	21.62* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
	
	
	

	21.63* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.64* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.65* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.66* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.67* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные аэробные, анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	21.68* ТР
	Полные консервы группы "В"
	10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Промышленная стерильность для консервов группы "В"
	ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	21.69* ТР
	
	
	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	
	
	

	21.70* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.71* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens)
	ГОСТ 30425-97
	
	

	21.72* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.73* ТР
	
	
	Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa
	ГОСТ 30425-97
	
	

	21.74* ТР
	Полные консервы группы "Г"
	10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Промышленная стерильность для консервов группы "Г"
	ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	21.75* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	21.76* ТР
	Полуконсервы группы "Д"
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	21.77* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	21.78* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	21.79* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015
	
	

	21.80* ТР
	
	
	S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93
	
	

	22.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей
	10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	22.2* ТР
	
	10.32/08.032, 10.39/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	22.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	22.4* ТР
	
	10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	22.5* ТР
	
	10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	22.6* ТР
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	22.7* ТР
	
	10.39/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	22.8* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95 п. 4;
ГОСТ 34570-2019
	
	

	22.9* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 29032-2022;
ГОСТ 29032-91;
ГОСТ 31644-2012;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	22.10* ТР
	
	10.32/08.161, 10.39/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	22.11* ТР
	
	10.32/08.158, 10.39/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 30349-96
	
	

	22.12* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	22.13* ТР
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	22.14* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	22.15* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 28805-90
	
	

	22.16* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	22.17* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	22.18* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	22.19* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	22.22* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	22.23* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	22.24* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.32/07.096
	Яйца гельминтов. Цисты простейших организмов
	МУК 4.2.2429-08
	ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	22.25* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	22.26* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91
	
	

	22.27* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	22.28* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 28805-90
	
	

	22.29* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	22.30* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	22.31* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa, B.subtilis
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	22.32* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens, прочие
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	22.33* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	22.34* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	22.35* ТР
	Соковая продукция из фруктов пастеризованная, соки свежеотжатые, концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, в т.ч. быстрозамороженные
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	22.36* ТР
	Соки свежеотжатые
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	23.1* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	23.2* ТР
	
	10.41/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	23.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	23.4* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	23.5* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	23.6* ТР
	
	10.41/08.156
	железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94
	
	

	23.7* ТР
	
	10.41/08.032
	медь
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	23.8* ТР
	
	10.41/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	23.9* ТР
	
	10.41/08.158
	кислота эруковая
	ГОСТ 30089-93
	
	

	23.10* ТР
	
	10.41/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	
	

	23.11* ТР
	
	
	перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	23.12* ТР
	
	10.41/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	23.13* ТР
	
	10.41/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32122-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	23.14* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	23.15* ТР
	
	10.41/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	23.16* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	23.17* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	24.1* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32189-2013 п.5.1;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	24.2* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	24.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	24.4* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	24.5* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	24.6* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	24.7* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94
	
	

	24.8* ТР
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ 32189-2013 п.5.9
	
	

	24.9* ТР
	
	
	перекисное число
	ГОСТ 32189-2013 п.5.28;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	24.10* ТР
	
	10.42/08.158
	транс-изомеры жирных кислот
	ГОСТ ISO 661-2016;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	24.11* ТР
	
	10.41/08.161, 10.42/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	24.12* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	24.13* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	24.14* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	24.15* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	24.16* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	25.1* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32189-2013 п.5.1;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	25.2* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	25.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	25.4* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	25.5* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	25.6* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	25.7* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94
	
	

	25.8* ТР
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	кислотность жировой фазы
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ 32189-2013 п.5.9;
ГОСТ 3624-92
	
	

	25.9* ТР
	
	
	перекисное число
	ГОСТ 32189-2013 п.5.28;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	25.10* ТР
	
	10.42/08.158
	транс-изомеры жирных кислот
	ГОСТ ISO 661-2016;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	25.11* ТР
	
	10.41/08.161, 10.42/08.161
	Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	25.12* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	25.13* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	25.14* ТР
	
	10.41/08.161, 10.42/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	25.15* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158
	полихлорированные бифенилы
	МВИ.МН 2352-2005
	
	

	25.16* ТР
	
	10.41/03.152, 10.42/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	25.17* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	25.18* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	25.19* ТР
	
	
	стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	25.20* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015
	
	

	25.21* ТР
	Маргарины, спреды растительно-жировые
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	25.22* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	25.23* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	25.24* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	25.25* ТР
	Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	25.26* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	25.27* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	25.28* ТР
	
	
	Стафилококки S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	25.29* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени (в сумме)
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	25.30* ТР
	Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 до 60 процентов
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	25.31* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	25.32* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	25.33* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	25.34* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	25.35* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	25.36* ТР
	Смеси топлёные растительно-сливочные
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	25.37* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	25.38* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	25.39* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	25.40* ТР
	Спреды растительно-сливочные
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	26.1* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.1.;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	26.2* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	26.3* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	26.4* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	26.5* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	26.6* ТР
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.16.;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	26.7* ТР
	
	10.41/08.161, 10.42/08.161
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	26.8* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32122-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	26.9* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	26.10* ТР
	
	
	полихлорированные бифенилы
	МВИ.МН 2352-2005
	
	

	26.11* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	26.12* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	26.13* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	26.14* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	26.15* ТР
	Кремы на растительных маслах
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	26.16* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	26.17* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	26.18* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	26.19* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	26.20* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. Глицерин дистиллированный
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	26.21* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	26.22* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94
	
	

	26.23* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	27.1* ТР
	Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание
	01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	27.2* ТР
	
	01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	27.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	27.4* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	27.5* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	27.6* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	27.7* ТР
	
	01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95 п. 4;
ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	27.8* ТР
	
	10.51/08.159
	меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	27.9* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159
	5-оксиметилфурфурол
	ГОСТ 29032-2022;
ГОСТ 29032-91;
ГОСТ 31644-2012;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	27.10* ТР
	
	10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 32189-2013 п.5.28;
МВИ.МН 3067-2008;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	27.11* ТР
	
	10.61/08.052
	металлические примеси
	ГОСТ 20239-74
	
	

	27.12* ТР
	
	10.61/12.042, 10.89/12.042
	загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	27.13* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161
	Микотоксины: афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005);
МВИ.МН 2786-2013
	
	

	27.14* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	27.15* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161
	дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 6103-2018;
СТ РК 1988-2010
	
	

	27.16* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159
	зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 5230-2015
	
	

	27.17* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	27.18* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159
	охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006
	
	

	27.19* ТР
	
	01.24/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	27.20* ТР
	
	01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	27.21* ТР
	
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	гексахлорбензол
	СТ РК 2011-2010
	
	

	27.22* ТР
	
	10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161
	ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	27.23* ТР
	
	10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9
	
	

	27.24* ТР
	
	10.86/08.155
	витамин В1
	ГОСТ 30627.5-98;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	27.25* ТР
	
	
	витамин В2
	ГОСТ 30627.6-98;
МВИ.МН 2147-2004
	
	

	27.26* ТР
	
	10.86/08.149
	витамин С
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	27.27* ТР
	
	10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	27.28* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	27.29* ТР
	
	10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	27.30* ТР
	
	10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	27.31* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015
	
	

	27.32* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица и продукция их переработки
	01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 7702.2.0-2016
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	27.33* ТР
	
	01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	27.34* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	27.35* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	27.36* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	27.37* ТР
	Другая продукция
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	27.38* ТР
	
	10.89/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	27.39* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	27.40* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	27.41* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	27.42* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	27.43* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	27.44* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	27.45* ТР
	Продукция для питания беременных и кормящих женщин
	01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	27.46* ТР
	
	01.13/01.086, 01.24/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	27.47* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	27.48* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	27.49* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	27.50* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	27.51* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 6611-2013
	
	

	27.52* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	27.53* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	27.54* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	27.55* ТР
	Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	01.13/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.12/42.000, 01.24/42.000, 10.32/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	27.56* ТР
	
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086, 01.24/01.086, 10.32/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	27.57* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	27.58* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	27.59* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	27.60* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	27.61* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	27.62* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	27.63* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	27.64* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	27.65* ТР
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013;
МУК 4.2.2428-08
	
	

	27.66* ТР
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ 33924-2016;
МУК 4.2.999-00
	
	

	27.67* ТР
	
	
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08
	
	

	27.68* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	28.1* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	28.2* ТР
	
	10.89/08.161
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	28.3* ТР
	
	10.89/08.032
	кадмий
свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	28.4* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	28.5* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	28.6* ТР
	
	10.89/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	28.7* ТР
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	28.8* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	28.9* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	28.10* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	28.11* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	28.12* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	28.13* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	29.1* ТР
	Пищевая продукция
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 01.11/08.156, 01.41/08.156
	общий фосфор
	ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 029/2012

	29.2* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	29.3* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156
	нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 32257-2013;
ГОСТ Р 51460-99
	
	

	29.4* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159
	бензойная кислота
	ГОСТ 27001-86;
ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ 33332-2023;
ГОСТ 33809-2016;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	29.5* ТР
	
	
	сорбиновая кислота
	ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ 33332-2023;
ГОСТ 33809-2016;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	29.6* ТР
	
	
	синтетические красители
	ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
	
	

	29.7* ТР
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149
	общая сернистая кислота, диоксид серы
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 32115-2013
	
	

	29.8* ТР
	
	11.07/08.159
	сахарин
	ГОСТ 30059-93;
МВИ.МН 806-98
	
	

	29.9* ТР
	
	
	аспартам
	
	
	

	29.10* ТР
	
	
	бензоат натрия
	
	
	

	29.11* ТР
	
	
	кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	29.12* ТР
	
	11.07/35.062, 11.05/35.062
	Двуокись углерода
	ГОСТ 32037-2013;
ГОСТ 32038-2012
	
	ТР ТС 029/2012

	30.1* ТР
	Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе
	01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 3622-68;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	30.2* ТР
	
	01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	30.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	30.4* ТР
	
	01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	30.5* ТР
	
	
	железо
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ EN 14084-2014
	
	

	30.6* ТР
	
	10.51/08.156
	олово
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86
	
	

	30.7* ТР
	
	01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	30.8* ТР
	
	01.41/08.032, 10.51/08.032
	медь
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	30.9* ТР
	
	
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	30.10* ТР
	
	10.51/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	30.11* ТР
	
	10.51/08.149
	перекисное число
	МВИ.МН 3067-2008;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	30.12* ТР
	
	10.51/08.159
	меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	30.13* ТР
	
	01.41/03.152, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161
	Микотоксины: афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005);
МВИ.МН 2786-2013
	
	

	30.14* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161
	афлатоксин В1
Микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 5231-2015
	
	

	30.15* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	30.16* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159
	охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006
	
	

	30.17* ТР
	
	01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013
	
	

	30.18* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	30.19* ТР
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	30.20* ТР
	
	
	хлорамфеникол (левомицетин)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	30.21* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015
	
	

	30.22* ТР
	
	
	стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	30.23* ТР
	
	01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125
	Радионуклиды: цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	30.24* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	30.25* ТР
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	30.26* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ ISO 6785-2015
	
	

	30.27* ТР
	
	
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08
	
	

	30.28* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	30.29* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	30.30* ТР
	
	
	Ингибирующие вещества
	ГОСТ 23454-79
	
	

	30.31* ТР
	
	
	Соматические клетки
	ГОСТ 23453-2014
	
	

	30.32* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	30.33* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	30.34* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	30.35* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	30.36* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	30.37* ТР
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	30.38* ТР
	
	
	Bacilluscereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	30.39* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	30.40* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ ISO 20128-2017
	
	

	30.41* ТР
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ 33924-2016;
МУК 4.2.999-00
	
	

	30.42* ТР
	
	01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116
	Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 33630-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 033/2013

	30.43* ТР
	
	01.41/08.037, 01.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164
	жир
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 5867-2023;
ГОСТ 5867-90
	
	

	30.44* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Кислотность, кислотное число
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 3624-92
	
	

	30.45* ТР
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052
	массовая доля влаги, сухих веществ
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 3626-73 п. 3.6
	
	

	30.46* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 3628-78 п.2
	
	

	30.47* ТР
	
	
	поваренная соль
	ГОСТ 3627-81 п. 5
	
	

	30.48* ТР
	
	01.41/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	31.1* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	31.2* ТР
	
	10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	31.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	31.4* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	31.5* ТР
	
	10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	31.6* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	31.7* ТР
	
	10.11/08.032, 10.12/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	31.8* ТР
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	31.9* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	31.10* ТР
	
	10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158
	ДДТ и его метаболиты
Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТ РК 2011-2010
	
	

	31.11* ТР
	
	10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	31.12* ТР
	
	10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	31.13* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	31.14* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	31.15* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	31.16* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9958-81
	
	

	31.17* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.18* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	31.19* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	31.20* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.21* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	31.22* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	31.23* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	31.24* ТР
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	
	

	31.25* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	31.26* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	31.27* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Промышленная стерильность Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	31.28* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	31.29* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.30* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.31* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	31.32* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 9792-73;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	31.33* ТР
	
	10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052
	массовая доля влаги, сухих веществ
	ГОСТ 9793-2016
	
	

	31.34* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	
	

	31.35* ТР
	
	10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	31.36* ТР
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	
	

	31.37* ТР
	
	
	крахмал
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)
	
	

	31.38* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	31.40* ТР
	
	
	общий фосфор
	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015
	
	

	31.41* ТР
	
	10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Радионуклиды: цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	32.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 7631-2008;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	32.2* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Токсичные элементы: свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	32.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	32.4* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	32.5* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	32.6* ТР
	
	10.20/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	32.7* ТР
	
	10.20/08.156
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	32.8* ТР
	
	10.20/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	32.9* ТР
	
	03.00/08.155, 03.00/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159
	гистамин
	ГОСТ 31789-2012;
СТ РК 2787-2015
	
	

	32.10* ТР
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	32.11* ТР
	
	
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	
	
	

	32.12* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	32.13* ТР
	
	03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9;
МУ 1541-76
	
	

	32.14* ТР
	
	03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	32.15* ТР
	
	10.20/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 27082-2014
	
	

	32.16* ТР
	
	
	перекисное число
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	32.17* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
левомицетин (хлорамфеникол)
бацитрацин
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 3951-2015;
МВИ.МН 4652-2013
	
	

	32.18* ТР
	
	03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096
	Живые личинки гельминтов
	ГОСТ Р 54378-2011;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006;
СТ РК 2779-2015
	ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	32.19* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ ISO 7218-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	32.20* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	32.21* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	32.22* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	32.23* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	32.24* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	32.25* ТР
	
	
	Плесени
	
	
	

	32.26* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	32.27* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	32.28* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	32.29* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	32.30* ТР
	
	
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	32.31* ТР
	
	
	Vibrio parahaemolyticus
	ГОСТ ISO 21872-1-2022
	
	

	32.32* ТР
	
	
	ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Д: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	

	32.33* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	32.34* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens)
	
	
	

	32.35* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	32.36* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	32.37* ТР
	
	
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	32.38* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125
	Радионуклиды: цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	32.39* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	33.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия
	10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 7631-2008;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	33.2* ТР
	
	10.20/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	33.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	33.4* ТР
	
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	33.5* ТР
	
	10.20/08.032, 10.20/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	33.6* ТР
	
	10.20/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	33.7* ТР
	
	10.20/08.156
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	33.8* ТР
	
	10.20/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	33.9* ТР
	
	10.20/08.155, 10.20/08.159
	гистамин
	ГОСТ 31789-2012;
СТ РК 2787-2015
	
	

	33.10* ТР
	
	10.20/08.158
	полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	33.11* ТР
	
	
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	
	
	

	33.12* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	33.13* ТР
	
	10.20/08.158, 10.20/08.161
	2,4-D кислота ее соли и эфиры
	ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9
	
	

	33.14* ТР
	
	10.20/08.159, 10.20/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	33.15* ТР
	
	10.20/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
левомицетин (хлорамфеникол)
бацитрацин
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 3951-2015;
МВИ.МН 4652-2013
	
	

	33.16* ТР
	
	10.20/07.090, 10.20/07.096
	Живые личинки гельминтов
	ГОСТ Р 54378-2011;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006;
СТ РК 2779-2015
	ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	33.17* ТР
	
	10.20/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	33.18* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	33.19* ТР
	
	
	сульфитредуцирующие клостридии.
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	33.20* ТР
	
	
	дрожжи.
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	33.21* ТР
	
	
	плесени.
	
	
	

	33.22* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	33.23* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	33.24* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	33.25* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	33.26* ТР
	
	
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	33.27* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы.
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	33.28* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	33.29* ТР
	
	
	Vibrio parahaemolyticus
	ГОСТ ISO 21872-1-2022
	
	

	33.30* ТР
	
	
	ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Д спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 30425-97
	
	

	33.31* ТР
	
	
	мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens.
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	33.32* ТР
	
	
	мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens).
	
	
	

	33.33* ТР
	
	
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	33.34* ТР
	
	
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи.
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	33.35* ТР
	
	
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	33.36* ТР
	
	10.20/04.125
	Радионуклиды: цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	33.37* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	33.38* ТР
	
	10.20/08.052
	массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 26808-2017
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	33.39* ТР
	
	10.20/08.052, 10.20/08.164
	массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86;
ГОСТ 7636-85 п.3.7
	
	

	33.40* ТР
	
	10.20/08.149
	массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 27207-87;
ГОСТ 7636-85 п.3.5
	
	

	33.41* ТР
	
	10.20/08.156
	железо
	ГОСТ 26928-86
	
	

	33.42* ТР
	
	10.20/08.149
	крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	33.43* ТР
	
	10.20/08.156
	нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	

	34.1* ТР
	Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализован-ную питьевую воду)
	100.09/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97;
СТБ 1188-99
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	34.2* ТР
	
	100.09/11.116, 11.07/11.116
	запах при 20°С
	ГОСТ 23268.1-91;
ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	34.3* ТР
	
	
	запах при нагревании до 60°С
	
	
	

	34.4* ТР
	
	
	привкус
	ГОСТ 23268.1-91;
ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	34.5* ТР
	
	100.09/08.156, 100.09/11.116, 11.07/08.156, 11.07/11.116
	цветность
	ГОСТ 23268.1-91;
ГОСТ 31868-2012
	
	

	34.6* ТР
	
	100.09/08.156, 11.07/08.156
	мутность
	ГОСТ 23268.1-91;
ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	34.7* ТР
	
	100.09/08.052, 11.07/08.052
	минерализация общая
	ГОСТ 18164-72
	
	

	34.8* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	34.9* ТР
	
	100.09/08.169, 11.07/08.169
	водородный показатель (pH)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	34.10* ТР
	
	100.09/08.155, 11.07/08.155
	нефтепродукты (суммарно)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	34.11* ТР
	
	
	поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные
	ГОСТ 31857-2012 п.3
	
	

	34.12* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	34.13* ТР
	
	100.09/08.035, 11.07/08.035
	натрий
	ГОСТ 31870-2012 метод 2;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.14* ТР
	
	
	кальций
	
	
	

	34.15* ТР
	
	
	кобальт
	
	
	

	34.16* ТР
	
	
	магний
	
	
	

	34.17* ТР
	
	
	серебро
	
	
	

	34.18* ТР
	
	
	литий
	
	
	

	34.19* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	гидрокарбонат ион
	ГОСТ 23268.3-78 п.2а
	
	

	34.20* ТР
	
	100.09/08.035, 11.07/08.035
	барий
	ГОСТ 31870-2012 метод 2;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.21* ТР
	
	
	мышьяк
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.22* ТР
	
	100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156
	железо суммарно
	ГОСТ 4011-72 п.2;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.23* ТР
	
	100.09/08.035, 11.07/08.035
	никель
	ГОСТ 31870-2012 метод 2;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.24* ТР
	
	
	сурьма
	
	
	

	34.25* ТР
	
	
	стронций
	
	
	

	34.26* ТР
	
	
	селен
	
	
	

	34.27* ТР
	
	100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156
	марганец
	ГОСТ 31870-2012 метод 2;
ГОСТ 4974-2014 п. 6;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.28* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	кадмий
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.29* ТР
	
	
	медь
	
	
	

	34.30* ТР
	
	
	свинец суммарно
	
	
	

	34.31* ТР
	
	
	хром общий
	
	
	

	34.32* ТР
	
	
	цинк
	
	
	

	34.33* ТР
	
	100.09/08.035, 100.09/08.155, 11.07/08.035, 11.07/08.155
	бор
	ГОСТ 31870-2012 метод 2;
ГОСТ 31949-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.34* ТР
	
	100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156
	молибден
	ГОСТ 18308-72 п.4;
ГОСТ 31870-2012 метод 2;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.35* ТР
	
	
	алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6, 9;
ГОСТ 31870-2012 метод 2;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.36* ТР
	
	100.09/08.032, 11.07/08.032
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	34.37* ТР
	
	100.09/08.169, 11.07/08.169
	фториды ион
	ГОСТ 4386-89 п.3
	
	

	34.38* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	хлор остаточный свободный
	ГОСТ 18190-72 п. 3
	
	

	34.39* ТР
	
	
	хлор остаточный связанный
	ГОСТ 18190-72 п.2
	
	

	34.40* ТР
	
	100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169
	нитраты
	ГОСТ 23268.9-78 п.4;
ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	34.41* ТР
	
	100.09/08.156, 11.07/08.156
	нитриты
	ГОСТ 23268.8-78;
ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	34.42* ТР
	
	100.09/08.150, 11.07/08.150
	сульфаты
	ГОСТ 23268.4-78;
ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	34.43* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	хлориды
	ГОСТ 23268.17-78;
ГОСТ 4245-72
	
	

	34.44* ТР
	
	100.09/08.156, 11.07/08.156
	аммиак и аммоний-ион
	ГОСТ 23268.10-78;
ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	34.45* ТР
	
	
	цианиды
	ГОСТ 31863-2012
	
	

	34.46* ТР
	
	100.09/08.155, 11.07/08.155
	фенолы летучие
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
	
	

	34.47* ТР
	
	
	формальдегид
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	34.48* ТР
	
	100.09/08.158, 11.07/08.158
	хлороформ
	ГОСТ 31951-2012
	
	

	34.49* ТР
	
	
	четыреххлористый углерод
	
	
	

	34.50* ТР
	
	
	линдан (гамма-изомер ГХЦГ)
	ГОСТ 31858-2012;
СТ РК 2011-2010
	
	

	34.51* ТР
	
	
	гептахлор
	
	
	

	34.52* ТР
	
	
	ДДТ (сумма изомеров)
	
	
	

	34.53* ТР
	
	
	гексахлорбензол
	
	
	

	34.54* ТР
	
	100.09/08.159, 100.09/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161
	2,4-Д
	ГОСТ 31941-2012;
СТ РК 2010-2010
	
	

	34.55* ТР
	
	100.09/08.149, 100.09/35.062, 11.07/08.149, 11.07/35.062
	свободный диоксид углерода
	ГОСТ 23268.2-91;
ГОСТ 32037-2013
	
	

	34.56* ТР
	
	100.09/08.035, 11.07/08.035
	кремний
	ГОСТ 31870-2012 метод 2;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	34.57* ТР
	
	100.09/04.125, 11.07/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	34.58* ТР
	
	
	удельная суммарная альфа-активность
	ГОСТ 31864-2012;
СТБ ISO 9696-2010;
СТБ ISO 9696-2020
	
	

	34.59* ТР
	
	
	удельная суммарная бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	34.60* ТР
	
	100.09/01.086, 11.07/01.086
	ОМЧ при 37 0 С
	ГОСТ 18963-73
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	34.61* ТР
	
	
	Escherichia coli (E.coli)
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	34.62* ТР
	
	
	энтерококки (фекальные стрептококки).
	СТБ ISO 7899-2-2015
	
	

	34.63* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	34.64* ТР
	
	
	споры сульфитредуцирующих клостридий
	СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	34.65* ТР
	
	
	Pseudamonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	35.1* ТР
	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 5555-2016;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	35.2* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	35.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	35.4* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	35.5* ТР
	
	10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	35.6* ТР
	
	10.12/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	35.7* ТР
	
	10.12/08.156
	железо
	ГОСТ 26928-86
	
	

	35.8* ТР
	
	
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	ТР ТС 021/2011

	35.9* ТР
	
	
	массовая доля нитратов
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	35.10* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	35.11* ТР
	
	10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	35.12* ТР
	
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	35.13* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	35.14* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	Показатели окислительной порчи: кислотное число (мгКОН/г)
	ГОСТ 31470-2012 п.8;
ГОСТ 8285-91 п.2.4.3
	
	ТР ЕАЭС 051/2021

	35.15* ТР
	
	
	перекисное число (моль активного кислорода/кг)
	ГОСТ 31470-2012 п. 9;
ГОСТ 34118-2017;
ГОСТ 8285-91 п.2.4.2.;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	35.16* ТР
	
	10.12/03.152, 10.13/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	35.17* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	35.18* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	35.19* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 7702.2.3-93;
ГОСТ 9958-81
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	

	35.20* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	35.21* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 7702.2.1-2017;
ГОСТ 9958-81;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	35.22* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 7702.2.2-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	35.23* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81
	
	

	35.24* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	35.25* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	35.26* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	35.27* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	35.28* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	35.29* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	35.30* ТР
	Стерилизованные консервы из мяса птицы и мясорастительные (в том числе паштетные, фаршевые)
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	35.31* ТР
	
	
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	35.32* ТР
	
	
	мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens.
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	35.33* ТР
	
	
	мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens).
	ГОСТ 30425-97
	
	

	35.34* ТР
	
	
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи.
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	35.35* ТР
	Пастеризованные консервы из мяса птицы
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.
	ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	35.36* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 7702.2.1-2017;
ГОСТ 9958-81;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	35.37* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 7702.2.2-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	35.38* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	35.39* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81
	
	

	35.40* ТР
	
	
	S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	35.41* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 7702.2.3-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	35.42* ТР
	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы
	10.12/04.125, 10.13/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	35.43* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
	
	

	36.1* ТР
	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 5555-2016;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	36.2* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032
	свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	36.3* ТР
	
	
	кадмий
	
	
	

	36.4* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	36.5* ТР
	
	10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082
	ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	36.6* ТР
	
	10.12/08.156
	олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	36.7* ТР
	
	10.12/08.032
	хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	36.8* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5
	
	

	36.9* ТР
	
	10.12/08.156
	нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	36.10* ТР
	
	
	нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	36.11* ТР
	
	10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161
	нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010;
МУК 4.4.1.011-93
	
	

	36.12* ТР
	
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	36.13* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	36.14* ТР
	
	10.12/03.152, 10.13/03.152
	Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	36.15* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	36.16* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	36.17* ТР
	
	10.12/08.052, 10.11/08.052
	Физико-химические показатели: массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 9793-2016
	
	ТР ЕАЭС 051/2021

	36.18* ТР
	
	10.12/08.156, 10.11/08.156
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	
	

	36.19* ТР
	
	10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.164
	жир
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	36.20* ТР
	
	10.12/08.149, 10.11/08.149
	поваренная соль
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	
	

	36.21* ТР
	
	
	крахмал
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)
	
	

	36.22* ТР
	
	10.12/08.156, 10.11/08.156
	общий фосфор
	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015
	
	

	36.23* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 7702.2.3-93;
ГОСТ 9958-81
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	36.24* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	36.25* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 7702.2.1-2017;
ГОСТ 9958-81;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	36.26* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 7702.2.2-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	36.27* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81
	
	

	36.28* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	36.29* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	36.30* ТР
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	36.31* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	36.32* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	36.33* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	36.34* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	36.35* ТР
	Стерилизованные консервы из мяса птицы для детского питания
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 30425-97
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	36.36* ТР
	
	
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	36.37* ТР
	
	
	мезофильные клостридии.
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	36.38* ТР
	
	
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи.
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	36.39* ТР
	
	
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	36.40* ТР
	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы
	10.12/04.125, 10.13/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 4808-2013
	пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	36.41* ТР
	
	
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2288-2005
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