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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Перчатки диэлектрические Обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.БР 0114-2026
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	2.1*
	Ручной инструмент для работы под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0114-2026
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	3.1*
	Штанги электроизолирующие и измерительные
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0114-2026
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	4.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Напряжение индикации
	АМИ.БР 0114-2026
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	4.2*
	
	
	Проверка работоспособности схемы Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	5.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Определение напряжения индикации
	АМИ.БР 0114-2026
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	6.1*
	Электроизолирующие и электроизмерительные клещи
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0114-2026
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	7.1*
	Колпаки, накладки электроизолирующие
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0114-2026
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	8.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/29.113
	Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	8.2**
	
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	9.1**
	Сборные и соединительные шины
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	9.2**
	
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	10.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	10.2**
	
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	11.1**
	Трансформаторы тока
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	11.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	12.1**
	Трансформаторы напряжения (электромагнитные)
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	12.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	13.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	13.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	14.1**
	Выключатели нагрузки
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	14.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	15.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	15.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	16.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	16.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	17.1**
	Машины постоянного тока (кроме возбудителей)
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	17.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток и бандажей
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	18.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	18.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	19.1**
	Синхронные генераторы
	27.11/29.113
	Испытание изоляции обмоток статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	19.2**
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	
	
	

	19.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	20.1**
	Силовые трансформаторы
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	20.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	20.3**
	
	
	Сопротивление изоляции конструктивных элементов
	
	
	

	21.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	21.2**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	
	

	22.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта
	АМИ.БР 0056-2024
	пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	22.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
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