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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -гибы трубопроводов
	24.10/33.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск
	

	1.2*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл
	ГОСТ 14782-86
	
	

	1.3*
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	1.4*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	1.5*
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87
	
	

	1.6*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл
	АМИ.МН 0005-2021
	
	

	2.1*
	Резервуары для хранения жидкого топлива и горячей воды, нефти и нефтепродуктов
	24.10/33.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск
	

	2.2*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.3*
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	2.4*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	2.5*
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87
	
	

	2.6*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл
	АМИ.МН 0005-2021
	
	

	3.1*
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/33.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск
	

	3.2*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл
	ГОСТ 14782-86
	
	

	3.3*
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	3.4*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	3.5*
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87
	
	

	3.6*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл
	АМИ.МН 0005-2021
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