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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014 5, 6;
ГОСТ 9225-84 1, 2, 3;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область
	ТР ТС 033/2013

	1.2* ТР
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели: -внешний вид и цвет; -консистенция; -запах и вкус
	ГОСТ 29245-91 2, 3;
СТБ 1552-2017 7.3, 7.4;
СТБ 1746-2017 7.2, 7.3;
СТБ 1858-2022 7.2;
СТБ 1887-2016 7.2;
СТБ 1888-2016 7.2;
СТБ 1890-2017 7.2;
СТБ 2206-2017 7.2;
СТБ 2219-2017 7.3;
СТБ 2263-2016 7.2;
СТБ 2283-2016 7.2;
СТБ 315-2017 7.2, 7.3;
СТБ 970-2017 7.2, 7.3
	
	

	1.3* ТР
	
	01.41/29.145, 10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85;
ГОСТ 3622-68 2
	
	

	1.4* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 3624-92 3, 4
	
	

	1.5* ТР
	
	01.41/12.042, 10.51/12.042
	Эффективность пастеризации
	ГОСТ 3623-2015 6.2, 7.1, 8
	
	

	1.6* ТР
	
	01.41/08.031, 10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 2
	
	

	1.7* ТР
	
	01.41/08.037, 10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 5867-2023 6;
ГОСТ 5867-90 2;
СТБ ISO 2446-2009
	
	

	1.8* ТР
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Массовая доля сухих веществ.
	ГОСТ 3626-73 2, 3, 5
	
	

	1.9* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	1.10* ТР
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	Термоустойчивость
	ГОСТ 25228-82
	
	

	1.11* ТР
	
	01.41/08.169, 10.51/08.169
	Активная кислотность (рН)
	ГОСТ 31978-2012;
ГОСТ 32892-2014
	
	

	1.12* ТР
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Наличие ингибирующих веществ
	ГОСТ 23454-2016 7, 8
	
	

	1.13* ТР
	
	01.41/08.085, 10.51/08.085
	Точка замерзания
	ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87)
	
	

	1.14* ТР
	
	01.41/12.042, 10.51/12.042
	Степень чистоты, группа
	ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 8218-89
	
	

	1.18* ТР
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 30305.1-95 4;
ГОСТ 3626-73 2, 3, 5
	
	

	1.19* ТР
	
	01.41/08.155, 10.51/08.155
	Активность щелочной фосфотазы
	СТБ ISO 11816-1-2009
	
	

	1.21* ТР
	
	10.51/08.149
	Массовая доля общего сахара в пересчёте на инвертный
	ГОСТ 29248-91 2, 4;
ГОСТ 3628-78 2, 3, 5
	
	

	1.22* ТР
	
	
	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)
	ГОСТ 3627-81 4
	
	

	1.23* ТР
	
	
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 5
	
	

	1.24* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ Р 51463-99
	
	

	1.25* ТР
	
	10.51/12.042
	Индекс растворимости сырого осадка
	ГОСТ 30305.4-95
	
	

	1.26* ТР
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 32901-2014 8.4;
ГОСТ 9225-84 4.5;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	1.27* ТР
	
	
	Редуктазная проба
	ГОСТ 32901-2014 8.1;
ГОСТ 9225-84 4.2
	
	

	1.28* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 32901-2014 8.5;
ГОСТ 9225-84 4.6
	
	

	1.29* ТР
	
	01.41/18.115, 01.41/18.154
	Содержание соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014;
ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014
	
	

	1.30* ТР
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Количество бактерий семейства Enterobakteriaceae
	ГОСТ 32064-2013;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	1.31* ТР
	
	10.51/01.086
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 32901-2014 8.6.5;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.32* ТР
	
	10.51/18.115
	Микроскопические исследования
	ГОСТ 32901-2014 8.7;
ГОСТ 9225-84 4.7
	
	

	1.33* ТР
	
	10.51/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	
	

	1.34* ТР
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 32901-2014 8.8;
ГОСТ 9225-84 4.8
	
	

	1.35* ТР
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ 33924-2016
	
	

	1.36* ТР
	
	01.41/03.152, 01.41/12.042, 10.51/03.152, 10.51/12.042
	Антибиотики: -тетрациклиновой группы
Антибиотики:тетрациклиновой группы
	ГОСТ 32219-2013 5.4.1;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 3951-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.37* ТР
	
	
	-хлорамфеникол (левомицетина)
	ГОСТ 32219-2013 5.4.1;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 3283-2009;
МВИ.МН 4230-2015
	
	

	1.38* ТР
	
	
	-стрептомицин
	ГОСТ 32219-2013 5.4.1;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	
	

	1.39* ТР
	
	
	-пенициллин (бензилпеницилин)
	ГОСТ 32219-2013 5.2.1, 5.4.1;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 4310-2012;
МВИ.МН 4885-2014
	
	

	1.40* ТР
	
	10.51/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	
	

	1.41* ТР
	
	10.51/04.125
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013
	
	

	1.42* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013
	
	

	1.43* ТР
	
	01.41/08.074, 10.51/08.074
	Массовая доля сухих веществ Д- (9,00-55,00) %
	ГОСТ 32255-2013
	
	ТР ТС 033/2013

	1.44* ТР
	
	
	Массовая доля жира Д-(0,50-42,00) %
	
	
	

	1.45* ТР
	
	
	Массовая доля белка Д-(1,50-28,00) %
	
	
	

	1.46* ТР
	
	
	Массовая доля лактозы Д-(2,0-5,50) %
	
	
	

	1.47* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко
	01.41/32.030, 10.51/32.030
	Массовая доля жира Д-(0,50-9,00) %
	СТБ 1598-2006 Приложение Б
	ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область
	ТР ТС 033/2013

	1.48* ТР
	
	
	Массовая доля белкам Д-(1,50-6,00) %
	
	
	

	1.49* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Нитрофураны: -содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д- (0,10-6,00) мкг/кг; -содержание метаболита фуралтодона (AMOZ) Д-(0,20-8,00) мкг/кг; -содержание метаболита нитрофуразона (SEM) Д- (0,20-9,00) мкг/кг; -содержание метаболита нитрофурантотна (AHD) Д-(0,20 -4,00) мкг/кг: -сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов
	МВИ.МН 4275-2012
	ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область
	ТР ТС 021/2011

	1.50* ТР
	
	01.41/11.116, 10.51/11.116
	Органолептические показатели: -внешний вид и цвет; -консистенция; -запах и вкус
	ГОСТ 28283-2015
	
	ТР ТС 033/2013
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