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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Системы вентиляции с принудительным побуждением
	100.13/23.000
	Скорость воздуха, м/с
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Сыдько, 115, каб. 6, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Динамическое давление потока воздуха, Па
	
	
	

	1.3**
	
	
	Статическое давление потока воздуха, Па
	
	
	

	1.4**
	
	
	Полное давление потока воздуха, Па
	
	
	

	1.5**
	
	
	Расход воздуха, м3/ч
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