
	Открытое акционерное общество  "Савушкин продукт",
производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в 
г. Барановичи
	BY/112 2.5256




	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 2.5256



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26669-85 п.2;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.1**
	Молоко и молочные продукты
	10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытанию
	ГОСТ 26669-85 п.2;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1552-2017 п.7.2
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.2* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/11.116, 10.51/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах и цвет.
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91 п.3;
ГОСТ 33630-2015;
СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3;
СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4;
СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3;
СТБ 1887-2016 п.7.2;
СТБ 1888-2016 п.7.2;
СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3;
СТБ 315-2017 п.7.2;
СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3;
СТБ 970-2017 п.7.2
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.2*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/11.116
	Органолептические показатели: - внешний вид; - вкус и запах; - консистенция; - цвет; - рисунок
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91 п.3;
ГОСТ 33630-2015;
СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3;
СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4;
СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3;
СТБ 1887-2016 п.7.2;
СТБ 1888-2016 п.7.2;
СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3;
СТБ 315-2017 п.7.2;
СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3;
СТБ 970-2017 п.7.2;
ТУ 10.51.40-001-18404241-2023 п.6.3;
ТУ 10.51.40-002-56589631-2017 п.6.6;
ТУ 10.51.40-012-71391837-2018 п.6.3;
ТУ 10.51.40-014-71391837-2019 п.6.3;
ТУ 10.51.40-017-71391837-2020 п.6.3;
ТУ 9225-002-56589631-15 п.6.4;
ТУ BY 100098867.164-2020 п.3.2;
ТУ BY 100098867.167-2024 п.4.2;
ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.2, п.3.3;
ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2, п.4.3;
ТУ BY 190513389.006-2008 п.4.7;
ТУ BY 200022701.147-2010 п.4.11;
ТУ BY 200030514.066-2005 п.4.2;
ТУ BY 200030514.068-2006 п.4.2;
ТУ BY 200030514.069-2006 п.4.11;
ТУ BY 200030514.082-2009 п.4.11;
ТУ BY 200030514.085-2009 п.4.2, п.4.3;
ТУ BY 200030514.088-2010 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.092-2010 п.4.2;
ТУ BY 200030514.097-2011 п.4.11;
ТУ BY 200030514.099-2011 п.4.11;
ТУ BY 200030514.213-2012 п.4.11;
ТУ BY 200030514.219-2012 п.4.11;
ТУ BY 200030514.233-2018 п.4.2;
ТУ BY 200030514.239-2014 п.4.2;
ТУ BY 200030514.246-2016 п.4.11;
ТУ BY 200030514.255-2016 п.4.11;
ТУ BY 200030514.272-2018 п.4.11;
ТУ BY 200030514.274-2018 п.4.11;
ТУ BY 200030514.278-2019 п.4.2;
ТУ BY 200030514.285-2019 п.4.11;
ТУ BY 200030514.286-2019 п.4.2;
ТУ BY 200030514.288-2019 п.4.2;
ТУ BY 200030514.292-2020 п.4.11;
ТУ BY 200030514.293-2020 п.4.11;
ТУ BY 200030514.300-2021 п.4.11;
ТУ BY 200030514.312-2023 п.4.11;
ТУ BY 200030514.320-2025 п.4.8;
ТУ BY 200030514.321-2025 п.4.2, п.4.3;
ТУ BY 200167548.004-2011 п.4.11;
ТУ BY 200167548.005-2016 п.4.11;
ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2;
ТУ РБ 200030514.023-2001 п.4.2;
ТУ РБ 200030514.028-2002 п.4.2;
ТУ РБ 200030514.032-2003 п.4.11;
ТУ РБ 200030514.037-2003 п.4.11;
ТУ РБ 200030514.044-2003 п.4.11;
ТУ РБ 200030514.046-2004 п.4.3;
ТУ РБ 200030514.047-2004 п.4.2;
ТУ РБ 200030514.049-2004 п.4.2
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.3* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/08.037, 01.41/08.074, 10.51/08.037, 10.51/08.074
	Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе
	ГОСТ 29247-91 п.3,п.4;
ГОСТ 32255-2013;
ГОСТ 5867-2023 п.6;
ГОСТ 5867-90 п.2.
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.3**
	Молоко и молочные продукты
	10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85;
ГОСТ 3622-68 п.2.22
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.4** ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/29.145, 10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85;
ГОСТ 3622-68 п.2.22
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.4*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.037
	Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе
	ГОСТ 5867-2023 п.6;
ГОСТ 5867-90 п.2.;
СТБ 1552-2017 п.7.9;
СТБ ISO 2446-2009
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.5* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/12.042
	Эффективность пастеризации (пероксидаза/фосфатаза)
	ГОСТ 3623-2015 п.6.2; п.7.1
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.5*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п.2
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.6* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п.5;
ГОСТ 3624-92 п.3
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.6*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п.5;
ГОСТ 3624-92 п.3
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.7*
	
	10.51/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 26781-85;
ГОСТ 32892-2014
	
	

	1.7.1* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.052, 10.51/08.074
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 32255-2013;
ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.4
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.7.2* ТР
	
	01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.074
	Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира)
	ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.8* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91 п.2, п.3;
ГОСТ 30305.1-95 п.4;
ГОСТ 3626-73 п.2; п.5
	
	

	1.8*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.149
	Массовая доля сахарозы,массовая доля общего сахара
	ГОСТ 3628-78 п.2, п.5
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.9* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/08.074, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.51/08.074, 10.51/08.149, 10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99;
ГОСТ 32255-2013;
СТБ ISO 8968-1-2024
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.9*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81 п.2
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.10* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/08.031, 10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п.2
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.10.1*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.4
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.10.2*
	
	10.51/08.037, 10.51/08.052
	Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира)
	ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3;
СТБ 1746-2017 п.7.9;
СТБ 315-2017 п.7.10
	
	

	1.10.3*
	
	
	Расчетный показатель: Массовая доля влаги в обезжиренном веществе (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги)
	СТБ 1373-2016 п. 6.11
	
	

	1.10.4*
	
	10.51/08.052
	Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги)
	ТУ BY 200030514.245-2015 п.4.2
	
	

	1.11* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/08.153, 10.51/08.153
	Группа чистоты
	ГОСТ 29245-91 п.7;
ГОСТ 8218-89
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.11*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 30305.1-95 п.4;
ГОСТ 3626-73 п.2; п.5
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.12* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 31978-2012;
ГОСТ 32892-2014
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.12*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.153
	Группа чистоты
	ГОСТ 8218-89
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.13* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/08.149
	Массовая доля сахарозы,массовая доля общего сахара
	ГОСТ 3628-78 п.2, п.5
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.13*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/12.042
	Эффективность пастеризации (пероксидаза/фосфатаза)
	ГОСТ 3623-2015 п.6.2; п.7.1
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.14*
	
	10.51/08.149, 10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99;
ГОСТ 34454-2018;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	1.14.1* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/08.149
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 п.5
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.14.2* ТР
	
	01.41/08.074
	
	ГОСТ 32255-2013
	
	

	1.15* ТР
	
	10.51/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81 п.2
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.15*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.043
	Условная вязкость
	СТБ 970-2017 п.7.11
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.16* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/01.086
	Сычужно-бродильная проба
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84 п.4.4
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.16*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/01.086
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.17* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Наличие ингибирующих веществ
	ГОСТ 23454-2016
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.17*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 4833-2015
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.18* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/08.052
	Индекс растворимости
	ГОСТ 30305.4-95
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.18*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6611-2013
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.19* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/01.086
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.19*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/01.086
	Количество бифидобактерий
	ГОСТ 33491-2015;
СТБ 1552-2017 п.7.19
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.20* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 4833-2015
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.20*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.21* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6611-2013
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.21*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.149
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 п.5
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.22* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.22*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/01.086, 01.41/01.086
	Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 21528-1-2020
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.23* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154
	Количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014;
ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014;
ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.23*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.149
	Кислотность
	СТБ 1552-2017 п.7.11
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	1.24* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	10.51/01.086
	Количество бифидобактерий
	ГОСТ 33491-2015
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	1.25* ТР
	Сырое молоко коровье заготовляемое
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Остаточное количество антибиотиков: пенициллины, тетрациклиновой группы, хлорамфеникола (левомицетин), стрептомицин
	ГОСТ 32219-2013;
ГОСТ 32254-2013
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.26* ТР
	Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание
	01.41/04.125, 10.51/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.27* ТР
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллин)
	ГОСТ 31502-2012 п.5.2
	
	

	1.28* ТР
	Сырое молоко коровье заготовляемое
	01.41/08.085
	Температура замерзания
	ГОСТ 25101-2015
	ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	ТР ТС 033/2013

	2.1**
	Молоко сухое, сыворотка сухая, пахта сухая
	10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытанию
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 9225-84 п.1.5.9, п.3.3.7;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	2.2*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели: - внешний вид - консистенция - цвет - вкус и запах
	ГОСТ 29245-91 п.3;
СТБ 1858-2022;
СТБ 2219-2017;
ТУ BY 200030514.098-2010;
ТУ BY 200030514.247-2016;
ТУ BY 200030514.248-2015;
ТУ BY 200030514.305-2022
	
	

	2.3*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91 п.2, п.3
	
	

	2.4*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п.3, п.4
	
	

	2.5*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п.5
	
	

	2.6*
	
	10.51/08.153
	Группа чистоты
	ГОСТ 29245-91 п.7
	
	

	2.7*
	
	10.51/08.052
	Индекс растворимости
	ГОСТ 30305.4-95
	
	

	2.8*
	
	10.51/08.149, 10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99;
ГОСТ 34454-2018;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	2.9*
	
	10.51/08.037, 10.51/08.052
	Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги)
	СТБ 1858-2022 п.7.8;
СТБ 2219-2017 п.7.9
	
	

	2.10*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 п.5
	
	

	2.11*
	
	10.51/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.4;
ГОСТ 9225-84 п.4.5;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.12*
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	2.13*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6611-2013
	
	

	2.14*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ Р 51463-99
	
	

	2.15*
	
	10.51/01.086
	Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 21528-1-2020
	
	

	2.16*
	
	10.51/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 31978-2012
	
	

	2.17*
	
	10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.169
	Расчетный показатель: массовая доля белка в СОМО (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги)
	СТБ 1858-2022 п.7.6
	
	

	3.1**
	Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытанию
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	3.2*
	
	01.41/11.116, 10.51/11.116
	Органолептические показатели: - цвет - консистенция - вкус и запах - внешний вид
	ГОСТ 28283-2015;
СТБ 1598-2006 п.6.2;
СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3;
СТБ 2277-2016 п.7.2;
ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2, п.4.3
	
	

	3.3**
	
	01.41/29.145, 10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85
	
	

	3.4*
	
	01.41/08.031, 10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п.2
	
	

	3.5*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	3.6*
	
	01.41/08.153, 10.51/08.153
	Группа чистоты
	ГОСТ 8218-89
	
	

	3.7*
	
	01.41/08.030, 01.41/08.037, 01.41/08.074, 10.51/08.030, 10.51/08.037, 10.51/08.074
	Массовая доля жира
	АМИ.БР 0005-2021;
ГОСТ 32255-2013;
ГОСТ 5867-2023 п.6;
ГОСТ 5867-90 п.2;
СТБ ISO 2446-2009
	
	

	3.8.1*
	
	01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.052, 10.51/08.074
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 32255-2013;
ГОСТ 3626-73 п.2, п.3
	
	

	3.8.2*
	
	01.41/08.030, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.030, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.074
	Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира)
	ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3
	
	

	3.9*
	
	01.41/08.030, 01.41/08.074, 01.41/08.169, 10.51/08.030, 10.51/08.074, 10.51/08.169
	Массовая доля белка
	АМИ.БР 0005-2021;
ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 32255-2013;
СТБ 1598-2006 Приложение Б;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	3.10*
	
	01.41/12.042, 10.51/12.042
	Термоустойчивость
	ГОСТ 25228-82
	
	

	3.11*
	
	01.41/08.074, 01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154, 10.51/08.074, 10.51/13.115, 10.51/18.115, 10.51/18.154
	Количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014;
ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014;
ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014;
МВИ.БР 108-2011
	
	

	3.12*
	
	01.41/01.086, 01.41/13.115, 10.51/01.086, 10.51/13.115
	Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84;
МВИ.БР 167-2019
	
	

	3.13*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Сычужно-бродильная проба
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84 п.4.4
	
	

	3.14*
	
	
	Наличие ингибирующих веществ
	ГОСТ 23454-2016
	
	

	3.15*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Остаточное количество антибиотиков: - бета-лактамного типа; - тетрациклиновая группа; - стрептомицин; -хлорамфеникол (левомицетин)
	ГОСТ 32219-2013
	
	

	3.16*
	
	
	Остаточное количество антибиотиков: пенициллины, тетрациклиновой группы, хлорамфеникола (левомицетин), стрептомицин
	ГОСТ 32254-2013
	
	

	3.17*
	
	01.41/08.074
	Содержание мочевины
	ГОСТ 32255-2013
	
	

	3.18*
	
	
	Массовая доля лактозы
	
	
	

	3.19*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Общее количество микроорганизмов - бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу
	ГОСТ 32901-2014 п.8.1;
ГОСТ 9225-84 п.4.2
	
	

	3.20*
	
	
	Количество спор мезофильных лактосбраживающих анаэробных бактерий
	ГОСТ 32012-2012 п.7
	
	

	3.21*
	
	
	Общее количество микроорганизмов-количество микроорганизмов при 30 С
	ISO 4833-1:2013;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	3.22*
	
	01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169
	Расчетный показатель: Массовая доля истинного белка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: содержание общего азота, содержание небелкового азота)
	СТБ 1598-2006 п.6.3
	
	

	3.23*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Массовая доля небелкового азота
	ГОСТ Р 55246-2012
	
	

	3.24*
	
	01.41/08.155, 10.51/08.155
	Активность щелочной фосфатазы
	СТБ ISO 11816-1-2009
	
	

	3.25*
	
	01.41/03.071
	Антибиотики и лекарственные вещества
	ГОСТ Р 59507-2021 п.6
	
	

	3.26*
	
	
	Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1,С1а,С2,С2а) ДИ (1-5) мкг/кг; - канамицин А ДИ (0.5-1) мкг/кг; - неомицин В ДИ от 1000 мкг/кг
Аминогликозиды: - стрептомицин ДИ (50-100) мкг/кг; - дигидрострептомицин ДИ (50-100)мкг/кг
Аминогликозиды: - апрамицин ДИ (30-50) мкг/кг; - паромомицин ДИ (50-100)мкг/кг; - сисомицин ДИ (2-5) мкг/кг
	
	
	

	3.27*
	
	
	- бензилпенициллин (пеницилин G) ДИ от 2 мкг/кг; - диклоксациллин ДИ от 8 мкг/кг; - клоксациллин ДИ от 12 мкг/кг; - нафциллин ДИ от 350 мкг/кг; - оксациллин ДИ от 16 мкг/кг.
Бета-лактамы-пеницилины:- аспоксициллин ДИ (1-2)мкг/кг; - пиперациллин ДИ (0,5-1) мкг/кг.- сульбактам ДИ (100-1000) мкг/кг; - тазобактам ДИ от 1000 мкг/кг;- тикарциллин ДИ (10-15) мкг/кг.
Бета-лактамы-пеницилины: - феноксиметил-пеницилин (Пеницилин V) ДИ от 4 мкг/кг
Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин ДИ от 3 мкг/кг - ампициллин ДИ от 4 мкг/кг
	
	
	

	3.28*
	
	
	Бета- лактамы-цифалоспорины:- цефацетрил ДИ от 9 мкг/кг;- цефалексин ДИ от 4 мкг/кг;- цефоперазон ДИ от 3 мкг; - цефапирин ДИ от 4 мкг/кг
Бета-лактамы цефалоспорины: - цефтиофур ДИ от 8 мкг/кг; - цефалониум (цефалоний) ДИ от 3 мкг/кг; -цефкином ДИ от 14 мкг/кг.
Бета-лактамы цефалоспорины:- дезацетилцефапирин ДИ от 16 мкг/кг
Бета-лактамы-пеницилины:- десфуроилцефтиофур ДИ от 60 мкг/кг;- цефадроксил ДИ от 4 мкг/кг; - цефазолин ДИ от 9 мкг/кг; - цефтизоксим ДИ от 200 мкг/кг; - цефтриаксон ДИ от 6 мкг/кг; цефуроксим ДИ от 90 мкг/кг
	
	
	

	3.29*
	
	
	Линкозамиды: - линкомицин ДИ (2-5) мкг/кг; клиндамицин ДИ (1-3) мкг/кг;пирлимицин ДИ (15-50) мкг/кг
	
	
	

	3.30*
	
	
	Полимиксины: - колистин ДИ от 30 мкг/кг.
	
	
	

	3.31*
	
	
	Производные пиримидина:- баквилоприм ДИ (25-60) мкг/кг; - триметоприм ДИ (1-2) мкг/кг
	
	
	

	3.32*
	
	
	Макролиды:-десмикозин ДИ (тилозин В) (1-4) мкг/кг; - неоспирамицин ДИ (90-160) мкг/кг;- рокситромицин ДИ от 700 мкг/кг.
Макролиды: - спирамицин ДИ (80-150) мкг/кг;- тилмикозин ДИ (1-4)мкг/кг;- тилозин А ДИ (1-4) мкг/кг;- эритромицин ДИ от 30 мкг/кг
	
	
	

	3.33*
	
	
	Сульфаниламиды:- сульфагуанидин ДИ от 7 мкг/кг; - сульфадиазин ДИ от 3 мгк/кг;- сульфадиметоксин ДИ от 5 мгк/кг; - сульфазалазин ДИ от 115 мгк/кг; - сульфамеразин ДИ от 1 мгк/кг; - сульфаметазин ДИ от 1 мгк/кг; - сульфаметер ДИ от 2 мгк/кг;- сульфаметизол ДИ от 150 мгк/кг; - сульфаметоксазол ДИ от 100 мгк/кг;- сульфаметоксипиридазин ДИ от 1 мкг/кг;- сульфамоксол ДИ от 1 мкг/кг;- сульфамонометоксин ДИ от 2 мкг/кг;- сульфапиридин ДИ от 1 мкг/кг; - сульфатиазол ДИ от 3 мкг/кг;- сульфахиноксалин ДИ от 4 мкг/кг;- сульфахлоропиридазин ДИ от 8 мкг/кг;
	
	
	

	3.34*
	
	
	Тетрациклины: -доксициклин ДИ (1-4) мкг/кг
Тетрациклины:- окситетрациклин (ОТС) ДИ (5-8) мкг/кг;- тетрациклин (ТС) ДИ (7-10) мкг/кг;-хлортетрациклин (СТС) ДИ (2-5) мкг/кг
	
	
	

	3.35*
	
	
	Фениколы:- левомицетин ДИ (0,15-0,25) мкг/кг
Фениколы:- левомицетина сукцинат ДИ (0,15-0,25) мкг/кг
	
	
	

	3.36*
	
	
	Хинолоны:-ципрофлоксацин ДИ от 16 мкг/кг;-норфлоксацин ДИ от 20 мкг/кг;-офлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг;- пефлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг;- энрофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг.
Хинолоны:- данофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг; - марбофлоксацин ДИот 14 мкг/кг;- флумеквин ДИ от 25 мкг/кг.
Хинолоны: - дифлоксацин ДИ от 16 мкг/кг - налидиксовая кислота ДИ от 150 мкг/кг - оксолиновая кислота ДИ от 125 мкг/кг - сарафлоксацин ДИ от 16 мкг/кг
	
	
	

	3.37*
	
	01.41/08.085
	Температура замерзания
	ГОСТ 25101-2015
	
	

	3.38*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллин)
	ГОСТ 31502-2012 п.5.2
	
	

	4.1**
	Пищевые продукты: - молоко и молочные продукты - прочие пищевые продукты
	01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	4.2*
	
	01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	5.1*
	Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания
	100.11/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	5.2**
	Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов
	100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	6.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012
	ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи)
	

	6.2*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	
	

	6.3*
	
	
	Термотолерантныеколиформные бактерии (ТТКБ)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	6.4*
	
	
	Общее микробное число (ОМЧ)
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
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