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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Сырое молоко, молоко обезжиренное пастеризованное, молоко сгущенное и концентрированное, сырые сливки, молочная сыворотка, сыры и продукты сырные
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32901-2014 п. 5, 6;
ГОСТ 9225-84 п. 1, 3;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.1**
	Пищевые продукты
	01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	СТБ 1036-97
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	1.2* ТР
	Сырое молоко, молоко обезжиренное пастеризованное, молоко сгущенное и концентрированное, сырые сливки, молочная сыворотка, сыры и продукты сырные
	01.41/11.116, 10.51/11.116
	Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах, внешний вид
	ГОСТ 29245-91;
СТБ 1373-2016 п.п. 6.2, 6.3
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	ТР ТС 033/2013

	1.3* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 30305.1-95 п. 4;
ГОСТ 3626-73 п. 2, 5
	ул. Терешковой, 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	1.4* ТР
	
	10.51/08.149
	Массовая доля соли
	ГОСТ 3627-81 п. 2
	
	

	1.5* ТР
	
	01.41/08.037, 10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 5867-2023 п. 6
	
	

	1.6* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п. 5;
ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	1.7* ТР
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	Массовая доля сухого обезжиренного вещества
	ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 5
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	1.8* ТР
	
	01.41/08.153, 10.51/08.153
	Степень чистоты,группа
	ГОСТ 8218-89
	ул. Терешковой, 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	1.12* ТР
	
	01.41/08.031, 10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	1.13* ТР
	
	01.41/29.145, 10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85;
ГОСТ 3622-68
	
	

	1.14* ТР
	
	01.41/08.082, 10.51/08.082
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 п. 5
	
	

	1.15* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	1.16* ТР
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	Термоустойчивость по алкогольной пробе
	ГОСТ 25228-82
	
	

	1.17* ТР
	
	01.41/08.082, 10.51/08.082
	Эффективность пастеризации
	ГОСТ 3623-2015 п.п. 6.2, 7.1
	
	

	1.18.1* ТР
	
	10.51/08.155
	Активность щелочной фосфатазы
	СТБ ISO 11816-1-2009
	
	

	1.18.2* ТР
	
	10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5;
ГОСТ 9225-84 п. 4.6
	
	

	1.19* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4;
ГОСТ 9225-84 п. 4.5;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	1.20* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	1.21* ТР
	
	
	Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий
	ГОСТ 32012-2012 п.7
	
	

	1.22* ТР
	
	01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154, 10.51/13.115, 10.51/18.115, 10.51/18.154
	Количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014 п. 7;
ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014;
ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014
	
	

	1.23* ТР
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Ингибирующие вещества
	ГОСТ 23454-2016 п. 7
	
	

	1.24* ТР
	
	
	Сычужно-бродильная проба
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.2;
ГОСТ 9225-84 п. 4.4
	
	

	1.25* ТР
	
	
	Редуктазная проба
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.1;
ГОСТ 9225-84 п. 4.2
	
	

	1.26* ТР
	
	
	Проба на брожение
	ГОСТ 9225-84 п. 4.3
	
	

	1.27* ТР
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Левомицитин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 32219-2013;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 3283-2009;
МВИ.МН 4230-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.28* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа
	ГОСТ 32219-2013;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	1.29* ТР
	
	
	Стрептомицин
	ГОСТ 32219-2013;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 2642-2015
	
	

	1.30* ТР
	
	
	Пенициллин
	ГОСТ 31502-2012;
ГОСТ 32254-2013;
МВИ.МН 4310-2012;
МВИ.МН 4885-2014
	
	

	1.31* ТР
	
	10.51/08.156
	Нитрат натрия
	ГОСТ Р 51460-99
	
	ТР ТС 029/2012

	1.32* ТР
	
	01.41/04.125, 10.51/04.125
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.33* ТР
	
	01.41/08.074, 10.51/08.074
	Массовая доля мочевины
	ГОСТ 32255-2013
	
	ТР ТС 033/2013

	1.34* ТР
	
	01.41/08.169, 10.51/08.169
	Активная кислотность (рН)
	ГОСТ 32892-2014
	
	

	2.1**
	Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014 п. 5, 6;
ГОСТ 9225-84 п. 1, 3;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	2.2*
	
	01.41/11.116, 10.51/11.116
	Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах
	СТБ 1598-2006 п. 6.2;
СТБ 2263-2016 п. 7.2;
СТБ 2277-2016 п. 7.2
	
	

	2.3**
	
	01.41/29.145, 10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85
	
	

	2.4*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	2.5*
	
	01.41/08.074, 10.51/08.074
	Титруемая кислотность (Д-(10-30) гр. Т)
	АМИ.БР 0085-2025
	
	

	2.6*
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	Массовая доля сухого обезжиренного вещества
	ГОСТ 3626-73 п. 2, 3
	
	

	2.7*
	
	01.41/08.153, 10.51/08.153
	Степень чистоты,группа
	ГОСТ 8218-89
	
	

	2.11*
	
	01.41/08.031, 10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	2.12*
	
	01.41/08.074, 10.51/08.074
	Плотность (Д-(1020-1040) кг/м3; П-0,5 кг/м3)
	АМИ.БР 0085-2025
	
	

	2.13*
	
	01.41/08.030, 10.51/08.030
	Плотность (Д-(1020,0-1040,0) кг/м3; П-0,5 кг/м3)
	АМИ.БР 0005-2021
	
	

	2.14*
	
	01.41/08.037, 10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-2023 п. 6
	
	

	2.15*
	
	01.41/08.074, 10.51/08.074
	Массовая доля жира (Д-(0,50-42,00) %; Д-(0-60) %; Д-(0-9) %)
	АМИ.БР 0085-2025;
ГОСТ 32255-2013
	
	

	2.16*
	
	01.41/08.030, 10.51/08.030
	Массовая доля жира (Д-(0,02-9,00) %)
	АМИ.БР 0005-2021
	
	

	2.17*
	
	01.41/08.030, 01.41/08.149, 10.51/08.030, 10.51/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
СТБ 1598-2006 Приложение Б;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	2.18*
	
	01.41/08.074, 10.51/08.074
	Массовая доля белка (Д-(0-6) %; Д-(1,50-28,00) %)
	АМИ.БР 0085-2025;
ГОСТ 32255-2013
	
	

	2.19*
	
	01.41/08.030, 10.51/08.030
	Массовая доля белка (Д-(2,0-6,00) %)
	АМИ.БР 0005-2021
	
	

	2.20*
	
	01.41/08.074, 10.51/08.074
	Массовая доля лактозы (Д-(0-25) %; Д-(2,0-5,50) %)
	АМИ.БР 0085-2025;
ГОСТ 32255-2013
	
	

	2.21*
	
	
	Массовая доля сухих веществ (Д-(0,5-50) %; Д-(9,00-55,00) %)
	
	
	

	2.22*
	
	
	Точка замерзания
	АМИ.БР 0085-2025
	
	

	2.23*
	
	01.41/08.082, 10.51/08.082
	Эффективность пастеризации
	ГОСТ 3623-2015 п. 7.1
	
	

	2.24*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий
	ГОСТ 32012-2012 п.7
	
	

	2.25*
	
	
	Бродильная проба
	ГОСТ 9225-84 п. 4.3
	
	

	2.26*
	
	
	Сычужно-бродильная проба
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.2;
ГОСТ 9225-84 п. 4.4
	
	

	2.27*
	
	
	Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу)
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.1;
ГОСТ 9225-84 п. 4.2
	
	

	2.28*
	
	01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154, 10.51/13.115, 10.51/18.115, 10.51/18.154
	Количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014 п. 7;
ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014;
ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014
	
	

	2.30*
	
	01.41/01.086, 01.41/18.154, 10.51/01.086, 10.51/18.154
	Количество микроорганизмов при 30 гр.С (КМАФАнМ)
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4;
ГОСТ 9225-84 п. 4.5;
ГОСТ ISO 4833-2015;
МВИ.БР 167-2019
	
	

	2.31*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Определение ингибирующих веществ
	ГОСТ 23454-2016 п. 7
	
	

	2.32*
	
	
	Наличие ингибирующих веществ, наличие остаточных количеств антибиотиков
	ГОСТ 23454-2016;
ГОСТ 31502-2012 п. 5.2
	
	

	2.33*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.34*
	
	
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	
	

	2.35*
	
	
	Пенициллин
	МВИ.МН 4310-2012;
МВИ.МН 4885-2014
	
	

	2.36*
	
	
	Левомицитин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 3283-2009;
МВИ.МН 4230-2015
	
	

	2.37*
	
	
	Наличие антибиотиков: тетрациклиновая группа, стрептомицин, левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 32219-2013;
ГОСТ 32254-2013
	
	

	2.38*
	
	01.41/01.086, 01.41/03.152, 10.51/01.086, 10.51/03.152
	Наличие антибиотиков: пенициллин
	ГОСТ 31502-2012;
ГОСТ 32254-2013
	
	

	2.39*
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	Термоустойчивость по алкогольной пробе
	ГОСТ 25228-82
	
	

	2.40*
	
	10.51/08.155
	Активность щелочной фосфатазы
	СТБ ISO 11816-1-2009
	
	

	2.41*
	
	10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5;
ГОСТ 9225-84 п. 4.6
	
	

	2.42*
	
	01.41/08.149
	Истинный белок
	СТБ 1598-2006 п. 6.3
	
	

	2.43*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Небелковый азот
	ГОСТ Р 55246-2012
	
	

	2.44*
	
	01.41/03.071
	Аминогликозиды:сисомицин (ДИ (2-5) мкг/кг)
Аминогликозиды:стрептомицин (ДИ (50-100) мкг/кг)
Аминогликозиды:дигидрострептомицин (ДИ (50-100) мкг/кг)
Аминогликозиды: апрамицин (ДИ (30-50) мкг/кг)
Аминогликозиды:паромомицин (ДИ (50-100) мкг/кг)
Аминогликозиды:неомицин В (ДИ от 1000 мкг/кг)
Аминогликозиды:канамицин А (ДИ (0.5-1) мкг/кг)
Аминогликозиды: гентамицин(сумма С1, С1а, С2, С2а) (ДИ (1-5) мкг/кг)
	ГОСТ Р 59507-2021 п.6
	
	

	2.45*
	
	
	Бета-лактамы-пенициллины:феноксиметилпенициллин (Пенициллин V) (ДИ от 4 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:тикарциллин (ДИ (10-15) мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:тазобактам (ДИ от 1000 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:сульбактам (ДИ (100-1000) мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:пиперациллин (ДИ (0,5-1) мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:аспоксициллин (ДИ (1-2) мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины: оксациллин (ДИ от 16 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:нафциллин (ДИ от 350 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:клоксациллин (ДИ от 12 мкг/кг)
Бета-лактамы пенициллины:диклоксациллин (ДИ от 8 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:бензилпенициллин( пенициллин G) (ДИ от 2 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:ампициллин (ДИ от 4 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:амоксициллин (ДИ от 3 мкг/кг)
	
	
	

	2.46*
	
	
	Бета-лактамы цефалоспорины: цефкином (ДИ от 14 мкг/кг)
Бета-лактамы цефалоспорины: цефтиофур (ДИ от 8 мкг/кг)
Бета-лактамы-цефалоспорины:цефоперазон (ДИ от 3 мкг/кг)
Бета-лактамы цефалоспорины:цефацетрил (ДИ от 9 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:цефапирин (ДИ от 4 мкг/кг)
Бета-цефалоспорины: цефалексин (ДИ от 4 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины: цефуроксим (ДИ от 90 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:цефтриаксон (ДИ от 6 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:цефтизоксим (ДИ от 200 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:цефазолин (ДИ от 9 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:цефадроксил (ДИ от 4 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:десфуроилцефтиофур (ДИ от 60 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины:дезацетилцефапирин (ДИ от 16 мкг/кг)
Бета-лактамы-пенициллины: цефалониум (цефалоний) (ДИ от 3 мкг/кг)
	
	
	

	2.47*
	
	
	Линкозамиды:пирлимицин (ДИ (15-50) мкг/кг)
Линкозамиды: линкомицин (ДИ (2-5) мкг/кг)
Линкозамиды: десмикозин (тилозин В) (ДИ (1-4) мкг/кг)
Линкозамиды:неосптрамицин (ДИ (90-160) мкг/кг)
Линкозамиды:рокситромицин (ДИ от 700 мкг/кг)
Линкозамиды:клиндамицин (ДИ (1-3) мкг/кг)
	
	
	

	2.48*
	
	
	Полимиксины: колистин (ДИ от 30 мкг/кг)
	ГОСТ Р 59507-2021 п. 6
	
	

	2.49*
	
	
	Производные пирамицина: баквилоприм (ДИ (25-60)мкг/кг)
Производные пиримидина:триметоприм (ДИ (1-2)мкг/кг)
	ГОСТ Р 59507-2021 п.6
	
	

	2.50*
	
	
	Макролиды: спирамицин (ДИ (80-150) мкг/кг)
Макролиды:тилмикозин (ДИ (1-4) мкг/кг)
Макролиды:тилозин А (ДИ (1-4) мкг/кг)
Макролиды:эритромицин (ДИ от 30 мкг/кг)
	
	
	

	2.51*
	
	
	Сульфаниламиды: сульфагуанидин (ДИ от 7 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфадиазин (ДИ от 3 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфадиметоксин (ДИ от 5 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфазалазин (ДИ от 115 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфамеразин (ДИ от 1 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфаметазин (ДИ от 1 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфаметер (ДИ от 2 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфаметизол (ДИ от 150 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфаметоксазол (ДИ от 100 мкг/кг)
Сульфаниламиды: сульфаметоксипиридазин (ДИ от 1 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфамоксол (ДИ от 1 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфамонометоксин (ДИ от 2 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфапиридин (ДИ от 1 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфатиазол (ДИ от 3 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфахиноксалин (ДИ от 4 мкг/кг)
Сульфаниламиды:сульфахлоропиридазин (ДИ от 8 мкг/кг)
	
	
	

	2.52*
	
	
	Тетрациклины:окситетрациклин (ОТС) (ДИ (5-8) мкг/кг)
Тетрациклины:тетрациклин (ТС) (ДИ (7-10) мкг/кг)
Тетрациклины:хлортетрациклин (СТС) (ДИ (2-5) мкг/кг)
Тетрациклины:доксициклин (ДИ (1-4) мкг/кг)
	
	
	

	2.53*
	
	
	Фениколы:левомицетина сукцинат (ДИ (0,15-0,25) мкг/кг)
Фениколы: левомицетин (ДИ (0,15-0,25) мкг/кг)
	ГОСТ Р 59507-2021 п.6;
ГОСТ Р 59507-2021
	
	

	2.54*
	
	
	Хинолоны:данофлоксацин (ДИ от 14 мкг/кг)
Хинолоны:ципрофлоксацин (ДИ от 16 мкг/кг)
Хинолоны: флумеквин (ДИ от 25 мкг/кг)
Хинолоны:дифлоксацин (ДИ от 16 мкг/кг)
Хинолоны:марбофлоксацин (ДИ от 14 мкг/кг)
Хинолоны: норфлоксацин (ДИ от 20 мкг/кг)
Хинолоны:офлоксацин (ДИ (10-15) мкг/кг)
Хинолоны:пефлоксацин (ДИ (10-15) мкг/кг)
Хинолоны:энрофлоксацин (ДИ от 14 мкг/кг)
Хинолоны: налидиксовая кислота (ДИ от 150 мкг/кг)
Хинолоны: оксолиновая кислота (ДИ от 125 мкг/кг)
Хинолоны:сарафлоксацин (ДИ от 16 мкг/кг)
	ГОСТ Р 59507-2021 п.6
	
	

	2.55*
	
	01.41/08.169, 10.51/08.169
	Активная кислотность (рН)
	ГОСТ 32892-2014
	
	

	3.1**
	Молоко и молочная продукция
	10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014 п. 5, 6;
ГОСТ 9225-84 п. 1, 3;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	3.2*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (сенсорные): цвет, консистенция, вкус и запах, внешний вид, рисунок, цвет теста
Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах, внешний вид
	ГОСТ 29245-91;
СТБ 1373-2016 п.п. 6.2, 6.3;
СТБ 2263-2016 п.п. 7.2, 7.3;
ТУ 10.51.40-001-18404241-2023 п.6.3;
ТУ BY 100098867.167-2024 п.4.2;
ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.2;
ТУ BY 100098867.218-2007 п. 3.2, п. 3.3;
ТУ BY 100098867.221-2007 п. 4.2, п. 4.3;
ТУ BY 101497290.007-2005 п. 4.3;
ТУ BY 20000514.246-2016 п. 4.11;
ТУ BY 200022701.147-2010 п.4.11;
ТУ BY 200022701.161-2011 п.4.11;
ТУ BY 200030514.063-2005 п. 4.10;
ТУ BY 200030514.065-2005 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.069-2006 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.070-2006 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.074-2008 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.082-2009 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.088-2010 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.092-2010 п. 4.2;
ТУ BY 200030514.097-2011 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.099-2011 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.202-2011 п. 4.8;
ТУ BY 200030514.203-2011 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.213-2012 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.219-2012 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.245-2015 п. 4.6;
ТУ BY 200030514.249-2016 п 4.11;
ТУ BY 200030514.254-2016 п. 4.10;
ТУ BY 200030514.255-2016 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.269-2018 п 4.9;
ТУ BY 200030514.272-2018 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.273-2018 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.274-2018 п. 4.11;
ТУ BY 200030514.275-2018 п. 4.11;
ТУ BY 200286262.271-2018 п. 4.12;
ТУ BY 400085002.276-2018 п. 4.11;
ТУ РБ 00751350.241-99 п. 4.11;
ТУ РБ 100098867.119-2001 п. 5.2;
ТУ РБ 100098867.121-2001 п. 4.2;
ТУ РБ 101307510.039-2003 п. 4.11;
ТУ РБ 200030514.032-2003 п. 4.11;
ТУ РБ 200030514.037-2003 п. 4.11
	
	

	3.3*
	
	10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85;
ГОСТ 3622-68
	
	

	3.4*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п. 5;
ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	3.5*
	
	10.51/08.074
	Титруемая кислотность (Д-(10-30) гр. Т)
	АМИ.БР 0085-2025
	
	

	3.6*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 5867-2023 п. 6
	
	

	3.7*
	
	10.51/08.074
	
	АМИ.БР 0085-2025;
ГОСТ 32255-2013
	
	

	3.8*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля сухого обезжиренного вещества
	ГОСТ 3626-73 п. 2, 3
	
	

	3.9*
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 30305.1-95 п. 4;
ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 5
	
	

	3.10*
	
	10.51/08.037, 10.51/08.052
	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе
	ГОСТ 3626-73 п. 2.5;
ГОСТ 5867-2023 п. 6;
СТБ 1373-2016 п. 6.11
	
	

	3.12*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля сухих веществ (расчётный метод)
	ГОСТ 30305.1-95 п. 4
	
	

	3.13*
	
	10.51/08.074
	Массовая доля лактозы (Д-(0-25) %)
	АМИ.БР 0085-2025;
ГОСТ 32255-2013
	
	

	3.14*
	
	10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	3.15*
	
	10.51/08.074
	Плотность (Д-(1020-1040) кг/м3)
	АМИ.БР 0085-2025
	
	

	3.16*
	
	10.51/08.052
	Термоустойчивость
	ГОСТ 25228-82
	
	

	3.17*
	
	10.51/08.153
	Группа чистоты
	ГОСТ 8218-89
	
	

	3.18*
	
	10.51/29.040
	Масса
	ГОСТ 3622-68
	
	

	3.19*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81 п.2
	
	

	3.20*
	
	10.51/08.082
	Эффективность пастеризации
	ГОСТ 3623-2015 п.п. 6.2, 7.1
	
	

	3.21*
	
	10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5;
ГОСТ 9225-84 п. 4.6
	
	

	3.22*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4;
ГОСТ 9225-84 п. 4.5
	
	

	3.23*
	
	
	E.coli (до идентификации микроорганизмов)
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	3.24*
	
	
	Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий
	ГОСТ 32012-2012 п.7
	
	

	3.25*
	
	10.51/03.152
	Наличие антибиотиков: тетрациклиновая группа, стрептомицин, левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 32219-2013;
ГОСТ 32254-2013
	
	

	3.26*
	
	10.51/01.086, 10.51/03.152
	Наличие антибиотиков: пенициллин
	ГОСТ 31502-2012;
ГОСТ 32254-2013
	
	

	3.27*
	
	10.51/03.152
	Антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	3.28*
	
	
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	3.29*
	
	
	Левомицитин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 3283-2009
	
	

	3.30*
	
	10.51/08.156
	Нитрат натрия
	ГОСТ Р 51460-99
	
	

	3.31*
	
	10.51/08.155
	Активность щелочной фосфатазы
	СТБ ISO 11816-1-2009
	
	

	3.32*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	3.33*
	
	10.51/08.169
	Активная кислотность (рН)
	ГОСТ 32892-2014
	
	

	4.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ISO 19458-2011
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	4.2*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1, 9.3
	
	

	4.3*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	4.4*
	
	
	Общее микробное число
	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	
	

	5.1**
	Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	5.2*
	
	01.41/04.125, 10.51/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990
	
	

	6.1**
	Пищевые продукты
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	6.2*
	
	01.41/04.125, 10.51/04.125
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990
	
	

	7.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор образцов и подготовка к испытаниям
	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
	

	7.2*
	
	100.09/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011
	
	

	8.1**
	Рабочие места в производственных и служебных помещениях постоянного пребывания, временного пребывания
	100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин )
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